| NR. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/um | Cerințe speciale și prețul estimativ | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ac pentru biopsie tesuturi moi de unica folosinta pentru pistol automat | 600 | Ac pentru pistol automat pentru biopsia tesuturilor moi (prostata, ficat). - diametru acului 18G/1.20mm; - lugimea acului -240-250mm, - fanta de prelevare a țesutului - 22mm. - vârf ecogen pentru proceduri ecoghidate - marcat la fiecare centimetru pentru acuratetea adancimii. - posibilitatea de a fi folosit cu acul coaxial introductor CU. - sterilizat prin ETO, termen de valabilitate 5 ani. | anul 2023 |
|  |  |  | 199000 fără TVA |  |