CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor:  USMF " N.Testemitanu" Reparatia partiala a Catedrei de  Odontologie, paradontologie si patologie orala, bir.302, et.3, Clinica Stomatologica nr.1 din str. Toma Ciorba, 42

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 2,40 |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 60,18 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 0,50 |
| 4 | CK29F k=0,2 sal. | Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong", 600x600x12mm, pe carcasa veche | m2 | 23,50 |
| 5 | CK03A2 | Usi din lemn , culoarea Nucului - cafenii, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2,40 |
| 6 | CK07B | Ancandrament din lemn montate la usi din MDF- culoarea identica cu usa | m | 5,80 |
| 7 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,80 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 63,82 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,82 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,82 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 4,00 |
| 12 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 59,82 |
| 13 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250 x 400 mm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,50 |
| 14 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice oval de margini pu faianta | m | 4,50 |
| 15 | RpCK28B | Inlocuirea plintelor din MDF, de 8 cm latime si 1,5-1,6 cm grosime, la pereti culoarea parchetului ( demontare, montare noi ) | m | 20,00 |
| 16 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 6,00 |
| 17 | RpCK11A | Finisarea - prin chituirea pardoselelor din parchet cu chit p/u parchet ( chit = 0,05kg - 1m2) | m2 | 24,50 |
| 18 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 24,50 |
| 19 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi ( Lac pe baza de apa, fara miros si cu uscare rapida- max 4 ore ), calitate superioara | m2 | 24,50 |
| 20 | CN23C1 | INCALZIREA Vopsitorii de calitate la instalatii functionale,executate cu vopsea Acrilica pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 6,24 |
| 21 | CK30B | Masca decorativa DEMONTABILA din PAL melaminat pentru radiatoare ( confectionate individual ), inclusiv diblurile | m2 | 3,50 |
| 22 | RpSC05A | APA si CANALIZAREA Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 23 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect cu sifon, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, dimensiuni de la 600x400mm | buc | 1,00 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", p/u lavuar | buc | 1,00 |
| 25 | SD09A | Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 1,00 |
| 26 | RpEJ08C | ELECTRICITATE Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 15,00 |
| 27 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 15,00 |
| 28 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 4,00 |
| 29 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 4,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
| 30 | RpVC41B k=0,5 sal | VENTILARE si CONDITIONARE Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h | buc | 1,00 |
| 31 | VC18A k=0,7sal. | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( fost/folosit ) | buc | 1,00 |
| 32 | RpEC16C | RETEA ELECTRICA Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 4,00 |
| 33 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,00 |
| 34 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 100,00 |
| 35 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, interne euro 220V,16A, cu impamintare. ( Legrand, Scheider,...ABB sau analogic) | buc | 8,00 |
| 36 | RpEE03A | Montarea rama pentru priza sau intrerupatoare 2 locuri ( Legrand, Scheider, Viko,... ABB sau analogic ) | buc | 3,00 |
| 37 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator intern dublu , 2 clapete+indicator led ( Legrand, Scheider, ...ABB sau analogic) | buc | 1,00 |
| 38 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat intern, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC cu unul sau mai multe tuburi, "Amstrong"" tip inglobat, 600*600 4*18W | buc | 4,00 |
| 39 |  | Tub LED 9W, lumina alba rece, 5500K 980 lum., 600mm, radiator din aluminiu, soclu rotativ, termen de garantie 36 luni | buc | 16,00 |
| 40 | 08-02-409-1 K=0,5 sa | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, | 100 m | 0,15 |
| 41 |  | Teava din polietelena, diam.20mm | m | 15,00 |
| 42 | RpEC16A | RETEA INTERNET Demontat loc de priza ingropat | buc | 1,00 |
| 43 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT- 5E 24AWG | 100 m | 0,50 |
| 44 |  | Cablu UTP CAT - 5E 24AWG | m | 50,00 |
| 45 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza interna cu modul RJ45, dubla | buc | 1,00 |

Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                                Valentina Șpac