Anexa nr. 4

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Trape din fontă

| Nr. LOT | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trape din fontă rotunde |  |  |  | Diametru rama - 780mm; Pas liber - 600mm; Înălțimea - 100mm; Sistem de închidere - click+balama; Clasa de încărcare - D400; Prezenta garniturii de cauciuc contra zgomotului; Material - fonta ductila. Sarcina 25t. Clasa de rezistență C250 Logotip „APĂ” |  |  |
| 2 | Trape din fontă rotunde |  |  |  | Diametru rama - 780mm; Pas liber - 600mm; Inaltimea - 100mm; Sistem de inchidere - click+balama; Clasa de incarcare - D400; Prezenta garniturii de cauciuc contra zgomotului; Material - fonta ductila. Sarcina 25t. Clasa de rezistență C250 Logotip „CANAL” |  |  |
| 3 | Trape din fontă rotunde |  |  |  | Diametru rama - 780mm; Pas liber - 600mm; Inaltimea - 100mm; Sistem de închidere - click+balama; Clasa de încărcare - D400; Prezenta garniturii de cauciuc contra zgomotului; Material - fonta ductila. Sarcina 40t. Clasa de rezistență D400 Lgotip „APĂ” |  |  |
| 4 | Trape din fontă rotunde |  |  |  | Diametru rama - 780mm; Pas liber - 600mm; Inaltimea - 100mm; Sistem de inchidere - click+balama; Clasa de incarcare - D400; Prezenta garniturii de cauciuc contra zgomotului; Material - fonta ductila. Sarcina 40t. Clasa de rezistență D400 Lgotip „CANAL” |  |  |
| Cerințe obligatorii: Trapele trebuie să conțină următoarele marcaje: marcajul calității fontei, identificarea producătorului, identificarea produsului, clasa de rezistență, standardul de referință, marca aprobării de către un organism terț. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 5

Specificaţie de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 9 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Trape din fontă

| Cod CPV | Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Condiții de achitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44423740-0 | 1 | Trape din fontă rotunde Diametru rama - 780mm; Pas liber - 600mm; Înălțimea - 100mm; Sistem de închidere - click+balama; Clasa de încărcare - D400; Prezenta garniturii de cauciuc contra zgomotului; Material - fonta ductila. Sarcina 25t. Clasa de rezistență C250 Logotip „APĂ” | buc | 48 |  |  |  |  | în termen de 60 zile din momentul semnării contractului | 30-60 zile din momentul livrării și predării bunului către Beneficiar. |
|  | 2 | Trape din fontă rotunde Diametru rama - 780mm; Pas liber - 600mm; Inaltimea - 100mm; Sistem de inchidere - click+balama; Clasa de incarcare - D400; Prezenta garniturii de cauciuc contra zgomotului; Material - fonta ductila. Sarcina 25t. Clasa de rezistență C250 Logotip „CANAL” | buc | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Trape din fontă rotunde Diametru rama - 780mm; Pas liber - 600mm; Inaltimea - 100mm; Sistem de închidere - click+balama; Clasa de încărcare - D400; Prezenta garniturii de cauciuc contra zgomotului; Material - fonta ductila. Sarcina 40t. Clasa de rezistență D400 Lgotip „APĂ” | buc | 192 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Trape din fontă rotunde Diametru rama - 780mm; Pas liber - 600mm; Inaltimea - 100mm; Sistem de inchidere - click+balama; Clasa de incarcare - D400; Prezenta garniturii de cauciuc contra zgomotului; Material - fonta ductila. Sarcina 40t. Clasa de rezistență D400 Lgotip „CANAL” | buc | 192 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________________________