Anexa1. Tabelul cu dimesnsiunile si cantitatea ferestrelor

| Nr. | L,m | H,m | Cantitatea | Tip profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,1 | 1,6 | 2 | 74mm |
| 2 | 6,1 | 1,6 | 7 | 60mm |
| 3 | 2,15 | 1,75 | 4 | 74mm |
| 4 | 1,75 | 0,55 | 15 | 60mm |
| 5 | 7 | 1,6 | 4 | 60mm |
| 6 | 2,15 | 1,75 | 9 | 74mm |
| 6* | 2,15 | 1,75 | 4 | 74mm |
| 7 | 0,4 | 1,75 | 8 | 60mm |
| 8 | 5,15 | 1,6 | 2 | 60mm |
| 9 | 2,8 | 1,75 | 2 | 60mm |
| 10 | 3,6 | 1,75 | 2 | 60mm |
| 11 | 2,1 | 1,6 | 2 | 60mm |
| 12 | 1,35 | 1,45 | 3 | 60mm |
| 13 | 0,5 | 1,75 | 2 | 60mm |
| 14 | 1,75 | 0,5 | 2 | 60mm |
| Total |  |  | 68,00 |  |

Poza 1.

Poza 2.