Anexa nr. 1

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Corpuri de iluminat si accesorii inclusiv lămpile, prin procedura de achiziție de valoare mică pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

Anexa 3

Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;

- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;

- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;

- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;

- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;

- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic _______________________________

Nume, prenume_______________________________________

Funcția ______________________________________________

Data _______________

Semnătura _________________

Anexa nr. 4

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Corpuri de iluminat si accesorii inclusiv lămpile

| Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulie electrica p/u becuri |  |  |  | E-14 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | E-27 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | E-40 |  |  |
| 4 | Bec LED |  |  |  | 5W E14 3000K R50 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 9 W E27 6500K |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 11W E27 6500K |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 15W E27 6500K |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 40W E40 6500K |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 4W, GU 10 4000 K |  |  |
| 10 | Corp de iluminat |  |  |  | LPO 4x18 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | LPO 2x36 |  |  |
| 12 |  |  |  |  | LPO 2x40 |  |  |
| 13 |  |  |  |  | LPP 2x36 |  |  |
| 14 |  |  |  |  | SPO 2X36 120x2 T8 |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Stradal -100W, 6500K, LED |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Stradal -50W, 5000K, LED |  |  |
| 17 | Corp de iluminat liniar |  |  |  | LED-40W, IP54, 1200x69x59 |  |  |
| 18 | Reflector LED |  |  |  | LED-30W, 2100LM 230V |  |  |
| 19 | Corp de iluminat pentru tavan |  |  |  | LED 595x595x40mm, 32W, 3200Lm, opal, alb rece |  |  |
| 20 |  |  |  |  | LED 295*295mm, 18W, 2700Lm, opal, alb rece |  |  |
| 21 | Corp de iluminat pentru tub LED |  |  |  | Corp de iluminat exterior tub LED 1*18W |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Corp de iluminat interior tub LED 1*18W |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Corp de iluminat interior tub LED 2*18W |  |  |
| 24 |  |  |  |  | Corp de iluminat NPB 1403, 220/60 |  |  |
| 25 | Corp de iluminat tip bra |  |  |  | LED 9 W 145x120mm |  |  |
| 26 | Lampa tub fluorescent |  |  |  | Lampa LB 18W |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Lampa LB 36W |  |  |
| 28 | Tub LED |  |  |  | 20W, 220V, L1200mm, model T8 |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 9W, 220V, L600mm, model T8 |  |  |
| 30 | Starter pentru tub fluorescent |  |  |  | 4-65W |  |  |
| 31 |  |  |  |  | 4-80W |  |  |
| 32 | Buton de comanda |  |  |  | SKL 11A-L-2-220(roșie) |  |  |
| 33 |  |  |  |  | SKL 11A-L-2-220(verde) |  |  |
| 34 |  |  |  |  | KE-011 U3 stop/galben |  |  |
| 35 |  |  |  |  | KE-011 U3 stop/roșie |  |  |
| 36 |  |  |  |  | PKE 103 |  |  |
| 37 |  |  |  |  | PKE 122- 2 o\t |  |  |
| 38 |  |  |  |  | PKE 222-2, IP54 |  |  |
| 39 |  |  |  |  | PKE 222-3, IP-54 |  |  |
| 40 |  |  |  |  | PKT-20 |  |  |
| 41 |  |  |  |  | PKT-40 |  |  |
| 42 |  |  |  |  | PKT-60 |  |  |
| 43 | Comutator |  |  |  | Cotit. in complet 1NO1NC |  |  |
| 44 | Bec de comutare |  |  |  | Bec de comutare KM-48 |  |  |
| 45 | Demaror electromagnetic |  |  |  | PMA-4102 220\380V |  |  |
| 46 |  |  |  |  | PMA-5102-100A 220\380V |  |  |
| 47 |  |  |  |  | PMA-6100-160A 220\380V |  |  |
| 48 |  |  |  |  | PME 222 |  |  |
| 49 |  |  |  |  | PME-111 220\380V |  |  |
| 50 |  |  |  |  | PME-112 220\380V |  |  |
| 51 |  |  |  |  | PME-212 220\380V |  |  |
| 52 |  |  |  |  | PML 1220, 10A |  |  |
| 53 |  |  |  |  | PML 2220, 25A |  |  |
| 54 |  |  |  |  | PML 3220, 40A |  |  |
| 55 |  |  |  |  | PL S10 220-240 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 5

Specificaţie de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 8, 9]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Corpuri de iluminat si accesorii inclusiv lămpile

| Cod CPV | Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Condiții de achitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | 1 | Dulie electrica p/u becuri E-14 | buc | 24 |  |  |  |  | 15 zile calendaristice din emiterea comenzii | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|  | 2 | Dulie electrica p/u becuri E-27 | buc | 64 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Dulie electrica p/u becuri E-40 | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Bec LED 5W E14 3000K R50 | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Bec LED 9 W E27 6500K | buc | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Bec LED 11W E27 6500K | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Bec LED 15W E27 6500K | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Bec LED 40W E40 6500K | buc | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Bec LED 4W, GU 10 4000 K | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Corp de iluminat LPO 4x18 | buc | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Corp de iluminat LPO 2x36 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Corp de iluminat LPO 2x40 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Corp de iluminat LPP 2x36 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Corp de iluminat SPO 2X36 120x2 T8 | buc | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Corp de iluminat Stradal -100W, 6500K, LED | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Corp de iluminat Stradal -50W, 5000K, LED | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Corp de iluminat liniar LED-40W, IP54, 1200x69x59 | buc | 37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Reflector LED LED-30W, 2100LM 230V | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Corp de iluminat pentru tavan LED 595x595x40mm, 32W, 3200Lm, opal, alb rece | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Corp de iluminat pentru tavan LED 295*295mm, 18W, 2700Lm, opal, alb rece | buc | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Corp de iluminat pentru tub LED Corp de iluminat exterior tub LED 1*18W | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Corp de iluminat pentru tub LED Corp de iluminat interior tub LED 1*18W | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Corp de iluminat pentru tub LED Corp de iluminat interior tub LED 2*18W | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Corp de iluminat pentru tub LED Corp de iluminat NPB 1403, 220/60 | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Corp de iluminat tip bra LED 9 W 145x120mm | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Lampa tub fluorescent Lampa LB 18W | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | 27 | Lampa tub fluorescent Lampa LB 36W | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Tub LED 20W, 220V, L1200mm, model T8 | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Tub LED 9W, 220V, L600mm, model T8 | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Starter pentru tub fluorescent 4-65W | buc | 265 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Starter pentru tub fluorescent 4-80W | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Buton de comanda SKL 11A-L-2-220(roșie) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Buton de comanda SKL 11A-L-2-220(verde) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Buton de comanda KE-011 U3 stop/galben | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Buton de comanda KE-011 U3 stop/roșie | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Buton de comanda PKE 103 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Buton de comanda PKE 122- 2 o\t | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Buton de comanda PKE 222-2, IP54 | buc | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Buton de comanda PKE 222-3, IP-54 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Buton de comanda PKT-20 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Buton de comanda PKT-40 | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Buton de comanda PKT-60 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Comutator Cotit. in complet 1NO1NC | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Bec de comutare Bec de comutare KM-48 | buc | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Demaror electromagnetic PMA-4102 220\380V | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Demaror electromagnetic PMA-5102-100A 220\380V | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Demaror electromagnetic PMA-6100-160A 220\380V | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Demaror electromagnetic PME 222 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Demaror electromagnetic PME-111 220\380V | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Demaror electromagnetic PME-112 220\380V | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Demaror electromagnetic PME-212 220\380V | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Demaror electromagnetic PML 1220, 10A | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Demaror electromagnetic PML 2220, 25A | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Demaror electromagnetic PML 3220, 40A | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Demaror electromagnetic PL S10 220-240 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________________________