| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Panou și prize de oxigen pentru anul 2024 AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot.1.Panou (terminal/rampa) cu prize O2 2 buc., aer 2 buc., prize electrice 10 buc., lungimea minim 1 metru. Destinate pentru montarea pe perete. |  |  |  | Prize conform standart DIN 13260-2, Certificate ISO13485, CE. Garanția produsului oferit minim 24 luni. |  |  |  |  |  |
| Lot.2.Priza de oxigen cu conector, Standart DIN. Destinate pentru montarea pe perete. |  |  |  | Standart DIN, tip montare- pe perete Certificate ISO13485, CE. Garanția produsului oferit minim 12 luni. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |