Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Lucrări de reparație, biroul 4, et. 2. și Lucrări de amenajare a zonei de protecție a cladirii (otmozca) Dispensarul Cardiologic str.Testemitanu 20.

Lucrări de amenajare a teritoriului cu pavaj din placi de beton la Clinica și  Dispensarul Cardiologic, str TESTEMITANU 29/1

prin procedura de achiziție Licitație Publică _________________________________________
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256123

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație, biroul 4, et. 2. Dispensarul Cardiologic str.Testemitanu 20 | buc | 1 | Conform anexei 1 | 150 000,00 |
| 2 | 45400000-1 | Lucrări de amenajare a zonei de protecție a cladirii (otmozca) Dispensarul Cardiologic str.Testemitanu 20 | buc | 1 | Conform anexei 2 | 97 000,00 |
| 3 | 45400000-1 | Lucrări de amenajare a teritoriului cu pavaj din placi de beton la Clinica și Dispensarul Cardiologic, str TESTEMITANU 29/1. | buc | 1 | Conform anexei 3 | 375 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 622 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _90_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 1% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | ## DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de înregistrare/decizia/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr. 13. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Anexa nr. 16. semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Experienta de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Anexa nr. 12. Obiective finalizate pe parcursul ultimilor 3 ani, confirmat prin acte de recepţie finale (procese verbale de predare-primre) şi/sau recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic | Obligatoriu |
| 15 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   1%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări :

lucrări – min. 3 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Punctajul maxim alocat | Metodologia de evaluare | Punctaj de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prețul ofertei | 80 | Oferta cu cel mai scăzut preț | 80 |
|  |  |  | Oferta cu alt preț | (Preț cel mai scăzut/ Preț ofertă)* punctaj maxim |
| 2 | Experiență în domeniu | 15 | Compania cu cea mai mare experiența pe piață | 15 |
|  |  |  | Compania ofertanta | (Experienta ofertantului/Experinta max) * puntaj max |
| 3 | Termenul garanției | 5 | Garantia maxima | 5 |
|  |  |  | Alta garanție | (Garantia ofertata/garantia max) * puntaj max |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform anexei 1, 2, 3____________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

| Dispensarui Cardiologic | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05-2024

Deviz-oferta № 05-2024

Reparatii biroul 4,et,2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie dmontari si demolari. |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,000 |  |  |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 33,000 |  |  |
| 3 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc- lamint | m2 | 33,000 |  |  |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment pina la 10mm | m2 | 33,000 |  |  |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 3,000 |  |  |
| 6 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 70,000 |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 70,000 |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 10,000 |  |  |
| 9 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7,000 |  |  |
| 10 | RpCU09C1 K=4 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m | t | 7,000 |  |  |
| 11 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 7,000 |  |  |
| 12 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 7,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie la reparatia pardoselei. |  |  |  |  |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,000 |  |  |
| 14 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 33,000 |  |  |
| 15 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 33,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de constructie finisare pereti interiori si grinzi . |  |  |  |  |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 10,000 |  |  |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 71,400 |  |  |
| 18 | CK18C | Montarea coltar perforat din aluminiu | m | 30,000 |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 80,000 |  |  |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,000 |  |  |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80,000 |  |  |
| 22 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan,pereti executate manual | m2 | 80,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Tavane suspendate |  |  |  |  |
| 23 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 33,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 24 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte(vintelare) in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |  |  |
| 25 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |  |  |
| 28 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,000 |  |  |
| 29 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |  |  |
| 30 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |  |  |
| 31 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari de ventelare |  |  |  |  |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari deverse |  |  |  |  |
| 33 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 5,000 |  |  |
| 34 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 5,000 |  |  |
| 35 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 20,000 |  |  |
| 36 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 6,000 |  |  |
| 37 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 10,000 |  |  |
| 38 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la pereti in birouri150x15x1000mm | m | 15,000 |  |  |
| 39 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 8,000 |  |  |
| 40 | TsH92B | Incarcarea moluzolui in auto | t | 8,000 |  |  |
| 41 | TsI50B5 | Transportarea diseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 8,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | ? |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |
| 42 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 8,000 |  |  |
| 43 | RpEC16A | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 2,000 |  |  |
| 44 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 6,000 |  |  |
| 45 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 30,000 |  |  |
| 46 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 30,000 |  |  |
| 47 | RpED07A | Montarea retia de cablurilor electrice VVG 4 x 3 mmp, | m | 10,000 |  |  |
| 48 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | RpEC04A | Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri | buc | 2,000 |  |  |
| 50 | RpEC09A | Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu (3x1,6mm), in tuburi de protectie IP-PVC-16 mmp, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru | buc | 20,000 |  |  |
| 51 | RpEC09A | Montarea conductor de cupru pe circuitul existent,( contur zazemlenie) executat ingropat in zidarie tencuita, (1x6mm), in tuburi de protectie IP-PVC-16 mmp. | buc | 4,000 |  |  |
| 52 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, pentru tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate( 4 lampi 9-11w LED) | buc | 8,000 |  |  |
| 53 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 2,000 |  |  |
| 54 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |  |  |
| 55 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 56 |  | Boiler vertical 10 L | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

Anexa 2

| Dispanserul Cardiologic | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 06-24

Deviz-oferta № 06-24

Aminajaria teritoriului. Otmosca

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 15,00 |  |  |
| 2 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate la trotuare sau fundatii de drumuri. | m3 | 0,60 |  |  |
| 3 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 120,00 |  |  |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton1000x80x200, pentru trotuare cm, pe fundatie de beton 15x15 cm | m | 100,00 |  |  |
| 5 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 12,00 |  |  |
| 6 | DE13B | Pavaje executate din placi de beton prefabricat pentru trotuare 0.21 x 0.105 x 0,06 m, asezat pe un strat de nisip de 5 cm, rostuit cu mortar de ciment. | m2 | 90,00 |  |  |
| 7 | TrB01A2-9 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 15,00 |  |  |
| 8 | TrI1AC07B1 | Incarcarea deseului, avind peste 100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare in transport. | t | 20,00 |  |  |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 20,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  | Ts+as | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltueli transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltueli regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Bineficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | tva | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | LEI |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

Anexa 3

| IMSP IC Clinica | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 07-2024

Deviz-oferta № 07-2024

Lucrari de amenajare, acces pentru pietoni.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari la desfaceria povajulu exzistent. |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 4,000 |  |  |
| 2 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate | m2 | 40,000 |  |  |
| 3 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 | 400,000 |  |  |
| 4 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate la trotuare sau fundatii de drumuri. | m3 | 1,000 |  |  |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 6 | TrB01A2-9 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 45,000 |  |  |
| 7 | TrI1AC07B1 | Incarcarea deseului, avind peste 100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare in transport. | t | 60,000 |  |  |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 60,000 |  |  |
| 9 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de amenajare, acces pentru pietoni. |  |  |  |  |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietrisde 5cm | m3 | 20,000 |  |  |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare1000 x 200x300 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 10,000 |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton 1000x 50 x 200, pentru trotuare cm, pe fundatie de beton 15x15 cm | m | 208,000 |  |  |
| 13 | DE13B | Pavaje executate din placi de beton prefabricat pentru trotuare 0.21 x 0.105 x 0,06 m, asezat pe un strat de nisip de 5 cm, rostuit cu mortar de ciment. | m2 | 450,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | AM | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cr, | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Bd, | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()