Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21059570 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice (chirurgia bariatrică) – 2022 Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1.Instrument p/u sigilarea vaselor Instrument pentru sigilarea vaselor pana 7 mm, Maryland, ceneli, laparoscopic, corector, difuzor, diametrul 5 mm, Lungime 37 cm, Medtronic, compatibil cu dispozitive cu tehnologia "LIGARURE" 2.Trocar Ø 11-12 mm Trocar de unica folosinta pentru procedure bariatrice fara lama (echivalent Laparoscopic Endopath Xcel), lungimea 100 mm, diametru 11-12 mm. 3.Trocar Ø 5 mm Trocar de unica folosinta pentru procedure bariatrice fara lama (echivalent Laparoscopic Endopath Xcel), lungimea 100 mm, diametru 5 mm. 4.Trocar dilatator Ø 12 mm Trocar dilatator de unica folosinta pentru procedure bariatrice fara lama (echivalent Laparoscopic Xcel), lungimea 100 mm, diametru 12 mm. 5.Trocar Versaport Ø 5 mm Trocar de unica folosinta p/u proceduri bariatrice, V2, cu stilet, cu fixarea standard, diametru 5 mm. 6.Trocar Versaport Ø 11-12 mm Trocar de unica folosinta p/u proceduri bariatrice, V2, cu stilet, cu fixarea standard, diametru 11-12 mm. 7.Stapler Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanizm de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (echivalent Echelon flex, endopath, 60m) 8.Cartridge linear (galben 3.8mm) Endoscopic linear cutter cartridge, eșalon, galben, 3.8 mm. Cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. 9.Cartridge linear (albastru 3.6mm) Endoscopic linear cutter cartridge, eșalon, albastru, 3.6 mm. Cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.6 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. 10.Cartridge linear (verde 4.1mm) Endoscopic linear cutter cartridge, eșalon, verde, 4.1 mm. Cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. 11.Trocar Ø 15-12 mm Trocar de unică folosință pentru producere bariatrice, diametru 12-15 mm, lungimea 15 cm Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21059570 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice (chirurgia bariatrică) – 2022 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33600000-6 1.Instrument p/u sigilarea vaselor 5 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 2.Trocar Ø 11-12 mm 5 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 3.Trocar Ø 5 mm 5 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 4.Trocar dilatator Ø 12 mm 5 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 5.Trocar Versaport Ø 5 mm 5 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 6.Trocar Versaport Ø 11-12 mm 5 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 7.Stapler 5 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 8.Cartridge linear (galben 3.8mm) 5 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 9.Cartridge linear (albastru 3.6mm) 5 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 10.Cartridge linear (verde 4.1mm) 5 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 11.Trocar Ø 15-12 mm 5 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________