Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21059570 , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice (chirurgia bariatrică) – 2022. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Instrument p/u sigilarea vaselor; Instrument pentru sigilarea vaselor pana 7 mm, Maryland, ceneli, laparoscopic, corector, difuzor, diametrul 5 mm, Lungime 37 cm, Medtronic, compatibil cu dispozitive cu tehnologia "LIGARURE". 2.Trocar Ø 11-12 mm; Trocar de unica folosinta pentru procedure bariatrice fara lama (echivalent Laparoscopic Endopath Xcel), lungimea 100 mm, diametru 11-12 mm.. 3.Trocar Ø 5 mm; Trocar de unica folosinta pentru procedure bariatrice fara lama (echivalent Laparoscopic Endopath Xcel), lungimea 100 mm, diametru 5 mm.. 4.Trocar dilatator Ø 12 mm; Trocar dilatator de unica folosinta pentru procedure bariatrice fara lama (echivalent Laparoscopic Xcel), lungimea 100 mm, diametru 12 mm.. 5.Trocar Versaport Ø 5 mm; Trocar de unica folosinta p/u proceduri bariatrice, V2, cu stilet, cu fixarea standard, diametru 5 mm.. 6.Trocar Versaport Ø 11-12 mm; Trocar de unica folosinta p/u proceduri bariatrice, V2, cu stilet, cu fixarea standard, diametru 11-12 mm.. 7.Stapler; Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanizm de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (echivalent Echelon flex, endopath, 60m). 8.Cartridge linear (galben 3.8mm); Endoscopic linear cutter cartridge, eșalon, galben, 3.8 mm. Cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat.. 9.Cartridge linear (albastru 3.6mm); Endoscopic linear cutter cartridge, eșalon, albastru, 3.6 mm. Cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.6 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.. 10.Cartridge linear (verde 4.1mm); Endoscopic linear cutter cartridge, eșalon, verde, 4.1 mm. Cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat.. 11.Trocar Ø 15-12 mm; Trocar de unică folosință pentru producere bariatrice, diametru 12-15 mm, lungimea 15 cm. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21059570 , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice (chirurgia bariatrică) – 2022. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33600000-6; 1.Instrument p/u sigilarea vaselor; 5; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2.Trocar Ø 11-12 mm; 5; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 3.Trocar Ø 5 mm; 5; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 4.Trocar dilatator Ø 12 mm; 5; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 5.Trocar Versaport Ø 5 mm; 5; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 6.Trocar Versaport Ø 11-12 mm; 5; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 7.Stapler; 5; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 8.Cartridge linear (galben 3.8mm); 5; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 9.Cartridge linear (albastru 3.6mm); 5; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 10.Cartridge linear (verde 4.1mm); 5; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 11.Trocar Ø 15-12 mm; 5; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________