| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1575463789866 din 12 dec 2019 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri Produsele petroliere pentru necesitățile anului 2020 |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Benzină A95 |  |  |  | Standard de referință SM SR EN 228; Cifra octanică COR minim 95; Aspect limpede și transparent |  | ISO |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Motorină Euro Disel |  |  |  | Standard de referință SM SR EN 590; aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului; Cifra cetanică minim 51; Punct de inflamabilitate minim 55°C; Densitate la 20°C maximum 860 kg/m³; Viscozitate la 40°C de la 2,00 pînă la 4,5 mm²/s. |  | ISO |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |