Alimentarea cu gaze naturale a Casei de Cultura din s.Dubasarii Vechi r-nul Criuleni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Centrala termica. Apeduct
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	SF51A
	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm	set	1,00			
 2	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (15кч18р)	buc	1,00			
 3	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (15кч18р)	buc	1,00			
 4	
	Imbinare cu demontare rapida Dn15 mm	buc	1,00			
 5	
	Furtun Dn15 mm	m	10,00			
 6	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15 mm (robinet de admisie a apei)	buc	1,00			
 7	SD17A
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	1,00			
 8	SA01F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 57x2,8 mm (10704-01) 	m	14,00			
 9	SA01A
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 18x2,0 mm (10704-01) 	m	2,00			
 10	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,00			
 11	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,00			
 12	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 	m2	4,18			
 13	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  50 mm (15кч18р)	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurarea medicala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Utilaj					
14	
	Contor de apa rece Dn15 mm	buc	1,00			
 15	
	Stingator ОП-5	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz: