CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor   Resistematizarea incгperilor de la demisolul Blocului A, оn scopul unitгsii de autoclavare si sterlizare a institutiei medicale IMSP SR Ialoveni creгrii Unitгtii Centrale de Farmacie Spitaliceascг, S
 Incalzirea 2-1-6
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Incalzirea 
			
		1.1. Tevi si armaturi
			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO" T10  500х500
	buc	5,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,500	
	28221157000001311-20	Radiator  T10 -500х500, Korado	buc	5,000	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,030	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	15,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000	
2	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO" T11  500х400
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,500	
	28221157000001311-21	Radiator  T11 -500х400, Korado	buc	1,000	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	
3	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO" T11  500х700
	buc	2,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,000	
	28221157000001311-41	Radiator  T11 -500х700, Korado	buc	2,000	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	
4	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO" T 22  500х500
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,500	
	282211570000013121	Radiator  T22-500х500, Korado	buc	1,000	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	
5	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO" T 22  500х600
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,500	
	28221157000001311	Radiator  T22-500х600, Korado	buc	1,000	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	
6	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO" T 22  500х700
	buc	4,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,000	
	282211570000013171	Radiator  T22-500х700, Korado	buc	4,000	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800	
7	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO" T 22  500х800
	buc	2,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,000	
	282211570000013811	Radiator  T22-500х800, Korado	buc	2,000	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	
8	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO" T 22  500х1000
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,500	
	282211570000013101	Radiator  T22-500х1000, Korado	buc	1,000	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	
9	IB06B
	Radiatoare din otel, "KORADO" T22-500-1200
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	
	28221157000008	Radiator  T22-500х1200, Korado	buc	1,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	
10	IB06B
	Radiatoare din otel, "KORADO" T22-500-1400
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	
	282211570000062	Radiator T22-500х1400, Korado	buc	1,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	
11	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"10К 503*504 RADIK HYGIENE
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,500	
	28221157000004	Radiator 10К-503х504, Korado RADIK HYGIENE	buc	1,000	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	
12	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"10К 503*604 RADIK HYGIENE
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,500	
	628221157000004	Radiator 10К-503х604, Korado RADIK HYGIENE	buc	1,000	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	
13	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"10К 503*804 RADIK HYGIENE
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,500	
	828221157000004	Radiator 10К-503х804, Korado RADIK HYGIENE	buc	1,000	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	
14	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg	30,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,900	
	2710700000001	Suporti sau dispozitive	kg	30,000	
15	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2.8 mm(fitinguri 30% din costul  tevii) 
	m	150,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	52,500	
	25212167100002	Teava PPR  STABI D20x2.8 (fitinguri 30% din costul conductelor)	m	154,500	
16	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8mm
	m	10,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	4,000	
	252121670100051121	Teava din otel  D20х2,8mm	m	10,150	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,640	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,170	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,030	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	
17	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2мм
	m	5,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	
	25212167010009	Teava din otel  D25x2.2mm	m	5,075	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,320	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,085	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,150	
18	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm Armaflex
	m	139,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	48,650	
	3320517352231	Termoizolatie conducte Armaflex  д=20мм	m	150,329	
19	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	150,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	13,500	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-util	6,000	
20	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa
	m	150,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,500	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,375	
	2875277400000	Compresor 	h-ut	1,350	
21	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	m	15,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250	
22	SF03A
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	1,500	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	
23	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2" 
	m	15,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900	
		1.2. Lucrari de montare
			
24	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic d=15mm)
	buc	22,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,960	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,264	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,528	
25	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(Сap termostatic)
	buc	22,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,060	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,440	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,880	
26	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ( retur coltar ,Danfoss)
	buc	22,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,960	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,264	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,528	
27	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet de evacuare a aerului Mayevsky
	buc	22,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,200	
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,200	
28	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera si flansa  DN15)
	buc	8,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,256	
29	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de evacuare a apei  DN15)
	buc	8,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,256	
		1.3. Utilaj
			
30	
	Robinet de echilibrare pe retur d-15mm
	buc	22,000	
	28547968715561214	Кран радиаторный угловойф15мм	buc	22,000	
31	
	Robinet de evacuare a aerului Mayevsky
	buc	22,000	
	28547968715561215	Воздуховыпускной кран Маевского	buc	22,000	
32	
	Robinet cu bila si flansa d-15mm
	buc	8,000	
	28547968715561216	Шаровой кран фланцевый ф15	buc	8,000	
33	
	Robinet de scurgere a apei d=15mm
	buc	8,000	
	28547968715561217	вентиль для спуска вода д=15мм	buc	8,000	
34	
	Cap termostat
	buc	22,000	
	1128547968715561214	Головка термостатическая	buc	22,000	
35	
	Robinet de termostati  de colt d-15mm
	buc	22,000	
	2811547968715561215	Клапан термостатическийугловой ф15	buc	22,000