ANEXA: III

Specificaţia pentru lucrări de deservire echipamente de răcire şi ventilare

Lista de prețuri

| Nr. | Denumire system climatizare | Cantitate bucati | Periodicitate deservire anuală, set | Preț unitar, lei | Suma lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat de răcire CHILLER | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Utilaj de tratare a aerului DAMVENT | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Split – sistema de perete | 144 | 2 |  |  |
|  | Total anual, fără TVA |  |  |  |  |

Lista

echipamentelor de răcire și ventilare cu locul amplasării

| Nr. | Denumirea echipamentului de răcire şi ventilare | Locul amplasarii (birou, str., obiect) |
| --- | --- | --- |
|  | Agregat de aer Chiller | str. Studenţilor 14 |
|  | Utilaj de tratare a aerului DAMVENT | str. Studenţilor 14 |
|  | Climatizor Toshiba RAS-24 | str. Studenţilor 14 |
|  | Climatizor AERFIL AFSW 22 | str. Studenţilor 14 |
|  | Climatizor MIDEA HD-09 MSE | str. Studenţilor 14 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs 12 | str-la Burebista, 9 |
|  | Climatizor BALLU BSG-12 | Vadul lui Vodă |
|  | Climatizor BALLU BSG-12 | Vadul lui Vodă |
|  | Climatizor MIDEA MSE-12 | Casa, 1 et. |
|  | Climatizor Daikin | Centrul comercial (bucătărie) |
|  | Climatizor Carrier 12 | 100 |
|  | Climatizor MIDEA 09 | 101 |
|  | Climatizor Gree | 101 |
|  | Climatizor AERFIL AFSW 18 | 200 |
|  | Climatizor AERFIL AFSW 12 | 201 |
|  | Climatizor AERFIL AFSW 09 | 202 |
|  | Climatizor AERFIL AFSW 12 | 203 |
|  | Climatizor VORTEX VAC-A09 | 204 |
|  | Climatizor MIDEA MSR-09 | 205, casa et. 2 |
|  | Climatizor Electrolux 12 | 206 |
|  | Climatizor MIDEA MSR-09 | 207 |
|  | Climatizor Elecrolux EACS18 | 208 |
|  | Climatizor Electrolux | 208 |
|  | Climatizor Elecrolux EACS18 | 208 |
|  | Climatizor MIDEA MSR-09 | 209, sala conferinţei |
|  | Climatizor VORTEX VAC-A09 | 209, director |
|  | Climatizor Biopoint Simbio | 209, anticamera |
|  | Climatizor Nord Star KFR-51 | 210 |
|  | Climatizor VORTEX VAC-A12 | 211 |
|  | Climatizor Nord Star KFR-51 | 212 |
|  | Climatizor VORTEX VAC-A18 | 213 |
|  | Climatizor MIDEA MSE-12 | 213 |
|  | Climatizor Nord Star KFR-51 | 214 |
|  | Climatizor VORTEX VAC-A12 | 215 |
|  | Climatizor VORTEX VAC-A9 | 217 |
|  | Climatizor VORTEX VAC-A12 | 219 |
|  | Climatizor Electrolux | 221 |
|  | Climatizor Electrolux | 221 |
|  | Climatizor Elecrolux EACS12 | 300 |
|  | Climatizor Perfetto AKS12 | 301 |
|  | Climatizor MIDEA MSE-12 | 302 |
|  | Climatizor Perfetto | 304 |
|  | Climatizor Ballu | 305 |
|  | Climatizor Ballu | 307 |
|  | Climatizor Perfetto P12 | 308 |
|  | Climatizor Perfetto P12 | 308 |
|  | Climatizor Baxi | 308 |
|  | Climatizor Saunier Duval 11-025 | 309 |
|  | Climatizor Saunier Duval 11-026 | 310 |
|  | Climatizor Electrolux | 311 |
|  | Climatizor Elecrolux EACS18 | 312M |
|  | Climatizor Elecrolux EACS18 | 312A |
|  | Climatizor MIDEA MSE-12 | 313 |
|  | Climatizor Perfetto | 314 |
|  | Climatizor Perfetto ASE12 | 315 |
|  | Climatizor Perfetto AKS12 | 316 |
|  | Climatizor BALLU BSR-12 | 317 |
|  | Climatizor BALLU BSR-09 | 318 |
|  | Climatizor BALLU | 319 |
|  | Climatizor BALLU | 319 |
|  | Climatizor Perfetto | 320 |
|  | Climatizor Baxi | 321 |
|  | Climatizor Timbre | 322 |
|  | Climatizor Electrolux | 323 |
|  | Climatizor General ASY-12 | 400 |
|  | Climatizor Saunier Duval 12 | 401 |
|  | Climatizor Saunier Duval 12 | 402 |
|  | Climatizor Saunier Duval 11-025 | 403 |
|  | Climatizor Perfetto P12 | 405 |
|  | Climatizor Saunnier Duval 11-025 | 405A |
|  | Climatizor Perfetto AS-P9 | 406 |
|  | Climatizor BALLU BSI-12 | 407 |
|  | Climatizor CAMEX MK-12 | 408 |
|  | Climatizor Elecrolux EACS-12 | 409 |
|  | Climatizor BALLU BSR-24 | 410 |
|  | Climatizor TCL | 411 |
|  | Climatizor Midea |  |
|  | Climatizor MIDEA MSR-12 | 414 |
|  | Climatizor Chigo CS51H | 415 |
|  | Climatizor Cooper | 416 |
|  | Climatizor Chigo CS32 | 417 |
|  | Climatizor Cooper | 418 |
|  | Climatizor TCL | 419 |
|  | Climatizor Cooper | 420 |
|  | Climatizor Chigo | 421 |
|  | Climatizor Chigo CS32 | 422 |
|  | Climatizor Chigo CS51H | 423 |
|  | Climatizor MIDEA MS11MD09 | 424 |
|  | Climatizor Electrolux | 426 |
|  | Climatizor Electrolux | 500 |
|  | Climatizor MIDEA MSR-12 | 503 |
|  | Climatizor MIDEA MSR-12 | 504 |
|  | Climatizor Electrolux | 505 |
|  | Climatizor Saunier Duval 11-025 | 506 |
|  | Climatizor Saunier Duval 11-035 | 507 |
|  | Climatizor Saunier Duval 11-035 | 507 |
|  | Climatizor Saunier Duval 11-025 | 507 |
|  | Climatizor MIDEA MS9A-24HR | 508 |
|  | Climatizor Saunier Duval 11-025 | 510 |
|  | Climatizor MIDEA MS9A-12HR | 511 |
|  | Climatizor Electrolux | 512 |
|  | Climatizor SIMBIO SIM-12 | 701 |
|  | Climatizor MIDEA MSR-09 | 707 |
|  | Climatizor Saunier Duval 11-025 | 707A |
|  | Climatizor BALLU BSR-18 | Costiujeni, str. Polevaia 20 |
|  | Climatizor Panasonic 12 | Aeroport |
|  | Climatizor CH-18 | şos. Hinceşti 59A |
|  | Climatizor Haier 22 | str. Bîcului 24 |
|  | Climatizor QiOi-9 | str. Bîcului 24 |
|  | Climatizor Saunier Duval 11-035 | Codru, str. Munceşti 799/3 |
|  | Climatizor БК-2500 | Codru, str. Munceşti 799/3 |
|  | Climatizor Nord Star KFR-51 | str.Petricani 23/4 |
|  | Climatizor AEG AKS-24 | str.Petricani 23/4 |
|  | Climatizor KRAFT BTU-25 | str.Petricani 23/4 |
|  | Climatizor CH-24 | str. Ion Pelivan 2 |
|  | Climatizor AERFIL AFSW 22 | str. Varniţa 28 |
|  | Climatizor Nord Star KFR-51 | str. Varniţa 28 |
|  | Climatizor AEG AKS-24 | str. Varniţa 28 |
|  | Climatizor KRAFT BTU-25 | str. Varniţa 28 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-12 | str. Varniţa 28 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-09 | str. Varniţa 28 |
|  | Climatizor Eacs-12 | str. Varniţa 28 |
|  | Climatizor Nord Star KFR-51 | str. Varniţa 28 |
|  | Climatizor MIDEA MSE-09 | str. Burebista 9 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-09 | Str.florilor, 3 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-09 | Str.florilor, 3 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-09 | Str.florilor, 3 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-12 | Str.Albisoara, 25 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-09 | Str.Albisoara, 25 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-12 hat | Str.Studentilor, 14 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-12 | Str.Lunca Bîcului, 24 |
|  | Climatizor Electrolux Ea-12 | Str.Lunca Bîcului, 24 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-09 | Str.Lunca Bîcului, 24 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-09 | Str.Lunca Bîcului, 24 |
|  | Climatizor Electrolux Eacs-12 | Str.Lunca Bîcului, 24 |
|  | Climatizor Daikin FTX20JV | Str.Studentilor, 14 |
|  | Climatizor Daikin FBQ100C8 | Str.Studentilor, 14 |
|  | Climatizor Daikin FBQ125C8 | Str.Studentilor, 14 |
|  | Climatizor Daikin FTX25JV | Str.Studentilor, 14 |
|  | Climatizor Daikin FTX25JV | Str.Studentilor, 14 |
|  | Ventilator VEZA BPH9-4-H-U1 | Str.Studentilor, 14 |
|  | Climatizor Daikin FTX20JV | Str.Lunca Bîcului, 24 |
|  | Climatizor Daikin FTX20JV | Str.Lunca Bîcului, 24 |
|  | Climatizor Daikin FTX25JV | Str.Lunca Bîcului, 24 |
|  | Climatizor Daikin FTX35JV | Str.Lunca Bîcului, 24 |
|  | Climatizor Daikin FTX35JV | Str.Lunca Bîcului, 24 |