|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
|  | Numărul procedurii de achiziţie______________din_________ |
|  | Denumirea procedurii de achiziţie: |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33124130-5 | Senzor de oxigen |  |  |  | Senzor de Oxigen compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda Aestiva/5 , anul de producere 2005. Senzorul trebuie sa fie livrat nou, în ambalaj sigilat cu certificatele de rigoare de la producător . Data de producere a senzorului nu trebuie sa depășească termenul de 60 de zile la data livrării. Garanție 3 luni. |  | CE, ISO şi alte standard |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |
|  | Specificaţii de preţ (F4.2) |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |
|  | Numărul procedurii de achiziţie______________din_________ |
|  | Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33124130-5 | Senzor de Oxigen compatibil cu Aparat de anestezie Datex Ohmeda Aestiva/5 | buc | 5 |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază în termen de 2-3 zile calendaristice la solicitare şi la sediul benefeciarului | MD34TRPCCG518430A00218AA |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |