Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea reagenti citologia in mediu lichid dupa Papanicolau, consumabile de laborator, E1, cu utilaj în comodat prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.crdm.md/pages/70/Licitatii_si_achizitii_publice.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416,

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Reagenti citologici in mediu lichid dupa Papanicolau, cu utilaj în comodat |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696 500-0 | Platforma automata de Citologie in Mediul Lichid | Bucata | 1 | -Sistem complet automat pentru pregătirea probelor de citologie în mediu lichid - sa permita procesarea probelor de citologie ginecologica Papanicolau dar si alte tipuri - citologie generala, probe urologice, aspirate. -sa transfere în strat subțire și uniform un eșantion reprezentativ de celule pe lama - sa permita procesarea automata a minim 20 de probe simultan de citologie ginecologică, generală și urocitologie - cu deschidere si inchidere automata a capacelor tuburilor - capacitate de procesare automata minim 30 de lame/oră - cu capacitate minim 8 băi de fixare cu alcool - rack-urile cu lamele procesate să permită încărcarea directă în colorator - dispozitivul sa recunoasca codul de bare de pe recipientul de recoltare și lama - asigurind trasabilitatea probelor - cu posibilitate de intrerupere a unei serii de lucru pentru programarea probelor de urgență. - sa nu fie necesare alte echipamente pentru procesarea probelor - de tip vortex, centrifuga etc. - cu omogenizarea probelor, colectarea celulelor pe filtre cu mebrana prin vacuum aspirare controlat de software-ul procesorului si transferul celulelor pe lama de microscop automat, fara manipulari manuale. - diametrul spotului de transfer a celulelor pe lama sa fie de minim 20 mm -UPS inlcus | 0 |
| 1.2 | 33696 500-0 | Colorator automat de lame | Buc | 1 | -Unitate benchtop programabila, flexibila pentru colorarea de rutina a lamelor de citologie si histologie - Sa detina protocoale de colorare citologie in mediu lichid preprogramat - Sa se poata programa minim 12 protocoale de lucru. - Sistemul sa prezinte minim 22 de statii – 1 de incarcare, 1 de descarcare si 20 statii pentru reactivi - Sistemul sa prezinte minim 2 optiuni pentru bai: racuri 20 sau 30 de lame - Volumul baii < 400 mL - Cu posibilitatea de colorare simultana a 4 rackuri. - Capacitatea de colorare sa fie de minim 75 de lame in aproximativ 90 de minute, in 20 racuri cu lame | 0 |
| 1.3 | 33696 500-0 | Imprimanta pentru lame citologice, histologice | Buc | 1 | Imprimanta de tip laser care sa inscriptioneze pe lame informatiile din LIS, de ex. codul de bare, numele pacientului, data nașterii etc . | 220 000.00 |
| 1.4 | 33696 500-0 | Analize de Citologie in mediu lichid dupa Papanicolau | Buc | 12 000 | Compatibile cu echipamentul comodat. Kitul sa contina toti reagentii, colorantii si consumabilele (inclusiv pentru recoltarea probelor) pentru efectuarea analizelor. | 1 650 000.00 |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  | 1 870 000.00 |
| 2 | 33696 500-0 | Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR | Buc | 10000 | Eprubete tip Ependorf, sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze şi RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereţi subţiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, capac bombat, rezistente la temperaturi inalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, cmpatibile cu Rotor Gene Q, Quant Studio 5, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. | 22 000.00 |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  | 22 000.00 |
| 3 | 33696 500-0 | Stripuri PCR | Set | 24 | Stripuri cite 8 eprubete tip Eppendorf, conice, cu capace bombate atasate de fiecare eprubeta, cu posibilitate de a inchide fiecare eprubeta in parte, cu volum de 0,2 ml pentru reactiile PCR. Sterile, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze şi RN-aze ; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereţi subţiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, rezistente la temperaturi inalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu amplificatoarele tip planseta cu 96 locuri, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. Ambalaj - cutie 120-125 stripuri | 108 000.00 |
|  | Total lot 3 |  |  |  |  | 108 000.00 |
| 4 | 33696 500-0 | Eprubete tip Ependorf 2,0 ml pentru PCR | Bucata | 10000 | Eprubete tip Ependorf gradate, pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze şi RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Rezistente la temperatura de +95Сº pînă la -80 Сº, transparente, incolore, cu suprafata interna slefuita, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. | 5 000.00 |
|  | Total lot 4 |  |  |  |  | 5 000.00 |
| 5 |  | Consumabile pentru analizatorul de electroliti E1 (sistem inchis) |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696 500-0 | Cartus 300 QC | buc | 10 | Compatibil cu analizatorul de electroliti E1 (Sistem inchis) | 135 000.00 |
|  | Total lot 5 |  |  |  |  | 135 000.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2 140 000.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;+

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:la necesitate in termen de 30 zile lucratoare de la comanda scrisa a cumpartatorului. Termen de achitare:pina la  60 zile dupa livrare. Termen de semnare a contractului: maxim 10 zile de la primirea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligatori |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligatori |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatori |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre | La necesitate | La solicitare in termen de 3 zile |
| 18 | Certificat de calitate pentru fiecare lot in parte | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

- Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile lucratoare.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ trimestrul IV 2025

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:26.06.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Boris BĂLUȚEL .