CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a segmentelor de rețele inginerești din cadrul Brigăzii 3 infanterie motorizată.

Lista cu cantitațile de lucrări

Capitolul 1. Retele electrice exterioare – segmentul I

| ¹ crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu (adincimea 0.7m si latimea 0.6m L=260m) | m3 | 109,200 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 109,200 |
| 3 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,000 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ÏÍÄ d=50mm) | 1 km | 0,025 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ÏÍÄ d=90mm) | 1 km | 0,200 |
| 7 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (45m2 :0.6 lat.trans. x2 din 2 parti) | m | 150,000 |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (45m2 x0.1) | m3 | 4,500 |
| 9 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (45m2 x0.18m) | 100 m3 | 0,081 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (10cm) | m3 | 4,500 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Âîññòàíîâëåíèå ùåáåíî÷íîãî îñíîâàíèÿ äîðîãè ñ ó÷åòîì 50% âîçâðàòà ùåáíÿ) (k=0.5 materiale) (18cm) | m3 | 8,100 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 45,000 |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 45,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | 08-01-062-1 k=0.5 | Demontarea transformatorului de putere, masa pina la 1 t, 160kVA | buc | 1,000 |
| 15 | 08-01-062-2 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t, 250kVA | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 2,000 |
| 17 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-526-3 k=0.5 | Demontarea automatului tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (din ØÓ exist) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-01-053-1 k=0.5 | Demontarea transformatorilor de curent, tensiune pina la 10 kV (din ØÓ exist) | buc | 3,000 |
| 20 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (in ØÓ exist) | buc | 3,000 |
| 21 | 10-06-033-25 | Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,030 |
| 22 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,015 |
| 23 | 10-06-037-07 k=0.5 | Demontarea dulapului de perete, marime, mm, pina la: 800õ1800 | buc | 1,000 |
| 24 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800õ1800 | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700õ1100 (PDC-TF-01-400-05) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 27 | 08-01-053-1 | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 6,000 |
| 28 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m | 0,500 |
| 29 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200õ200 | buc | 5,000 |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,050 |
| 31 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,000 |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,150 |
| 33 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 16,000 |
| 34 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2(120mm2) | buc | 16,000 |
| 35 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 8,000 |
| 36 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 37 | 08-02-412-11 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi si canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,200 |
| 39 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 2,000 |
| 40 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 2,600 |
| 41 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 2,400 |
| 42 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 3,000 |
| 43 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,500 |
| 44 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,500 |
| 45 | 3332037-06 | Cablu AÏâÁáØâ 4õ120mm2 (2.329kg/m) | m | 500,000 |
| 46 | 3332027-001 | Cablu ÊÂÂÃ 4õ1.0mm2 | m | 120,000 |
| 47 | 33310117-22 | Conductor ÏÂ2-450 1x70mm2 | m | 200,000 |
| 48 | 33500410-24 | Papuc de cablu TÌ70-12-13 | buc | 75,000 |
| 49 | 3350405-11 | Papuc de cablu izolat B-106-1401 | buc | 35,000 |
| 50 | 33351023-5 | Mufa de cuplaj SÎME 81524 | buc | 16,000 |
| 51 | 33351022 | Manson terminal EPÊT 0047-L12 | buc | 16,000 |
| 52 | 3337100011-06 | Canal pentru cabluri 25x16, marca "Ýëåêîð" | m | 100,000 |
| 53 | 444019-01 | Teava din otel d=50mm | m | 15,000 |
| 54 | 4440074-8 | Furtun metalic ÐÇ-Ö-Ï Dó=50ìì | m | 50,000 |
| 55 | 3370037-01 | Cutie de ramificatie Ó995Ó2 150*150 | buc | 5,000 |
| 56 | 33330001 | Caramida | buc | 2 400,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 57 | 5552012-40 | Panou de evidenta, 380V, 400A trifazat PDC-T.F-01-400 05 | buc | 1,000 |
| 58 | 5550151-38 | -Contor electronic trifazat multitarifar conectare prin transformatoare de curent ZMD 410 CT3x220/380V, 5A | buc | 1,000 |
| 59 | 555100028-20 | -Transformator de curent TÒÈ-À-300/5À 5ÂÀ | buc | 6,000 |
| 60 | 5550214-2 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 315A, BA88-37/3/315(inst.ØÓ) | buc | 2,000 |
| 61 | 5550212-9 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 160A, BA88-33/3/160 (inst.ÒÏ) | buc | 2,000 |
| 62 | 5551016-6 | Transformator de forta, ÒÌ-250/10/04 | buc | 1,000 |

Capitolul 2. Retele electrice exterioare – segmentul II

| ¹ crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu (adincimea 0.7m si latimea 0.6m L=260m) | m3 | 109,200 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 109,200 |
| 3 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,000 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ÏÍÄ d=50mm) | 1 km | 0,025 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ÏÍÄ d=90mm) | 1 km | 0,200 |
| 7 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (45m2 :0.6 lat.trans. x2 din 2 parti) | m | 150,000 |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (45m2 x0.1) | m3 | 4,500 |
| 9 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (45m2 x0.18m) | 100 m3 | 0,081 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (10cm) | m3 | 4,500 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Âîññòàíîâëåíèå ùåáåíî÷íîãî îñíîâàíèÿ äîðîãè ñ ó÷åòîì 50% âîçâðàòà ùåáíÿ) (k=0.5 materiale) (18cm) | m3 | 8,100 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 45,000 |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 45,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | 08-01-062-1 k=0.5 | Demontarea transformatorului de putere, masa pina la 1 t, 160kVA | buc | 1,000 |
| 15 | 08-01-062-2 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t, 250kVA | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 2,000 |
| 17 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-526-3 k=0.5 | Demontarea automatului tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (din ØÓ exist) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-01-053-1 k=0.5 | Demontarea transformatorilor de curent, tensiune pina la 10 kV (din ØÓ exist) | buc | 3,000 |
| 20 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (in ØÓ exist) | buc | 3,000 |
| 21 | 10-06-033-25 | Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,030 |
| 22 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,015 |
| 23 | 10-06-037-07 k=0.5 | Demontarea dulapului de perete, marime, mm, pina la: 800õ1800 | buc | 1,000 |
| 24 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800õ1800 | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700õ1100 (PDC-TF-01-400-05) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 27 | 08-01-053-1 | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 6,000 |
| 28 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m | 0,500 |
| 29 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200õ200 | buc | 5,000 |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,050 |
| 31 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,000 |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,150 |
| 33 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 16,000 |
| 34 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2(120mm2) | buc | 16,000 |
| 35 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 8,000 |
| 36 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 37 | 08-02-412-11 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi si canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,200 |
| 39 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 2,000 |
| 40 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 2,600 |
| 41 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 2,400 |
| 42 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 3,000 |
| 43 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,500 |
| 44 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,500 |
| 45 | 3332037-06 | Cablu AÏâÁáØâ 4õ120mm2 (2.329kg/m) | m | 500,000 |
| 46 | 3332027-001 | Cablu ÊÂÂÃ 4õ1.0mm2 | m | 120,000 |
| 47 | 33310117-22 | Conductor ÏÂ2-450 1x70mm2 | m | 200,000 |
| 48 | 33500410-24 | Papuc de cablu TÌ70-12-13 | buc | 75,000 |
| 49 | 3350405-11 | Papuc de cablu izolat B-106-1401 | buc | 35,000 |
| 50 | 33351023-5 | Mufa de cuplaj SÎME 81524 | buc | 16,000 |
| 51 | 33351022 | Manson terminal EPÊT 0047-L12 | buc | 16,000 |
| 52 | 3337100011-06 | Canal pentru cabluri 25x16, marca "Ýëåêîð" | m | 100,000 |
| 53 | 444019-01 | Teava din otel d=50mm | m | 15,000 |
| 54 | 4440074-8 | Furtun metalic ÐÇ-Ö-Ï Dó=50ìì | m | 50,000 |
| 55 | 3370037-01 | Cutie de ramificatie Ó995Ó2 150*150 | buc | 5,000 |
| 56 | 33330001 | Caramida | buc | 2 400,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 57 | 5552012-40 | Panou de evidenta, 380V, 400A trifazat PDC-T.F-01-400 05 | buc | 1,000 |
| 58 | 5550151-38 | -Contor electronic trifazat multitarifar conectare prin transformatoare de curent ZMD 410 CT3x220/380V, 5A | buc | 1,000 |
| 59 | 555100028-20 | -Transformator de curent TÒÈ-À-300/5À 5ÂÀ | buc | 6,000 |
| 60 | 5550214-2 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 315A, BA88-37/3/315(inst.ØÓ) | buc | 2,000 |
| 61 | 5550212-9 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 160A, BA88-33/3/160 (inst.ÒÏ) | buc | 2,000 |
| 62 | 5551016-6 | Transformator de forta, ÒÌ-250/10/04 | buc | 1,000 |

Capitolul 3. Retelele exterioare de alimentarea cu apa

| ¹ crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retelele exterioare cu apa. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ðàçðàáîòêà cóõîãî ãðóíòà II ãð. ýêñêàâàòîðîì) | 100 m3 | 0,98 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Äîðàáîòêà âðó÷íóþ â ñóõèõ ãðóíòàõ) | m3 | 3,40 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Óïëîòíåíèå ãðóíòà ìåõ. òðàìáîâêàìè â îñíîâàíèè òðàíøåè êîëîäöåâ äî íîðìàòèâíîé ïëîòíîñòè) | 100 m3 | 0,12 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Óïëîòíåíèå ãðóíòà ìåõ. òðàìáîâêàìè â îñíîâàíèè òðàíøåè êîëîäöåâ äî íîðìàòèâíîé ïëîòíîñòè) | 100 m3 | 0,12 |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (îêó÷èâàíèå âûòåñíåííîãî ãðóíòà) | 100 m3 | 0,22 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(ïîãðóçêà âûòåñíåííîãî ãðóíòà ) | 100 m3 | 0,22 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 36,72 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Ðàáîòà íà îòâàëå) | 100 m3 | 0,22 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Çàñûïêà ãðóíòà âðó÷íóþ) | m3 | 29,26 |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Óïëîòíåíèå ãðóíòà âðó÷íóþ) | m3 | 29,26 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Ïîñëîéíàÿ çàñûïêà ãðóíòà áóëüäîçåðîì) | 100 m3 | 0,80 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Óïëîòíåíèå ãðóíòà ìåõ. òðàìáîâêàìè) | 100 m3 | 0,80 |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Ïåñ÷àíîå îñíîâàíèå) | m3 | 7,70 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armatura. |  |  |
| 14 | AcB06Â | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (Ïîæ. ãèäðàíò Í=1.0mm) (ó÷òåí â ðàçäåëå ÌÎÍÒÀÆÀ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß) | buc | 1,00 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Vana cu pana cauciuucata ô80mm)(Tehnotitan) | buc | 1,00 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Teu din tevi de otel ô100 )(Tehnotitan) | buc | 1,00 |
| 17 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Suport pentru hidrant )(Tehnotitan) | buc | 1,00 |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Ìufa de reductie din otel ô100x80) | buc | 1,00 |
| 19 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel ô100) | buc | 3,00 |
| 20 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel ô80) | buc | 4,00 |
| 21 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm ( Flanse libere din otel ô100) | buc | 2,00 |
| 22 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm ( Flanse libere din otel ô80) | buc | 3,00 |
| 23 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Ôëàíåö àäàïòîð ô80ìì) | buc | 3,00 |
| 24 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Òðóáîïðîâîä èç PE 80 òðóá PN8ô90) | m | 154,00 |
| 25 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 154,00 |
| 26 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 154,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ñamine. |  |  |
| 27 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Óñòðîéñòâî âîäîïðîâîäíûõ êîëîäöåâ ñáîðíûõ æåëåçîáåòîííûõ äèàìåòðîì 1,5 ì, ñ ãèäðîèçîëÿöèåé â â ãðóíòàõ II òèïà ïðîñàäêè)) | m3 | 1,37 |
| 28 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Óñòðîéñòâî âîäîïðîâîäíûõ êîëîäöåâ ñáîðíûõ æåëåçîáåòîííûõ äèàìåòðîì 1,0ì, ñ ãèäðîèçîëÿöèåé â ãðóíòàõ II òèïà ïðîñàäêè) | m3 | 0,77 |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(ÊÖÄ-15) | put | 1,00 |
| 30 | AcE10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(ÊÖÄ-10) | put | 1,00 |
| 31 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(ÊÖ15-6) | put | 1,00 |
| 32 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(ÊÖ15-9) | put | 1,00 |
| 33 | AcE10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(ÊÖ10-3) | put | 2,00 |
| 34 | AcE10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(ÊÖ10-9) | put | 1,00 |
| 35 | AcE10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(ÊÖÏ1-10-1) | put | 1,00 |
| 36 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(ÊÖÏ1-15-1) | put | 1,00 |
| 37 | AcE 11,10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(ÊÖ0-1) | put | 4,00 |
| 38 | AcE 11,10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(ÊÖ7-3) | put | 2,00 |
| 39 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Êèðïè÷íûå ðÿäû) | m3 | 0,04 |
| 40 | AcE11A,10B | Ñostul -Capac cu rama tip ''Ë" | buc | 2,00 |
| 41 | AcD11A, 10B | Còîèìîñòü ñòðåìÿíîê Ñ1 | kg | 27,68 |
| 42 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Îêðàñêà ñòðåìÿíîê) | t | 0,03 |
| 43 | AcD11A, 10B | Còîèìîñòü çàêëàäíûõ äåòàëåé ÌÑ.... | kg | 88,58 |
| 44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Ìàñëÿíàÿ îêðàñêà çàêëàäíûõ äåòàëåé) | t | 0,09 |
| 45 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (ùåáåíî÷íîå îñíîâàíèå ïîä îòìîñòêó) | m3 | 1,28 |
| 46 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (îòìîñòêà) | m2 | 10,68 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontarea si restabilirea drumului din beton (S=2x0,7=1,4ì2) |  |  |
| 47 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Ðåçêà øâîâ â áåòîííîì ïîêðûòèè) | m | 4,00 |
| 48 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Ðàçáîðêà áåòîííîãî ïîêðûòèÿ äîðîãè ) | m3 | 0,21 |
| 49 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pàçáîðêà ùåáåíî÷íîãî îñíîâàíèÿ äîðîãè) | 100 m3 | 0,01 |
| 50 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Âîññòàíîâëåíèåè ïåñ÷àííîãî îñíîâàíèÿ) | m3 | 0,14 |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Âîññòàíîâëåíèå ùåáåíî÷íîãî îñíîâàíèÿ ïîä áåòîííîå ïîêðûòèå äîðîãè ñ ó÷åòîì 50% âîçâðàòà ùåáíÿ) | m3 | 0,14 |
| 52 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Óñòðîéñòâî ïîêðûòèÿ èç áåòîíà M400)(ïåøåõîäíîé äîðîæêè) | m2 | 1,40 |
|  |  | Capitolul 1.5. Demontarea si restabilirea drumulu de prundis .(S=70x0,7=49ì2) |  |  |
| 53 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (ðàçáîðêà ùåáåíî÷íîãî ïîêðûòèÿ äîðîãè) | 100 m3 | 0,09 |
| 54 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip ( Âîññòàíîâëåíèå ïåñ÷àíîãî îñíîâàíèÿ äîðîãè) | m3 | 4,90 |
| 55 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Âîññòàíîâëåíèå ùåáåíî÷íîãî ïîêðûòèÿ äîðîãè ñ ó÷åòîì 50% âîçâðàòà ùåáíÿ) | m3 | 8,82 |
|  |  | Capitolul 1.6. Evacuarea gunoiului. |  |  |
| 56 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Ïîãðóçêà ñòðîéìóñîðà) | 100 m3 | 0,05 |
| 57 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 7,96 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montarea. |  |  |
| 58 | AcB06Â | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (Ïîæ. ãèäðàíò Í=1.0mm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj. |  |  |
| 59 | Pret de piata | Ïîæàðíûé ãèäðàíò Í=1.0mm | buc | 1,00 |

Capitolul 4 Retelele exterioare  de canalizarea

| ¹ crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retelele exterioare de canalizare C1. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ðàçðàáîòêà cóõîãî ãðóíòà II ãð. ýêñêàâàòîðîì) | 100 m3 | 0,97 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Äîðàáîòêà âðó÷íóþ â ñóõèõ ãðóíòàõ) | m3 | 3,00 |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Ðàçáîðêà ãðóíòà âðó÷íóþ ó ñóù. êîëîäöà) | m3 | 1,00 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Óïëîòíåíèå ãðóíòà ìåõ. òðàìáîâêàìè â îñíîâàíèè òðàíøå è êîëîäöåâ äî íîðìàòèâíîé ïëîòíîñòè) | 100 m3 | 0,09 |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (îêó÷èâàíèå âûòåñíåííîãî ãðóíòà) | 100 m3 | 0,32 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(ïîãðóçêà âûòåñíåííîãî ãðóíòà ) | 100 m3 | 0,32 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 54,40 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Ðàáîòà íà îòâàëå) | 100 m3 | 0,32 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Çàñûïêà ãðóíòà âðó÷íóþ) | m3 | 22,00 |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Óïëîòíåíèå ãðóíòà âðó÷íóþ) | m3 | 22,00 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Ïîñëîéíàÿ çàñûïêà ãðóíòà áóëüäîçåðîì) | 100 m3 | 0,47 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Óïëîòíåíèå ãðóíòà ìåõ. òðàìáîâêàìè) | 100 m3 | 0,47 |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Ïåñ÷àíîå îñíîâàíèå) | m3 | 5,28 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi. |  |  |
| 14 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ÏÂÕ SN4/ SDR 41 Ô160x4)(''Uniplast'') | m | 80,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine. |  |  |
| 15 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Óñòðîéñòâî êàíàëèçàöèîíûõ êîëîäöåâ ñáîðíûõ æåëåçîáåòîííûõ äèàìåòðîì 1,0 ì, â ãðóíòàõ II òèïà ïðîñàäêè ñ ãèäðîèçîëÿöèåé)(c ó÷åòîì ëîòêîâ V=1,08ì3) | m3 | 3,72 |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(ÊÖÄ-10) | put | 6,00 |
| 17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(ÊÖ10-3) | put | 9,00 |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(ÊÖ10-9) | put | 5,00 |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(ÊÖÏ1-10-1) | put | 6,00 |
| 20 | AcE 13,14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(ÊÖ0-1) | put | 6,00 |
| 21 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Êèðïè÷íûå ðÿäû) | m3 | 0,10 |
| 22 | AcE13B | Capac din fonta (Ëþê òèï Ë) | buc | 6,00 |
| 23 | AñÅ13Â | Ñòðåìÿíêè | kg | 222,18 |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Îêðàñêà ñòðåìÿíîê) | t | 0,22 |
| 25 | AcE13B | Còîèìîñòü çàêëàäíûõ äåòàëåé ÌÑ.... | kg | 222,12 |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Ìàñëÿíàÿ îêðàñêà çàêëàäíûõ äåòàëåé) | t | 0,22 |
| 27 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (ùåáåíî÷íîå îñíîâàíèå ïîä îòìîñòêó) | m3 | 3,84 |
| 28 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (îòìîñòêà) | m2 | 32,00 |

Capitolul 5 Retelele termoficare

| ¹ crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele termice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Çåìëÿíûå ðàáîòû |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,12 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 16,00 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 16,00 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (ïîãðóçêà âûòåñíåííîãî ãðóíòà) | 100 m3 | 1,23 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 202,95 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,23 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 84,00 |
| 8 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 84,00 |
| 9 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 3,37 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,37 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ïîäçåìíàÿ ïðîêëàäêà ñåòè 70-50ãð. |  |  |
| 11 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x3.5mm | m | 494,00 |
| 12 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57õ3.0mm(äðåíàæíûå) | m | 20,00 |
| 13 | TfB02E1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100(Âåíòèëü ôëàíöåâûé d100mm 15ñ 58íæ23) | buc | 6,00 |
| 14 | TfB03F1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 | buc | 12,00 |
| 15 | TfB02B1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 (Âåíòèëü ñïóñêíîé d50mm 15ê÷ 19ï2) | buc | 4,00 |
| 16 | TfB03C1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 | buc | 8,00 |
| 17 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100mm(Îòâîä d=100mm) | buc | 20,00 |
| 18 | TfA12B1 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 (Kîìïåíñàòîð d=100x3.5mm A=3.06m H=2.32m) | buc | 3,00 |
| 19 | TfA12B1 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 (Kîìïåíñàòîð d=100x3.5mm A=1.84m H=2.32m) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Â êàìåðå |  |  |
| 20 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime(Ïðîáèâêà îòâåðñòèÿ ðàçì.800õ300 â íàðóæíîé ñòåíå) | buc | 1,00 |
| 21 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime(Ïðîáèâêà îòâåðñòèÿ ðàçì.800õ300 â ñòåíå ñóùåñòâóþùåé êàìåðû) | buc | 1,00 |
| 22 | CA01A2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Îïîðíûå ïîäóøåè ÎÏ2) | m3 | 0,50 |
| 23 | TfA11A1 | Sustinerea punctului fix sau a armaturii in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m (Îïîðû íåïîäâèæíûå ùèòîâûå) | t | 0,05 |
| 24 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Îïîðû ïîäâèæíûå ñêîëüçÿùèå ÎÏÏ2) | kg | 396,80 |
| 25 | AcA50A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm | m | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Àâòîìàòè÷åñêèé êëàïàí-Çàõëîïêà-1øò |  |  |
| 26 | AcB01Dïðèì | Àâòîìàòè÷åñêèé êëàïàí çàõëîïêà | buc | 1,00 |
| 27 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,36 |
|  |  | Capitolul 1.5. Äðåíàæíûé êîëîäåö-1øò |  |  |
| 28 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,12 |
| 29 | AñÅ13 | Capac din fonta (Ëþê òèï Ë) | buc | 1,00 |
| 30 | AñÅ13 | Elemente din beton armat prefabricat ÊÖO-1 | buc | 1,00 |
| 31 | AñÅ13 | Elemente din beton armat prefabricat ÊÖÏ1-10-1 | buc | 1,00 |
| 32 | AñÅ13 | Elemente din beton armat prefabricat ÊÖ7-3 | buc | 2,00 |
| 33 | AñÅ13 | Elemente din beton armat prefabricat ÊÖ 10-9 | buc | 3,00 |
| 34 | AñÅ13 | Elemente din beton armat prefabricat ÊÖÄ 10 | buc | 1,00 |
| 35 | AñÅ12 | Ñîåäèíèòåëüíûå ýëåìåíòû ÌÑ | kg | 47,60 |
| 36 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,05 |
| 37 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,35 |
| 38 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 0,24 |
| 39 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Òåïëîôèêàöèîííàÿ êàìåðà äèàì.2,0ì Í=3,1ì |  |  |
| 40 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,86 |
| 41 | AcE12Â1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(ÊÖÄ-20) | buc | 1,00 |
| 42 | AcE12Â1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(ÊÖÏ1-20-2) | buc | 1,00 |
| 43 | AcE12Â1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(ÊÖ20-6) | buc | 2,00 |
| 44 | AcE12Â1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(ÊÖ20-9) | buc | 2,00 |
| 45 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Scara cu vanguri din otel) | buc | 1,00 |
| 46 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Îêðàñêà ñòðåìÿíîê ) | t | 0,02 |
| 47 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul cu rama din fonta (òèï Ò)) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Êàíàëû,ëîòêè |  |  |
| 48 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Ëîòîê Ë 6-8) | buc | 33,00 |
| 49 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Ëîòîê Ëó 6-8) | buc | 8,00 |
| 50 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Ïëèòà Ï 8-8) | buc | 16,00 |
| 51 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Ëîòîê Ëä 6-8) | buc | 21,00 |
| 52 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Ïëèòà Ïä 8-8) | buc | 27,00 |
| 53 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Ïëèòà Ï 8-8) | buc | 66,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Îïîðà ùèòîâàÿ æ/á 1,4õ0,3õ0,8Í |  |  |
| 54 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (BÌ100) | m3 | 3,60 |
| 55 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 522,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Ðàçäåë |  |  |
| 56 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,26 |
| 57 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (BÌ50) | m3 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Ïåðåêðûòèå äðåíàæíîãî ïðèÿìêà ÄÏ-1øò |  |  |
| 58 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ðåøåòêà ÄÏ-1) | kg | 9,34 |
| 59 | IzA06C | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (un strat grund reactiv si trei straturi de lac) | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Äåòàëè àðìèðîâàíèÿ ïðèÿìêîâ-1øò |  |  |
| 60 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Óñòðîéñòâî æ/á ïðèÿìêà | m3 | 0,10 |
| 61 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Îïàëóáêà ) | m2 | 1,00 |
| 62 | CC02A1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,21 |
|  |  | Capitolul 1.12. Òåïëîèçîëÿöèîííûå ðàáîòû |  |  |
| 63 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (Ãðóíòîâàíèå è îêðàñêà â äâà ñëîÿ òðóáîïðîâîäîâ óñòàíîâîê äèàìåòðîì äî 60 ìì, êðàñêàìè íà ìàñëÿíîé îñíîâå) | m | 20,00 |
| 64 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 167,00 |
| 65 | IzH14A | Izolarea aparatelor cu saltele din vata minerala tip I - SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80 si 90 mm, la volume de format simplu(Ìàòû ìèíåðàëîâàòíûå ïðîøèâíûå â îáêëàäêå èç ñåòêè ñ 2õ ñòîðîí) | m2 | 3,00 |
| 66 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(ïîêðîâíûé ñëîé èç ñòàëè òîíêîëèñòîâîé îöèíêîâàííîé òîëù.0,7ìì) | m2 | 3,00 |
| 67 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 3,00 |
| 68 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Êîíñòðóêöèè òåïëîèçîëÿöèîííûå ïîëíîñáîðíûå èç ïëèò ìèíåðàëüíûõ íà ñèíòåòè÷. ñâÿç.125 òîëù.60ìì) | m2 | 205,00 |
| 69 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 205,00 |
|  |  | Capitolul 1.13. Äåìîíòàæ |  |  |
| 70 | CP16Ak=0.8 | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Äåìîíòàæ ëîòêîâ.) | buc | 9,00 |
| 71 | CP16Bê=0,8 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Äåìîíòàæ ïëèò) | buc | 18,00 |
| 72 | RpAcA49B | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 159õ4,5 mm | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 1.14. Îêëåå÷íàÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ æ/á ïëèò äëÿ êàíàëîâ ðàñïîëîæåííûõ íå ïîä äîðîãàìè |  |  |
| 73 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri | m2 | 462,00 |
| 74 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 462,00 |
|  |  | Capitolul 1.15. Ðàçáîðêà è âîññòàíîâëåíèå àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ L=5ì/ï õ 1,4=7m2 |  |  |
| 75 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 10,00 |
| 76 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,35 |
| 77 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III(ðàçáîðêà ùåáåíî÷íîãî îñíîâàíèÿ) | 100 m3 | 0,01 |
| 78 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,70 |
| 79 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,05 |
| 80 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 7,00 |
| 81 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (ïîãðóçêà còðîéìóñîðà) | 100 m3 | 0,01 |
| 82 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 3,57 |