# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor electrice
prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Lotul nr. 1 – Tuburi led:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tub led 9W | buc | 2500 | Lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade,circuitul să fie imprimat pentru leduri compus din aluminiuu cu termenul de garanție 36luni |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 166 667,00 |

Lotul nr. 2 – Corpuri de iluminat:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corp de iluminat exterior 1x20w | buc | 30 | Tip TMFZ 01 DG cu balast electromagnetic gradul de protecție IP65 |
| 2 | Corp iluminat "EXIT" | buc | 40 | Tip LED cu acumulator, pentru cazuri de avariere, putere: 3W, tensiune: 220-240V, timp de conectare<=1sec, autonomie: 2 ore, marime: 330*140*23mm. |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 10 542,00 |

Lotul nr. 3 – Becuri:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bec led 30W | buc | 50 | E27,6000K, unghi de reflectie=150, flux luminos: 2750 lumen, durata de viata: 30000 ore, garantie:36 luni. |
| 2 | Bec led 10W | buc | 100 | E27, 6000K, A60, unghi de reflectie=270, flux luminos: 810 lumen, durata de viata: 30000 ore, garantie:36 luni. |
| 3 | Bec led 7W | buc | 25 | Soclu GU10, 6000K, unghi de reflectie=120, flux luminos: 520 lumen, durata de viata: 30000 ore, garantie:36 luni. |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 15 375,00 |

Lotul nr. 4 – Projectoare:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projector | buc | 5 | Lampă led 20W garanţie minim 24 luni IP 65 |
| 2 | Projector | buc | 5 | Lampă led 30W garanţie minim 24 luni IP 65 |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 3 750,00 |

Lotul nr. 5 – Cablu electric:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cablu 3*1.5 | m | 500 | Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J |
| 2 | Cablu 3*2.5 | m | 600 | Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J |
| 3 | Cablu 5*2.5 | m | 200 | Cablu AT-N05VV-U 5G2,5 RE RING NYM-J |
| 4 | Cablu 5*4 | m | 100 | Cablu AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM-J |
| 5 | Cablu 5*6 | m | 100 | Cablu AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 25 708,00 |

Lotul nr. 6 – Bandă de izolat:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banda de izolat | buc | 20 | Din PVC lăţimea=15mm;lungimea 20m culoare neagră |
| 2 | Banda de izolat | buc | 20 | Din PVC lăţimea=15mm;lungimea 20m culoare alba |
| 3 | Banda de izolat | buc | 20 | Din PVC lăţimea=15mm;lungimea 20m culoare rosie |
| 4 | Banda de izolat | buc | 20 | Din PVC lăţimea=15mm;lungimea 20m culoare albastra |
| 5 | Banda de izolat | buc | 20 | Din PVC lăţimea=15mm;lungimea 20m culoare galben-verde |
| 6 | Banda de izolat | buc | 20 | Din PVC lăţimea=15mm;lungimea 20m culoare verde |
| 7 | Banda de izolat | buc | 20 | Din PVC lăţimea=15mm;lungimea 20m culoare galben |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 1 400,00 |

Lotul nr. 7 – Tuburi gofrate:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tub gofrat | m | 400 | Cu sonda, culoare sura 750N, d=16 pentru cablu electric |
| 2 | Tub gofrat | m | 400 | Cu sonda, culoare sura 750N, d=20 pentru cablu electric |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 2 700,00 |

Lotul nr. 8 – Clipse:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clipsa | buc | 600 | Pentru tub gofrat d=16, culoare sur |
| 2 | Clipsa | buc | 600 | Pentru tub gofrat d=20, culoare sur |
| 3 | Clipsa | buc | 200 | Pentru tub gofrat d=25, culoare sur |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 1 500,00 |

Lotul nr. 9 – Prize și întrerupătoare:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priză externă | buc | 50 | Cu capac unitară cu împămîntare euro, grad de protercție IP 44 |
| 2 | Întrerupător exterior | buc | 40 | Cu o clapetă, grad de protercție IP 65 |
| 3 | Întrerupător exterior | buc | 40 | Cu două clapete, grad de protercție IP 65 |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 8 250,00 |

Lotul nr. 10 – Șurub pentru metal:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Șurub pentru metal | buc | 500 | D=4.2mm, lungimea 32mm |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 84,00 |

Lotul nr. 11 – Panou pentru automate:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panou pentru automate | buc | 10 | Exterior 8 locuri, ,,dinreica,, de metal şi şină pentru zero şi pămînt cu uşă IP 65 |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 1 250,00 |

Lotul nr. 12 –Șine:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sina de zero N | buc | 10 | Izolat pe DIN 12*1 albastra |
| 2 | Sina de zero N | buc | 10 | Izolat pe DIN 12*1 verde |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 667,00 |

Lotul nr. 13 – Contoare electrice:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contor electronic monofazat | buc | 6 | Să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Gaz Natural Fenosa și Red Nord) 5/60A |
| 2 | Contor electronic trifazat | buc | 6 | Să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Gaz Natural Fenosa și Red Nord) 5/120A |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 14 375,00 |

Lotul nr. 14 – Maşină de găurit cu rotopercuție:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maşină de găurit cu rotopercuție | buc | 1 | Două trepte de turaţii ( 0-400 / 0-1500 rpm ), Cuplu maxim: 50Nm, 24 de poziții reglare cuplu de înşurubare, mandrină rapidă FixTec : 13 mm , posibilitatea schimbării sensului de rotație, selector cu 3 poziții a modului de lucru: găurire/ înșurub are/ rotopercuție, Indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului, Iluminare cu LED, acumulatori Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru o durabilitate maximă, Greutate: 1.9 kg |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 3 167,00 |

Lotul nr. 15 – Polizor unghiular:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polizor unghiular | buc | 1 | Putere nominala 1500 W,Turatie in gol 2800 - 10500 rpm, Diametrul maxim al discului 125 mm, Sistem de prindere M14, Greutate 2.7 kg, Lungime 315 mm, Inaltime 90 mm, Vibratie mana/ brat - polizare 9.2 m/s², Aproximativ K 1 (Vibratii) 4.4 m/s2, Vibratie mana/ brat - slefuire 1.5 m/s², Aproximativ K 2 (Vibratii) 1.5 m/s2, Intensitate sonora 91 dB(A), Aproximativ K 1 (Sunet) 3 dB(A), Intensitate acustica 102 dB(A), Aproximativ K 2 (Sunet) 3 dB(A) |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 2 334,00 |

Lotul nr. 16 – Ciocan de lipit:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciocan de lipit | buc | 2 | Puterea 75 W, tensiune 230 V |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 167,00 |

Lotul nr. 17 – Disc pt polizor unghiular:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disc pt polizor unghiular | buc | 50 | Diametrul: 125 mm, grosimea: 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm, viteza de rotatie admisa: 6600 rot/min pentru metal |
| 2 | Disc pt polizor unghiular | buc | 15 | Diametrul: 230 mm, grosimea: 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm, viteza de rotatie admisa: 6600 rot/min pentru metal |
| 3 | Disc pt polizor unghiular | buc | 4 | Pentru a taia blocuri şi alte materiale de zidărie, cărămidă, ciment, beton, beton verde, piatră naturală, zidărie, beton armat, formă pânză / disc Segmentat, Funcţionare uscată, Înălţime utilizabilă a segmentului 10 mm, diametrul: 125 mm, grosimea pinza 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm |
| 4 | Disc pt polizor unghiular | buc | 5 | Pentru a taia blocuri şi alte materiale de zidărie, cărămidă, ciment, beton, beton verde, piatră naturală, zidărie, beton armat, formă pânză / disc Segmentat, Funcţionare uscată, diametrul: 230 mm, grosimea pinza 2 mm |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 2 200,00 |

Lotul nr. 18 – Manusi imersate:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mănuși imersate | buc | 30 | Latex cu 5 degete galben /verde marimea 10 |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 375,00 |

Lotul nr. 19 – Set pentru electricieni:

| Nr. poz. | Denumirea bunuri solicitate | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set pentru electricieni | set | 1 | 1. Cutie din plastic pentru instrumente, cu lacat metal, 16", minim 4 buzunare pentru suruburi (1buc) 2. Set surubelnite cu manere ergonomic din doua componente, pentru transmisia optima a momentului de rotire,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, Varf magnetic, - 4 x drepte:(0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm) - 3 cruce: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm (1 set) 3. Cleste combinat, cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel C60 de calitate superioara, 180 mm (1 buc ) 4. Cleste taetor,cu manere ergonomic din doua componente,antialunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel C60 de calitate superioara, 160mm (1 buc) 5. Cleste cu vîrf ascuțit, cu mînere ergonomic din două componente,anti alunecare, , izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V,fabricat din otel C60 de calitate superioara, 200mm (1 buc) 6. Cutter universal 18mm,cu rezerve de 6 lame (2 buc) 7. Ruleta plastic cromata, metal armata anticoroziva 33ft/10mx25mm (1 buc) 8. Set de chei Torxuri 8 piese, dimensiuni- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 realizate din otel crom vanadiu de inalta calitate (1 set) 9. Set chei Imbus 10 piese, dimensiuni1,5-10mm, realizate din otel crom vanadiu de inalta calitate (1 set) 10. Nivela Aluminiu Magnetica Antisoc / 3 Bule - 250mm (1 buc) 11. Multimetru profesional pentru masurare curent si tensiune. Masurare in toate circuitele inchise de curent (Ac/DC). Tester automat de continuitate cu semnal acustic. Masurare automata diode. Masurare precisa a tensiunii, curentului si rezistentei. Functie MIN / MAX pentru determinarea schimbarii variabile de masurare. LED luminos de iluminare a punctului de testare. Display LC cu afisaj grafic. Putere de intrare maxima: AC A / V DC: 200A (PEAK 282,8 A), AC / DC V: 600 V AC / DC; Rezistenta, test continuitate: 600 V AC / DC Gama de curent: A AC / 0 ... 200 A, ± 2,5%, A / DC: 0 ... 200 A, ± 2,0%; Intervale de tensiune: V / AC 0,2 ... 600 V, V ± 1,5% / DC: 0,2 ... 600 V, ± 1,0%; Gamade frecvente: AC 50/60Hz (1 buc) 12. Ciocan dulgher 0,6 KG, coada metalica,maner cauciucat ergonomic (1buc) 13. Lanterna de pus pe cap, stralucire 850lm pe modul high sau 400lm pe modul low, distanta: pana la 200m, 3 moduri de functionare: high, low, stroboscop, autonomie: ~12 ore de functionare continua pe modul low sau 2 ore pe modul high, constructie solida (carcasa metal, lentila sticla, legaturi de plastic, rezistenta la apa, incarcator 220V inclus (1 buc) 14. Pistol de lipit ,Capacitatea de lipire 5 g/min, baghetă de lipit 7 mm, tensiune 110-240 V, greutatea 0.20 kg, virf de precizie, temperatura de lucru dubla, control de picxaturi (1 buc) 15. Baghete pistol lipit, temperatură de lucru 165-195 °C , dimensiuni (L x W x H x Ø) 100 x 7 mm,număr de unități 12 buc. 16. Indicator de tensiune, Indicator de tensiune 220-380V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 215 х 60 х 30 mm, temperatura mediului ambiant la exploatare de la -45°С pînă la +45°С 17. Indicator de avertizare insotit de textul explicativ: "Nu conectati se lucreaza pe linie" imprimat pe suport autocolant vinyl rezistent la apa si aplicat pe placa PVC 3x 100 x 200 mm, Distanta de observare aproximativ 20 metri (1 buc) |
| Valoarea estimată fără TVA: |  |  |  | 2 917,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La necesitate, în termen de 10 zile calendaristice de la data înaintării cerinței, pe parcursul anului 2019.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligati vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 2 | Oferta | Original – confirmat prin semnătura electronica a participantului conform formularului F 3.1 | DA |
| 3 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (formularul F 4.2) | DA |
| 4 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (formularul F4.1) | DA |
| 5 | Mostra produsului propus | Mostrele pozitiilor solicitate se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică (rundele si pașii minimi conform SIA RSAP)

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA pe lot și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP

- pe: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  			Oleg BARBĂ                L.Ș.