## TenderPosEmptyTemplate
Informația privind oferta echipamentului de protecție necesar în Blocul de operații a IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2019
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumire obiectului lotului | Descrierea lot | Cantitatea | Unitatea de măsura | Preț fără TVA, lei | Preț cu TVA, lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei
1 | 18143000-3 | Lot 1. Costum chirurgical unisex | Costum chirurgical unisex | Țesătură: proprietăți antibacteriene, să fie acreditată cu certificatul Oeko-Tex standard 100, testată pentru substanțe nocive. Compoziția: bumbac 50% și polister 50%; densitatea 180g m². Scurta cu mînecă scurtă, (fără încheiere). Se îmbracă peste cap, cu 2 buzunare jos și unul pe semitoracele stâng, să fie clar marcate mărimile. Pantalonii cu bandă elastică și șiret. | 400 | bucată |  |  | 0 | 0
2 | 18143000-3 | Lot 2. Halat chirurgical protejat | Halat chirurgical protejat | Țesătura: Pentru zona critică PES-100% cu o membrană trilaminată de politetra-fluoretilenă, trilaminată într-o membrană 100% PES cu poliuretan. Pentru zona mai puțin critică PES-99% microfibre și fibre de carbon 1%. Țesătura laminată: în 3 straturi, trilaminată, echipată cu membrană specială introdusă între 2 straturi exterioare de fibre de polister, barieră absolută pentru penitrarea lichidelor și microorganismelor (18/20nm), cu efect respiratoriu, inalterabilă la trecerea de la cald la rece. Aria critică: pentru stratul din față și antebraț și pentru părțile mai apropiate de câmpul operator. Aria mai puțin critică: toate celelalte părți ale halatului. Manșete duble din poliester 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături; Lungimea nu mai puțin de 140 cm. Valabilitatea halatelor: rezistent la prelucrarea termică și sterilizare la 121 °C nu mai puțin de 80 de cicluri E23. | 300 | bucată |  |  | 0 | 0
3 | 18143000-3 | Lot 3. Halat chirurgical standard | Halat chirurgical standard | Țesătura: PES-99% și Fibre de carbon-1%. Manșete duble din polister 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături. Lungime-nu mai puțin de 140 cm. Valabilitatea halatelor: rezistent la prelucrarea termică și sterilizare la 121°C nu mai puțin de 80 de cicluri. | 500 | bucată |  |  | 0 | 0
4 | 18143000-3 | Lot 4. Papuci chirurgicali | Papuci chirurgicali | Din material-cauciuc, inodor, cu suprafață repelentă la lichide biologice, rezistenți la prelucrarea cu dezinfectanți chimici, cu capacitatea de a suporta sterilizarea la 121°C. Platforma: partea anterioară cu grosimea 1.5, partea posterioară 3-4 cm cu suprafața externă antiderapantă. Suprafața interioară-ușor lavabilă, antiderapantă, anatomică pentru asigurarea confortului plantei piciorului, cu orificii laterale pentru aerisire și partea anterioară integră. | 410 | bucată |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [6 empty] | 0 | 0