Caietul de sarcini : Dotare  cabinet medical

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventar cabinet medical |
| LOT 8 : cabinet medical |
| 8.1 |  | LAMPĂ BACTERICIDĂ | buc. | 1 | Lampa germicida bactericida portativa iradiaza lumina ultravioleta, care nimiceste bacteriile, virusii si ciupercile. Corp metalic. Putere electrica min 30 W. Tensiune de alimentare electrica -220 V, 50 Hz | 715 |
| Total pe LOT 8 : cabinet medical , estimat fără TVA 715 lei |
| Total pe loturi 684 500 lei, estimat fără TVA |