CAIET DE SARCINI

Reagenţi pentru analizatori de tip închis  , pentru perioada sem II a. 2026

| Nr. LOT | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  |  |  | U/M |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  | Valoarea estimate Fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | Reagenti pentru analizatorul COBAS C 111, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 000.00 |
|  |  |  |  | • sa efectueze determinări fotometrice si de tip ISE; viteza de lucru de minim 170 teste/ora. • Meniul sa includă determinări turbidimetrice pentru testele de imunologie in faza omogena : HbA1c, D-Dimer, CRP si CRP înalt senzitiv. • Sa poată fi încarcate cel putin 17 tipuri de teste simultan la bord. • incarcare si descarcare continua a probelor. • coordonarea intretinerii via software; • Sa contina pana la opt discuri pentru reactivi interschimbabile; • Sistem de refrigerare la bord •Fabricat in UE • Fotometru – 12 lungimi de unda. • Microcuvetele de unica folosinta • Seringa de dozare de inalta precizie • Reactivi in flacoane de 50-200 teste (in functie de parametru). • Discul pentru reactivi cu minim 27 de pozitii disponobile; Canale auxiliare pentru extinderea meniului de teste • Procesarea STAT prioritizeaza probele urgente pentru urmatorul ciclu de pipetare. • Spectru larg de eprubete sau cupa cu proba de testat. • volum de proba mai mic de 5 μl. • Proba si calibratorul sa poata fi diluate la bord. • Analizorul sa beneficiaze de cititor de coduri de bare extern pentru identificarea probelor, reactivului, calibratorului, controlului si testului • Interfata RS 232 bidirectionala, 2 porturi USB si imprimanta termica ". Termen de valabilitate minim 1 an. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALT 400T cobas c 111 04718569190//38220000 |  |  |  | set |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | a-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190//38220000 |  |  |  | set |  | 3 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | AST/GOT 400T cobas c111 04657543190//38220000 |  |  |  | set |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190/38220000 |  |  |  | set |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Cholesterin 400T cobas c111 04718917190//38220000 |  |  |  | set |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | CK-MB 100T c111 07442050190/38220000 |  |  |  | set |  | 8 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | CK 200T cobas c111 07442017190/38220000 |  |  |  | set |  | 4 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190//38220000 |  |  |  | set |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Glucose 400T cobas c 111 04657527190//38220000 |  |  |  | set |  | 7 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | HDL-C Gen.4, 200Tests cobas c111 07528604190/38220000 |  |  |  | set |  | 3 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | LDL- c 100 teste c 111 |  |  |  | set |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190//38220000 |  |  |  | set |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | UREA 400T cobas c111 04657616190//38220000 |  |  |  | set |  | 7 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | UA plus 400T cobas c111 04657608190//38220000 |  |  |  | set |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Cleaner basich cobas c111 4*21ml04774248190/38220000 |  |  |  | set |  | 4 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Cobas Integra Cleaner 20754765322 |  |  |  | set |  | 7 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Micro cuvette Segment 04357108001 |  |  |  | set |  | 3 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | *PreciControl ClinChem Multi 1 4x5ml 05117216190 |  |  |  | fl |  | 4 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | *PreciControl ClinChem Multi 2 4x5ml 05117216190 |  |  |  | fl |  | 4 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Cfas 6x3ml 10759350190 |  |  |  | flacoane |  | 4 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Cfas CK.MB 3x1ml 114473942 16 // 38220000 |  |  |  | flacoane |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Cfas Lipids 3x1ml 12172623122 |  |  |  | flacoane |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Ref.Elec+C45:C54trode |  |  |  | buc |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Na-Electrode |  |  |  | buc |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | K-Electrode |  |  |  | buc |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Dummy Elec. |  |  |  | buc |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Cal.indirect/ U 2x115 ml calibrator |  |  |  | set |  | 5 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Ref.Solution 2x115 ml standart de referinț |  |  |  | set |  | 5 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Calibrator kit Sol.1/Sol.2 |  |  |  | set |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Deproteinizer 2x11ml solutie deproteinizare |  |  |  | set |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Etcher 2x1x1 ml solu’ie xde spalare |  |  |  | set |  | 5 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
|  | Activator 9x12 ml mentenanța |  |  |  | set |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |
| LOT 2 | REAGENȚI PENTRU ANALIZATORUL IMUNOLOGIC COBAS E 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 900,00 |
| 1 | TSH, set 200 teste |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 2 | FT3, set 200 teste |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 3 | FT4, set 200 teste |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 4 | freePSA, set 100 teste |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 5 | total PSA, set 100 teste |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 6 | IgE Gen 2. 100 teste |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | ProCell 6x380 ml |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 7 | CleanCell 6x380 ml |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 10 | SysWash 1x500 ml |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 11 | SysClean 5x100 ml |  |  |  | set |  | 0 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 12 | PreciControl Universal 4x3.0 ml |  |  |  | set |  | 0.5 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 13 | PreciControl Tumormarker 4x3.0 ml |  |  |  | set |  | 0 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 14 | FT3 CS 4x1.0 ml |  |  |  | set |  | 0 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 15 | FT4 CS 4x1.0 ml |  |  |  | set |  | 0.5 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 16 | PSA free CS 4x1.0 ml |  |  |  | set |  | 0.5 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 17 | PSA total CS 4x1.0 ml |  |  |  | set |  | 0.5 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 18 | TSH CS Gen.2 4x1.3 ml |  |  |  | set |  | 0.5 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |
| 19 | IgE CS Gen.2 |  |  |  | set |  | 0 |  |  |  |  |  |
| LOT 3 | ANALIZATOR AUTOMAT LA HEMOSTAZE CUATRON X PRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 700.00 |
| 1 | TEClot PT-S 10x4 ml ( set 800 teste) |  |  |  | Set |  | 4 |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |
| 2 | Fibrinogen 10x2 ml (Set 800 teste ) |  |  |  | set |  | 2 |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |
| 3 | TEControl N fl 1 ml |  |  |  | fl |  | 1 |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |
| 4 | TEControl A fl 1 ml |  |  |  | fl |  | 1 |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |
| 6 | Cuve pentru Coatron X PRO |  |  |  | buc |  | 4000 |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |
| LOT 4 Analizator de tip inchis Mindray C 3100 50 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIBRINOGEN CLAUSS A set: 4x2 mL |  |  |  |  | set |  | 10 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |
|  | FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL) set: 4x15 mL |  |  |  |  | set |  | 2.5 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |
|  | PROTHROMBIN TIME (PT) set: 4x5 mL + 4x5 mL |  |  |  |  | set |  | 13 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |
|  | COAGULATION CALIBRATOR set: 4x1mL |  |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |
|  | COAGULATION CONTROL LEVEL I set: 4x1 ml |  |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |
|  | COAGULATION CONTROL LEVEL II set: 4x1 mL |  |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |
| 7. | Cleanser set: 1*2500 ml |  |  |  |  | set |  | 5 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |
| 8 | Probe Cleanser 10*15- setul |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Auto Cuvetes 1x5000 buc |  |  |  |  | set |  | 4000 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |
| 10. | Control extern internațional Hemocoagulare compatibil cu analizatorul |  |  |  |  | set |  | 0 |  | Parametrii inclusi:APTT(Activated Partial Thromboplastin Time,Fibrinogen Clauss,Prothrombine Time(PT)and Thrombin Time(TT) ISO 17043 |  |  |
| Lot 5 Analizator de tip inchis Norma IRP52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 490.00 |
| 1 | Norma IRP52 (250 teste) |  |  |  |  | Pacuri |  | 16 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52 |  |
| 2 | Norma Cont 5+Kit K1 |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52 |  |

| LOT 6 Reagenți pentru Analizatorul URIT 910 C |  |  |  |  | 41 400.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ca++ Electrode | buc | 1 | Ca++ Electrode, compatibil cu analizatorul URIT 910 C |  |
| 2 | pH Electrod | buc | 1 | pH Electrod, , compatibil cu analizatorul URIT 910 C |  |
| 3 | Cl- Electrod | buc | 1 | Cl- Electrod, , compatibil cu analizatorul URIT 910 C |  |
| 4 | K+ Electrod | buc | 1 | K+ Electrod, compatibil cu analizatorul URIT 910 C |  |
| 5 | Na+ Electrod | buc | 1 | Na+ Electrod, , compatibil cu analizatorul URIT 910 C |  |
| 6 | REF Electrod | buc | 1 | REF Electrod, , compatibil cu analizatorul URIT 910 C |  |
| 7 | pump tube | buc | 1 | pump tube, , compatibil cu analizatorul URIT 910 C |  |
| 8 | Reagenti UR-ISE Ⅱ R1: Standard solution A (400mL/bottle); R2: Standard solution B (100mL/bottle); R3: Cleaning solution（20mL/bottle). | buc | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |

| Lot 7 | Reagenți pentru Analizatorul Biochimic A 15 |  |  |  | 83 900.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protein total 500 ml | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | Albumin 5x50ml | set | 2,5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | UREA/BUN-UV 250ml | set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | Createnin 5*50 | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | URIC ACID 500ml | set | 1,5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | Bilirubin Total 250ml | set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | Bilirubin Direct250ml | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | Glucoza 500ml | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | ALT/GPT 500ml | set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | AST/GOT 500ml | set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | HEMOGLOBIN A 1C-DIRECT(HbA1C-DIR)140ml | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL(ELEVATED) | set | 0 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL(NORMAL) | set | 0 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | HEMOGLOBIN A1C DIRECT(HbA1C-DIR)STANDART | set | 0 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | AMYLASE-DIRECT 100 ml | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)AMP 5x20ml | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | CREATENIN KINASE(CK) 45ml | set | 5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | CREATENIN KINASE(MB) 45ml | set | 5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | CREATENIN KINASE(MB)-STANDART | set | 0 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | CK-MB CONTROL SERUM I | set | 0 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | CK-MB CONTROL SERUM II | set | 0 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | CHOLESTEROL 500 ml | set | 1.5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | TRIGLICERIDE 500 ml | set | 1.5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | CHOLESTEROL HDL DIRECT 80ml | set | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | CHOLESTEROL LDL DIRECT 80ml | set | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | CALCIUM-ARSENAZO 250ml | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | IRON FERROZINE 250 ml | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | CONCENTRATED WASHING SOLUTION 1L | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | SAMPLE WELLS | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN | set | 0 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
|  | REACTION ROTOR | set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |  |
| 33 | Control extern Internațional Imunochimic compatibil cu analizatorul | set | 0 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 Control extern Internațional Imunochimic ISO 17043 |  |  |
| Suma estimativă pentru toate loturile (fără TVA ) 383 090,00 lei MD |  |  |  |  |  |

Ex. Șef, Laboratorul spitalului raional

Tatiana ORIOL