| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1. Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel |  |  |  |  |  | Țeavă de oțel electrosudată Ø89x3,0, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81 |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel |  |  |  |  |  | Țeavă de oțel electrosudată Ø76x3,0, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81 |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel |  |  |  |  |  | Țeavă de oțel electrosudată Ø57x3,0, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81 |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel |  |  |  |  |  | Țeavă de oțel electrosudată Ø45x2,5, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81 |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel |  |  |  |  |  | Țeavă de oțel electrosudată Ø38x2,0, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81 |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel |  |  |  |  |  | Țeavă de oțel electrosudată Ø32x2,0, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81 |  |  |  |  |
|  | Cot de oțel |  |  |  |  |  | Cot de oțel 90° Ø89x3,5, GOST 17375-2001* |  |  |  |  |
|  | Cot de oțel |  |  |  |  |  | Cot de oțel 90° Ø76x3,0, GOST 17375-2001* |  |  |  |  |
|  | Cot de oțel |  |  |  |  |  | Cot de oțel 90° Ø57x3,0, GOST 17375-2001* |  |  |  |  |
|  | Cot de oțel |  |  |  |  |  | Cot de oțel 90° Ø45x2,5, GOST 17375-2001* |  |  |  |  |
|  | Reducție |  |  |  |  |  | Reducție Ø108x3,5-Ø89x3,0, GOST 17378-2001* |  |  |  |  |
|  | Reducție |  |  |  |  |  | Reducție Ø89x3,0-Ø76x3,0, GOST 17378-2001* |  |  |  |  |
|  | Reducție |  |  |  |  |  | Reducție Ø76x3,0-Ø57x3,0, GOST 17378-2001* |  |  |  |  |
|  | Reducție |  |  |  |  |  | Reducție Ø45x2,0-Ø38x2,0, GOST 17378-2001* |  |  |  |  |
|  | Colector din țeavă |  |  |  |  |  | Colector din țeavă Ø108x3,5 L=0,6 m, ГОСT 10704-91 |  |  |  |  |
|  | Dop oțel |  |  |  |  |  | Dop oțel sudură Ø108x4,0, GOST 17379-2001 |  |  |  |  |
|  | Conectarea |  |  |  |  |  | Conectarea DN 80 |  |  |  |  |
|  | Metal pentru fixarea țevi (cornier de oțel) |  |  |  |  |  | Metal pentru fixarea țevi (cornier de oțel 50x50x5) |  |  |  |  |
| Lotul 2. Robinete, clapete, filtre și altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deaerator |  |  |  |  |  | Deaerator automat 1/2" |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  |  |  |  | Robinet sferic 1/2" |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  |  |  |  | Robinet sferic sub sudură DN50 PN16 |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  |  |  |  | Robinet sferic cu filet tip FF G3/4 DN20 PN16 |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  |  |  |  | Robinet trei căi sub manometru tip FF G1/2 DN15 PN16 |  |  |  |  |
|  | Regulator de presiune |  |  |  |  |  | Regulator de presiune, presetare 5...25 kPa livrat în set cu clapeta măsurare/închidere și tubul de impuls Ø20 mm, APT |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  |  |  |  | Robinet sferic cu olandez DN25 PN16 |  |  |  |  |
|  | Filtru cu plasă tip Y |  |  |  |  |  | Filtru cu plasă tip Y cu filet FF DN25 PN16 |  |  |  |  |
|  | Clapetă de balansare |  |  |  |  |  | Clapetă de balansare manuală Ø15 mm, MSV-2650 |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  |  |  |  | Robinet sferic cu filet cu adaptor pentru sensor temperatură DN15 PN16 |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  |  |  |  | Robinet sferic cu filet FF DN15 PN16 |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  |  |  |  | Robinet sferic golire G1/2 DN15 PN16 |  |  |  |  |
|  | Niplu |  |  |  |  |  | Niplu egal 1 1/4" |  |  |  |  |
|  | Filtru cu mufă |  |  |  |  |  | Filtru cu mufă PN16 Ø32 |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic |  |  |  |  |  | Robinet sferic cu filet FF PN16 Ø32 |  |  |  |  |
|  | Niplu |  |  |  |  |  | Niplu egal alamă MM 1 1/4" |  |  |  |  |
|  | Racord olandez |  |  |  |  |  | Racord olandez alamă MF 1 1/4" |  |  |  |  |
|  | Deaerator |  |  |  |  |  | Deaerator automat 1/2" |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  |  |  |  | Robinet sferic cu filet FF PN16 Ø32 |  |  |  |  |
|  | Niplu |  |  |  |  |  | Niplu egal MM 1 1/4" |  |  |  |  |
|  | Clapetă de unic sens |  |  |  |  |  | Clapetă de unic sens cu mufă PN16 Ø32 |  |  |  |  |
|  | Teu |  |  |  |  |  | Teu alamă FFF 1 1/4" |  |  |  |  |
|  | Reducție |  |  |  |  |  | Reducție alamă MM 1 1/4"x1/2" |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  |  |  |  | Robinet sferic cu filet FF PN16 Ø15 |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  |  |  |  | Robinet drenare cu filet FF PN16 Ø15 |  |  |  |  |
| Lotul 3. Produse de izolare termică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vopsea |  |  |  |  |  | Vopsea БТ-177, pentru metal |  |  |  |  |
|  | Cilindri din vată minerală |  |  |  |  |  | Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø89x3,0, ISOTEC-KK-AL |  |  |  |  |
|  | Cilindri din vată minerală |  |  |  |  |  | Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø76x3,0, ISOTEC-KK-AL |  |  |  |  |
|  | Cilindri din vată minerală |  |  |  |  |  | Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø57x3,0, ISOTEC-KK-AL |  |  |  |  |
|  | Cilindri din vată minerală |  |  |  |  |  | Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø45x2,0, ISOTEC-KK-AL |  |  |  |  |
|  | Cilindri din vată minerală |  |  |  |  |  | Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø38x2,0, ISOTEC-KK-AL |  |  |  |  |
|  | Cilindri din vată minerală |  |  |  |  |  | Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø32x2,0, ISOTEC-KK-AL |  |  |  |  |
|  | Protecția izolației termice |  |  |  |  |  | Protecția izolației termice, TYTAN FLEX |  |  |  |  |
|  | Izolație universală pentru țevi |  |  |  |  |  | Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm Ø63x8,6, K-FLEX |  |  |  |  |
|  | Izolație universală pentru țevi |  |  |  |  |  | Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm Ø40x5,5, K-FLEX |  |  |  |  |
|  | Izolație universală pentru țevi |  |  |  |  |  | Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm Ø25x3,5, K-FLEX |  |  |  |  |
|  | Izolație universală pentru țevi |  |  |  |  |  | Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm Ø20x2,8, K-FLEX |  |  |  |  |
| Lotul 4. Articole din polipropilenă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adaptor PPR/oțel |  |  |  |  |  | Adaptor PPR/oțel tip FM DN20xG1/2 |  |  |  |  |
|  | Racord PPR/oțel cu olandez |  |  |  |  |  | Racord PPR/oțel cu olandez DN20xG1/2 tip M |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR |  |  |  |  |  | Țeavă de polipropilen PN16 Ø20 |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR |  |  |  |  |  | Țeavă de polipropilen PN16 Ø63x8,6 |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR |  |  |  |  |  | Țeavă de polipropilen PN16 Ø40x5,5 |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR |  |  |  |  |  | Țeavă de polipropilen PN16 Ø25x3,5 |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR |  |  |  |  |  | Țeavă de polipropilen PN16 Ø20x2,8 |  |  |  |  |
|  | Teu redus PPR |  |  |  |  |  | Teu redus PPR Ø63x8,6 - Ø40x5,5 |  |  |  |  |
|  | Reducție PPR |  |  |  |  |  | Reducție PPR Ø63x40 |  |  |  |  |
|  | Cot PPR |  |  |  |  |  | Cot 90 PPR DN 63 |  |  |  |  |
|  | Cot PPR |  |  |  |  |  | Cot 90 PPR DN 40 |  |  |  |  |
|  | Robinet apă PPR |  |  |  |  |  | Robinet apă PPR PN16 Ø63 |  |  |  |  |
|  | Robinet apă PPR |  |  |  |  |  | Robinet apă PPR PN16 Ø40 |  |  |  |  |
|  | Teu redus PPR |  |  |  |  |  | Teu redus PPR Ø63x8,6 - Ø40x5,5 |  |  |  |  |
|  | Trecere oțel PPR |  |  |  |  |  | Trecere oțel PPR 40x1 1/4" |  |  |  |  |
|  | Trecere oțel PPR |  |  |  |  |  | Trecere oțel PPR 63x2" |  |  |  |  |
|  | Reducție PPR |  |  |  |  |  | Reducție PPR Ø63x40 |  |  |  |  |
|  | Trecere oțel PPR |  |  |  |  |  | Trecere oțel PPR 40x1 1/4" |  |  |  |  |
|  | Mufă PPR |  |  |  |  |  | Mufă PPR Ø63x8,6 |  |  |  |  |
|  | Mufă PPR |  |  |  |  |  | Mufă PPR Ø40x5,5 |  |  |  |  |
|  | Mufă PPR |  |  |  |  |  | Mufă PPR Ø25x3,5 |  |  |  |  |
|  | Mufă PPR |  |  |  |  |  | Mufă PPR Ø20x2,8 |  |  |  |  |
|  | Colier |  |  |  |  |  | Colier Ø63x8,6 |  |  |  |  |
|  | Colier |  |  |  |  |  | Colier Ø40x5,5 |  |  |  |  |
|  | Colier |  |  |  |  |  | Colier Ø25x3,5 |  |  |  |  |
|  | Colier |  |  |  |  |  | Colier Ø20x2,8 |  |  |  |  |
|  | Curba ocolire PPR |  |  |  |  |  | Curba ocolire PPR Ø63x8,6 |  |  |  |  |
|  | Curba ocolire PPR |  |  |  |  |  | Curba ocolire PPR Ø40x5,5 |  |  |  |  |
|  | Curba ocolire PPR |  |  |  |  |  | Curba ocolire PPR Ø25x3,5 |  |  |  |  |
|  | Curba ocolire PPR |  |  |  |  |  | Curba ocolire PPR Ø20x2,8 |  |  |  |  |
| Lotul 5. Dulapuri pentru instalarea nodului de distribuție a energiei termice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dulap pentru instalarea nodului de distribuție a energiei termice |  |  |  |  |  | Dulap pentru instalarea nodului de distribuție a energiei termice. Mărimea-L1250xA300xH1250 mm, din tablă de metal cu grosimea 1,5 mm, acoperite cu vopsea anticorozivă |  |  |  |  |
| Lotul 6. Noduri de distribuție și conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nod de distribuție |  |  |  |  |  | Nod de distribuție pentru 3 apartamente 1" livrat în set: colector tur 1" cu 3 ieșiri, colector retur 3/4 cu 3 ieșiri |  |  |  |  |
|  | Nod de distribuție |  |  |  |  |  | Nod de distribuție pentru 3 apartamente 1" livrat în set: colector tur 1" cu 3 ieșiri, colector retur 3/4 cu 3 ieșiri |  |  |  |  |
|  | Set fixare a nodului de distribuție în dulap |  |  |  |  |  | Set fixare a Nodului de distribuție în dulap |  |  |  |  |
|  | Colector tur, retur |  |  |  |  |  | Colector tur, retur pentru 3 apartamente |  |  |  |  |
| Lotul 7. Manometre și termometre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometru |  |  |  |  |  | Manometru 0-1,0 MPa G1/2 D80 |  |  |  |  |
|  | Manometru |  |  |  |  |  | Manometru 0-1,0 MPa G1/4 D63 |  |  |  |  |
|  | Termometru bimetal |  |  |  |  |  | Termometru bimetal 0-120 ℃ D100 |  |  |  |  |
| Lotul 8. Noduri de evidență ACM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nod de evidență ACM, livrat în set |  |  |  |  |  | Nod de evidență ACM, livrat în set: - Contor apă GSD 8-1 (R100) G= 1,5 m3/h DN15 (1 buc.); - Robinet apă cu mufă PN16 Ø15 (1 buc.); - Niplu egal 1/2" (1 buc.); - Clapetă de unic sens cu mufă PN16 Ø15 (1 buc.). |  |  |  |  |
| Lotul 9. Contoare de energie termică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor de energie termică |  |  |  |  |  | Contor de energie termică DN15, Q=1,5 m3/h |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe. 44160000-9; Țeavă de oțel electrosudată Ø89x3,0, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81; m.l.; 100; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. 44160000-9; Țeavă de oțel electrosudată Ø76x3,0, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81; m.l.; 50. 44160000-9; Țeavă de oțel electrosudată Ø57x3,0, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81; m.l.; 90. 44160000-9; Țeavă de oțel electrosudată Ø45x2,5, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81; m.l.; 50. 44160000-9; Țeavă de oțel electrosudată Ø38x2,0, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81; m.l.; 24. 44160000-9; Țeavă de oțel electrosudată Ø32x2,0, ГОСT-10704-91 Ст 3 сп GOST 10705-81; m.l.; 60. 44160000-9; Cot de oțel 90° Ø89x3,5, GOST 17375-2001*; buc.; 6. 44160000-9; Cot de oțel 90° Ø76x3,0, GOST 17375-2001*; buc.; 2. 44160000-9; Cot de oțel 90° Ø57x3,0, GOST 17375-2001*; buc.; 12. 44160000-9; Cot de oțel 90° Ø45x2,5, GOST 17375-2001*; buc.; 6. 44160000-9; Reducție Ø108x3,5-Ø89x3,0, GOST 17378-2001*; buc.; 2. 44160000-9; Reducție Ø89x3,0-Ø76x3,0, GOST 17378-2001*; buc.; 2. 44160000-9; Reducție Ø76x3,0-Ø57x3,0, GOST 17378-2001*; buc.; 2. 44160000-9; Reducție Ø45x2,0-Ø38x2,0, GOST 17378-2001*; buc.; 4. 44160000-9; Colector din țeavă Ø108x3,5 L=0,6 m, ГОСT 10704-91; buc.; 2. 44160000-9; Dop oțel sudură Ø108x4,0, GOST 17379-2001; buc.; 2. 44160000-9; Conectarea DN 80; buc.; 2. 44160000-9; Metal pentru fixarea țevi (cornier de oțel 50x50x5); kg.; 100. Total lot 1. Lotul 2. Robinete, clapete, filtre și altele. 44160000-9; Deaerator automat 1/2"; buc.; 4; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. 44160000-9; Robinet sferic 1/2"; buc.; 4. 44160000-9; Robinet sferic sub sudură DN50 PN16; buc.; 4. 44160000-9; Robinet sferic cu filet tip FF G3/4 DN20 PN16; buc.; 6. 44160000-9; Robinet trei căi sub manometru tip FF G1/2 DN15 PN16; buc.; 4. 44160000-9; Regulator de presiune, presetare 5...25 kPa livrat în set cu clapeta măsurare/închidere și tubul de impuls Ø20 mm, APT; set; 18. 44160000-9; Robinet sferic cu olandez DN25 PN16; buc.; 36. 44160000-9; Filtru cu plasă tip Y cu filet FF DN25 PN16; buc.; 18. 44160000-9; Clapetă de balansare manuală Ø15 mm, MSV-2650; set; 54. 44160000-9; Robinet sferic cu filet cu adaptor pentru sensor temperatură DN15 PN16; buc.; 54. 44160000-9; Robinet sferic cu filet FF DN15 PN16; buc.; 54. 44160000-9; Robinet sferic golire G1/2 DN15 PN16; buc.; 36. 44160000-9; Niplu egal 1 1/4"; buc.; 4. 44160000-9; Filtru cu mufă PN16 Ø32; buc.; 18. 44160000-9; Robinet sferic cu filet FF PN16 Ø32; buc.; 18. 44160000-9; Niplu egal alamă MM 1 1/4"; buc.; 18. 44160000-9; Racord olandez alamă MF 1 1/4"; buc.; 18. 44160000-9; Deaerator automat 1/2"; buc.; 2. 44160000-9; Robinet sferic cu filet FF PN16 Ø32; buc.; 4. 44160000-9; Niplu egal MM 1 1/4"; buc.; 4. 44160000-9; Clapetă de unic sens cu mufă PN16 Ø32; buc.; 2. 44160000-9; Teu alamă FFF 1 1/4"; buc.; 2. 44160000-9; Reducție alamă MM 1 1/4"x1/2"; buc.; 2. 44160000-9; Robinet sferic cu filet FF PN16 Ø15; buc.; 2. 44160000-9; Robinet drenare cu filet FF PN16 Ø15; buc.; 4. Total lot 2. Lotul 3. Produse de izolare termică. 44160000-9; Vopsea БТ-177, pentru metal; l.; 10; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. 44160000-9; Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø89x3,0, ISOTEC-KK-AL; m.; 100. 44160000-9; Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø76x3,0, ISOTEC-KK-AL; m.; 50. 44160000-9; Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø57x3,0, ISOTEC-KK-AL; m.; 90. 44160000-9; Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø45x2,0, ISOTEC-KK-AL; m.; 50. 44160000-9; Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø38x2,0, ISOTEC-KK-AL; m.; 24. 44160000-9; Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu Ø32x2,0, ISOTEC-KK-AL; m.; 60. 44160000-9; Protecția izolației termice, TYTAN FLEX; m2; 100. 44160000-9; Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm Ø63x8,6, K-FLEX; m.; 75. 44160000-9; Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm Ø40x5,5, K-FLEX; m.; 93. 44160000-9; Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm Ø25x3,5, K-FLEX; m.; 40. 44160000-9; Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm Ø20x2,8, K-FLEX; m.; 25. Total lot 3. Lotul 4. Articole din polipropilenă. 44160000-9; Adaptor PPR/oțel tip FM DN20xG1/2; buc.; 54; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. 44160000-9; Racord PPR/oțel cu olandez DN20xG1/2 tip M; buc.; 54. 44160000-9; Țeavă de polipropilen PN16 Ø20; m.; 44. 44160000-9; Țeavă de polipropilen PN16 Ø63x8,6; m.; 75. 44160000-9; Țeavă de polipropilen PN16 Ø40x5,5; m.; 93. 44160000-9; Țeavă de polipropilen PN16 Ø25x3,5; m.; 40. 44160000-9; Țeavă de polipropilen PN16 Ø20x2,8; m.; 25. 44160000-9; Teu redus PPR Ø63x8,6 - Ø40x5,5; buc.; 18. 44160000-9; Reducție PPR Ø63x40; buc.; 2. 44160000-9; Cot 90 PPR DN 63; buc.; 12. 44160000-9; Cot 90 PPR DN 40; buc.; 48. 44160000-9; Robinet apă PPR PN16 Ø63; buc.; 2. 44160000-9; Robinet apă PPR PN16 Ø40; buc.; 2. 44160000-9; Teu redus PPR Ø63x8,6 - Ø40x5,5; buc.; 18. 44160000-9; Trecere oțel PPR 40x1 1/4"; buc.; 19. 44160000-9; Trecere oțel PPR 63x2"; buc.; 1. 44160000-9; Reducție PPR Ø63x40; buc.; 2. 44160000-9; Trecere oțel PPR 40x1 1/4"; buc.; 4. 44160000-9; Mufă PPR Ø63x8,6; buc.; 25. 44160000-9; Mufă PPR Ø40x5,5; buc.; 30. 44160000-9; Mufă PPR Ø25x3,5; buc.; 15. 44160000-9; Mufă PPR Ø20x2,8; buc.; 10. 44160000-9; Colier Ø63x8,6; buc.; 150. 44160000-9; Colier Ø40x5,5; buc.; 186. 44160000-9; Colier Ø25x3,5; buc.; 40. 44160000-9; Colier Ø20x2,8; buc.; 20. 44160000-9; Curba ocolire PPR Ø63x8,6; buc.; 18. 44160000-9; Curba ocolire PPR Ø40x5,5; buc.; 18. 44160000-9; Curba ocolire PPR Ø25x3,5; buc.; 18. 44160000-9; Curba ocolire PPR Ø20x2,8; buc.; 18. Total lot 4. Lotul 5. Dulapuri pentru instalarea nodului de distribuție a energiei termice. 44160000-9; Dulap pentru instalarea nodului de distribuție a energiei termice. Mărimea-L1250xA300xH1250 mm, din tablă de metal cu grosimea 1,5 mm, acoperite cu vopsea anticorozivă; buc.; 18; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. Total lot 5. Lotul 6. Noduri de distribuție și conexe. 44160000-9; Nod de distribuție pentru 3 apartamente 1" livrat în set: colector tur 1" cu 3 ieșiri, colector retur 3/4 cu 3 ieșiri; set; 16; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. 44160000-9; Nod de distribuție pentru 3 apartamente 1" livrat în set: colector tur 1" cu 3 ieșiri, colector retur 3/4 cu 3 ieșiri; set; 2. 44160000-9; Set fixare a Nodului de distribuție în dulap; set; 36. 44160000-9; Colector tur, retur pentru 3 apartamente; set; 18. Total lot 6. Lotul 7. Manometre și termometre. 44160000-9; Manometru 0-1,0 MPa G1/2 D80; buc.; 4; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. 44160000-9; Manometru 0-1,0 MPa G1/4 D63; buc.; 36. 44160000-9; Termometru bimetal 0-120 ℃ D100; buc.; 2. Total lot 7. Lotul 8. Noduri de evidență ACM. 44160000-9; Nod de evidență ACM, livrat în set: - Contor apă GSD 8-1 (R100) G= 1,5 m3/h DN15 (1 buc.); - Robinet apă cu mufă PN16 Ø15 (1 buc.); - Niplu egal 1/2" (1 buc.); - Clapetă de unic sens cu mufă PN16 Ø15 (1 buc.).; set; 54; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. Total lot 8. Lotul 9. Contoare de energie termică. 44160000-9; Contor de energie termică DN15, Q=1,5 m3/h; set; 54; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.. Total lot 9. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |