WinСмета2000

| Lucrari de reparatie liceul teoretic Hiperion, or. Durlesti | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 394 139 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de finisare , coridoare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 1 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti si stilpi | m2 | 768,80 |  |  |
| 2 | CK18 apl (Kman=0.5) | Protectia muchiilor la stilpi cu cornier din aluminiu perforat cu plasa | m | 148,00 |  |  |
| 3 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri. Placi ghips-carton ignifug 12.5 | m2 | 42,50 |  |  |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 811,50 |  |  |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , la glafuri | m2 | 42,50 |  |  |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri | m2 | 811,50 |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 811,50 |  |  |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 811,50 |  |  |
| 9 | CI18C,apl (Kman=0.5) | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil, (baghete din MDF cu B=250mm fixate cu dibluri distantate la canaluri de distributie a cablurilor) | m | 170,00 |  |  |
| 10 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (peervazuri din PVC, b=250mm) | m | 113,60 |  |  |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |
| 11 | RpCJ18B, aplicativ | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, curatirea si reparatia tencuielilor la tavane cu amestec uscat (30% din suparafata totala) | m2 | 173,10 |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 577,20 |  |  |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 577,20 |  |  |
|  |  | 1.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 14 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 577,20 |  |  |
| 15 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 , 600x600mm | m2 | 577,20 |  |  |
| 16 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv - plinta | m | 325,00 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de finisare, hol |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Pereti |  |  |  |  |
| 17 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti | m2 | 33,40 |  |  |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,40 |  |  |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,40 |  |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri | m2 | 33,40 |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,40 |  |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , (vopsea Caparol culoare antratit) | m2 | 33,40 |  |  |
|  |  | 2.2. Tavan |  |  |  |  |
| 23 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, gips-carton ignifug 12.5mm | m2 | 63,50 |  |  |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 63,50 |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 63,50 |  |  |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , (vopsea Caparol culoare antratit) | m2 | 63,50 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de finisare, casa scarii 1,2,3 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Podeste, trepte |  |  |  |  |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 129,00 |  |  |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 129,00 |  |  |
| 29 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 129,00 |  |  |
| 30 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv - plinta | m | 50,00 |  |  |
|  |  | 3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 31 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti si grinzi | m2 | 417,60 |  |  |
| 32 | CK18Capl (Kman.=0.5) | Protectia muchiilor la stilpi cu cornier din aluminiu perforat cu plasa | m | 13,00 |  |  |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 417,60 |  |  |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri | m2 | 417,60 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 417,60 |  |  |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 417,60 |  |  |
|  |  | 3.3. Tavan |  |  |  |  |
| 37 | RpCJ18B, aplicativ | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, curatirea si reparatia tencuielilor la tavane cu amestec uscat | m2 | 127,20 |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 127,20 |  |  |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 127,20 |  |  |
|  |  | 4. Lucrari auxiliare |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari electicitate |  |  |  |  |
| 40 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu, prize, intrerupatoare | buc | 9,00 |  |  |
| 41 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare (pentru gips-carton) | buc | 9,00 |  |  |
| 42 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 43 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,06 |  |  |
| 44 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  |  | 4.2. Lucrari tehnice-sanitare |  |  |  |  |
| 45 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie - pentru lucrari de finisare - (radiatoare de fonta 21x10=210 sectii) | m2 | 60,90 |  |  |
| 46 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 60,90 |  |  |
| 47 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiatoare existente dupa demontare) | m2 | 60,90 |  |  |
| 48 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 110,00 |  |  |
| 49 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra PN25 | m | 48,00 |  |  |
| 50 | pret firma | Cot PPR 90 FF 25 | buc | 50,00 |  |  |
| 51 | pret firma | Cot PPR 45 FF 25 | buc | 100,00 |  |  |
| 52 | pret firma | Mufa PPR 25x3/4 | buc | 10,00 |  |  |
| 53 | pret firma | Reductie PPR 25x3/4 | buc | 42,00 |  |  |
| 54 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Armoflex tevi d=25mm | m | 40,00 |  |  |
| 55 | RpID01B | Filet sudura 3/4x15 | buc | 42,00 |  |  |
| 56 | SB09A | Olandez PPR p/m M 25x3/4 | buc | 42,00 |  |  |
| 57 | RpID01B | Reductie galvanizata din fonta 1x1/2 DR | buc | 22,00 |  |  |
| 58 | RpID01B | Reductie galvanizata din fonta 1x1/2 ST | buc | 22,00 |  |  |
| 59 | RpIzA14A(kman=0.5) | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice, curatirea sectiilor de radiatoare | m2 | 60,90 |  |  |
| 60 | RpCR25C | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta | m2 | 60,90 |  |  |
|  |  | 4.3. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 61 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea incaperilor, pe durata refacerii | m2 | 570,00 |  |  |
| 62 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,20 |  |  |
| 63 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 5,20 |  |  |
| 64 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 5,20 |  |  |