Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Articole și accesorii electrice

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Cabluri și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal de cablu 25x16x2000mm, PVC, alb |  |  |  | Canal de cablu 25x16x2000mm, PVC, alb | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință (indicați în coloana 5) a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Totodată, va fi indicat termenul de garanție oferit. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. |  |
|  | Canal de cablu 25x25x2000mm, PVC, alb |  |  |  | Canal de cablu 25x25x2000mm, PVC, alb |  |  |
|  | Canal de cablu 60x40x2000mm, PVC, alb |  |  |  | Canal de cablu 60x40x2000mm, PVC, alb |  |  |
|  | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32mm |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32mm |  |  |
|  | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 25mm |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 25mm |  |  |
|  | Fir electric PV3 1x1,5mm2, Cu |  |  |  | Fir electric PV3 1x1,5mm2, Cu |  |  |
|  | Fir electric PV3 1x3mm2, Cu |  |  |  | Fir electric PV3 1x3mm2, Cu |  |  |
|  | Cablu PVS 4х2,5mm2, Cu |  |  |  | Cablu PVS 4х2,5mm2, Cu |  |  |
|  | Mufă terminală retractabilă pentru cabluri electrice 3КНТп-10 150-240mm2 |  |  |  | Mufă terminală retractabilă pentru cabluri electrice 3КНТп-10 150-240mm2 |  |  |
|  | Cablu APU NP 3х2,5mm2 |  |  |  | Cablu APU NP 3х2,5mm2 |  |  |
|  | Cablu AVVG 4х4 mm2 |  |  |  | Cablu AVVG 4х4 mm2 |  |  |
|  | Cablu AVVG 4х2,5 mm2 |  |  |  | Cablu AVVG 4х2,5 mm2 |  |  |
|  | Bandă izolantă PVC, albastră |  |  |  | Bandă izolantă PVC, albastră, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice). Cu strat adeziv. |  |  |
|  | Bandă izolantă PVC, roșie |  |  |  | Bandă izolantă PVC, roșie, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice). Cu strat adeziv. |  |  |
|  | Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ) |  |  |  | Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ), lățime 15-20mm, bază adezivă - unilaterală, pe bază de cauciuc, GOST2162 |  |  |
|  | Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2 |  |  |  | Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2 |  |  |
| LOT 2. Corpuri de iluminat și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat LED 48W 6500K 600x600mm |  |  |  | Corp de iluminat LED 48W 6500K 600x600mm |  |  |
|  | Lanternă de mână, LED 2200mAh, cu acumulator, încărcător USB |  |  |  | Lanternă de mână, LED 2200mAh, cu acumulator, încărcător USB, d=25-45mm, L=100-220mm |  |  |
|  | Tub LED T8 30W 6500K 2300lm 230V 120cm |  |  |  | Tub LED T8 30W 6500K 2300lm 230V 120cm |  |  |
|  | Bec incandescent 60W 12V E27 |  |  |  | Bec incandescent 60W 12V E27 |  |  |
|  | Lanternă frontală LED 3W, cu acumulator Li-Ion 2000mAh |  |  |  | Lanternă frontală LED 3W, cu acumulator Li-Ion 2000mAh, timp de lucru min. 4h |  |  |
|  | Lanternă frontală cu acumulator reîncărcabil Li-Ion min 14000mAh |  |  |  | Lanternă frontală (de cap) cu acumulator Li-Ion, cu opțiune de reglare a fluxului de lumină. Tensiune - 3,7V. Flux luminos maxim de minim 480lm. Capacitatea acumulatorului de minim 14000mAh. Acumulator reîncărcabil. Senzor de mișcare încorporat, ce permite aprinderea și stingerea lămpii cu o mișcare a mânii. |  |  |
|  | Proiector (reflector) LED 50W 6500K 220V |  |  |  | Proiector (reflector) LED 50W 6500K 220V |  |  |
|  | Proiector (reflector) LED 200W 6500K 220V |  |  |  | Proiector (reflector) LED 200W 6500K 220V |  |  |
|  | Lampă cilindrică cu incandescență 10W 220-230V 50Hz B15d/18 (Ц-220-230-10) |  |  |  | Lampă cilindrică cu incandescență 10W 220-230V 50Hz B15d/18 (Ц-220-230-10) |  |  |
|  | Bec LED MR16 6W 220V 6500K GU5.3 |  |  |  | Bec LED MR16 6W 220V 6500K GU5.3 |  |  |
|  | Proiector (reflector) portabil LED 30W 6500K 3000lm, cu încărcător |  |  |  | Proiector (reflector) portabil LED 30W 6500K 3000lm, min 10000mAh, IP54, cu încărcător, stativ pliabil, L*l*H=280-310*210-230*260-290mm |  |  |
|  | Lanternă frontală cu acumulator 1/3W 1200lm 1200mAh, 3 becuri LED |  |  |  | Lanternă frontală cu acumulator 1/3W 1200lm 1200mAh, 3 becuri LED, conexiune de încărcare USB, IPX4 |  |  |
|  | Lanternă de mână LED 200W 10000lm cu acumulator Li-Ion 2x1200mAh |  |  |  | Lanternă de mână LED 200W 10000lm cu acumulator Li-Ion 2x1200mAh, lanternă Lxl=290-320x55-70mm |  |  |
|  | Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm 6500K |  |  |  | Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm 6500K |  |  |
|  | Bec incandescent 100W, E27 |  |  |  | Bec incandescent 100W, E27 |  |  |
|  | Lampă fluorescentă LB-18 |  |  |  | Lampă fluorescentă LB-18 |  |  |
|  | Lampă fluorescentă LB-36 |  |  |  | Lampă fluorescentă LB-36 |  |  |
|  | Fișă electrică 2P+E |  |  |  | Fișă electrică 2P+E |  |  |
|  | Bec de semnalizare 220V 10W |  |  |  | Bec de semnalizare 220V 10W |  |  |
|  | Bec LED 10W, E27 |  |  |  | Bec LED 10W, E27 |  |  |
|  | Projector LED 100W 7000lm AC220-240V 50/60Hz |  |  |  | Projector LED 100W 7000lm AC220-240V 50/60Hz, PF mai mare de 0,9, IP65, unghi de dispersie 120gr, 6400K |  |  |
|  | Bec LED 12-24V 50/60Hz 9W E27 6000K 800lm |  |  |  | Bec LED 12-24V 50/60Hz 9W E27 6000K 800lm |  |  |
|  | Bec LED 24-60V, 9W |  |  |  | Bec LED 24-60V, 9W |  |  |
|  | Bec incandescent 60W 36V E27 |  |  |  | Bec incandescent 60W 36V E27 |  |  |
|  | Lampă electrică de semnalizare LED roșie |  |  |  | Lampă electrică de semnalizare LED roșie dxL1xL2= 16x5x41+/-2mm, 220V DC, Uaprind>140V, consum curent 50-60mA |  |  |
|  | Lanternă frontală (de cap) cu acumulator, alimentare de la 2 pile Li-Ion 4200mAh 3,7V |  |  |  | Lanternă frontală (de cap) cu acumulator, alimentare de la 2 pile Li-Ion de tip 18650, 4200mAh 3,7V, cu încărcător (de tip BL-865). De tip BL-865 sau echivalentul. Se acceptă și cu 1 pilă electrică Li-Ion. |  |  |
|  | Bec incandescent 40W 12V E27 |  |  |  | Bec incandescent 40W 12V E27 |  |  |
|  | Corp de iluminat TG-T-60B/FC-4 60W alb |  |  |  | Corp de iluminat TG-T-60B/FC-4 60W alb |  |  |
|  | Lampă electrică de semnalizare LED verde |  |  |  | Lampă electrică de semnalizare LED verde dxL1xL2= 16x5x41+/-2mm, 220V DC, Uaprind>140V, consum curent 50-60mA |  |  |
| LOT 3. Contoare, întrerupătoare, relee și alte articole electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător exterior 1CL 10A 220V |  |  |  | Întrerupător exterior 1CL 10A 220V |  |  |
|  | Releu termic de sarcină 23-32A |  |  |  | Releu termic de sarcină 23-32A |  |  |
|  | Releu termic de sarcină 37-50A |  |  |  | Releu termic de sarcină 37-50A |  |  |
|  | Releu termic de sarcină 48-65A |  |  |  | Releu termic de sarcină 48-65A |  |  |
|  | Cutie pentru priză 65x60mm |  |  |  | Cutie pentru priză 65x60mm |  |  |
|  | Fișă electrică cu împământare 16A 220V, cauciucată, neagră |  |  |  | Fișă electrică cu împământare 16A 220V, cauciucată, neagră |  |  |
|  | Releu semiconductor de tip Grayhill Relay 70G-ODC5, DC, output 60VDC/3,5A 5V |  |  |  | Modul releu semiconductor 70G-ODC5 cu izolare galvanică ce e destinat pentru comutarea circuitelor de curent continuu cu siguranță de protecție. Tipul- normal decuplat, tensiunea de intrare și alimentare a modulului logic - 5 V, curent intrare 13mA, tensiune ieșire (comutare) DC 60V, curent max. ieșire 3,5A, timp conectare - 0,02 ms, timp deconectare - 0,05ms. |  |  |
|  | Multimetru digital AC 200V-600V, DC 200mV-600V, Idc 200mkA-10A, R 200Ohm-200MOhm |  |  |  | Multimetru digital AC 200V-600V, DC 200mV-600V, Idc 200mkA-10A, R 200Ohm-200MOhm, test continuitate (sonerie) și diodă, detectare inversă polaritate |  |  |
|  | Condensator pelicular CBB21 105J 400V |  |  |  | Condensator pelicular CBB21 105J 400V |  |  |
|  | Bloc de contacte suplimentare 2NO+2NC 3RH2911-1FA22 Siemens |  |  |  | Bloc de contacte suplimentare 2NO+2NC 3RH2911-1FA22 Siemens. Pentru contactorul magnetic Siemens 3RA2315. |  |  |
|  | Material de lipit (pripoi) Sn60Pb40 2mm, 250g |  |  |  | Material de lipit (pripoi) Sn60Pb40 2mm, 250g |  |  |
|  | Priză electrică unică 16A 220V, exterioară, cu împământare |  |  |  | Priză electrică unică 16A 220V, exterioară, cu împământare |  |  |
|  | Priză electrică dublă 16A 220V, exterioară, cu împământare |  |  |  | Priză electrică dublă 16A 220V, exterioară, cu împământare |  |  |
|  | Cablu prelungitor pe tambur cu 4 prize, 16A, 50m, 220-240V |  |  |  | Cablu prelungitor pe tambur cu 4 prize, 16A, 50m, 220-240V |  |  |
|  | Priză 16A 220V DIN 35 |  |  |  | Priză 16A 220V DIN 35 |  |  |
|  | Fișă electrică cu împământare 16A 220V |  |  |  | Fișă electrică cu împământare 16A 220V |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C6 1P |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C6 1P |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C10 1P |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C10 1P |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C16 1P |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C16 1P |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C25 1P |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C25 1P |  |  |
|  | Întrerupător de cap fără contacte БВК-261-24 УХЛ4, 24V |  |  |  | Întrerupător de cap fără contacte БВК-261-24 УХЛ4, 24V |  |  |
|  | Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic |  |  |  | Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic |  |  |
|  | Material de lipit (pripoi) Sn40Pb60, bară 8mm, 195+/-10g |  |  |  | Material de lipit (pripoi) Sn40Pb60, bară 8mm, 195+/-10g |  |  |
|  | Prelungitor electric cu 5 prize 2P+PE 16A 3x1,5mm2 220-240V 5m IP20, cu filtru și buton |  |  |  | Prelungitor electric cu 5 prize 2P+PE 16A 3x1,5mm2 220-240V 5m IP20, cu filtru și buton |  |  |
|  | Contactor electric 18A 230V/AC3 1NO, IP20 DIN35 |  |  |  | Contactor electric 18A 230V/AC3 1NO, IP20 DIN35 |  |  |
|  | Contactor electric 32A 230V/AC3 1NO, IP20 DIN35 |  |  |  | Contactor electric 32A 230V/AC3 1NO, IP20 DIN35 |  |  |
|  | Contactor electric 40A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35 |  |  |  | Contactor electric 40A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35 |  |  |
|  | Contactor electric 65A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35 |  |  |  | Contactor electric 65A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35 |  |  |
|  | Bloc de contacte suplimentare 2NO+2NC 10A IP20 |  |  |  | Bloc de contacte suplimentare 2NO+2NC 10A IP20 |  |  |
|  | Dulap (cutie) de distribuție din oțel ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, de perete, IP31 |  |  |  | Dulap (cutie) de distribuție din oțel ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, de perete, IP31, ușă cu încuietoare fără ferestruică (electric). Trei orificii pentru cablu cu intrade de jos. Șine de montaj DIN în 2 rânduri, panou de protecție și accesorii de montare incluse. Ușă oarbă. Grosime metal min. 0,8mm. Termen de garanție min. 3 ani. |  |  |
|  | Dulap pentru contor electric BZUM DDE-1, tip 1, 25A 220V |  |  |  | Dulap pentru contor electric BZUM DDE-1, tip 1, 25A 220V |  |  |
|  | Contor de energie electrică 1F ME 172-D1 5(85)A |  |  |  | Contor de energie electrică 1F ME 172-D1 5(85)A |  |  |
|  | Descărcător SPD1-C 1P Un=400V In=20kA Im=40kA |  |  |  | Descărcător SPD1-C 1P Un=400V In=20kA Im=40kA |  |  |
|  | Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P |  |  |  | Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P |  |  |
|  | Întrerupător automat de curent diferențial AVDT-63 C 10A, 30mA |  |  |  | Întrerupător automat de curent diferențial AVDT-63 C 10A, 30mA |  |  |
|  | Priză electrică mobilă 3P+PE 16A 380V IP44, unitară, cu capac protector |  |  |  | Priză electrică mobilă 3P+PE 16A 380V IP44, unitară, cu capac protector |  |  |
|  | Fișă electrică mobilă 3P+PE 16A 4P 380V IP44 |  |  |  | Fișă electrică mobilă 3P+PE 16A 4P 380V IP44 |  |  |
| LOT 4. Baterii și acumulatoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acumulator (baterie) Ni-MH AA 1,2V 2500-2600mAh 4buc |  |  |  | Acumulator (baterie) Ni-MH AA 1,2V 2500-2600mAh 4buc, până la 1000 cicluri de încărcare-descărcare |  |  |
|  | Acumulator (baterie) Ni-MH AAA 1,2V 900-1000mAh 4buc |  |  |  | Acumulator (baterie) Ni-MH AAA 1,2V 900-1000mAh 4buc, până la 1000 cicluri de încărcare-descărcare |  |  |
|  | Încărcător de baterii AA/AAA Ni-MH cu 4 canale, 220-240V, 50/60Hz |  |  |  | Încărcător de baterii AA/AAA Ni-MH cu 4 canale, 220-240V, 50/60Hz, alb sau negru |  |  |
|  | Baterie acumulatoare 18650 Li-Ion 3,7V 2800mAh |  |  |  | Baterie acumulatoare 18650 Li-Ion 3,7V 2800mAh, până la 1000 cicluri de încărcare-descărcare |  |  |
|  | Baterii alcaline AA |  |  |  | Baterii alcaline AA LR6 1,5V |  |  |
|  | Baterie „Crona” 9V |  |  |  | Baterie „Crona” 9V, 625 mAh, IxHxA = 17,5x48,5x26,5 mm |  |  |
|  | Baterie alcalină AAA 1,5V |  |  |  | Baterie alcalină AAA 1,5V |  |  |
|  | Baterie alcalină AAA 1,5V |  |  |  | Baterie alcalină AAA 1,5V LR03 |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Articole și accesorii electrice

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Cabluri și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31500000-1 | Canal de cablu 25x16x2000mm, PVC, alb | buc. | 75,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Canal de cablu 25x25x2000mm, PVC, alb | buc. | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Canal de cablu 60x40x2000mm, PVC, alb | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32mm | m | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 25mm | m | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fir electric PV3 1x1,5mm2, Cu | m | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fir electric PV3 1x3mm2, Cu | m | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu PVS 4х2,5mm2, Cu | m | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufă terminală retractabilă pentru cabluri electrice 3КНТп-10 150-240mm2 | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu APU NP 3х2,5mm2 | m | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu AVVG 4х4 mm2 | m | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu AVVG 4х2,5 mm2 | m | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă izolantă PVC, albastră | m | 3800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă izolantă PVC, roșie | m | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ) | m | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2 | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Corpuri de iluminat și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31500000-1 | Corp de iluminat LED 48W 6500K 600x600mm | buc. | 60,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Lanternă de mână, LED 2200mAh, cu acumulator, încărcător USB | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub LED T8 30W 6500K 2300lm 230V 120cm | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec incandescent 60W 12V E27 | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lanternă frontală LED 3W, cu acumulator Li-Ion 2000mAh | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lanternă frontală cu acumulator reîncărcabil Li-Ion min 14000mAh | buc. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proiector (reflector) LED 50W 6500K 220V | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proiector (reflector) LED 200W 6500K 220V | buc. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampă cilindrică cu incandescență 10W 220-230V 50Hz B15d/18 (Ц-220-230-10) | buc. | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec LED MR16 6W 220V 6500K GU5.3 | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proiector (reflector) portabil LED 30W 6500K 3000lm, cu încărcător | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lanternă frontală cu acumulator 1/3W 1200lm 1200mAh, 3 becuri LED | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lanternă de mână LED 200W 10000lm cu acumulator Li-Ion 2x1200mAh | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm 6500K | buc. | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec incandescent 100W, E27 | buc. | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampă fluorescentă LB-18 | buc. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampă fluorescentă LB-36 | buc. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fișă electrică 2P+E | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec de semnalizare 220V 10W | buc. | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec LED 10W, E27 | buc. | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projector LED 100W 7000lm AC220-240V 50/60Hz | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec LED 12-24V 50/60Hz 9W E27 6000K 800lm | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec LED 24-60V, 9W | buc. | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec incandescent 60W 36V E27 | buc. | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampă electrică de semnalizare LED roșie | buc. | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lanternă frontală (de cap) cu acumulator, alimentare de la 2 pile Li-Ion 4200mAh 3,7V | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec incandescent 40W 12V E27 | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Corp de iluminat TG-T-60B/FC-4 60W alb | buc. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampă electrică de semnalizare LED verde | buc. | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 3. Contoare, întrerupătoare, relee și alte articole electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31500000-1 | Întrerupător exterior 1CL 10A 220V | buc. | 30,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Releu termic de sarcină 23-32A | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Releu termic de sarcină 37-50A | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Releu termic de sarcină 48-65A | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cutie pentru priză 65x60mm | buc. | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fișă electrică cu împământare 16A 220V, cauciucată, neagră | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Releu semiconductor de tip Grayhill Relay 70G-ODC5, DC, output 60VDC/3,5A 5V | buc. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Multimetru digital AC 200V-600V, DC 200mV-600V, Idc 200mkA-10A, R 200Ohm-200MOhm | buc. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Condensator pelicular CBB21 105J 400V | buc. | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bloc de contacte suplimentare 2NO+2NC 3RH2911-1FA22 Siemens | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material de lipit (pripoi) Sn60Pb40 2mm, 250g | buc. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priză electrică unică 16A 220V, exterioară, cu împământare | buc. | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priză electrică dublă 16A 220V, exterioară, cu împământare | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu prelungitor pe tambur cu 4 prize, 16A, 50m, 220-240V | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priză 16A 220V DIN 35 | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fișă electrică cu împământare 16A 220V | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat VA47-29 C6 1P | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat VA47-29 C10 1P | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat VA47-29 C16 1P | buc. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat VA47-29 C25 1P | buc. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător de cap fără contacte БВК-261-24 УХЛ4, 24V | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material de lipit (pripoi) Sn40Pb60, bară 8mm, 195+/-10g | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prelungitor electric cu 5 prize 2P+PE 16A 3x1,5mm2 220-240V 5m IP20, cu filtru și buton | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contactor electric 18A 230V/AC3 1NO, IP20 DIN35 | buc. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contactor electric 32A 230V/AC3 1NO, IP20 DIN35 | buc. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contactor electric 40A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35 | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contactor electric 65A 230V/AC3 1NO;1NC, IP20 DIN35 | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bloc de contacte suplimentare 2NO+2NC 10A IP20 | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dulap (cutie) de distribuție din oțel ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, de perete, IP31 | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dulap pentru contor electric BZUM DDE-1, tip 1, 25A 220V | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contor de energie electrică 1F ME 172-D1 5(85)A | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Descărcător SPD1-C 1P Un=400V In=20kA Im=40kA | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat de curent diferențial AVDT-63 C 10A, 30mA | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priză electrică mobilă 3P+PE 16A 380V IP44, unitară, cu capac protector | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fișă electrică mobilă 3P+PE 16A 4P 380V IP44 | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 3 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lot 4. Baterii și acumulatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | 31500000-1 | Acumulator (baterie) Ni-MH AA 1,2V 2500-2600mAh 4buc | buc. | 1,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
| - 2. |  | Acumulator (baterie) Ni-MH AAA 1,2V 900-1000mAh 4buc | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. |  | Încărcător de baterii AA/AAA Ni-MH cu 4 canale, 220-240V, 50/60Hz | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | Baterie acumulatoare 18650 Li-Ion 3,7V 2800mAh | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. |  | Baterii alcaline AA | buc. | 174,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | Baterie „Crona” 9V | buc. | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. |  | Baterie alcalină AAA 1,5V | buc. | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | Baterie alcalină AAA 1,5V | buc. | 336,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 4 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: