Aprob:

Director al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

Lucrarii de prelungirea traseului cu gaze medicale conform necesităţilor IMSP

Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2024

prin procedura de achiziție -Valoare mică

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Lista serviciilorr și lucrărilor,  solicitate pentru executare, in dotarea IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru licitație:

| Loul 1 Lucrări de montare retea gaze medicale , sectia Traumatologie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Echipament | Descriere Echipament | Buc |  |
| 1 | Materiale si accesorii Gaze medicale |  |  |  |
| 1.1 | Teava medicala de O2 (conform SR EN13485 si instalare conform ISO 7396-1) | D 12mmx1,0 mm Unitate de masura Metru. | 130 |  |
| 1.2 | Piese de legatura (cot) din cupru | D12mm | 20 |  |
| 1.3 | Robinet , D12 mm | D 12mm 12x10x12 mm | 4 |  |
| 1.4 | Piese de legatura (teu) din cupru | 12x12x12 mm | 4 |  |
| 1.5 | Mufa de legatura , D12 mm | D 12mm, cupru | 30 |  |
| 1.6 | Piese de legatura (teu) din cupru | 15x12x15 mm | 2 |  |
| 1.7 | Bratara D=12mm | Colier cu surub | 105 |  |
| 1.8 | Flowmetru cu vas de umidificare, DIN standart | Debit 0-15 l/min, cu reglare de precizie. Volum vas de umidificare 250 ml (+/- 50 ml). Certificate ISO13485,CE | 5 |  |
| 1.9 | Manometru aer | Cu certificat metrologic | 1 |  |
| 1.10 | Manometru oxigen | Cu certificat metrologic | 1 |  |
| 1.11 | Priza de aer, cu conector | standart DIN, tip montare- pe perete. Certificate ISO13485,CE | 7 |  |
| 1.12 | Priza de oxigen, cu conector | standart DIN, tip montare- pe perete Certificate ISO13485,CE | 7 |  |
| 2 | Manopera si consumabile pentru montare |  |  |  |
| 2.1 | Manopera traseu lipire, montare teava din cupru medical | Diametru 10,12,15 (in Metru) | 120 |  |
| 2.2 | Electrod de aliaj argint 15% | unitatea de masura kg | 0,2 |  |
| 2.3 | Lenta fara grasimi antiinflamatoare pentru filetare (culoare alba) | buc | 1 |  |
| 2.4 | Transport materiale | serviciu | 1 |  |
| 2.5 | Pisla de curatat cupru | buc | 1 |  |
| 2.6 | Curatare teava cu gaze speciale | Conform standartului ISO 7396 | 1 |  |

| Lotul 2 Lucrări de montare retea gaze medicale , Traseu exterior. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Echipament | Descriere Echipament | Buc |
| 1 | Materiale si accesorii Gaze medicale |  |  |
| 1.1 | Teava medicala de O2 (conform SR EN13485 si instalare conform ISO 7396-1), metru | Teava 15mmx1mmx5m | 200 |
| 1.2 | Teava medicala de O2 (conform SR EN13485 si instalare conform ISO 7396-1), metru | Teava 22mmx1mmx5m | 220 |
| 1.3 | Piese de legatura (cot) din cupru | Cot 90gr. MM d22 | 70 |
| 1.4 | Piese de legatura (cot) din cupru | Cot 90gr. MM d15 | 70 |
| 1.5 | Piese de legatura (teu) din cupru | 22x22x22 mm | 30 |
| 1.6 | Piese de legatura (teu) din cupru | 15x15x15 mm | 30 |
| 1.7 | Mufa redusa 22x15 | D 22x15mm, cupru | 50 |
| 1.8 | Mufa redusa 15x12 | D 15x12mm, cupru | 50 |
| 1.9 | Piese de legatura (teu) din cupru | 15x12x15 mm | 10 |
| 1.10 | Suport de fixare pentru teava de d22 | Colier cu surub | 200 |
| 1.11 | Suport de fixare pentru teava de d15 | Colier cu surub | 200 |
| 1.12 | Regulator de presiune, | P de lucru 2-10 bar, conectare la ½ ;capacitatea debitului minim 6000 l/min | 1 |
| 1.13 | Manometru aer | Cu certificat metrologic | 1 |
| 2 | Manopera si consumabile pentru montare |  |  |
| 2.1 | Manopera traseu lipire, montare teava din cupru medical | Diametru 10,12,15,22 (in Metru) | 400 |
| 2.2 | Electrod de aliaj argint 15% | unitatea de masura kg | 0,5 |
| 2.3 | Lenta fara grasimi antiinflamatoare pentru filetare (culoare alba) | buc | 3 |
| 2.4 | Transport materiale | serviciu | 1 |
| 2.5 | Pisla de curatat cupru | buc | 3 |
| 2.6 | Curatare teava cu gaze speciale | Conform standartului ISO 7396 | 1 |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 de zile din momentul semnării contractului.   DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atestare tehnico-profesională pentru specialist in calitate de diriginte de șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor; | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Diploma in bioinginerie medicală; | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | DECLARAȚIE privind experienţa similară | Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | Devizile | Formularul nr. 3,5,7 | da |
|  | GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR | Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al

- Alte informații relevante:

Executorul se obligă:

1. Să testeze sistemul de gaze medicale instalat conform normelor actuale legale.

2. Intervenția se face,  doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite deteriorari în încăperi, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;

3. La finalul lucrărilor prestatorul, va întocmi un act de predare-primire/ Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, şef secţie, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis;

5. Prestatorul va instrui utilizatorul, ori de cate ori, primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante;

6. Garantia lucrarilor executate, va fi de minim 24 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție;

7. In caz de defectare, Executantul se obligă sa răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 5 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al  Beneficiarului;

8. Staţiunile tehnice din motivul executări necalitative de către Executant a lucrărilor de reparaţie, montare, ajustare, ca şi din cauza lipsei pieselor de  schimb, pentru efectuarea  lucrărilor de reparație  de complexitate  înaltă, vor fi excluse din achitările contractuale. Durata stațuinilor nu  va depăși max. 2 zile lucrătoare;

9.  Toate comunicarile între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitarii fiind obligatorie.

Persoană de contact Semnăturile membrilor grupului de lucru:

I.Coșpormac, vicedirector                      _________________________

G.Doagă, contabil-șef                            _________________________

A.Vovc, șef secție Radioimagistică       _________________________

V.Tulbure ,  șef secție Ortopedie și traumatologie ________________________

O.Cirimpei, șef secție Arsuri și Chirurgie plastică          _______________________

L.Feghiu, șef secție  Traumatologie și ortopedie septică și reconstructivă ___________________

D.Buzu – șef secție  Chirurgia mânii                            _________________________

A.Belous, șef secție Ortopedie și vertebrologie             __________________________

A.Bețișor – șef secție Ortopedia protetică a articulațiilor mari _____________________

E.Bobuțac – inginer AM                                                __________________________

V.Morozova – inginer serviciu BI                           _________________________