Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole parafarmaceutice și consumaabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1 Consumabile și accesorii pentru ventilatoare, mod. Mindray SV300 și SV650, iVent 201 și masina de anestezie, mod. Mindray WATO EX-65 PRO (China) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650 |  |  |  |  |  | Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650 (China), cu instalarea în dispozitivul medical. |  |  |  |  |
| Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream |  |  |  |  |  | Compatibilă cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. |  |  |  |  |
| Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream |  |  |  |  |  | Compatibilă cu ventilator Mindray SV650, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. |  |  |  |  |
| Baterie reâncărcabilă |  |  |  |  |  | Compatibilă cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-025022-00, cu instalare și testare, garanție min. 1 an |  |  |  |  |
| Sensor de oxygen |  |  |  |  |  | Sensori pentru O2 ( ap. ventilație artificială, mod. ,,iVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical. |  |  |  |  |
| Baterie reâncărcabilă |  |  |  |  |  | Compatibilă cu ventilator mod. ,,iVent 201, cu instalare în dispozitiv și testare, garanție, minimum 1 an. |  |  |  |  |
| Sensor de oxygen masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO |  |  |  |  |  | Sensor de oxygen comatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referințî MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformi-tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-zătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.) |  |  |  |  |
| Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO |  |  |  |  |  | Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință PN : 115-04301 7-00, cu instalarea în dispozitivul medical. |  |  |  |  |
| Kit de mentenanță ventilator Mindray SV300 |  |  |  |  |  | Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV300,cod de referință 115-028397-00 - Valva membranei de expirare - Filtru Hepa - Filtru de praf a ventilatorului. Instalarea în dispozitivul medical |  |  |  |  |
| Kit de mentenanță ventilator Mindray SV650 |  |  |  |  |  | Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV650,cod de referință 115-049765-00 1.Valva membranei de expirare 2.Filtru Hepa 3. Filtru de praf a ventilatorului 2 buc. 4. Filtru de zgomot. 5 Microfiltru Aer.6. Microfiltru O2. Instalarea în dispozitivul medical |  |  |  |  |
| Lot 2 Filtre pentru aspirator chirurgical |  |  |  |  |  | Filtre pentru aspirator chirurgical de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical model SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia). |  |  |  |  |
| Lot 3 Pulsoximetru pentru monitoare tip BMO210D |  |  |  |  |  | Finger Sensor plasament +Sp O2 sensor cablu de extensiune pentru conectarea la monitor (sensor extension cable intro the SpO conector on monitor), tip BMO210D (BMV, China) |  |  |  |  |
| Lotul 4 Accesorii pentru Garou medical pneumatic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manjetă pentru turnichet |  |  |  |  |  | Manjetă pentru turnichet, compatibil cu Garou medical pneumatic model EZO-02, CHM, Polonia. Mărimile manjetei: minim 86 cm. |  |  |  |  |
| Manjetă pentru turnichet |  |  |  |  |  | Manjetă pentru turnichet, compatibil cu Garou medical pneumatic, model ATS 4000 TS, Zimmer Biomet, USA Mărimile manjetei: minim 86 cm. |  |  |  |  |
| Lot 5 Consumabile pentru Dispozitiv medical (sistem) de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod. Vivostat A/S, Danemarca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set Fibrină Cod VS 400 |  |  |  |  |  | Set Fibrină pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404 |  |  |  |  |
| Set PRF |  |  |  |  |  | Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar) pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404 |  |  |  |  |
| Lot 6 Baterii pentru burghiile medicale electrice |  |  |  |  |  | Compatibile cu burghiul medical electric, model BJZ –I ( Bojin, China). Baterii, model BJ1001, DC: 14,4 V, Ni-MH, alimentarea - minim 2000 mAh |  |  |  |  |
| Lot 7 Consumabile pentru diatermie (dispozitiv electro-chirurgical) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil, adult/ Diatermo 300, Gima |  |  |  |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima. Material–cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  |  |  |  |
| Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/Shalya Sigma 400, XL MTP, India |  |  |  |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India. Material–cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  |  |  |  |
| Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/Surtron 300HP LED, Italia |  |  |  |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5m, adult, compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP, LED, Italia, Material–cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  |  |  |  |
| Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia |  |  |  |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulator, mod.Excel 400, Alsa, Italia, Material–cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  |  |  |  |
| Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/mod.FX-8CAS VME, China |  |  |  |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China, Material–cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  |  |  |  |
| Lot 8 Eprubete sterile 50 ml, apirogenice |  |  |  |  |  | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de catego-ria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produ-sului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi cel puțin 80% din termenul restant la momentul livrării. |  |  |  |  |
| Lot 9 Teste strips p/u glucometru |  |  |  |  |  | Stripuri pentru determinarea glucozei, compatibile cu Glucome-trul Accu-Chek Active. Împachetare: 50 de teste în set. |  |  |  |  |
| Lot 10 Glicerină |  |  |  |  |  | Glicerina, concentrația 99,5%, densitatea relativă la 250> 1.2569, conținutul de Clorid< 0.0015, conținutul metalelor grele(Pb) (mg/kg) < 2, sterilă, ambalat a câte 1000 ml, pentru utilizare medicală; |  |  |  |  |
| Lotul 11 Consumabile gaze medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consola fixata de perete cu 2 canale din aluminiu. |  |  |  |  |  | Descriere: Lungime 1200-1500 mm, Latime max. 185mm, Adâncime max.80mm Compatibil model. Bed head unit RN07-DN3 (MZ/Cehia) Contine:*Prize electrice= 8 bucati,*Prize Oxigen= 4 bucati,*Prize Aer= 4 bucati,*Sina Eurorail, *Lumina Led indirecta. Profilul consolei este împărțit în două secțiuni - gaz și electric. Capetele exterioare ale consolelor au un profil ergonomic oval. Absența conexiunilor cu șuruburi vizibile pe partea frontală a consolei; locuri greu accesibile pentru dezinfecție, unde se acumu-lează umiditate și se formează un mediu pentru reproducerea bacteriilor. Conducte interne de cupru pregătite pentru alimentarea fiecărui tip de gaz. Cablajul de gaz din interiorul consolei este realizat din țevi rigide de cupru destinate gazelor medicale. Material: profil de aluminiu cu margini exterioare rotunjite. Grosimea profilului: cel puțin 3 mm partea de susținere (peretele din spate), cel puțin 2,2 mm pereți despărțitori. Aceste dimensiuni exclud deformarea consolei în timpul manipulării și după instalarea pe perete. Îndeplinește cerințele de siguranță ale consolelor medicale conform EN ISO 11197. Conexiunile de curent înalt sunt amplasate la o distanță minimă de siguranță față de conectorii de gaz, iar conexiunile de gaz de cel puțin 200 mm. Respectă cerințele de siguranță ale consolelor medicale conform EN ISO 11197. Conectorii de gaz sunt echipați cu un filtru de plasă pentru purificarea gazului. Corpul conectorului de gaz este fabricat dintr-un aliaj metalic, capacul de marcare este din plastic. Conectori de gaz din 2 componente cu posibilitatea de a înlocui piesa de blocare fără a deconecta conectorul de la rețeaua principală de gaz. Un autocolant cu denumirea gazului pe inelul de presiune al conectorului de gaz. Geometria conexiunilor detașabile corespunde tipului de gaz conform standardului DIN 13260-2, ceea ce elimină posibilitatea conectării eronate a echipamentului. Prize electrice încorporate 220 V Eurostandard, cu borne de împământare, cu perdea de protecție. Curent maxim 16A. Prize de egalizare a potențialului în consolă încorporate cel puțin 2 bucăți. Șină medicală încorporată din oțel inoxidabil pentru atașarea de accesorii suplimentare, dimensiuni 25 x 10 mm, Lungime corespunzatoare. Șina se atașează din față folosind console adecvate, lăsând spațiu între șină și panoul în sine. Capacitate de încărcare: min. 20 kg per punct - permite instalarea echipamentelor medicale standard. Compatibil cu suporturi standard pentru umerașe, rafturi, pompe de perfuzie, suporturi pentru lămpi etc. Certificari: MDR; Protectie antibacteriana, Garantie 48 luni; Declaratie Termen de livrare maxim 4 saptamini; Declaratie de Conformitate |  |  |  |  |
| Suport pentru monitor |  |  |  |  |  | Suport pentru monitor fixat pe Sina Euro Rail, (MZ/Cehia), compatibele cu consolele existente. |  |  |  |  |
| Unitate de aspiratie cu fixare pe perete sau sina eurorail |  |  |  |  |  | Sistemul include: - Regularizator de vacuum cu buton On/Off de tip venturi de 40L/ min, cu reglarea puterii de aspirare și manometru pentru măsurarea vacumului de 0/ -1000mbar. - Conector standard DIN pentru vacuum - Borcan de siguranta cu filtru antibacterian, 150cc (autoclavabil) - Borcan colector pentru vacuum, 1L (autoclavabil) - Inel - suport pentru borcanul colector - Suport cu prindere pe perete sau șina eurorail pentru borcanul colector. - Furtun siliconic Autoclavabil 0.5m + 2m (pentru conectare regularizator - borcan colector si borcan colector - pacient) - Vârf pentru aspiratie autoclavabil, multe folosinta. |  |  |  |  |
| Electrod de cu aliaj argint, 3mm grosime |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Articole parafarmaceutice și consumaabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lot 1 Consumabile și accesorii pentru ventilatoare, mod. Mindray SV300 și SV650, iVent 201 și masina de anestezie, mod. Mindray WATO EX-65 PRO (China). Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650. Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream. Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream. Baterie reâncărcabilă. Sensor de oxygen; buc. Baterie reâncărcabilă. Sensor de oxygen masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO. Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO. Kit de mentenanță ventilator Mindray SV300. Kit de mentenanță ventilator Mindray SV650. Lot 2 Filtre pentru aspirator chirurgical. Lot 3 Pulsoximetru pentru monitoare tip BMO210D. Lotul 4 Accesorii pentru Garou medical pneumatic. Manjetă pentru turnichet. Manjetă pentru turnichet. Lot 5 Consumabile pentru Dispozitiv medical (sistem) de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod. Vivostat A/S, Danemarca. Set Fibrină Cod VS 400. Set PRF. Lot 6 Baterii pentru burghiile medicale electrice. Lot 7 Consumabile pentru diatermie (dispozitiv electro-chirurgical). - Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil, adult/ Diatermo 300, Gima. Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/Shalya Sigma 400, XL MTP, India. Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/Surtron 300HP LED, Italia. Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia. Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/mod.FX-8CAS VME, China. Lot 8 Eprubete sterile 50 ml, apirogenice. Lot 9 Teste strips p/u glucometru. Lot 10 Glicerină. Lotul 11 Consumabile gaze medicale. Consola fixata de perete cu 2 canale din aluminiu.. Suport pentru monitor. Unitate de aspiratie cu fixare pe perete sau sina eurorail. Electrod de cu aliaj argint, 3mm grosime. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia de________________ I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției Articole parafarmaceutice, reagenți pentru laborator și consumabile conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2025. Cod CPV: ___________________________________________________________ “___”_________20__ __________________________ (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar _____________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea Articole parafarmaceutice, reagenți pentru laborator și consumabile conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2025. denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/ Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/ Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/ Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare - 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. la solicitare în decurs de 2 zile, livrarea va avea loc până la orele 15:30. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui: - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: Factura fiscală, Certificat ISO (9001:2003), CE 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/ Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: în decurs de 30 de zile după livrare. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/ Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar IMSP SCTOdacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/ serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/ prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar . 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/ Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ____________________________________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 1% din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/ prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2025. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.