## Упрошен
CAIET DE SARCINI
1.Obiectul caietului de sarcini: stabilirea cerinţelor minime pentru achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice. Pentru realizarea mentenanței preventive și corective la echipamentele și instalațiile electrice la obiectele ”TERMOELECTRICA” S.A., cât și realizarea ansamblului tuturor lucrărilor în intervalele de timp predeterminate după graficul de reparații stabilit de întreprindere, este necesar de procurat instrumente și scule electrice conform tabelului nr.1.
Tab.1
| Nr. | Cod. CPV | Denumirea | Caracteristicile tehnice, GOST, ТУ | U.M | Cantitatea | Valoarea estimativa, lei fără TVA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 43830000-0 | Lotul nr.1. Scule electrice și pe bază de combustibil,
| 1.1 |  | Polizor unghiular (diametru disc 125mm) | 1400W | buc | 2
| 1.2 |  | Polizor unghiular (diametru disc 150mm) | 1400W | buc | 1
| 1.3 |  | Polizor unghiular (diametru disc 180mm) | 2400-2800W | buc | 2
| 1.4 |  | Mașina de înșurubat/găurit cu acumulator | 18V - 2x1,5 | buc. | 1
Moment de torsiune – 34 Nm
Trepte ale momentului de torsiune – 2
| 1.5 |  | Mașina de găurit cu percuție | P≥800W | buc. | 4
| 1.6 |  | Mașină de tuns iarba electrică | 1,6kW | buc | 1
| 1.7 |  | Motocoasă pe benzină- trimer | 0,7kW 1 CP | buc | 2
| 1.8 |  | Polizor pneumatic radial drept (diametru disc 150mm) | ИП-2014Б sau analog | buc. | 3
| 1.9 |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 55000
|  | 43328100-9 | Lotul nr.2 Utilaj hidraulic
| 2.1 |  | Cărucior pentru transportul de bunuri cu sarcina 50kg | SXWTDFT52 sau echivalentul | buc | 4
| 2.2 |  | Cărucior transpalet manual hidraulic | 3000 kg | buc | 1
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 7000
|  | 42662000-4 | Lotul nr.3 Echipament de sudat
| 3.1 |  | Duze curent D-0,8mm pentru aparatul de sudare Kempoweld | D-0,8mm | buc. | 5
| 3.2 |  | Duze curent D-1mm pentru aparatul de sudare Kempoweld | D-1mm | buc. | 5
| 3.3 |  | Duze curent D-1,2mm pentru aparatul de sudare Kempoweld | D-1,2mm | buc. | 30
| 3.4 |  | Duză Venturi carbid de wolfram 8x150mm | 8x150mm | buc | 3
| 3.5 |  | Duză Venturi carbid de wolfram 6,5x130mm | 6,5x130mm | buc | 3
| 3.6 |  | Duză 45 PMX 0,5-6mm | Cod 420158 | buc | 10
| 3.7 |  | Duză 65 A PMX 2-20mm | Cod 420169 | buc | 10
| 3.8 |  | Duză 125 A PMX 6-40mm | Cod 220975 | buc | 10
| 3.9 |  | Duză de protecție/deflector PMX 125A-manuaă | Cod 420000 | buc | 5
| 3.10 |  | Duză de protecție/deflector PMX 125A | Cod 220976 | buc | 6
| 3.11 |  | Cpiston pistolet PMX 125A, | Cod 420156 | buc | 3
| 3.12 |  | Cpiston pistolet PMX 45/65A, | Cod 220977 | buc | 3
| 3.13 |  | Electrod 45/65/125A, cod (220971) | Cod 220971 | buc | 100
| 3.14 |  | Inel de turbionare, cod 220997 | Cod 220997 | buc | 5
| 3.15 |  | Reductor Oxigen | БKO-50 | buc. | 5
| 3.16 |  | Reductor Dioxid de carbon | УР-6-4ДМ | buc. | 1
| 3.17 |  | Reductor Argon | АР-40-4ДМ | buc. | 1
| 3.18 |  | Reductor Propan | ВПО-5 | buc. | 3
| 3.19 |  | Clapetă oxigen anti-sens | КОК | buc. | 2
| 3.20 |  | Tăietor cu gaz P1 cu ventil | Donmet 142 | buc. | 4
| 3.21 |  | Tăietor cu gaz P3 cu ventil | Donmet 374 | buc. | 2
| 3.22 |  | Muștiuc pentru tăietor cu gaze P3 | P3 374 | buc. | 2
| 3.23 |  | furtun de cauciuc pentru oxigen | 9mm | m | 300
| 3.24 |  | furtun de cauciuc pentru propan | 9mm | m | 300
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 87000
|  | 42662100-5 | Lotul nr.4 Instrument de lipit
| 4.1 |  | stație de lipit cu aer cald și diafragmă | 200-450°, 700W | buc. | 1
| 4.2 |  | ciocan de lipit 220V, 25W | 220V, 25W | buc. | 2
| 4.3 |  | ciocan de lipit 220V, 40W | 220V, 40W | buc. | 13
| 4.4 |  | ciocan de lipit 220V, 60W | 220V, 60W | buc. | 2
| 4.5 |  | ciocan de lipit 220V,200W | 220V,200W | buc. | 2
| 4.6 |  | ciocan de lipit W80 cu duze -LTO,LTK,-LT4, -LT KN, -LT GW1 | WELLER | buc. | 1
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 15000
|  | 42410000-3 | Lotul nr.5 Utilaj și dispozitive de ridicat
| 5.1 |  | Jack hidraulic (домкрат)-5tn | 5 tn | buc | 1
| 5.2 |  | Jack hidraulic (домкрат)-25tn | 25 tn | buc | 1
| 5.3 |  | palan cu lanț 1,5 tone | 1,5t, 6m | buc. | 3
| 5.4 |  | Menghină cu 2 axe PMS100 |  | buc | 1
| 5.5 |  | Menghină cu 2 axe PMS75 |  | buc | 1
| 5.6 |  | Menghină cu 2 axe PMS50 |  | buc | 1
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 16000
|  | 44511000-5 | Lotul nr.6 Chei de piulițe și seturi de instrumente
| 6.1 |  | Cheie fixă 10х12 | 10х12 | buc. | 15
| 6.2 |  | Cheie fixă 10x13 | 10x13 | buc. | 15
| 6.3 |  | Cheie fixă 12x13 | 12x13 | buc. | 15
| 6.4 |  | Cheie fixă 12x14 | 12x14 | buc. | 15
| 6.5 |  | Cheie fixă 13x14 | 13x14 | buc. | 10
| 6.6 |  | Cheie fixă 13x17 | 13x17 | buc. | 20
| 6.7 |  | Cheie fixă 14x17 | 14x17 | buc. | 20
| 6.8 |  | Cheie fixă 17x19 | 17x19 | buc. | 10
| 6.9 |  | Cheie fixă 19x22 | 19x22 | buc. | 14
| 6.10 |  | Cheie fixă 22x24 | 22x24 | buc. | 14
| 6.11 |  | Cheie fixă 24x27 | 24x27 | buc. | 20
| 6.12 |  | Cheie fixă 27x30 | 27x30 | buc. | 10
| 6.13 |  | Cheie fixă 27x32 | 27x32 | buc. | 10
| 6.14 |  | Cheie fixă 30x32 | 30x32 | buc. | 10
| 6.15 |  | Cheie fixă 32x36 | 32x36 | buc. | 10
| 6.16 |  | Cheie combinată 13x14 | 13x14 | buc. | 40
| 6.17 |  | Cheie combinată 17x19 | 17x19 | buc. | 40
| 6.18 |  | Cheie combinată 19x22 | 19x22 | buc. | 20
| 6.19 |  | Cheie combinată 22x24 | 22x24 | buc. | 40
| 6.20 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 6x8 | 6x8 | buc. | 5
| 6.21 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 8x10 | 8x10 | buc. | 5
| 6.22 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 10x12 | 10x12 | buc. | 5
| 6.23 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 10x13 | 10x13 | buc | 5
| 6.24 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 11x12 | 11x12 | buc | 5
| 6.25 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 12x13 | 12x13 | buc. | 5
| 6.26 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 13x14 | 13x14 | buc | 5
| 6.27 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 14x17 | 14x17 | buc. | 5
| 6.28 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 17x19 | 17x19 | buc. | 5
| 6.29 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 19x22 | 19x22 | buc. | 5
| 6.30 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 22x24 | 22x24 | buc. | 5
| 6.31 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 24x27 | 24x27 | buc. | 5
| 6.32 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 27x30 | 27x30 | buc. | 5
| 6.33 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 30x32 | 30x32 | buc. | 5
| 6.34 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 41x46 | 41x46 | buc. | 5
| 6.35 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 13x12 | 13x12 | buc. | 4
| 6.36 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 17x19 | 17x19 | buc. | 4
| 6.37 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 19x22 | 19x22 | buc. | 14
| 6.38 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 22x24 | 22x24 | buc. | 14
| 6.39 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 27x30 | 27x30 | buc. | 8
| 6.40 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 30x32 | 30x32 | buc. | 4
| 6.41 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 41x46 | 41x46 | buc. | 4
| 6.42 |  | cheie dinamometrica | ½ 70-320 Hm | buc. | 1
| 6.43 |  | cheie reglabilă KP19 | KP19 | buc. | 2
| 6.44 |  | cheie reglabilă KP30 | KP30 | buc. | 2
| 6.45 |  | cheie reglabilă KP 36 | KP 36 | buc. | 5
| 6.46 |  | cheie hexagonală cu cap sferic 14mm | cu cap sferic 14mm | buc. | 6
| 6.47 |  | cheie tubulară 8x10 | 8x10 | buc. | 10
| 6.48 |  | cheie tubulară 13x14 | 13x14 | buc. | 15
| 6.49 |  | cheie tubulară 17x19 | 17x19 | buc. | 15
| 6.50 |  | cheie tubulară 22x24 | 22x24 | buc. | 15
| 6.51 |  | cheie tubulară 24x27 | 24x27 | buc. | 15
| 6.52 |  | cheie tubulară 27x32 | 27x32 | buc. | 15
| 6.53 |  | cheie tubulară 32x30 | 32x30 | buc. | 15
| 6.54 |  | Cheie de gaz N 1 | N 1 | buc. | 15
| 6.55 |  | Cheie de gaz N 2 | N 2 | buc. | 15
| 6.56 |  | Cheie de gaz N 3 | N 3 | buc. | 15
| 6.57 |  | Cheie de gaz N 4 | N 4 | buc. | 15
| 6.58 | 44511000-5 | cheie tip DIN 7444 ударные 32 | DIN 7444 ударные 32 | buc. | 2
| 6.59 |  | cheie tip DIN 7444 ударные 36 | 36 | buc. | 2
| 6.60 |  | cheie tip DIN 7444 ударные 41 | 41 | buc. | 2
| 6.61 |  | cheie tip DIN 7444 ударные 46 | 46 | buc. | 2
| 6.62 |  | cheie tip DIN 7444 ударные 50 | 50 | buc. | 2
| 6.63 |  | cheie tip DIN 7444 ударные 55 | 55 | buc. | 2
| 6.64 |  | cheie tip DIN 7444 ударные 60 | 60 | buc. | 2
| 6.65 |  | set capete( набор головок) 6-36mm | 6-36mm | buc. | 5
| 6.66 |  | Set de chei tip hexagon 5-22mm | 5-22mm | buc. | 5
| 6.67 |  | Set de chei tubulare cu cot 12-16mm | 12-16mm | buc. | 5
| 6.68 |  | set capete de șurubelnite nr.1 PH/PZ/SI | nr.1 PH/PZ/SI | buc. | 4
| 6.69 |  | set duze tubulare 4-19mm cu clichet | 4-19mm cu clichet | buc. | 2
| 6.70 |  | Cutie pentru instrumente 22 | Cutie pentru instrumente 22 | buc. | 5
| 6.71 |  | Set de cheii combinate cu clichet 8-21mm | cu clichet 8-21mm | buc. | 8
| 6.72 |  | Set de cheii combinate 10-24 mm | 10-24 mm | buc. | 2
| 6.73 |  | Set de cheii combinate KGK 6-46 | KGK 6-46 | buc. | 2
| 6.74 |  | trusă de scule 150 unități | 150 unități | buc. | 2
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 111000
|  | 44512910-4 | Lotul nr.7 Burghiuri
| 7.1 |  | Burghiu conic (GOST10902) d1mm | (GOST10902) d1mm | buc | 10
| 7.2 |  | Burghiu conic (GOST10902) d1,1mm | (GOST10902) d1,1mm | buc. | 15
| 7.3 |  | Burghiu conic (GOST10902) d1,5mm | (GOST10902) d1,5mm | buc. | 10
| 7.4 |  | Burghiu conic (GOST10902) d2mm | (GOST10902) d2mm | buc. | 10
| 7.5 |  | Burghiul cilindric (GOST10902) d2,4mm | (GOST10902) d2,4mm | buc. | 10
| 7.6 |  | Burghiu conic (GOST10902) d5mm | (GOST10902) d3mm | buc. | 30
| 7.7 |  | Burghiu conic (GOST10902) d3mm | (GOST10902) d3mm | buc. | 10
| 7.8 |  | Burghiu conic (GOST10902) d3.3mm | (GOST10902) d3.3mm | buc. | 25
| 7.9 |  | Burghiu conic (GOST10902) d4.2mm | (GOST10902) d4.2mm | buc. | 30
| 7.10 |  | Burghiu conic (GOST10902) d6.5 | (GOST10902) d6.5 | buc. | 5
| 7.11 |  | Burghiu conic (GOST10902) d6.7mm | (GOST10902) d6.7mm | buc. | 5
| 7.12 |  | Burghiu conic (GOST10902) d6mm | (GOST10902) d6mm | buc. | 15
| 7.13 |  | Burghiu conic (GOST10902) d5.2mm | (GOST10902) d5.5mm | buc. | 10
| 7.14 |  | Burghiu conic (GOST10902) d18.5mm | (GOST10902) d18.5mm | buc. | 5
| 7.15 |  | Burghiu conic (GOST10902) d20mm | (GOST10902) d20mm | buc. | 5
| 7.16 |  | Burghiu de centrare (GOST14952) dn2.5mm | (GOST14952) dn2.5mm | buc | 10
| 7.17 |  | Burghiu de centrare (GOST14952) dn3,15mm | (GOST14952) dn3,15mm | buc | 25
| 7.18 |  | Burghiu de centrare (GOST14952) dn4mm | (GOST14952) dn4mm | buc. | 10
| 7.19 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 6x50mm | SDS+ 6x50mm | buc. | 25
| 7.20 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 6x100mm | SDS+ 6x100mm | buc. | 25
| 7.21 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 8x160mm | SDS+ 8x160mm | buc. | 20
| 7.22 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 10x160mm | SDS+ 10x160mm | buc. | 13
| 7.23 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 12x160mm | SDS+ 12x160mm | buc. | 11
| 7.24 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 14x160mm | SDS+ 14x160mm | buc. | 6
| 7.25 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 16x400mm | SDS+ 16x400mm | buc. | 6
| 7.26 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 18x50mm | SDS+ 18x50mm | buc. | 1
| 7.27 |  | Burgiu p/u metal d6 | d6 | buc. | 12
| 7.28 |  | Burgiu p/u metal d8 | d8 | buc. | 11
| 7.29 |  | Burgiu p/u metal d8,5 | d8,5 | buc. | 2
| 7.30 |  | Burgiu p/u metal d10 | d10 | buc. | 11
| 7.31 |  | Burgiu p/u metal d10,2 | d10,2 | buc. | 2
| 7.32 |  | Burgiu p/u metal d10,5 | d10,5 | buc. | 1
| 7.33 |  | Burgiu p/u metal d12 | d12 | buc. | 11
| 7.34 |  | Burgiu p/u metal d12,5 | d12,5 | buc. | 1
| 7.35 |  | Burgiu p/u metal d14 | d14 | buc. | 11
| 7.36 |  | Burgiu p/u metal d14,5 | d14,5 | buc. | 1
| 7.37 |  | Burgiu p/u metal d16 | d16 | buc. | 11
| 7.38 |  | Burgiu p/u metal d18 | d18 | buc. | 10
| 7.39 |  | Burgiu p/u metal d18,5 | d18,5 | buc. | 2
| 7.40 |  | Burgiu p/u metal d22 | d22 | buc. | 10
| 7.41 |  | Burgiu p/u metal d24 | d24 | buc. | 11
| 7.42 |  | Burgiu p/u metal d24,5 | d24,5 | buc. | 2
| 7.43 |  | Burgiu p/u metal d30,5 | d30,5 | buc. | 2
| 7.44 |  | Set burghie pentru metale cu d=1-10mm la fiecare 0,5mm | d=1-10mm | buc. | 4
| 7.45 |  | Set burghie pentru metale cu d=2-13mm | d=2-13mm | buc. | 13
| 7.46 |  | Set burgie pentru beton | set burgie pentru beton | buc. | 1
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 28000
|  | 42600000-2 | Lotul nr.8 Torozi , Filiere, Freze
| 8.1 |  | Freze – 3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn80x8mm | – 3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn80x8mm | buc. | 5,00
| 8.2 |  | Freze – 3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn63x6mm | 3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn63x6mm | buc. | 3
| 8.3 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 40 mm | dn 40 mm | buc | 2
| 8.4 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 30 mm | dn 30 mm | buc | 3
| 8.5 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 24 mm | dn 24 mm | buc | 3
| 8.6 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 22 mm | dn 22 mm | buc | 3
| 8.7 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 18 mm | dn 18 mm | buc | 3
| 8.8 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 14 mm | dn 14 mm | buc | 5
| 8.9 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 12 mm | dn 12 mm | buc | 5
| 8.10 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 10 mm | dn 10 mm | buc | 10
| 8.11 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 8 mm | dn 8 mm | buc | 10
| 8.12 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 6 mm | dn 6 mm | buc | 10
| 8.13 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 5 mm | dn 5 mm | buc | 10
| 8.14 |  | Freze de retezat dn63x1mm | dn63x1mm | buc. | 5
| 8.15 |  | Freze de retezat dn80x2mm | dn80x2mm | buc. | 5
| 8.16 |  | Freze de retezat dn80x3mm | dn80x3mm | buc. | 5
| 8.17 |  | Freze de retezat dn80x2.5mm | dn80x2.5mm | buc. | 5
| 8.18 |  | Freze de retezat dn100x2.5mm | dn100x2.5mm | buc. | 5
| 8.19 |  | Freze de retezat dn100x3mm | dn100x3mm | buc. | 5
| 8.20 |  | Freză modul M 0.8 in complect | Freză modul M 0.8 in complect | com | 1
| 8.21 |  | Cuțit pentru strung la 45 grade, T5K10, STAS 6377/DIN4972/ISO 2 | 45 grade, T5K10, STAS 6377/DIN4972/ISO 2 | buc. | 30
| 8.22 |  | Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 16x16 Gost 18882 | Проходные упорные, T5K10, 16x16 Gost 18882 | buc. | 30
| 8.23 |  | Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18879 | Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18879 | buc | 20
| 8.24 |  | Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18877 | Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18877 | buc | 20
| 8.25 |  | Cuțit pentru strungul 1K62 Gost 18877-73 pentru tăiere | Gost 18877-73 | buc | 20
| 8.26 |  | Cuțit pentru strungul 1K62 Gost 18877-73 pentru alizare | Gost 18877-73 | buc | 35
| 8.27 |  | Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 25x16 Gost 18879 | Проходные упорные, T5K10, 25x16 Gost 18879 | buc. | 30
| 8.28 |  | Pînză de ferestrău pentru metale | L=315 mm | buc | 140
| 8.29 |  | Pînză p/u mașina de tăiat 550x40x3,5 | 550x40x3,5 | buc | 200
| 8.30 |  | Tarod M3 | GOST 9740-71 | buc. | 7
| 8.31 |  | Tarod M4 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.32 |  | Tarod M5 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.33 |  | Tarod M6 | GOST 9740-71 | buc. | 16
| 8.34 |  | Tarod M8 | GOST 9740-71 | buc. | 13
| 8.35 |  | Tarod M10 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.36 |  | Tarod M12 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.37 |  | Tarod M14 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.38 |  | Tarod M16 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.39 |  | Tarod M18 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.40 |  | Tarod M20 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.41 |  | Tarod M22 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.42 |  | Tarod M24 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.43 |  | Tarod M27 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.44 |  | Tarod M30 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.45 |  | Filieră M3 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.46 |  | Filieră M4 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.47 |  | Filieră M5 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.48 |  | Filieră M6 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.49 |  | Filieră M8 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.50 |  | Filieră M10 | GOST 9740-71 | buc. | 12
| 8.51 |  | Filieră M12 | GOST 9740-71 | buc. | 12
| 8.52 |  | Filieră M14 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.53 |  | Filieră M16 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.54 |  | Filieră M18 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.55 |  | Filieră M20 | GOST 9740-71 | buc. | 12
| 8.56 |  | Filieră M22 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.57 |  | Filieră M24 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.58 |  | Filieră M27 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.59 |  | Filieră M30 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 8.60 |  | Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn37 | dn37 | buc. | 1
| 8.61 |  | Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn48 | dn48 | buc. | 1
| 8.62 |  | Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn60 | dn60 | buc. | 1
| 8.63 |  | Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn676 | dn76 | buc. | 1
| 8.64 |  | Daltă L-250 | L-250 | buc | 3
| 8.65 |  | Daltă L-150 | L-150 | buc | 3
| 8.66 |  | punctator de centrare 110mm | 110 mm | buc | 14
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 96000
|  | 44511000-5 | Lotul nr.9 Șurubelnițe
| 9.1 |  | Șurubelnițe pentru electricieni plate L-200x6mm | L-200x6mm | buc. | 5
| 9.2 |  | Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-150x3mm | L-150x3mm | buc. | 15
| 9.3 |  | Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-100x3mm | L-100x3mm | buc. | 15
| 9.4 |  | Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-100mm | L-100mm | buc. | 10
| 9.5 |  | Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V | L-100x3mm | buc. | 15
| 9.6 |  | Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V | L-100mm | buc. | 10
| 9.7 |  | Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V | L-150x3mm | buc. | 15
L-150x3mm
| 9.8 |  | Set de șurubelnițe izolante 12unit/set | 12unit/set | buc. | 10
| 9.9 |  | Șurubelnițe late electroizolante SL 3x150 mm | SL 3x150 mm | buc. | 5
| 9.10 |  | Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 4x100mm | SL 4x100mm | buc. | 16
| 9.11 |  | Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 200mm | SL 200mm | buc. | 16
| 9.12 |  | Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 250mm | SL 250mm | buc. | 16
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 17000
|  | 44511000-5 | Lotul nr.10 Clește, foarfece
| 10.1 |  | Cleşte pentru curăţit (pasatijî ) L-180 | L-180 | buc. | 10
| 10.2 |  | cleşte tăietor cu mâner izolat la 1000B L-180 | 1000B L-180 | buc. | 10
| 10.3 |  | cleşte tăietor cu mâner izolat la 1000B L-160 | 1000B L-160 | buc. | 10
| 10.4 |  | Cleşte de retezat cu 2 funcţ. cu mâner izolat L -140 | izolat L -140 | buc. | 10
| 10.5 |  | Cleşte lateral cu mâner izolat L-160 | L-160 | buc. | 10
| 10.6 |  | Cleste inel de siguranta cu vârf îndoit | cleste inel de siguranta cu vîrf indoit | buc. | 10
| 10.7 |  | Cleste inel de siguranta cu vârf drept | cleste inel de siguranta cu vîrf drept | buc. | 10
| 10.8 |  | Foarfece pentru tabla | foarfece pentru tabla | buc. | 10
| 10.9 |  | Clește tăitor laterar 160mm | 160mm | buc. | 10
| 10.10 |  | Cuțit de taiere T5K10, 32x20 GOST 18884 | T5K10, 32x20 GOST 18884 | buc | 20
| 10.11 |  | Cuțit de taiere T5K10, 25x16 GOST 18884 | T5K10, 25x16 GOST 18884 | buc | 30
| 10.12 |  | Cuțit de taiere BK-8, 25x16 GOST 18884 | BK-8, 25x16 GOST 18884 | buc | 30
| 10.13 |  | Clește cu vârf ascuțit izolant 160mm | 160mm | buc. | 10
| 10.14 |  | Clește 200mm | 200mm | buc. | 10
| 10.15 |  | Clește seger exterior curbat | Clește seger exterior curbat | buc. | 5
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 19000
|  | 44511000-5 | Lotul nr.11 Ciocane
| 11.1 |  | Rangă metalică 0,5m | 1,4m | buc | 2
| 11.2 |  | Rangă metalică 1,4m | 1,4m | buc. | 2
| 11.3 |  | Baros 10 kg. | 10kg | buc. | 2
| 11.4 |  | Baros 5 kg. | 5kg | buc. | 2
| 11.5 |  | Baros 4kg | 4kg | buc. | 2
| 11.6 |  | Baros 2kg | 2kg | buc. | 2
| 11.7 |  | Baros 1 kg | 1kg | buc. | 2
| 11.8 |  | Ciocan cu mâner 100gr | 100gr | buc. | 2
| 11.9 |  | Ciocan cu mâner 200gr | 200gr | buc. | 2
| 11.10 |  | Ciocan cu mâner 300gr | 300gr | buc. | 2
| 11.11 |  | Ciocan cu mâner 400gr | 400gr | buc. | 2
| 11.12 |  | Ciocan cu mâner 500gr | 500gr | buc. | 10
| 11.13 |  | Ciocan chircă 500gr | 500gr | buc. | 5
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  | . |  | 8000
|  | 38300000-8 | Lotul nr.12 Instrument de măsurare
| 12.1 |  | Ruletă L-3m | L-3m | buc. | 15
| 12.2 |  | Ruletă L-5m | L-5m | buc. | 20
| 12.3 |  | Ruletă L-10m | L-10m | buc. | 10
| 12.4 |  | Echer p/u lăcătuș 200x130mm | 200x130mm | buc. | 2
| 12.5 |  | Șubler 0-125mm | 0-125mm | buc. | 10
| 12.6 |  | Șubler 0-1000mm-0,1 | 0-1000mm-0,1 | buc. | 5
| 12.7 |  | Șubler 0-150mm-0,1 | 0-150mm-0,1 | buc. | 5
| 12.8 |  | Șubler 0-250mm-0,05 | 0-250mm-0,05 | buc. | 6
| 12.9 |  | Șubler de marcare p/u lăcătuș 0-250mm | 0-250mm | buc. | 1
| 12.10 |  | Șubler de marcare p/u lăcătuș 0-300mm | 0-300mm | buc. | 2
| 12.11 |  | Șubler digital 0-150mm | 0-150mm | buc. | 2
| 12.12 |  | Șubler digital 0-250mm | 0-250mm | buc. | 2
| 12.13 |  | Micrometru MK 175-200 | GOST6507-90 | buc. | 1
| 12.14 |  | Micrometru MK 0-25 | GOST6507-90 | buc. | 1
| 12.15 |  | Micrometru MK 0-250 | 0-250 | buc. | 1
| 12.16 |  | Micrometru 275-300mm | 275-300mm | buc. | 1
| 12.17 |  | Stativ de măsurare magnetic de precizie cu ceas comparator 10mm-0,01mm | 10mm-0,01mm | buc. | 3
| 12.18 |  | Stativ de măsurare magnetic de precizie hidraulic cu ceas comparator | Stativ de măsurare magnetic de precizie hidraulic cu ceas comparator | buc. | 1
| 12.19 |  | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 50-75 | 50-75 | buc. | 1
| 12.20 |  | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 75-600 | 75-600 | buc. | 1
| 12.21 |  | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 150-1250 | 150-1250 | buc. | 3
| 12.22 |  | micrometru МКЦ 75-100mm | 75-100mm | buc. | 1
| 12.23 |  | Comparator tip ceas 10mm-0,01mm | 10mm-0,01mm | buc. | 1
| 12.24 |  | Comparator interior 50-100 | 50-100 | buc. | 1
| 12.25 |  | Comparator interior 160-250 | 160-250 | buc. | 1
| 12.26 |  | Comparator interior 400-600 | 400-600 | buc. | 1
| 12.27 |  | Comparator tip Arc (Ц-4) 0-10 | tip Arc (Ц-4) 0-10 | buc. | 2
| 12.28 |  | Nivel 200x200-0,05mm (рамный уровень) | 200x200-0,05mm | buc. | 2
| 12.29 |  | Nivel cu bilă 1500mm | 1500mm | buc. | 2
| 12.30 |  | calibru nr. 1 cl2 | nr. 1 cl2 | buc. | 5
| 12.31 |  | calibru nr. 2 cl2 | nr. 2 cl2 | buc. | 5
| 12.32 |  | calibru nr. 3 cl2 | nr. 3 cl2 | buc. | 5
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 61000
|  | 39542000-3 | Lotul nr.13 Cârpe
| 13.1 |  | Cârpe (300x200mm) pentru uz tehnic | Absoarbe ulei, apă. | kg | 3000
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 96000
|  | 31527210-1 | Lotul nr.14 Lanterne
| 14.1 |  | Lanternă cu LED, portabilă, rezistentă la acțíuni mecanice, puterea minimă 10W-15W-20W, cu acumulator reâncărcabil(acumultor +încărcător), cu funcții de schimbare flux lumină, de la rețeaua 220V, autonomie minim 6ore-8ore, IP54-65, 6500K | 10W-15W-20W, cu acumulator reâncărcabil(acumultor +încărcător), cu funcții de schimbare flux lumină, de la rețeaua 220V, autonomie minim 6ore-8ore, IP54-65, 6500K | buc. | 200
| 14.2 |  | Lanternă СВГ-6 sau analog antiexplozivă rezistent la explozii , pentru a fi utilizat ca dispozitiv individual de iluminat în lucrările subterane, inclusiv cele periculoase pentru gaz și praf, unde este permisă utilizarea lămpilor de cap numai cu nivelul de protecție împotriva exploziilor "RV". Nivelul și tipul protecției împotriva exploziilor PB ExdibsI X Sursa de alimentare: Baterie reîncărcabilă cu încărcător Spectrul de emisii alb Durata funcționării continue, nu mai puțin de: în modul principal 8- 12 ore; în modul eco - 36 h | rezistent la explozii , pentru a fi utilizat ca dispozitiv individual de iluminat în lucrările subterane, inclusiv cele periculoase pentru gaz și praf,reâncărcabilă de la rețeaua 220V, autonomie 8 - 12 ore | buc. | 1
| 14.3 |  | lanternă projector LED , IP54-65, cu funcții de schimbare flux lumină | 15W-20W, cu acumulator reâncărcabil(acumultor +încărcător), cu funcții de schimbare flux lumină, de la rețeaua 220V, autonomie minim 6ore-8ore, IP54-65 | buc. | 10
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 120000
|  |  | Valoarea estimativă totală a loturilor, |  |  |  | 736000
lei fără TVA
Notă: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.
1. Adresa unde vor fi livrate bunurile materiale:
Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.
2. Scopul achiziției
Realizarea mentenanței preventive și corective la echipamentele și instalațiile electrice la obiectele ”TERMOELECTRICA” S.A., cât și realizarea ansamblului tuturor lucrărilor în intervalele de timp predeterminate după graficul de reparații stabilit de întreprindere.
3. Termenul de realizare/livrare a achiziției
Pe parcursul anului 2024 la comanda beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuata livrarea bunurilor materiale într-un termen de maxim 5 zile.
4. Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:
Documente obligatorii la prezentarea ofertei: - Oferta va fi prezentata în limba română sau rusă; parametrii tehnici indicați în tabelul nr. 1, coloanele 3, 4 ; - În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare din data comenzii Cumpărătorului; - În oferta trebuie să fie indicați parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor; - Eşantioane şi/sau fotografii edificatoare ale produselor, care se vor oferta, a căror autenticitate trebuie demonstrate (după caz). Oferta tehnică va fi însoţita de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător, pentru fiecare tip de produs ofertat după caz.; - Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme. - Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului: durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.
5. Condiții de primire-predare a bunurilor
- Bunurile livrate trebuie sa fie intacte fără fisuri, zgârieturi, deformații create de lovituri, etc;
- Bunurile materiale vor fi livrate beneficiarului doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice sau telefon;
- Bunurile materiale perisabile vor avea la faza de livrare un termen de valabilitate minim jumătate din termenul maxim stabilit de producător și vizibil pe eticheta ambalajului.
- Valoarea mărfurilor va rămâne neschimbată pe durata derulării contractului care va fi încheiat pentru anul de gestiune 2024;
- În valoarea de achiziție a bunurilor va fi inclus și costul de transportare la adresa beneficiarului.
- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;
- Bunurile ofertate la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de calitate/conformitate/pașaport în original sau în copie și certificat de garanție (după caz).