## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2023 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Pansament echivalent Miro haft Lățimea - 10cm Lungimea 10m-20m | Pansament echivalent Miro haft Lățimea - 10cm Lungimea 10m-20m | 6: •Evaluare se va face la metru. -Role sub formă de faşă, elastice, fără compresie sau constricţie, fără proprietăţi alergene, nesteril. •Compoziţie: viscoză, bumbac, poliamidă sau vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea pe lungime 55-75%. Structură creponată. Marginea prelucrată. Neaderent la plăgi. *Lungimea măsurată în stare întinsă.
3310000-1 | 2 | Pansament echivalent Miro haft Lățimea - 6cm Lungimea 10m-20m | Pansament echivalent Miro haft Lățimea - 6cm Lungimea 10m-20m | 6: •Evaluare se va face la metru. • Role sub formă de faşă, elastice, fără compresie sau constricţie, fără proprietăţi alergene, nesteri •Compoziţie: viscoză, bumbac, poliamidă sau vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea pe lungime 55-75%. Structură creponată. Marginea prelucrată. Neaderent la plăgi. *Lungimea măsurată în stare întinsă.
3310000-1 | 3 | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 6cm Lungimea 1m-5m | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 6cm Lungimea 1m-5m | 6: •Evaluare se va face la metru. •Compoziţie: viscoză, bumbac, poliamidă sau vîscoză și poliamidă. Elastic. Elasticitatea 75-100%. Marginea prelucrată. Neaderent la plăgi. * Lungimea măsurată în stare întinsă
3310000-1 | 4 | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8cm Lungimea 1m-5m | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8cm Lungimea 1m-5m | 6: •Evaluare se va face la metru. •Compoziţie: viscoză, bumbac, poliamidă sau vîscoză și poliamidă. Elastic. Elasticitatea 75-100%. Marginea prelucrată. Neaderent la plăgi. Fixare gentilă pe rană și în același timp fixare sigură. *Lungimea măsurată în stare întinsă .
3310000-1 | 5 | Pansament echivalent Mepilex transfer 20cmx50 cm. | Pansament echivalent Mepilex transfer 20cmx50 cm. | 6: 1.Unitatea de măsură – 1 folie. 2. Proprietatea foliei - pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a maceraţiei 3. Componenta foliei din 3 straturi: - strat de spumă de poliuretan; - strat de silicon moale; - film de polietilena. Cu capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar. 4. Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăţi alergene. 5. Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril.
3310000-1 | 6 | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5cmx17,5 cm. | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5cmx17,5 cm. | 6: * Unitatea de măsură – cm² * Dimensiuni 17,5cmx17,5 cm sau 15 cm x 20 cm *Proprietatea foliei - pansament absorbant din poliuretan hidrofilic cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a maceraţiei. *Componenta foliei din 4 straturi: 1. film de poliuretan; 2. strat de spumă de poliuretan; 3. strat de silicon moale; 4. film de polietilena. Sa fie rezistent la apa * Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăţi alergene *Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril.
3310000-1 | 7 | Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. 2- 4 straturi | Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. 2-4 straturi | 6: Dimensiuni 10 cm x 10 cm. 1. Material nețesut, fin, poros (v]scoză, poliester) nonaderent, absorbant în 2-4 straturi. 2. Ambalate primar cu maxim 10 bucăți. 3. Sterile nu mai puțin de 3 ani.
3310000-1 | 8 | Pansament de tip hidrogel echivalent Suprasorb G | Pansament de tip hidrogel echivalent Suprasorb G | 6: Dimensiuni 10 cm x 10 cm. Substanța activă - Hidrogel: continut ridicat de apa, 60-80%; Nonaderent sau cu înlăturare atraumatică, hipoalergenic, rezistent la apa, cu actiune antibcateriana.
3310000-1 | 9. | Pansament cu lipidocoloid 10x10 cm | Pansament cu lipidocoloid 10x10 cm | 6: Dimensiuni 10 cm x 10 cm. Pansament absorbant autoadeziv cu lipidocoloid, cu înlăturare atraumatică, hipoalergenic, impermeabil pentru organisme și apa, cu actiune antibcateriana
3310000-1 | 10 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 6: Dimensiuni 9 cm x 9 cm. Compoziție: apa de la 80%, celuloză și substanță antiseptică etc. Non-adeziv
3310000-1 | 11 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 6: Dimensiuni 2 cm x 21 cm. Compoziție: apa, celuloză și substanță antiseptică etc. Non-adeziv
3310000-1 | 12 | Pansamentul de tip silicon spuma echivalent Mepilex XT/Suprasorb P 10cm x 10cm | Pansamentul de tip silicon spuma echivalent Mepilex XT/Suprasorb P 10cm x 10cm | 6: Dimensiuni 10 cm x 10 cm. Pansament absorbant, atraumatic din spumă poliuretanica cu un strat moale de silicon pentru absorbția exudatului vîscos și gros. Non-adeziv
3310000-1 | 13 | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | 6: Dimensiuni 13 cm x 10 cm. Pansament de tip silicon spumă pentru aplicarea pe călcâi. Non-adeziv
3310000-1 | 14 | Tampon pentru debridare echivalent Debrisoft Pad | Tampon pentru debridare echivalent Debrisoft Pad | 6: Dimensiuni 10 cm x 10 cm. Compoziție. Microfibră sau Poliester, Microfibră și poliester
3310000-1 | 15 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 4-5 cm Lungimea 10 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 4-5 cm Lungimea 10m. | 6: Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%; Lungimea de 10 metri în stare fixă, neîntinsă.
3310000-1 | 16 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 5-6 cm Lungimea 10 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 5-6 cm Lungimea 10 m. | 6: Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%; Lungimea de 10 metri în stare fixă, neîntinsă.
3310000-1 | 17 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10m. | 6: Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%; Lungimea de 10 metri în stare fixă, neîntinsă.
3310000-1 | 18 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 8.5-9 cm Lungimea 10 m | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 8.5-9 cm Lungimea 10 m | 6: Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%; Lungimea de 10 metri în stare fixă, neîntinsă.
3310000-1 | 19 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 11-12 cm Lungimea 10m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 11-12 cm Lungimea 10 m. | 6: Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%; Lungimea de 10 metri în stare fixă, neîntinsă.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Lotul nr. 1 Pansament echivalent Miro haft Lățimea - 10cm Lungimea 10m-20m | Lotul nr. 1 Pansament echivalent Miro haft Lățimea - 10cm Lungimea 10m-20m | 3: metri în stare întinsă; 4: 5180; 9: ianuarie 2023 | 28259.9497
3310000-1 | 2 | Lotul nr. 2 Pansament echivalent Miro haft Lățimea - 6cm Lungimea 10m-20m | Lotul nr. 2 Pansament echivalent Miro haft Lățimea - 6cm Lungimea 10m-20m | 3: metri în stare întinsă; 4: 5180; 9: ianuarie 2023 | 28076.118
3310000-1 | 3 | Lotul nr. 3 Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 6cm Lungimea 1m-5m | Lotul nr. 3 Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 6cm Lungimea 1m-5m | 3: metri în stare întinsă; 4: 32200; 9: ianuarie 2023 | 51173.1046
3310000-1 | 4 | Lotul nr. 4 Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8cm Lungimea 1m-5m | Lotul nr. 4 Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8cm Lungimea 1m-5m | 3: metri în stare întinsă; 4: 32200; 9: ianuarie 2023 | 68487.313
3310000-1 | 5 | Pansament echivalent Mepilex transfer 20cmx50 cm. | Pansament echivalent Mepilex transfer 20cmx50 cm. | 3: folii; 4: 1150; 9: ianuarie 2023 | 1072697.6549
3310000-1 | 6 | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5cmx17,5 cm. | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5cmx17,5 cm. | 3: cm²; 4: 704375; 9: ianuarie 2023 | 308907.463
3310000-1 | 7 | Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. 2- 4 straturi | Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. 2-4 straturi | 3: bucată; 4: 11500; 9: ianuarie 2023 | 17795.1586
3310000-1 | 8 | Pansament de tip hidrogel echivalent Suprasorb G | Pansament de tip hidrogel echivalent Suprasorb G | 3: folii; 4: 230; 9: ianuarie 2023 | 16489.7222
3310000-1 | 9. | Pansament cu lipidocoloid 10x10 cm | Pansament cu lipidocoloid 10x10 cm | 3: folii; 4: 115; 9: ianuarie 2023 | 12916.9491
3310000-1 | 10 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 3: folii; 4: 115; 9: ianuarie 2023 | 103060.7639
3310000-1 | 11 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 3: bucată; 4: 46; 9: ianuarie 2023 | 19238.0093
3310000-1 | 12 | Pansamentul de tip silicon spuma echivalent Mepilex XT/Suprasorb P 10cm x 10cm | Pansamentul de tip silicon spuma echivalent Mepilex XT/Suprasorb P 10cm x 10cm | 3: bucată; 4: 115; 9: ianuarie 2023 | 11405.3912
3310000-1 | 13 | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | 3: bucată; 4: 115; 9: ianuarie 2023 | 8244.8611
3310000-1 | 14 | Tampon pentru debridare echivalent Debrisoft Pad | Tampon pentru debridare echivalent Debrisoft Pad | 3: bucată; 4: 230; 9: ianuarie 2023 | 87945.1852
3310000-1 | 15 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 4-5 cm Lungimea 10 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 4-5 cm Lungimea 10 m. | 3: metri în stare neîntinsă; 4: 4600; 9: ianuarie 2023 | 68707.1759
3310000-1 | 16 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 5-6 cm Lungimea 10 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 5-6 cm Lungimea 10 m. | 3: metri în stare neîntinsă; 4: 1564; 9: ianuarie 2023 | 27098.1102
3310000-1 | 17 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10 m | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10 m | 3: metri în stare neîntinsă; 4: 1564; 9: ianuarie 2023 | 32704.6157
3310000-1 | 18 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 8.5-9 cm Lungimea 10 m | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 8.5-9 cm Lungimea 10 m | 3: metri în stare neîntinsă; 4: 1564; 9: ianuarie 2023 | 46720.8796
3310000-1 | 19 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 11-12 cm Lungimea 10 m | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 11-12 cm Lungimea 10 m. | 3: metri în stare neîntinsă; 4: 1564; 9: ianuarie 2023 | 93441.7593
|  | Valoarea estimată totală | [8 empty] | 2103370.1844
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________