## f 4.2
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  |  | LP nr. |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea echipamentului medical necesar IP CREPOR pentru anul 2022 |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
LOTUL I Materiale și semifabricate pentru proteze membre inferioare
33183000-6 | 1 | Materiale pentru protezare | Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 220-250 mm) |  | buc | 120 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 2 | Materiale pentru protezare | Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 260-300 mm) |  | buc | 50 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 3 | Materiale pentru protezare | Adaptor pentru copii la picior protetic tip SACHI |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 4 | Materiale pentru protezare | Adaptor dublu glisant |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 5 | Materiale pentru protezare | Adaptor dublu glisant 60 cm |  | buc | 1 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 6 | Materiale pentru protezare | Adaptor dublu glisant 70 cm |  | buc | 1 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 7 | Materiale pentru protezare | Dispozitiv de adaptare cu șuruburi |  | buc | 1 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 8 | Materiale pentru protezare | Dispozitiv de adaptare cu șuruburi |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 9 | Materiale pentru protezare | Adaptor dublu 32 mm |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 10 | Materiale pentru protezare | Adaptor dublu 60 mm |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 11 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial |  | buc | 1 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 12 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial |  | buc | 1 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 13 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial |  | buc | 10 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 14 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial |  | buc | 5 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 15 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial |  | buc | 8 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 16 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial |  | buc | 8 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 17 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial |  | buc | 4 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 18 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial |  | buc | 3 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 19 | Materiale pentru protezare | Liner Trans femural |  | buc | 4 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 20 | Materiale pentru protezare | Liner Trans femural |  | buc | 3 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 21 | Materiale pentru protezare | Liner Trans femural |  | buc | 3 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 22 | Materiale pentru protezare | Articulație de genunchi cu auto blocare |  | buc | 4 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 23 | Materiale pentru protezare | Articulație policentrică a genunchiului cu adaptare la formă, reglare dependentă a fazelor de flexie/extensie |  | buc | 60 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 24 | Materiale pentru protezare | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-290 mm |  | buc | 6 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 25 | Materiale pentru protezare | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-290 mm |  | buc | 6 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 26 | Materiale pentru protezare | Picior protetic pentru amputația pirogof 26L |  | buc | 1 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 27 | Materiale pentru protezare | Picior protetic pentru amputația pirogof 26R |  | buc | 1 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 28 | Materiale pentru protezare | Picior protetic pentru amputația pirogof 27R |  | buc | 1 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 29 | Materiale pentru protezare | Seminel de sprijin |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 30 | Materiale pentru protezare | Supapă cu vacum |  | buc | 35 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 31 | Materiale pentru protezare | Supapă cu vacum |  | kg | 60 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 32 | Materiale pentru protezare | Inel pentru supapă cu vacum |  | buc | 60 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 33 | Materiale pentru protezare | Centură pentru proteză de braț (prefabricată) |  | buc | 8 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 34 | Materiale pentru protezare | Lacăt lainer pentru proteze de gambă |  | buc | 35 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 35 | Materiale pentru protezare | Lacăt lainer pentru proteze de coapsă |  | buc | 15 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 36 | Materiale pentru protezare | 636K38 Bandă pentru ermetizare în vid |  | buc | 4 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
39560000-5 | 37 | Materiale pentru protezare | Rășină pentru cupă de probă din orto-acril 0,9 kg |  | buc | 1 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
1826359.55
LOTUL II Materiale și semifabricate pentru proteze membre superioare
33183000-6 | 1 | Materiale pentru protezare | Mănușă estetică proteză de braț și antebraț (stîngă) |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 2 | Materiale pentru protezare | Mănușă estetică pentru proteză de antebraț (stîngă) |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
|  | TOTAL LOT |  |  |  |  | 11920
LOTUL III Materiale și semifabricate pentru bandaje și corsete
33183000-6 | 1 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K6=4 sau analogii |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 2 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K6=5 sau analogii |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 3 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K6=6 sau analogii |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 4 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K6=7 sau analogii |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 5 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K7=4 sau analogii |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 6 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K7=5 sau analogii |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 7 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K7=6 sau analogii |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183000-6 | 8 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K7=7 sau analogii |  | buc | 2 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 32000

## f 4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical necesar IIP CREPOR pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8
LOTUL I Materiale și semifabricate pentru proteze membre inferioare
33183000-6 | 1 | Materiale pentru protezare | Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 220-250 mm) |  |  |  | Adaptor uniaxial Material: oțel inoxidabil; Masa corpului max. 125 Kg; Greutatea adaptorului: 285 g. Termen de garanție min. 24 luni Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.Ambalat în pungi PVC sub vid. Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 2 | Materiale pentru protezare | Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 260-300 mm) |  |  |  | Adaptor uniaxial Material: oțel inoxidabil; Masa corpului max. 125 Kg; Greutatea adaptorului: 285 g. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.Ambalat in pungi PVC sub vid. Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 3 | Materiale pentru protezare | Adaptor pentru copii la picior protetic tip SACHI |  |  |  | Diametrul șurubului 10 mm; Masa corpului max. 45Kg; Greutatea adaptorului: 85 g. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. Ambalat în pungi PVC . Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022
33183000-6 | 4 | Materiale pentru protezare | Adaptorul glisant cu şuruburi |  |  |  | Adaptorul glisant cu şuruburi permite ajustarea prin translaţie la capătul proximal al unui adaptor tubular. Astfel este posibilă deplasarea paralelă a componentelor distale ale protezei modulare, indenpendent de reglajele unghiurilor prin miezurile de ajustare. Reglajele pot fi efectuate fie în plan frontal (medial sau lateral), fie în plan sagital (anterior sau posterior). Aceasta este posibilă şi când proteza este aplicată. Ambalat în pungi PVC sub vid. Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 5 |  | Adaptor dublu glisant 60 cm |  |  |  | Adaptoarele duble glisante servesc la asamblarea a 2 miezuri de ajustare. Locaşurile pentru miezurile de ajustare facilitează modificări unghiulare distale şi proximale ale componentelor protezei în plan frontal şi plan sagital. Ghidajul în coadă de rândunică permite o glisare a componentelor protezei în plan frontal sau plan sagital. | pentru inălțimea 60 mm partea stîngă iar pentru înălțimea 75 mm partea dreaptă
33183000-6 | 6 | Materiale pentru protezare | Adaptor dublu glisant 70 cm
33183000-6 | 7 | Materiale pentru protezare | Dispozitiv de adaptare cu șuruburi |  |  |  | Adaptoarele cu şuruburi sunt utilizate ca elemente de construcţie ale protezelor modulare de picior. Ele cuplează laba protetică împreună cu adaptorul tubular cu componentele constructive proxime. Combinaţiile adaptoarelor permit ajustări controlate ale unghiurilor şi translaţiei în plan frontal şi sagital, precum şi reglarea rotaţiei interne şi externe. Termen de garanție min. 24 luni. Ambalat în pungi PVC . Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022. | Material: titan; Greutatea: 145 g; înălțimea sistemului în mm: 36 ; Unghi (curbură): 10ᴼ; Greutatea corpului maximă: 150 KG
33183000-6 | 8 | Materiale pentru protezare | Dispozitiv de adaptare cu șuruburi |  |  |  |  | Material: titan; Greutatea: 175 g; înălțimea sistemului în mm: 37 ; Unghi (curbură): 20ᴼ; Greutatea corpului maximă: 150 KG
33183000-6 | 9 | Materiale pentru protezare | Adaptor dublu 32 mm |  |  |  | Adaptoarele duble ervesc racordării a două miezuri de ajustare. Locaşurile pentru miezurile de ajustare facilitează modificări unghiulare distale şi proximale în plan frontal şi plan sagital. Destinat asamblării protezelor de gambă și coapsă. Sunt prevăzute cu șuruburi (in set) din ambele părți. Material: aluminu de rezistență sporită; Masa corpului max. 125 Kg; Adaptorele duble aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.Termen de garanție min. 24 luni. Ambalat în pungi PVC . Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 10 | Materiale pentru protezare | Adaptor dublu 60 mm
33183000-6 | 11 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial | Perimetrul distal 21cm; perimetrul proximal 23 cm, Lungimea bontului 15 cm |  |  | Căptuşelile Liner ameliorează amortizarea şocurilor şi confortul la purtare. Este confecționat din silicon în amestec cu supstanțe antebacteriale și prevăzut în partea distală cu un știft de fixare. Caracteristici: adaos de material antebacterial; - Silicon moale și plăcut la atingere; - Rezistent la deformații ce țin de întidere de volum; la partea exterioară acoperit cu material textil; -Prevăzut în partea distală cu o pernă moale; -Grosimea pereților la partea distală 5 mm iar la partea superioară 3 mm. Anatomice cu unghiul de înclinare a genunchiului 45ᴼ. Ambalat în cutii de carton cu indicarea pe acestea a modelului și denumirea produsului. Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
| 12 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial | Perimetrul distal 21cm; perimetrul proximal 23 cm, Lungimea bontului 20 cm
| 13 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial | Perimetrul distal 23cm; perimetrul proximal 25 cm, lungimea bontului 15 cm
33183000-6 | 14 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial | Perimetrul distal 23cm; perimetrul proximal 25 cm, lungimea bontului 20 cm
33183000-6 | 15 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial | Perimetrul distal 25cm; perimetrul proximal 27 cm, lungimea bontului 15 cm
| 16 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial | Perimetrul distal 25cm; perimetrul proximal 27 cm, lungimea bontului 20 cm
| 17 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial | Perimetrul distal 27cm; perimetrul proximal 29 cm, lungimea bontului 15 cm
33183000-6 | 18 | Materiale pentru protezare | Liner Trans Tibial | Perimetrul distal 27cm; perimetrul proximal 29 cm, lungimea bontului 20 cm
33183000-6 | 19 | Materiale pentru protezare | Liner Trans femural | Perimetrul distal 32cm; perimetrul proximal 36 cm |  |  | Căptușeală din silicon acoperită cu material textil pentru amputații de șold. Nivele de activitate: 1-4 Fabricat din silicon moale, de înaltă densitate, pentru o mai bună stabilizare reziduală a membrelor. Husa textila rezistenta la uzura. Vă permite să atașați velcro. Fixare cu blocare sau fără blocare a manșonului protetic. Particularitati: Căptușeală acoperită cu material textil (3 mm grosime) Cilindric silicon de calitate medicală Umbrelă din aluminiu în partea distală pentru atașarea știftului de blocareю Ambalat în cutii de carton cu indicarea pe acestea a modelului și denumirea produsului. Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 20 | Materiale pentru protezare | Liner Trans femural | Perimetrul distal 40cm; perimetrul proximal 44 cm
33183000-6 | 21 | Materiale pentru protezare | Liner Trans femural | Perimetrul distal 36cm; perimetrul proximal 40cm
33183000-6 | 22 | Materiale pentru protezare | Articulație de genunchi monocentric cu mecanism de frânare cu o structură de cadru din oțel |  |  |  | Produsul se evidenţiază prin următoarele caracteristici principale: - Articulaţie protetică de genunchi monocentrică - Componente ale produsului pentru asigurarea fazei de stat în picioare: - Mecanism de frânare reglabil, în funcţie de încărcare pentru asigurarea poziţiei de extensie - Componente ale produsului pentru comanda fazei de impuls: - Dispozitiv de întindere (reglabil prin forţa arcului) - Material: Oţel aliat - Gradul de mobilitate: 1;2 -Greutatea corporală admisă: 100 kg; - Fxarea în partea distală: piramidă; -fixareav în parea proximală: piramidă; -Unghiul de îndoire a articulație: 150ᴼ; - Înălțimea sistemului: 9 mm; - Înălțimea sistemului în partea proximală pînă la zona de fixare: 8 mm; - Înălțimea sistemului în partea distală pînă la zona de fixare: 1 mm; - Greutatea sistemului: 490 g Ambalat în pungi PVC . Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022
33183000-6 | 23 | Materiale pentru protezare | Articulație policentrică a genunchiului cu adaptare la formă, reglare dependentă a fazelor de flexie/extensie |  |  |  | Articulația modulară a genunchi cu mai multe axe, cu împingător integrat Părțile superioare și inferioare ale balamalei sunt interconectate prin intermediul unei pârghii de osie. Stabilitatea suportului în faza de sprijin este asigurată de o blocare geometrică, creat de structura balamalei multiaxiale (nivelul de stabilitate a bretelei reglabil). Greutatea corporală maximă: 100 kg, greuteata articulației 690 g. Unirea la partea superioară: cu piramidă. Unirea lapartea inferioară cu piramidă. Ungiul de flexie articulație de genunchi: 110ᴼ. Înălțimea de lucru: 41 cm. Înălțimea proximală de lucru pînă la punctul de asamblare: -3 mm. Înălțimea distală de lucru pînă la punctul de asamblare: 44 mm. Material: Oțel inoxidabil Termen de garanție min. 24 luni. Ambalat în pungi PVC . Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.
33183000-6 | 24 | Materiale pentru protezare | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-290 mm |  |  |  | Picior protetic din poliuritan cu gleznă standart. Are formă anatomică și suprafață netedă, cu formă difrențială a degetelor. Culoarea : bej. Masa corpului max. 100 kg; Pentru înălțimea tocului 10 mm; Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. Ambalat în pungi PVC . Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022
33183000-6 | 25 | Materiale pentru protezare | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-290 mm
33183000-6 | 26 | Materiale pentru protezare | Picior protetic pentru amputația pirogof 26L |  |  |  | Laba protetică Pirogoff se foloseşte exclusiv la protezele de membru inferior. Picior pentru pacienții cu amputare conform lui Pirogov. Are o formă anatomică cu o suprafață netedă și degete mulate. Permite pacientului să obțină rapid stabilitate în faza de poziție. Pentru pacienții cu niveluri de activitate scăzute până la moderate. Este prevăzut în complet picior protetic din poliuritan și gleznă ajustabilă din lemn. Masa maximă a corpului: 100 kg; Înălțimea tocului 10 cm.. Ambalat în pungi PVC . Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022
33183000-6 | 27 | Materiale pentru protezare | Picior protetic pentru amputația pirogof 26R
33183000-6 | 28 | Materiale pentru protezare | Picior protetic pentru amputația pirogof 27R
33183000-6 | 29 | Materiale pentru protezare | Seminel de sprijin |  |  |  | Seiinel de sprijinse utilizează la confecționarea protezelor din piele pentru genunchi îndoit M aterial: oțel.Nr. 30. Greutatea: 0,246 kg . Ambalaj în cutii cartonsau sacoşe din PVC şi sigilate .Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022. Produsele pe poizițiile de la 80 la 116 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele
33183000-6 | 30 | Materiale pentru protezare | Supapă cu vacum |  |  |  | Se utilizează la confecționarea protezelor membrelor inferioare cu cupă din rășini acrilice sau materiale termoformabile. Supapa cu vacum este potrivită pentru pacienții cu următoarele cerințe: • ușurință în utilizare (fără filet), • pârghii prelungite pentru a facilita deschiderea supapei atunci când funcția degetelor este limitată, • deschiderea supapei este suficient de mare pentru a permite îndepărtarea ușoară a dispozitivului din cupăt, • control simplificat al poziției bontului, • un semnal acustic când supapa este poziționată corect. Intră în complect: -Inel inferior cu filet; -Inel superior cu filet; -Buton pentru evecuarea aierului; -Șablon petru termoformarea spațială; -Șablon pentru laminare; - Filet al capului interior; -Șurub; -Cheie pentru găuri Ambalaj în cutii carton și sacoşe din PVC şi sigilate pentru fiecare bucată în parte. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 31 | Materiale pentru protezare | Supapă cu vacum |  |  |  | Supapă cu vacum din cauciuc pentru protezele de coapsă. Butonul pentru scoaterea aerului din nichel. Diametrul interior 40 mm. Ambalaj în cutii carton și sacoşe din PVC şi sigilate pentru fiecare bucată în parte. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 32 | Materiale pentru protezare | Inel pentru supapă cu vacum |  |  |  | Inel din cauciuc pentru supapa cu vacum. Diametrul interior 40 mm. Ambalaj în cutii carton și sacoşe din PVC şi sigilate pentru fiecare bucată în parte. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 33 | Materiale pentru protezare | Centură pentru proteză de braț (prefabricată) |  |  |  | Piele pentru șelărie tip iuft, piele tăbăcită cu crom pentru proteze, bumbac; Lungimea 850-1300 mm; Este destinată pentru fixarea protezelor membrelor șsuperioare. Ambalaj în sacoşe din PVC. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 34 | Materiale pentru protezare | Lacăt lainer pentru proteze de gambă |  |  |  | Utilizate la confecționarea potezelor de gambă. Conținutul complectului: Ancoră de laminare; Carcasă Shuttle Lock; Unitate de înclichetare; Ştift Protecţie din ghips pentru ştift Set şablon (1 şablon de formă semisferică, 1 machetă filetată, 1 şurub de ghips); Ştift filetat lungimea: 67,8 mm. Greutata sistemului:425g; Înălțimea sistemului; 25 mm; Material ancoră de laminare: oțel; Material Shuttle Loc: aluminiu; Geutatea corporală maximă: 125 kg. Ambalaj în cutii de carton. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 35 | Materiale pentru protezare | Lacăt lainer pentru proteze de coapsă |  |  |  | Utilizate la confecționarea potezelor de coapsă cu liner. Conținutul complectului: Ancoră de laminare; Carcasă Shuttle Lock; Unitate de înclichetare; Ştift Protecţie din ghips pentru ştift Set şablon (1 şablon de formă semisferică, 1 machetă filetată, 1 şurub de ghips); Ştift filetat lungimea: 31 mm. Greutata sistemului:485g; Înălțimea sistemului; 79 mm; Material ancoră de laminare: oțel; Material Shuttle Loc: aluminiu; Geutatea corporală maximă: 125 kg. Ambalaj în cutii de carton. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 36 | Materiale pentru protezare | 636K38 Bandă pentru ermetizare în vid |  |  |  | Pentru ermetizarea foliilor din PVA de toate tipurile pe marginea unei matrițe + Bandă de etanșare permanent elastică, rezistentă la căldură (până la 190°C / 374°F) din material sintetic cauciuc + Baza pentru un vid stabil + Poate fi îndepărtat cu ușurință din matriță Lungime: 9 m, lățime 12 mm. Ambalat în sacoșe de ploietilen. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
| 37 | Prosthetic materials | Rășină jrtj-acril pentru cupă de probă (0,900 kg) |  |  |  | Rășină pentru cupă de probă din orto-acril: Pentru etanșare, aderență și întărire Legături adezive de înaltă rezistență, de ex. lemn, spumă Combinat cu material de umplutură pentru fabricarea chiturilor Ambalaj în cutii de metal. Volumul cutiei 0,900 kg Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
LOTUL II Materiale și semifabricate pentru proteze membre superioare
33183000-6 | 1 | Materiale pentru protezare | Mănușă estetică proteză de braț și antebraț (stîngă) |  |  |  | Mănușă estetică pentru proteze ale membrelor superioare cu structură din mai multe straturi. Material: PVC. Culoarea : Palitra bej.. Principiu de funcționare: Pasiv. Beneficiar : Bărbați. Perimetrul articulației carporadiale:186 mm. Lingimea degetului mijlociu: 89 mm. Lungimea pînă la cot: 345 mm. Perimetrul palmei: 228 mm. Perimetrul la cot : 250 mm. Termen de garanție min. 12 luni
33183000-6 | 2 | Materiale pentru protezare | Mănușă estetică pentru proteză de antebraț (stîngă) |  |  |  | Mănușă estetică pentru proteze ale membrelor superioare cu structură din mai multe straturi. Material: PVC. Culoarea : Palitra bej. Principiu de funcționare: Pasiv. Beneficiar : Femei. Perimetrul articulației carporadiale:159 mm. Lingimea degetului mijlociu: 70 mm. Lungimea pînă la cot: 488 mm. Perimetrul palmei: 180 mm. Perimetrul la cot: 225 mm. Termen de garanție min. 12 luni
LOTUL III Materiale și semifabricate pentru bandaje și corsete
33183000-6 | 1 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K6=4 sau analogii |  |  |  | Genunchera trebuie folosită exclusiv pentru ajustarea pro tezelor transtibiale.Genunchera asigură o susţinere îmbunătăţită a protezelor transtibiale, în timp ce permite libertatea de mişcare a genunchilui. Stratul interior din silicon. Stratul exterior din trcot. Ambalat în sacoșe de ploietilen. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2022.
33183000-6 | 2 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K6=5 sau analogii
33183000-6 | 3 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K6=6 sau analogii
33183000-6 | 4 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K6=7 sau analogii
33183000-6 | 5 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K7=4 sau analogii
33183000-6 | 6 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K7=5 sau analogii
33183000-6 | 7 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K7=6 sau analogii
33183000-6 | 8 | Materiale pentru protezare | genunchere 452K7=7 sau analogii