| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a cabinetelor a Liceului tenologic pentru copii cu vederea slaba

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 26,90 |  |  |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 37,00 |  |  |
| 3 | RpCO56C | Demontari: tavane din gipscarton | m2 | 29,66 |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 28,19 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinete |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Anticamera |  |  |  |  |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,03 |  |  |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,90 |  |  |
| 7 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 26,90 |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 26,90 |  |  |
| 9 | CG36A | Pardoseli din placi laminat cu montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 26,90 |  |  |
| 10 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 65,53 |  |  |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,53 |  |  |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 65,53 |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 65,53 |  |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,53 |  |  |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 26,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Cabinet Senzorial |  |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 37,00 |  |  |
| 17 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime 2 k semiindustrial lipit cu prenadez | m2 | 37,00 |  |  |
| 18 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 29,66 |  |  |
| 19 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,66 |  |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 29,66 |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavanelor | m2 | 136,92 |  |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 136,92 |  |  |
| 23 | CK29A | Tavane suspendate din PVC (Francez) Calitate superiora | m2 | 7,34 |  |  |
| 24 | CK18B | Montarea baghetelor din polisteren montate la tavane | m | 33,42 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Sala Sportiva |  |  |  |  |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 28,19 |  |  |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 28,19 |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavanelor | m2 | 82,05 |  |  |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila calitate superioara , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 82,05 |  |  |
| 29 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL | m2 | 2,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Diverse |  |  |  |  |
| 30 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 3,00 |  |  |
| 31 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,00 |  |  |
| 32 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 33 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 15,00 |  |  |
| 34 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Montare |  |  |  |  |
| 35 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -EXIT | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 8,00 |  |  |
| 38 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 100,00 |  |  |
| 39 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 40,00 |  |  |
| 40 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 60,00 |  |  |
| 41 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat incorporate 48 W LED Armstrong | buc | 4,00 |  |  |
| 42 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat 48 W LED | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat LED 12-24 W | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat ( material beneficiar) | buc | 5,00 |  |  |