# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea _ Analizator biochimic automat
       (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____Cerere ofertă de preț___
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://crepor.org/media/r0vesob5/pap-2026.pdf

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

- IDNO: 1003600032782

- Adresa:  mun. Chişinău, str. Romană, 1

- Numărul de telefon/fax:  0 22 263001,

- Adresa de e-mail şi de internet a autorității contractante: achizitii @crepor.org; www.crepor.org

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea  următoarelor bunuri:

| Nr. ord. | CPV | Denumirea lotului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică | Valoarea fără TA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33124110-9 | Analizator biochimic automat | buc | 1 | Analizator biochimic automat Bloc ionoselectiv Integrat, pentru determinarea Na, K, Cl și CO2 prin tehnologie Dry Electrode. Sistem analitic Sistem deschis (permite programarea de noi metode) sau cu minim 8-10 canale libere. Tip de lucru Acces aleatoriu (Random Access), operare continuă. Capacitate (teste/oră) Minim 130 teste fotometrice/oră; minim 330 teste/oră cu modul ISE. Analize urgente Funcție STAT disponibilă pe orice poziție a rotorului de probe. Tipul dispozitivului Staționar, de tip "benchtop" (pe masă). Tip probă Ser, plasmă, urină și alte lichide biologice. Sistem de spălare Automat, utilizând rotor cu cuvete semi-dispozabile (eficient din punct de vedere al costurilor). Tip diluție Automatizată, programabilă (prediluție, post-diluție și reflex), fără intervenția operatorului. Controlul calității Program integrat (până la 15 controale diferite), grafice Levey-Jennings și reguli Westgard. Rotor reactivi Refrigerat la 10ºC+/- 4ºC minim 30 de poziții pentru flacoane de 10 mL și 25 mL Încărcare probe Rotor cu acces continuu, permite încărcarea fără oprirea analizei. Capacitate probe Minim 25 de poziții citibile prin cod de bare, compatibile cu tuburi primare și cupe pediatrice. Termostatare Incubator/Rotor cuvete controlat prin elemente Peltier la 37ºC Regimuri măsurare Cinetic, End-point (mono/bi-cromatic), Two-point, Potențiometric (ISE). Monitorizare consum Control automat al inventarului de reactiv prin software. Cititor cod bare Integrat pentru probe (PSID) și portabil/integrat pentru reactivi. Sistem dozare Minim 3 metode: mono, bi și trei-reactivi (R1, R2, R3). Pas programare Volum reactiv programabil cu pas de 1 µL. Protecție senzori Sondă pre-încălzită cu detecție de nivel și senzor de coliziune (obstacol). Alimentare 220 V, 50/60 Hz. Certificări Marcaj CE-IVDR, FDA 510(k), UL, CB. Garanție Minim 24 luni Mentenanță Kit de mentenanță proactivă anuală inclus. Volum reactiv Optimizat, de la minim 110 µL (R1) și 10 µL (R2/R3). Dozare probă Între 1 µL și 30 µL, cu pas de precizie de 0.1 µL. Raport diluție Între 1:5 și 1:200 într-un singur pas. Sistem optic 8 lungimi de undă standard (340-700 nm), extensibil la cerere. Consum apă Redus, sub 950 mL/oră în operare continuă. | 10 100000,00 |
|  |  | Total lot |  |  |  | 100000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.___Nu se aplică____

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):   Nu este aplicabil;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: __Nu se admite_______

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:

- livrarea marfii se realizeaza in conditiile de DDP  (Incoterms 2020) cu transportul Vânzătorului la depozitul IP CREPOR, situat pe str. Romană 1, mun. Chişinău în  termen de una săptămână de la semnarea contractului. Grafic de livrare în intervalul orelor 08.00-15.00.

- Termenul de valabilitate a contractului:   31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____Nu___

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):___Nu se aplică__

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Specificația tehnică | Anexa nr. 22, conform DS aprobat prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Specificația de preț | Anexa nr. 23, conform DS aprobat prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate | Anexa nr. 12, conform DS aprobat prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin prezentarea copiei contractului, executat în ultimii 3 ani cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract | Obligatoriu |
| 5 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | Original , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul public naţional | Original sau copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Ultimul raport financiar 2024 | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 10 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | Copia Extrasului din Registru de Stat al persoanelor juridice (cu indicarea listei asociaților). | Obligatoriu |
| 11 | Înregistrarea DM în RM (AMDM) | Copia Certificatului de înregistrare a dispozitivului medical în Registrul de Stat al RM (eliberat de AMDM) sau extras din baza de date AMDM. | Obligatoriu |
| 12 | Capacitate tehnică (Personal de service) | Certificate de instruire tehnică eliberate de furnizor pentru minim 2 ingineri, pentru instalarea și mentenanța dispozitivului. | Obligatoriu |
| 13 | Documentație tehnică | Broșura originală a producătorului (pliant) și manualul de utilizare (limba română/engleză). | Obligatoriu |
| 14 | Garanție și post-garanție | Angajament ferm pentru o perioadă de garanție de minim 24 luni și timp de intervenție de maxim 24 ore de la sesizare. | Obligatoriu |
| 15 | Conformitate internațională | Certificate de conformitate CE (IVDR), certificări de siguranță UL și CB. | Obligatoriu |

- Garanția de bună execuție a contractului, va fi transferată la contul bancar al autorității contractante Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat IBAN: MD44TRPCCC518430A01034AA în  cuantum de 5 % din valoarea totala a contractului adjudecat. Copia ordinului de plată, eliberat de bancă, confirmat prin semnătura olografă se prezintă concomitent cu contractul semnat de operatorul economic. Garanția de bună execuție a contractului va fi reținută la prima abatere.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta lei moldovenești

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:  nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform datelor SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ________________________