- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind  Achiziţionarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate şi dispozitive diverse la reparația şi exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică şi măsurări în  SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1  (REPETAT)

Cod CPV – 31700000-3

licitație electronică: 3 runde
prin procedura de achiziție:  licitație deschisă

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:  1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-357, 022-436-490

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31700000-3 |  | Achiziţionarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate şi dispozitive diverse la reparația şi exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică şi măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1 |  |  |  |
| LOT 1 - Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Manometru electric diferențial | 1 buc | МЭД 22364, 0-1 kgf/cm2 Filet de legătură М20х1,5, Ø160mm |  |
| 1.2 |  | Manometru | 1 buc | МП2-У2 – 1,6 kgf/cm2, cl.precizie - 2,5 Filet de legătură М12х1,5, Ø63мм, aranjament radial |  |
| 1.3 |  | Traductor diferențial | 2 buc | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, -25 kPa; cl.precizie - 1,5 - în set cu piese de montare |  |
| - Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 1 |  |  |  |  | 24 600 |
| LOT 2 - Piese de schimb p/u aparate KC-2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Reductor cu motor electric | 10 buc | ДСМ2П-220 У-15.206.07 – din metal (Reductor cu motor electric – ДСМ2П-220) - ТУ 16-512.309-78 |  |
| 2.2 |  | Motor | 12 buc | - РД-09П2 15,5 rot./min, reducția 1/75,56, - Ucl 1-2 = 127V 50 Hz, Ucl 3-4 = 10V 50 Hz, - ТУ 25-05 1733-74 |  |
| 2.3 |  | Pen cu tub (capilar) | 20 buc | - Б-16.010.01 |  |
| 2.4 |  | Spirală reohord | 10 buc | Reohord pentru КСМ-2 (metal pretios), - У-17.381.06 |  |
| 2.5 |  | Arc cu contacte | 12 buc | - Б-17.407.06 (metal pretios) |  |
| 2.6 |  | Визир | 10 buc | - У-17.442.02 |  |
| 2.7 |  | Кронштейн | 2 buc | - У-02.599.38 (Б-02.607-31) |  |
| 2.8 |  | Угольник | 7 buc | - Б-17.061.23 |  |
| 2.9 |  | Краска для многоточечной печати | 2 buc | ААШВ735224.001: culoare verde – 1 buc culoare roșie – 1 buc |  |
| - Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 2 |  |  |  |  | 37 250 |
| LOT 3 - Piese deschimb p/u aparate: Analizatoare de tip AG-0012, bloc p/u analizorul gazelor de ardere multicomponenent O2 şi CO tip MAC-2000-UMS, analizor „XОББИT-T” |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Bloc de prelevare a probei de gaze | 3 buc | - БП-4 (p/u analizor АГ-0012), Regim de lucru = automatic, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare -(~220+22/-33) V, (50+1) Hz |  |
| 3.2 |  | Pompă | 3 buc | ПР-8А (p/u analizor АГ-0012), depresiune = 15, la debitul 3 l/min., - U alim. = 127V, f=50±1,5 Hz |  |
| 3.3 |  | Adapter (СО) | 1 buc | - ЛШЮГ39-05.000СБ p/u analizor ХОББИТ-Т |  |
| 3.4 |  | Adapter (СН4) | 1 buc | - ЛШЮГ39-06.000СБ p/u analizor ХОББИТ-Т |  |
| 3.5 |  | Ventil cu reglare fină | 1 buc | - ВТР-1, АПИ4.463.008 p/u analizor ХОББИТ-Т |  |
| 3.6 |  | Blocul cu LCD display-monitor și tastatură | 1 buc | a analizorului gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO - tip MAC-2000-UMS |  |
| 3.7 |  | Ventilator | 4 buc | 220VAC, 161 m3, 120x120x38mm |  |
| 3.8 |  | Ventilator | 2 buc | 12VDC, 92x92x25mm |  |
| - Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 3 |  |  |  |  | 153 000 |
| LOT 4 - Piese de schimb p/u aparate |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Electrod sticlă | 4 buc | ЭСП-04-14(7), Координаты изопотенциальной точки рНi = 7 рН, - Еi = -20 мВ, lungimea firelor 500 mm p/u pH-metru П-215 |  |
| 4.2 |  | Electrod din sticlă combinat (pentru pNa-205.2) cu fișă | 4 buc | - ЭСК-10603/7(K80.7) (рН); ГОСТ 22261-94; ТУ 4215-004-35918409-2009 |  |
| 4.3 |  | Electrod ionoselectiv (pentru pNa-205.2) cu fișă | 4 buc | - ЭЛИС-212 Na 3.0(K80.7); ГОСТ 22261-94; ТУ 4215-016-89650280-2009 |  |
| - Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 4 |  |  |  |  | 28 000 |
| LOT 5 - Blocuri, motor, cutii de rezervă |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Cutie cu întrerupătoare de capăt (Коробка концевых выключателей) | 8 buc | - ВП-4М, execuție II, raport de transmisie - 44 |  |
| 5.2 |  | Mecanism de execuție | 1 buc | - Mecanismul MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |
| 5.3 |  | Mecanism de execuție | 1 buc | - Mecanismul MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |
| 5.4 |  | Bloc de semnalizare | 2 buc | - Bloc de semnalizare БДЦ-1-OA-ЦА2 |  |
| 5.5 |  | Motor electric | 1 buc | - 3ДСТР-135-4,0-150, Ual.=380V, f=50Hz, 150 rot/min., P=250W pentru mecanismul MЭОФ-250/25-0,25 |  |
| 5.6 |  | Motor electric | 1 buc | - Motor electric АИР 71 А4 У3 0,55 kW |  |
| 5.7 |  | Motor electric | 1 buc | - Motor electric ДСР 135-3,2-187,5 380 V |  |
| 5.8 |  | Bloc de alimentare | 1 buc | - БСПТ 10М (БП-20 24 V DC + БД10М) |  |
| 5.9 |  | Bloc de alimentare | 3 buc | - БСПТ 10М (БП-20 35 V DC + БД10М) |  |
| 5.10 |  | Bloc de alimentare | 1 buc | - БСПТ 10М (БП-20 36 V DC + БД10М) |  |
| 5.11 |  | Semnalizator de nivel | 3 buc | - ESP-50 sau analog |  |
| - Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 5 |  |  |  |  | 95 100 |
| LOT 6 - Piese electronice |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Condensator electrolitic | 50 buc | - 470 µF x 250v |  |
| 6.2 |  | Condensator electrolitic | 50 buc | - 330 µF x 250v |  |
| 6.3 |  | Condensator electrolitic | 50 buc | - 220 µF x 250v |  |
| 6.4 |  | Condensator | 100 buc | - 47 µF x 63V (LOW ESR 105°C) |  |
| 6.5 |  | Condensator | 200 buc | - 470 µF x 63V |  |
| 6.6 |  | Condensator | 100 buc | 47 µF x 25V |  |
| 6.7 |  | Condensator | 100 buc | - 100 µF x 25V |  |
| 6.8 |  | Condensator | 100 buc | - 100 µF x 63V |  |
| 6.9 |  | Condensator | 100 buc | - 220 µF x 25V |  |
| 6.10 |  | Condensator | 100 buc | - 47 µF x 63V |  |
| 6.11 |  | Tranzistor | 10 buc | - BSS139 (SMD SOI23) |  |
| 6.12 |  | Оптопара тиристорная | 10 buc | - АОУ115Б |  |
| 6.13 |  | Stabilitron | 10 buc | - KC512A |  |
| 6.14 |  | Fotorezistor | 50 buc | - ФР-1-3 47 kOhm |  |
| 6.15 |  | Fotodiodă | 6 buc | - ФД 24 |  |
| 6.16 |  | Colofoniu | 18 cutii | - CALAFONIA TOPNIC LUTOWNICZY, 45g |  |
| 6.17 |  | Aliaj de lipire | 24 role | - Ø1 – 12 buc - Ø2 – 12 buc tip Sn60Pb40 SPOIWO LUTWNICZY, 0.1kg |  |
| 6.18 |  | Aliaj de lipire | 0,5 кg | - Т2 ПОС-61 ГОСТ 21931-76 сu colofoniu |  |
| - Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 6 |  |  |  |  | 12 150 |
| LOT 7 - Componente electronice |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Bloc de alimentare | 4 buc | - (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 5W |  |
| 7.2 |  | Bloc de alimentare | 1 buc | - (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 30W |  |
| 7.3 |  | Bloc de alimentare | 1 buc | - (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 60W |  |
| 7.4 |  | Convertor de măsurare (Преобразователь измерительный) | 5 buc | - S2-B/4-20 mA/0 – 5 mA ТУ BY 390171150.002 – 2007 |  |
| 7.5 |  | Convertor de măsurare | 5 buc | - S2-B/0 - 5 mA/4 – 20 mA ТУ BY 390171150.002 –2007 |  |
| - Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 7 |  |  |  |  | 42 500 |
| LOT 8 - Blocuri de protecție |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Bloc de protecție | 10 buc | Pentru panoul tip : УКТЗ – 300-У4; ТУ 16-536.420-74: БЗ-1, БВ-1, БВ-2, БВ-4, БР, ББ - БИ, БР-1, БФ, БВ-3 |  |
| - Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 8 |  |  |  |  | 120 000 |
| LOT 9 - Hîrtie diagramă *La participarea de achiziție de prezentat mostra de diagramă |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Hârtie diagramă | 4000 role | - Registru № 1757 |  |
| - Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 9 |  |  |  |  | 120 000 |
| Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 1 – LOT 9 |  |  |  |  | 632 600 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate..

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- 10.  După caz, orice garanții solicitate:

- Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

- în caz de retragere sau modificare a ofertei pe perioada de  valabilitate a acesteia;

- în caz de refuz a ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

16.  Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: conform cerințelor Caietului de sarcini:

- Livrările se vor efectua conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30-40 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

- Transportul și manipularea produselor, verificarea metrologică în RM (după caz), se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2020). Termenul de realizare a achiziţiei: Lot 1 - 01.09.2024, Lot 2 - 01.09.2024, Lot 3 - 01.09.2024, Lot 4 - 02.07.2024, Lot 5 - 01.09.2024, Lot 6 - 02.07.2024, Lot 7 - 02.07.2024, Lot 8 - 01.09.2024, Lot 9 - 01.09.2024.

- La livrare se va prezenta Certificat /protocol de calibrare de la producător (după caz).

Produsul din U.E. trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranţă şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului)/ Certificat de aprobare a modelului de la producător/Certificat de verificare metrologică valabil de la producător sau  RM (după caz).

-    Pașaportul tehnic (fișă tehnică), manual de exploatare cu indicarea termenului de garanție și termenului de exploatare cu indicarea controlului calității parametrilor tehnici a bunului de producătorul oficial, testări diverse, buletin de verificare metrologică inițială sau RM (după caz), descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător, în limba de stat sau rusă (după caz).

- Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- |
| Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Certificat de calitate (ce atestă calitatea bunului livrat) emise de producător / certificat de origine a produsului | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Lista fondatorilor / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Actul ce confirmă dreptul legal de a livra/ comercializa bunurile, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Pașaportul tehnic (fișă tehnică a producătorului oficial sau fotografii (după caz), anul producerii în limba de stat sau rusă (după caz) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Formularul ofertei F 3.1 | Original, conform formularului atașat F 3.1, semnat electronic | Obligatoriu |
| Garanție bancară în mărime de 1% | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ La depunerea ofertei în sistemul SIA RSAP | Obligatoriu |
| Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |
| Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre (după caz) – pentru lotul nr.9 | Obligatoriu |

21.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii  negociate), după caz: nu se aplică

22.  Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

23.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Conform cerințelor Caietului de sarcini.

La livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original, fișa tehnică (pașaportul) de securitate (după caz). Furnizorului va livra aparatele, dispozitivele, piesele de schimb în ambalajul și etichetarea producătorului. Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecția calității acestora. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

Perioada de garanție acordată aparatelor  de către Furnizor este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 12 luni.

Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție – 10 zile lucrătoare după înștiințare.

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului, se va efectua în baza cerințelor stipulate în punctele 5, 5.1.,5.2., 7 (7.1-7.4), 8 (8.1-8.6) (după caz) al Caietului de sarcini, facturii fiscale și actului de primire după cantitate și calitate. Dacă bunurile nu trec controlul calitativ și cantitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al controlului calității, atunci ele se returnează Furnizorului. Dacă bunurile au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

- 24.  Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD

25.  Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN