| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziţia durimetrului dinamic portabil |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţia durimetrului dinamic portabil |  |  |  | Conform Caietului de sarcini - Scale de duritate: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS - Sonda de impact: tip D - Sonde opţionale interschimbabile: DC/D+15/G/C/DL - Unghiul de masură cel mai mic a probei: Rmin= 10mm - Grosimea minimă a suprafeţei solide: 0.8 mm - Interfata: USB 1.0 si USB cu membrană de protecţie - Alimentare: baterii AA - Operare continuă: nu mai puţin de 100 h (ore) - Condiţii de operare: 0 .. 40 °C / umiditate: <90% |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________