Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Reagentilor si consumabilelor pentru 2025
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.crdm.md/pages/70/Licitatii_si_achizitii_publice.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416,

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Set de reagenţi pentru analizatorul hematologic XN-1500 (sistema inchis) |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Cellpack DCL CT661628 20L | Bucata | 36 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 47000 |
| 1.2 | 33696500-0 | Sulfolyser 90411317 3x500ml | Set | 7 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 19000 |
| 1.3 | 33696500-0 | Lysercell WNR BL121531 5L | Bucata | 8 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 9000 |
| 1.4 | 33696500-0 | Lysercell WDF BG689680 2L | Bucata | 16 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 28000 |
| 1.5 | 33696500-0 | Fluorocell WNR CP066715 2x82 ml | Set | 3 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 11000 |
| 1.6 | 33696500-0 | Fluorocell WDF AA325279 2x22 ml | Set | 22 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 217000 |
| 1.7 | 33696500-0 | Cellpack DFL AR829995 1L | Bucata | 8 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 18000 |
| 1.8 | 33696500-0 | Fluorocell RET BN337547 2x12 ml | Set | 5 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 55000 |
| 1.9 | 33696500-0 | Cellclean 83401621 50 ml | Bucata | 24 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 37000 |
| 1.10 | 33696500-0 | XN Check L1 213484 3 ml | Flacon | 12 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 23400 |
| 1.11 | 33696500-0 | XN Check L2 213485 3 ml | Flacon | 12 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 23400 |
| 1.12 | 33696500-0 | XN Check L3 213486 3 ml | Flacon | 12 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 23400 |
| 1.13 | 33696500-0 | XN CAL 213523 3 ml | Flacon | 1 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 1400 |
| 1.14 | 33696500-0 | Cellpack DCL CT66162820 L | Bucata | 24 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 31000 |
| 1.15 | 33696500-0 | SP-Rinse 37000305 10L | Bucata | 56 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 98000 |
| 1.16 | 33696500-0 | SP Cleaning Solution for SP-Systems 75072SX5000 5L | Bucata | 35 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 40000 |
| 1.17 | 33696500-0 | May Grunwald Solution for SP Systems75010SX2500 | Bucata | 16 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 29000 |
| 1.18 | 33696500-0 | Giemsa Solution for SP Systems 75030SX1000 | Bucata | 14 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 24000 |
| 1.19 | 33696500-0 | PH=7.0 RAL Buffer for SP 75060SX7010 10 L | Bucata | 53 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 82000 |
| 1.20 | 33696500-0 | Cellclean 83401621 50ml | Bucata | 22 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 34000 |
| 1.21 | 33696500-0 | SP-Slides ZE001906 30x50 buc | Set | 16 | Compatibil cu analizatorul hematologic XN-1500 | 114000 |
|  |  |  |  |  | Total | 964600 |
| 2 |  | Reagenti, pentru analizatorul ARHITECT CI 16200 |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | ARC ALBUMIN BCP2 KIT 600T | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 1500 |
| 2.2 | 33696500-0 | ARC ALK PHOS2 KIT 1600T | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 8000 |
| 2.3 | 33696500-0 | ARCH ALT2 KIT 1200T | Set | 6 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 9000 |
| 2.4 | 33696500-0 | Architect CC Amylase2 Reagent 640 Tests | Set | 6 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 21000 |
| 2.5 | 33696500-0 | Architect CC ASO Calibrator (Quantia) | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 5800 |
| 2.6 | 33696500-0 | Architect CC ASO Reagent 248 Tests | Set | 4 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 33000 |
| 2.7 | 33696500-0 | ARC AST2 KIT 1200 Tests | Set | 6 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 8000 |
| 2.8 | 33696500-0 | Architect IA B12 Reagent 100 Tests | Set | 38 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 235000 |
| 2.9 | 33696500-0 | Architect IA B12 Calibrator Kit | Set | 4 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 8000 |
| 2.10 | 33696500-0 | Architect CC Calcium Reagent 1500 Tests | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 9000 |
| 2.11 | 33696500-0 | Architect CC Ceruloplasmin Reagent 177 Tests | Set | 5 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 18000 |
| 2.12 | 33696500-0 | Architect CC Cholesterol2 Reagent 1000 Tests | Set | 5 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 7500 |
| 2.13 | 33696500-0 | Architect CC CK Reagent 1250 Tests | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 8500 |
| 2.14 | 33696500-0 | Architect CC CK-MB Reagent 500 Tests | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 16000 |
| 2.15 | 33696500-0 | Architect CC CK-MB Calibrator (Multigent) | Set | 1 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 4600 |
| 2.16 | 33696500-0 | Architect CC Copper Reagent 325 Tests | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 21000 |
| 2.17 | 33696500-0 | Architect CC Creatinine (Jaffe)2 Reagent 3600 Tests | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 9800 |
| 2.18 | 33696500-0 | Architect CC CRP Vario Reagent 600 Tests | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 23000 |
| 2.19 | 33696500-0 | Architect CC CRP Calibrator Set (Multigent) | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 11000 |
| 2.20 | 33696500-0 | Architect CC CRP Calibrator HS (Multigent) | Set | 1 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 2300 |
| 2.21 | 33696500-0 | Architect CC Direct Bilirubin Reagent 2000 Tests | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 10000 |
| 2.22 | 33696500-0 | Architect IA Ferritin Reagent 100 Tests | Set | 36 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 223000 |
| 2.23 | 33696500-0 | Architect IA Ferritin Calibrator Kit | Set | 4 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 8000 |
| 2.24 | 33696500-0 | Architect IA Folate Reagent 100 Tests | Set | 20 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 124000 |
| 2.25 | 33696500-0 | Architect IA Folate Calibrator Kit | Set | 4 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 8000 |
| 2.26 | 33696500-0 | Architect CC GGT2 (Gamma-Glutamyl Transferase) Reagent 600 Tests | Set | 10 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 9000 |
| 2.27 | 33696500-0 | Architect CC Glucose Reagent 1500 Tests | Set | 4 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 13000 |
| 2.28 | 33696500-0 | Architect CC Immunoglobulin A Reagent 373 Tests | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 26000 |
| 2.29 | 33696500-0 | Architect CC Immunoglobulin G Reagent 388 Tests | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 15000 |
| 2.30 | 33696500-0 | Architect CC Immunoglobulin M Reagent 373 Tests | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 14000 |
| 2.31 | 33696500-0 | ARC IRON2 KIT 1240T | Set | 4 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 8000 |
| 2.32 | 33696500-0 | ARC LDH2 KIT 600T | Set | 5 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 6000 |
| 2.33 | 33696500-0 | Architect CC Lipase Reagent 778 Tests | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 36000 |
| 2.34 | 33696500-0 | Architect CC Lipase Calibrator | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 3300 |
| 2.35 | 33696500-0 | Architect CC Magnesium Reagent 1000 Tests | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 4200 |
| 2.36 | 33696500-0 | Architect CC General Chemistry Multiconstituent Calibrator | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 5000 |
| 2.37 | 33696500-0 | Architect CC Bilirubin Calibrator | Set | 4 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 11000 |
| 2.38 | 33696500-0 | Architect CC Specific Proteins Multiconstituent Calibrator | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 11000 |
| 2.39 | 33696500-0 | Architect CC Consolidated Calibrator | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 8000 |
| 2.40 | 33696500-0 | Architect CC Plasma Protein Calibrator | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 13000 |
| 2.41 | 33696500-0 | Architect CC Multichem S Plus (Assayed) Lv 1 | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 9000 |
| 2.42 | 33696500-0 | Architect CC Multichem S Plus (Assayed) Lv 2 | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 9000 |
| 2.43 | 33696500-0 | Architect CC Multichem S Plus (Assayed) Lv 3 | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 9000 |
| 2.44 | 33696500-0 | Architect IA Multichem IA Plus | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 18000 |
| 2.45 | 33696500-0 | Architect CC Phosphorus Reagent 2800 Tests | Set | 1 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 3400 |
| 2.46 | 33696500-0 | Architect CC RF Reagent 227 Tests | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 12000 |
| 2.47 | 33696500-0 | Architect CC RF Calibrator | Set | 1 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 3500 |
| 2.48 | 33696500-0 | ARC Total Bilirubin2 KIT 900T | Set | 6 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 12000 |
| 2.49 | 33696500-0 | Architect CC Total Protein2 Reagent 800 Tests | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 3000 |
| 2.50 | 33696500-0 | Architect CC Triglycerides2 Reagent 800 Tests | Set | 6 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 10000 |
| 2.51 | 33696500-0 | Architect CC Urea Nitrogen2 Reagent 1400 Tests | Set | 4 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 8000 |
| 2.52 | 33696500-0 | Architect CC Uric Acid2 Reagent 640 Tests | Set | 9 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 7500 |
| 2.53 | 33696500-0 | Architect IA TRAb Reagent | Set | 2 | Compatibil cu analizatorul Architect ci16200, (sistem inchis) | 26000 |
| 2.54 | 33696500-0 | Architect IA TRAb Calibrator Kit | Set | 1 | Compatibil cu analizatorul Architect ci16200, (sistem inchis) | 2700 |
| 2.55 | 33696500-0 | Architect IA TRAb Control Kit | Set | 1 | Compatibil cu analizatorul Architect ci16200, (sistem inchis) | 2700 |
| 2.56 | 33696500-0 | Transferin 390 teste | Set | 1 | Compatibil cu analizatorul Architect ci16200, (sistem inchis) | 5000 |
| 2.57 | 33696500-0 | Architect CC Detergent A | Set | 30 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 115000 |
| 2.58 | 33696500-0 | Architect CC Detergent B | Set | 2 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 5600 |
| 2.59 | 33696500-0 | Architect CC Acid Wash Solution | Set | 30 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 132000 |
| 2.60 | 33696500-0 | Architect CC Water Bath Additive | Set | 5 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 15000 |
| 2.61 | 33696500-0 | Architect CC Alkaline Wash | Set | 30 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 90000 |
| 2.62 | 33696500-0 | Architect IA Probe Conditioning Solution | Set | 3 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 12000 |
| 2.63 | 33696500-0 | Architect IA Septums | Set | 4 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 21000 |
| 2.64 | 33696500-0 | Architect IA Wash Buffer 4x975mL | Set | 40 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 84000 |
| 2.65 | 33696500-0 | Architect IA Trigger Solution | Set | 4 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 31000 |
| 2.66 | 33696500-0 | Architect IA Pre-Trigger Solution | Set | 4 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 20000 |
| 2.67 | 33696500-0 | Architect IA Reaction Vessels | Set | 10 | Compatibile analizatorul ARCHITECT CI 16200 | 53000 |
| 2.68 | 33696500-0 | Lampa Architect 16200 | Buc. | 4 | compatibile analizatorul ARHITECT CI 16200 | 16000 |
| 2.69 | 33696500-0 | Ac de pipetare proba | Buc. | 2 | compatibile analizatorul ARHITECT CI 16200 | 16000 |
| 2.70 | 33696500-0 | Sistem de uscare a cuvelor de reactie | set | 2 | compatibile analizatorul ARHITECT CI 16200 | 12000 |
| 2.71 | 33696500-0 | Ac de pipetare reactiv | Buc. | 4 | compatibile analizatorul ARHITECT CI 16200 | 16000 |
| 2.72 | 33696500-0 | Mixer | buc | 2 | compatibile analizatorul ARHITECT CI 16200 | 38000 |
|  |  |  |  |  | Total | 1 832 900 |
| 3 |  | Reactivi pentru determinarea incarcaturii virale HBV si HCV pentru sistem PCR complet automat cobas 5800 |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | KIT COBAS 5800 HCV 192T IVD | kit | 32 | Kit complet pentru identificarea incarcaturii virale a virusului hepatitei C. Sa contina toate consumabilele, reagentii, calibratorii, controlul negativ, pozitiv - necesare pentru efectuarea testului. Compatibil cu analizatorul Cobas 5800 | 2 760 000 |
| 3.2 | 33696500-0 | KIT COBAS 5800 HBV 192T IVD | kit | 32 | Kit complet pentru identificarea incarcaturii virale a virusului hepatitei B. Sa contina toate consumabilele, reagentii, calibratorii, controlul negative, pozitiv - necesare pentru efectuarea testului. Compatibil cu analizatorul Cobas 5800 | 2 760 000 |
|  |  |  |  |  | Total | 5 520 000 |
| 4 |  | Consumabile pentru analizatorul de VSH – Cube 30 Touch (sistem inchis) |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | 10294 TEST Device Next 1k 5000 teste | teste | 15000 | Compatibil cu analizatorul de VSH Cube 30 Touch (sistem inchis) | 58000 |
| 4.2 | 33696500-0 | 10436 ESR Control Cube 2x9ml | ml | 2 | Compatibil cu analizatorul de VSH Cube 30 Touch (sistem inchis) | 7000 |
|  |  | Total |  |  |  | 65000 |
| 5 |  | Consumabile pentru analizatorul de electroliti E1 (sistem inchis) |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Cartus 300 QC | buc | 18 | Compatibil cu analizatorul de electroliti E1 (Sistem inchis) | 243000 |
|  |  | Total |  |  |  | 243000 |
| 6 |  | Reagenti pentru analizatorul de Hemoglobina glicozilata LD560 |  |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | Reagent pack pentru 600 teste | Set | 5 | Compatibil cu analizatorul LD560 | 115000 |
| 6.2 | 33696500-0 | Kit de Control (nivel 1: 3x0.1ml ; nivel 2: 3x0.1ml) | Set | 5 | Compatibil cu analizatorul LD560 | 18000 |
| 6.3 | 33696500-0 | Kit Calibratori (nivel 1: 3x0.1ml ; nivel 2: 3x0.1ml) | Set | 5 | Compatibil cu analizatorul LD560 | 20000 |
|  |  | Total |  |  |  | 153000 |
| 7 |  | Reagenti pentru determinarea hemostazei la analizatorul Horiba Yumizen G400 |  |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Yumizen G Cuvettes 1000 | set | 30 | Cupe de proba folosite pentru plasma, specifice aparatului Horiba sau echivalent Yumizen G400. In set (1000 buc) | 96000 |
| 7.2 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G PT liq 4 (12x4ml) | set | 14 | Reagent pentru determinarea protrombinei, compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400. Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent. | 36000 |
| 7.3 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G FIB2, 12x2ml | set | 20 | Reagent pentru determinarea fibrinogenului, compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400. Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent. | 67000 |
| 7.4 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G Imidazol,12x15 | set | 10 | Reagent pentru determinarea fibrinogenului, compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400. Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent. | 9800 |
| 7.5 | 33696500-0 | Yumizen G CTRL I,II 2x5x1ml. | set | 15 | Material de control, doua nivele, pentru protrombina, fibrinogen si APTT, compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400. Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent. | 48000 |
| 7.6 | 33696500-0 | Yumizen G CaCl 2 4 (12x4) | set | 8 | Reagent pentru determinarea APTT, compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400. Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent. | 6000 |
| 7.7 | 33696500-0 | Yumizen G APTT Liq 4 (12x4ml) APTT | set | 8 | Reagent pentru determinarea APTT, compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400. Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent. | 25000 |
|  |  | Total |  |  |  | 287800 |
| 8 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | Antistreptolysin O FS 600 teste | Set | 13 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 96000 |
| 8.2 | 33696500-0 | TruCal ASO 5x1mL | Set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 6000 |
| 8.3 | 33696500-0 | CRP FS 2280 teste | Set | 5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 37000 |
| 8.4 | 33696500-0 | TruCal CRP 5x2mL | Set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 9900 |
| 8.5 | 33696500-0 | Bilirubin Auto Total FS 1890 teste | Set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2400 |
| 8.6 | 33696500-0 | Bilirubin Auto Direct FS 900 teste | Set | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 4300 |
| 8.7 | 33696500-0 | Iron FS Ferene 900 teste | Set | 5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3900 |
| 8.8 | 33696500-0 | HDL-c direct FS 1890 teste | Set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 36000 |
| 8.9 | 33696500-0 | LDL-c direct FS 900 teste | Set | 8 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 51000 |
| 8.10 | 33696500-0 | Alkaline phosphatase FS 1320 teste | Set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 4200 |
| 8.11 | 33696500-0 | TruCal CK-MB 6x1 mL | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 5800 |
| 8.12 | 33696500-0 | CK-MB FS 900 teste | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 7500 |
| 8.13 | 33696500-0 | α-Amylase CC FS 900 teste | Set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 14000 |
| 8.14 | 33696500-0 | ALAT (GPT) FS 1380 teste | Set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2800 |
| 8.15 | 33696500-0 | ASAT (GOT) FS 1380 teste | Set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2800 |
| 8.16 | 33696500-0 | Creatinine PAP FS 2040 teste | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 9300 |
| 8.17 | 33696500-0 | Cholesterol FS 2120 teste | Set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 1800 |
| 8.18 | 33696500-0 | Glucose Hexokinase FS 2280 teste | Set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3800 |
| 8.19 | 33696500-0 | Lipase DC FS 1890 teste | Set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 19500 |
| 8.20 | 33696500-0 | Urea FS 2280 teste | Set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2900 |
| 8.21 | 33696500-0 | Gamma-GT FS 2280 teste | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2900 |
| 8.22 | 33696500-0 | Albumin FS 1500 teste | Set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 400 |
| 8.23 | 33696500-0 | Total protein FS 1890 teste | Set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 450 |
| 8.24 | 33696500-0 | Calcium P FS 1890 teste | Set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 700 |
| 8.25 | 33696500-0 | Immunoglobulin G FS 540 teste | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 11200 |
| 8.26 | 33696500-0 | Immunoglobulin A FS 540 teste | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 11200 |
| 8.27 | 33696500-0 | Immunoglobulin M FS 540 teste | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 11200 |
| 8.28 | 33696500-0 | TruCal Protein 5x1mL | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 10000 |
| 8.29 | 33696500-0 | CK-NAC FS 1890 teste | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 6000 |
| 8.30 | 33696500-0 | LDH 21 FS 900 teste | Set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3200 |
| 8.31 | 33696500-0 | Pancreatic amylase CC FS 900 teste | Set | 5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 21000 |
| 8.32 | 33696500-0 | TruCal RF 5x1mL | Set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3600 |
| 8.33 | 33696500-0 | Rheumatoid factor FS 600 teste | Set | 11 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 44000 |
| 8.34 | 33696500-0 | Uric acid FS TOOS 1890 teste | Set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 4200 |
| 8.35 | 33696500-0 | Magnesium XL FS 960 teste | Set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 600 |
| 8.36 | 33696500-0 | Triglycerides FS 2120 teste | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2300 |
| 8.37 | 33696500-0 | TruCal Lipid 3x2mL | Set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3400 |
| 8.38 | 33696500-0 | TruCal U 6x3mL (ALAT, ASAT, Amilaza, Lipaza, Amilaza Pancreatica, CK-NAC, LDH etc) | Set | 5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 8200 |
| 8.39 | 33696500-0 | TruLab N (normal) 6x5mL | Set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 7000 |
| 8.40 | 33696500-0 | TruLab P (patologic) 6x5mL | Set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 6800 |
| 8.41 | 33696500-0 | TruLab L Level 1 3x3mL | Set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 7600 |
| 8.42 | 33696500-0 | TruLab Protein Level 1 3x1mL | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 4200 |
| 8.43 | 33696500-0 | TruLab Protein Level 2 3x1mL | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3800 |
| 8.44 | 33696500-0 | Cuvette Wash solution-7 - 2 l 1 pc- 1 x2L | Litru | 160 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 131000 |
| 8.45 | 33696500-0 | Cuvette Conditioner -Ex - 2 L 1 pc- 1 x 2L | Litru | 160 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 110000 |
| 8.46 | 33696500-0 | Reagent Probe Wash K 3 pcs/box –3x500 mL | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 5200 |
| 8.47 | 33696500-0 | Reagent Probe Wash 1 5 pcs -5x250 mL | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2200 |
| 8.48 | 33696500-0 | Reagent Probe Wash 2 5 pcs/box -5x250mL | Set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3300 |
| 8.49 | 33696500-0 | Fluorinert Dialektika FC-43 - 5 kg unit 1 can/5L (ulei inert) | Kg | 10 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 94000 |
| 8.50 | 33696500-0 | Lamp Coolant C 1pc-1x400mL | Set | 2 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 2600 |
| 8.51 | 33696500-0 | Halogen Lamp #3 | Bucata | 4 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 22000 |
| 8.52 | 33696500-0 | SAMPLE TUBE #3 A1C | Bucata | 2 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 41000 |
| 8.53 | 33696500-0 | Sample Tube #6 RPP | Bucata | 4 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 73000 |
| 8.54 | 33696500-0 | Cuvette RRV21 | Bucata | 12 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 72000 |
| 8.55 | 33696500-0 | Mixer Rod R #24 1 pc 980140 | Bucata | 1 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 9100 |
| 8.56 | 33696500-0 | Kit of 4 cartridges 20" (OPF201+OPF202+OPF203+OPF5) | Bucata | 3 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 9000 |
| 8.57 | 33696500-0 | Demineralizing resin with mixed beds (bag with 25 litres) | Bucata | 1 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 13000 |
| 8.58 | 33696500-0 | Membrane filmtec TW30-1812-75 GPD (dry) | Bucata | 3 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 14000 |
| 8.59 | 33696500-0 | Pompa GPD 75 pentru sistemul de osmoza OP301 | Bucata | 3 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 24000 |
|  |  |  |  |  | Total | 1120250 |
| 9 |  | Reagenti pentru analizorul prin chemiluminiscenta amplificata enzymatic (sistem inchis) |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | 3gAllergy™ Specific IgE (Universal Kit) | Bucată | 5000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 75000 |
| 9.2 | 33696500-0 | Alergeni specifici | Bucata | 5000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 173000 |
| 9.3 | 33696500-0 | ACTH | Bucată | 800 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 15000 |
| 9.4 | 33696500-0 | AFP | Bucată | 1000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 13000 |
| 9.5 | 33696500-0 | Anti-HBc | Bucată | 2200 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 77000 |
| 9.6 | 33696500-0 | Anti-HBs | Bucată | 2000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 60000 |
| 9.7 | 33696500-0 | Anti-TG Ab | Bucată | 1400 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 19000 |
| 9.8 | 33696500-0 | Anti-TPO Ab | Bucată | 4400 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 65000 |
| 9.9 | 33696500-0 | Calcitonin | Bucată | 9000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 160000 |
| 9.10 | 33696500-0 | C-Peptide | Bucată | 1600 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 42000 |
| 9.11 | 33696500-0 | D-Dimer | Bucată | 2400 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 82000 |
| 9.12 | 33696500-0 | DHEA-SO4 | Bucată | 1000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 14000 |
| 9.13 | 33696500-0 | Estradiol | Bucată | 1000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 18000 |
| 9.14 | 33696500-0 | Ferritin | Bucată | 2600 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 39000 |
| 9.15 | 33696500-0 | Folic Acid | Bucată | 1600 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 24000 |
| 9.16 | 33696500-0 | Free PSA | Bucată | 1000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 16000 |
| 9.17 | 33696500-0 | Free T3 | Bucată | 2400 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 17000 |
| 9.18 | 33696500-0 | Free T4 | Bucată | 3000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 30000 |
| 9.19 | 33696500-0 | Growth Hormone | Bucată | 600 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 14000 |
| 9.20 | 33696500-0 | HBsAg | Bucată | 2000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 32000 |
| 9.21 | 33696500-0 | Homocysteine | Bucată | 2400 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 108000 |
| 9.22 | 33696500-0 | Insulin | Bucată | 2000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 33000 |
| 9.23 | 33696500-0 | Intact PTH | Bucată | 3200 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 92000 |
| 9.24 | 33696500-0 | PAPP-A | Bucată | 800 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 18000 |
| 9.25 | 33696500-0 | Prolactina | Bucată | 1000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 14000 |
| 9.26 | 33696500-0 | PSA | Bucată | 2400 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 31000 |
| 9.27 | 33696500-0 | Thyroglobulin | Bucată | 4600 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 62000 |
| 9.28 | 33696500-0 | Total IgE | Bucată | 2400 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 37000 |
| 9.29 | 33696500-0 | Total T3 | Bucată | 2000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 20000 |
| 9.30 | 33696500-0 | Total T4 | Bucată | 2000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 17000 |
| 9.31 | 33696500-0 | Total Testosterone | Bucată | 1000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 17000 |
| 9.32 | 33696500-0 | TSH | Bucată | 7000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 45000 |
| 9.33 | 33696500-0 | ESTRIOL NECONJUGAT (Unconjugated Estriol) | Bucată | 600 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 11000 |
| 9.34 | 33696500-0 | Vitamin B12 | Bucată | 2200 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 32000 |
| 9.35 | 33696500-0 | Alla Top Allergy Screen | Bucată | 1000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 89000 |
| 9.36 | 33696500-0 | NT-proBNP | Bucată | 1000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI, inclus diluentul si controlul. | 190000 |
| 9.37 | 33696500-0 | Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM | Set | 24 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 11000 |
| 9.38 | 33696500-0 | Spalator Probe dimensiunea L2PWSM | Set | 180 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 98000 |
| 9.39 | 33696500-0 | Cupe de reactie (Reaction Tubes) | Bucată | 400000 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 368000 |
| 9.40 | 33696500-0 | Substrat | Set | 100 | Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI | 485000 |
| 9.41 | 33696500-0 | Control Imunologic Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 | Set | 10 | Fl 5ml ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, estradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin DLiofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C | 28000 |
| 9.42 | 33696500-0 | Control Tumoral Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 | Set | 10 | Pentru determinarea oncomarcherilor: AFP, CA-125, CA-15-3, CA-19-9, CEA , HCG, PSA, PSA liber, etc. | 38000 |
| 9.43 | 33696500-0 | Control D-Dimer Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 | Set | 10 | D-Dimer | 27000 |
| 9.44 | 33696500-0 | Control Anti TPO Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 | Set | 10 | Anti TPO | 30000 |
| 9.45 | 33696500-0 | Control Anti TG Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 | Set | 10 | Anti TG | 30000 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 2916000 |
| 10 |  | Reagenţi pentru analizatorul Tosoh, (sistem inchis) |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Total T3 | Teste | 11000 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 352000 |
| 10.2 | 33696500-0 | Total T4 | Teste | 13900 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 444000 |
| 10.3 | 33696500-0 | TSH | Teste | 38700 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 1238000 |
| 10.4 | 33696500-0 | T 3 liber | Teste | 7600 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 266000 |
| 10.5 | 33696500-0 | T4 liber | Teste | 18500 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 647000 |
| 10.6 | 33696500-0 | PSA liber | Teste | 3800 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 283000 |
| 10.7 | 33696500-0 | PSA total | Teste | 10100 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 636000 |
| 10.8 | 33696500-0 | Prolactina | Teste | 3800 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 174000 |
| 10.9 | 33696500-0 | Testosteron | Teste | 2600 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 169000 |
| 10.10 | 33696500-0 | CA-125 | Teste | 3400 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 197000 |
| 10.11 | 33696500-0 | Anti TPO | Teste | 16000 | Com Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 1312000 |
| 10.12 | 33696500-0 | Anti TG | Teste | 5100 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 295000 |
| 10.13 | 33696500-0 | HCG total | Teste | 800 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 44000 |
| 10.14 | 33696500-0 | Vitamina D | Teste | 20000 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 1940000 |
| 10.15 | 33696500-0 | CA 19-9 | Teste | 5000 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 300000 |
| 10.16 | 33696500-0 | CEA | Teste | 5000 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 220000 |
| 10.17 | 33696500-0 | AFP | Teste | 5000 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 220000 |
| 10.18 | 33696500-0 | Progesteron | Teste | 1200 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 55000 |
| 10.19 | 33696500-0 | Cortizol | Teste | 2400 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 110000 |
| 10.20 | 33696500-0 | FSH | Teste | 2100 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 96000 |
| 10.21 | 33696500-0 | LH | Teste | 1800 | Compatibil cu analizatorul Tosoh, (sistem inchis), set complet cu calibratori, material de control si toate consumabilele pentru efectuarea analizei. | 82000 |
|  |  |  |  |  | Total | 9 080 000 |
| 11 |  | Reagenţi pentru analizatorul Vidas, (sistem inchis) |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 | T3 total | Set | 76 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 229000 |
| 11.2 | 33696500-0 | T4 total | Set | 98 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 294000 |
| 11.3 | 33696500-0 | TSH | Set | 275 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 826000 |
| 11.4 | 33696500-0 | T3 liber | Set | 54 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 164000 |
| 11.5 | 33696500-0 | T4 liber | Set | 132 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 396000 |
| 11.6 | 33696500-0 | PSA liber | Set | 60 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 179000 |
| 11.7 | 33696500-0 | PSA total | Set | 71 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 300000 |
| 11.8 | 33696500-0 | Prolactina | Set | 60 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 253000 |
| 11.9 | 33696500-0 | Testosteron | Set | 34 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 765000 |
| 11.10 | 33696500-0 | CA-125 | Set | 47 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 184000 |
| 11.11 | 33696500-0 | Anti TPO | Set | 226 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 946000 |
| 11.12 | 33696500-0 | Anti TG | Set | 70 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 294000 |
| 11.13 | 33696500-0 | Vitamina D | Set | 147 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 1161000 |
| 11.14 | 33696500-0 | CA 19-9 | Set | 74 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 327000 |
| 11.15 | 33696500-0 | CEA | Set | 74 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 327000 |
| 11.16 | 33696500-0 | AFP | Set | 74 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 331000 |
| 11.17 | 33696500-0 | FSH | Set | 15 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 64500 |
| 11.18 | 33696500-0 | LH | Set | 12 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 51000 |
| 11.19 | 33696500-0 | Anti CMV IgG | Set | 18 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 71000 |
| 11.20 | 33696500-0 | Anti CMV IgM | Set | 36 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 195000 |
| 11.21 | 33696500-0 | Anti Toxoplasma gondi IgG | Set | 12 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 67000 |
| 11.22 | 33696500-0 | Anti Toxoplasma gondi IgM | Set | 12 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 54000 |
| 11.23 | 33696500-0 | Lime IgG | Set | 2 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 13000 |
| 11.24 | 33696500-0 | Lime IgM | Set | 2 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 13000 |
| 11.25 | 33696500-0 | CA 153 | Set | 12 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 48000 |
| 11.26 | 33696500-0 | Helicobacter pylori IgG | Set | 20 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 60000 |
| 11.27 | 33696500-0 | AMH | Set | 8 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 69000 |
| 11.28 | 33696500-0 | EBNA IgG | Set | 5 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 20000 |
| 11.29 | 33696500-0 | EBV VCA IgG | Set | 8 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 31000 |
| 11.30 | 33696500-0 | EBV VCA IgM | Set | 6 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 23000 |
| 11.31 | 33696500-0 | RUBELA IgM | Set | 4 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 14000 |
| 11.32 | 33696500-0 | RUBELA IgG | Set | 2 | Compatibil cu analizatorul VIDAS | 12500 |
|  |  |  |  |  | Total | 7782000 |
| 12 |  | Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea acizilor nucleici metoda PCR |  |  |  |  |
| 12.1 | 33696500-0 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei D | Bucată | 800 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q, pentru diagnostic uman. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei D, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. Reagentii pentru amplificare sa fie gata de lucru, sa nu necesite componente suplimentare. Reactia de transcriere, amplificare şi detecţie a virusului hepatitei D sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ARN-ul specific. Trusa sa fie calibrata de producator cu calibratori gata de lucru. Măsurarea cantităţii să fie în Unităţi Internaţionale pe mililitru. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. Analiza si interpretarea rezultatelor sa se efectuieze automat. In trusa sa fie inclus control negativ si minim doua controale pozitive – cu cantitate mica si cantitate mare de virus. Termen de valabilitate a truselor 12 luni, stabilitatea reagentilor pe toata perioada valabilitatii. | 156000 |
| 12.2 | 33696500-0 | Trusă completa pentru extragerea, amplificarea, transcrierea şi diferenţierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 etc. a virusului hepatitei C | Bucată | 700 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi diferentierea genotipurilor virusului hepatitei C - 1a, 1b, 2, 3a, 4 etc. în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q, pentru diagnostic uman. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi diferentierea genotipurilor virusului hepatitei C, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. Reagentii pentru amplificare sa fie gata de lucru, sa nu necesite pregatire. Reactia de transcriere, amplificare, detecţie, diferentiere sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ARN-ul specific. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. Analiza si interpretarea rezultatelor sa se efectuieze automat, fara calcule suplimentare. In trusa sa fie inclus control negativ, pozitiv si controlul prezentei/absentei viusului C in proba testata. Termen de valabilitate a truselor 12 luni, stabilitatea reagentilor pe toata perioada valabilitatii. | 150000 |
| 12.3 | 33696500-0 | Trusă completa pentru extragerea, amplificarea şi diferenţierea genotipurilor a virusului hepatitei B | Bucată | 300 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi diferentierea a genotipurilor virusului hepatitei B – A, B, C, D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q, pentru diagnostic uman. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi diferentierea genotipurilor virusului hepatitei B, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. Reagentii pentru amplificare sa fie gata de lucru, sa nu necesite pregatire. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ARN-ul specific. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. Analiza si interpretarea rezultatelor sa se efectuieze automat, fara calcule suplimentare. In trusa sa fie inclus control negativ, pozitiv. Termen de valabilitate a truselor 12 luni, stabilitatea reagentilor pe toata perioada valabilitatii. | 63000 |
| 12.4 | 33696500-0 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei C | Bucată | 1400 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativa a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q, pentru diagnostic uman. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei C, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. Reagentii pentru amplificare sa fie gata de lucru, sa nu necesite pregatire. Sensibilitatea trusei pina la 10-15 UI/ml. Reactia de transcriere, amplificare şi detecţie a virusului hepatitei C sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ARN-ul specific. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. Analiza si interpretarea rezultatelor sa se efectuieze automat, fara calcule suplimentare. In trusa sa fie inclus control negativ si pozitiv. Termen de valabilitate a truselor 12 luni, stabilitatea reagentilor pe toata perioada valabilitatii. | 81000 |
| 12.5 | 33696500-0 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei B | Bucată | 2200 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia calitativa a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q, pentru diagnostic uman. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei B, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. Reagentii pentru amplificare sa fie gata de lucru, sa nu necesite pregatire. Sensibilitatea trusei pina la 10-15 UI/ml. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ARN-ul specific. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. Analiza si interpretarea rezultatelor sa se efectuieze automat, fara calcule suplimentare. In trusa sa fie inclus control negativ si pozitiv. Termen de valabilitate a truselor 12 luni, stabilitatea reagentilor pe toata perioada valabilitatii. | 91000 |
| 12.6 | 33696500-0 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei D | Bucată | 900 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativa a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q, pentru diagnostic uman. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei D, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. Reagentii pentru amplificare sa fie gata de lucru, sa nu necesite componente suplimentare. Reactia de transcriere, amplificare şi detecţie a virusului hepatitei D sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ARN-ul specific. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. Analiza si interpretarea rezultatelor sa se efectuieze automat. In trusa sa fie inclus control negativ si pozitiv. Termen de valabilitate a truselor 12 luni, stabilitatea reagentilor pe toata perioada valabilitatii. | 54000 |
| 12.7 | 33696500-0 | Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic | Bucată | 5000 | Trusa de reagenti pentru extragerea rapida al ADN din material biologic (maxim 15 min) - raclaje (canalul cervical, uretra la femei, barbaţi, eliminarile mucoaselor tractului urogenital, orofaringe, conjunctiva, formatiunilor eroziv-ulcerative ale mucoaselor si pielii, urina etc. sa contina control intern si sa serveasca. Trusa completa de reagenţi, să nu necesite soluţii suplimentare pentru lucru, sa fie inclus controlul negativ pentru etapa de extragere. Controlul intern trebuie sa fie specific si complementar fragmentelor de oligonucleotide care sunt incluse in trusele pentru amplificarea ADN: pozitiile 1.9- 1.23 (infectiile urogenitale), pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. Compatibil cu echipamentul. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. | 48000 |
| 12.8 | 33696500-0 | Trusa universala pentru extragerea ADN din materialul biologic | Bucata | 2000 | Trusa de reagenti pentru extragerea ADN din material biologic - raclaje (canalul cervical, uretra la femei, barbaţi, eliminarile mucoaselor tractului urogenital, orofaringe, conjunctiva, formatiunilor eroziv-ulcerative ale mucoaselor si pielii, urina, LCR etc. Trusa completa de reagenţi, să nu necesite soluţii suplimentare pentru lucru. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. Compatibil cu echipamentul. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. | 35000 |
| 12.9 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Chlamydia trachomatis, | Bucată | 3800 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND C.trachomatis, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul comodat. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 82000 |
| 12.10 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Micoplasma genitalium, | Bucată | 2700 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Micoplasma genitalium, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 58000 |
| 12.11 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea, detectia Ureaplasma urealyticum, | Bucată | 3300 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Ureaplasma urealyticum, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 93000 |
| 12.12 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Gardnerella vaginalis, | Bucată | 1100 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Gardnerella vaginalis, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 24000 |
| 12.13 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Mycoplasma hominis, | Bucată | 700 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Mycoplasma hominis, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 15000 |
| 12.14 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Trihomonas vaginalis, | Bucată | 1000 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Trihomonas vaginalis, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 21000 |
| 12.15 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Neisseria gonorrhoeae, | Bucată | 250 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Neisseria gonorrhoeae, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 5500 |
| 12.16 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Candida albicans, | Bucată | 500 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Candida albicans, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 11000 |
| 12.17 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Virusului papilomei umane minim tipurile (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | Bucată | 900 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Papiloma virus, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul comodat. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 92000 |
| 12.18 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea şi diferenţierea (genotiparea) genotipurilor Virusului papilomei umane minim tipurile (16,18,31,33,35,39, 45,51,52,56,58,59), | Bucată | 1300 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND genotipurilor Virusului papilomei umane, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 168000 |
| 12.19 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Citomegalovirusului | Bucată | 1800 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Citomegalovirusului, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul comodat. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 39000 |
| 12.20 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea HSV tip I,II , | Bucată | 2350 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND HSV tip I,II, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 51000 |
| 12.21 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea virusului Herpes tipul VI, | Bucată | 450 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Herpes tipul VI, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 24000 |
| 12.22 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea virusului Epstein-Barr, | Bucată | 550 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND virusului Epstein-Barr, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 29000 |
| 12.23 | 33696500-0 | Trusa pentru amplificarea Toxoplasma gondi, | Bucată | 400 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Toxoplasma gondi, regim REAL TIME, prin metoda PCR. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor inclusiv pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. Compatibil cu echipamentul. Specificitate 100%, sensibilitate maxima. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. Interpretarea automata a analizelor de programul integrat al amplificatorului. | 17000 |
| 12.24 | 33696500-0 | Mediu de transport cu mucolitic | Mililitri | 4000 | Mediul de transport cu mucolitic destinat transportului și depozitării unei game largi de probe de material biologic, inclusiv cele care conțin cantități semnificative de mucus. Compoziția mediului de transport sa garanteze o eficiență ridicată a extracției ADN-ului din material biologic complex. Conservantul sa previna proliferarea microorganismelor nespecifice, sa previna degradarea celulară și sa permita depozitarea pe termen lung a materialului clinic. Mucoliticul sa dizolve mucusul cu vâscozitate inalta. Compatibil cu trusele de extragere si amplificare (1.9-1.22). Material de testare: raclaje/fractii de celule epiteliale din tractul urogenital, orofaringe, nazofaringe, rect, conjunctiva ochiului, piele. | 26000 |
| 12.25 | 33696500-0 | Trusă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia cantitativă a Citomegalovirusului | Bucată | 3300 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia cantitativă a CMV în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q, amplificatoare de tip placa, pentru diagnostic uman. Certificat CE-IVD, cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2025, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia CMV, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. Trusa de extragere sa fie destinata extragerii CMV din plasma, urina etc. Reagentii pentru amplificare sa fie gata de lucru, sa nu necesite pregatire. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Trusa sa fie calibrata de producator cu calibratori gata de lucru. Măsurarea cantităţii în UI si copii pe mililitru. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q si amplificatoare de tip placa. Analiza si interpretarea rezultatelor sa se efectuieze automat, fara calcule suplimentare. In trusa sa fie inclus control negativ si control pozitiv. Termen de valabilitate a truselor 12 luni, stabilitatea reagentilor pe toata perioada valabilitatii. | 179000 |
| 12.26 | 33696500-0 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia concomitenta, calitativă a AND Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae, regim REAL TIME, prin metoda PCR | Bucată | 300 | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia concomitenta, calitativă a AND Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, pe 4 canale, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q, amplificatoare de tip placa. | 31000 |
|  |  |  |  |  | Total | 1 643 500 |
| 13 |  | Consumabile pentru laborator |  |  |  |  |
| 13.1 | 33140000-3 | Şerveţele | Cutie | 1500 | Din material sintetic (spunlace), de uz unic 10x10cm, ambalate cite 100 in cutie. | 15000 |
|  |  |  |  |  | Total | 15000 |
| 14 |  | Reagenti citomorfologie si clinica |  |  |  |  |
| 14.1 | 33696500-0 | Eozin metilen albastru(fixator Leisman) | litru | 20 | Eozin metilen albastru (fixator Leisman), ambalat 1 litru | 6300 |
|  |  |  |  |  | Total | 6300 |
| 15 |  | Reagenti citomorfologie si clinica |  |  |  |  |
| 15.1 | 33696500-0 | Acid sulfosalicilic | grame | 200 | Chimic curat | 2400 |
|  |  |  |  |  | Total | 2400 |
| 16 |  | Reagenti citomorfologie si clinica |  |  |  |  |
| 16.1 | 33696500-0 | Bromtimol albastru | grame | 200 | Chimic curat | 3000 |
|  |  |  |  |  | Total | 3000 |
| 17 |  | Reagenti Elisa |  |  |  |  |
| 17.1 | 33696500-0 | Complexe imune circulante prin metoda Elisa | Teste | 960 | 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. La livrare termenul de valabilitate restant să fie nu mai mic de 80% din termenul indicat pe ambalaj de producator 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Trusele sa fie complete, sa nu necesite reagenti, solutii suplimentare pentru testare. Sa nu necesite echipament suplimentar la cel existent in LCD IMSP CRDM. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In toate seturile sa fie prezenta instrucţiunea de utilizare in limba romana, rusa sau engleza, in care să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, testele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. 4. Pentru determinarile calitative, in set sa fie inclus obligator control negativ si unul sau doua controale pozitive cu diferite concentratii. Pentru determinarile cantitative, in set sa fie inclus obligator nu mai putin de cinci calibratori cu concentratii diferite, control negativ si unul sau doua controale pozitive cu diferite concentratii. 5. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a utiliza cite un godeu, să fie posibil de a testa cite o probă. | 37000 |
|  |  |  |  |  | Total | 37000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 31671750 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot; +

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:la necesitate in termen de 30 zile lucratoare de la comanda scrisa a cumpartatorului. Termen de achitare:pina la  60 zile dupa livrare. Termen de semnare a contractului: maxim 10 zile de la primirea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligatori |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligatori |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatori |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |
| 18 | Certificat de calitate pentru fiecare lot in parte | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

- Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile lucratoare.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ trimestrul IV 2025

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:28.10.2024

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:02.11.2024

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Boris BĂLUȚEL .