## Lista de distribuție 16.03.2026
Nr lot Part I | Nr lot repetat | Denumirea piese/accesorii | Denumirea pozitiei | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură NEW | Serviciul de Informații și Securitate al RM, Direcția Medicală | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE ŞI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI | IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE ŞI ÎNGRIJIRI CRONICE | Cantitatea TOTALĂ | Suma Estimată | Preț estimativ (fara TVA) | Preț estimativ (cu TVA)
1 | 1 | Acumulator Prisma VENT50-C, Lowenstein | Acumulator Prisma VENT50-C, Lowenstein | Acumulator compatibil cu aparatul Heinen + Löwenstein Prisma VENT50-C, 39.6 V, 2900 mAh, garanție 3 ani. Echivalent cu PN: LMT30799 | Bucată |  | 2 | [24 empty] | 2 | 28420 | 14210 | 17052
2 | 2 | Acumulator pentru laringoscop KaWe | Acumulator pentru laringoscop KaWe | Acumulator compatibil cu laringoscop KaWe, compatibil cu stația de încărcare MedCharge 4000, 2,5 V, 3000 mAh, garanție 3 ani. Echivalent cu PN: 12.80220.722 | Bucată |  | 4 | [24 empty] | 4 | 7200 | 1800 | 2160
5 | 3 | Acumulator Elisa 300, Lowenstein | Acumulator Elisa 300, Lowenstein | Acumulator compatibil cu ventilatorul Heinen + Löwenstein Elisa 300, destinat pentru alimentarea autonomă. Garanție: 3 ani. Echivalent cu PN: RRC2054-2 | Bucată |  | 1 | [24 empty] | 1 | 10850 | 10850 | 13020
7 | 4 | Acumulator plumb acid 12V, 100 Ah | Acumulator plumb acid 12V, 100 Ah | Acumulator plumb acid pentru toate modelele, 12 V, 100 Ah, garanție minim 3 ani Echivalent cu Bosch S5013 | Bucată |  | 1 | [24 empty] | 1 | 7400 | 7400 | 8880
11 | 5 | Acumulator pentru oftalmoscop Heine Beta 200 | Acumulator pentru oftalmoscop Heine Beta 200 | Acumulator compatibil cu oftalmoscopul Heine Beta 200. Garanție: 3 ani. Echivalent cu PN: X-002.99.382 | Bucată |  | 1 | [24 empty] | 1 | 1250 | 1250 | 1500
14 | 6 | Acumulator pentru incubator Cobams Cristina SC | Acumulator pentru incubator Cobams Cristina SC | Acumulator compatibil cu incubatorul pentru nou-născuți Cobams Cristina SC. Garanție: 3 ani, n/s 003A13039 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 5000 | 5000 | 6000
15 | 7 | Acumulator Reanimator F120, F.Stephan | Acumulator Reanimator F120, F.Stephan | Acumulator, compatibil cu ventilator Reanimator F120, F.Stephan, s/n S0150900406 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 18684.6154 | 9342.3077 | 11210.7692
18 | 8 | Acumulator DF 600, Okuman | Acumulator DF 600, Okuman | Acumulator compatibil cu defibrilatorul DF 600, Okuman, n/s 60005220250 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 8099.3333 | 8099.3333 | 9719.2
19 | 9 | Acumulator pentru pompa cu seringă Agilia Fresenius | Acumulator pentru pompa cu seringă Agilia Fresenius | Acumulator compatibil cu pompa cu seringă Agilia Fresenius. Garanție: 3 ani., n/s 018148/20888477, n/s 018148/2088474 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 1500 | 750 | 900
20 | 10 | Acumulator BeneHeartD3, Mindray | Acumulator BeneHeartD3, Mindray | Acumulator compatibil cu defibrilatorul BeneHeartD3, Mindray, s/n EZ-81001715, s/n EZ-81001716 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 13043.3333 | 6521.6667 | 7826
21 | 11 | Acumulator pentru ventilator Heinen + Löwenstein Elisa 301 | Acumulator pentru ventilator Heinen + Löwenstein Elisa 301 | Acumulator compatibil cu ventilatorul VAP Elisa 301. Garanție: 3 ani, n/s 03211049 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 7500 | 7500 | 9000
22 | 12 | Acumulator Lithium-Ion Aksion ЭК1Т-1/3-07 | Acumulator Lithium-Ion Aksion ЭК1Т-1/3-07 | Acumulator Lithium-Ion , 1400mAh, 7,4 V compatibil cu model ЭК1Т-1/3-07, Concern Aksion, Rusia | Bucată |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 500 | 500 | 600
23 | 13 | Acumulator Lithium-Ion Monitor ЭК 3Т-01-«Р-Д» | Acumulator Lithium-Ion Monitor ЭК 3Т-01-«Р-Д» | Acumulator Lithium-Ion 7.4 V, 2600mAh, compatibil cu model model ЭК 3Т-01-«Р-Д», NPP Monitor, Rusia. | Bucată |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 500 | 500 | 600
24 | 14 | Acumulator Lithium-Ion EDAN SE-1201 | Acumulator Lithium-Ion EDAN SE-1201 | Acumulator Lithium-Ion, 14,8 V, 2500mAh compatibil cu model model SE-1201, EDAN | Bucată |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 500 | 500 | 600
25 | 15 | Acumulator Lithium-Ion Biocare iE-300 | Acumulator Lithium-Ion Biocare iE-300 | Acumulator Lithium-Ion 11.1 V, 2600mAh, compatibil cu model model iE-300, Biocare, SN B918112883 | Bucată |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 1000 | 500 | 600
26 | 16 | Adaptor pentru Electrod ECG | Adaptor pentru Electrod ECG | Adaptor pentru Electrod ECG, BeneHeart R3, Mindray, Set de adaptoare tip clește pentru electrozi ECG Snap Clip format din 10 unități, pentru cablul ECG cu conectoare tip banana. Echivalent cu model 33374, Gima | Bucată |  | 2 | [24 empty] | 2 | 1800 | 900 | 1080
27 | 17 | Carcasă spate pentru pompă de seringă Medima S300 | Carcasă spate pentru pompă de seringă Medima S300 | Carcasă spate (back case) compatibilă cu pompa de seringă Medima S300., n/s 300014449, n/s 300016178, n/s 300016179, n/s 300018047 | Bucată |  |  | 4 | [23 empty] | 4 | 2000 | 500 | 600
28 | 18 | Balama compatibilă incubator Okuman OKM 801 | Balama compatibilă incubator Okuman OKM 801 | Balama pentru ușa de acces a mâinilor, compatibilă cu incubatorul Okuman OKM 801. | Set |  | 4 | [24 empty] | 4 | 4812.96 | 1203.24 | 1443.888
29 | 19 | Balama ușă față incubator Bistos BT-500 | Balama ușă față incubator Bistos BT-500 | Balama pentru ușa din față (dreaptă/stângă) compatibilă cu incubatorul Bistos BT-500., n/s FBL10050, n/s FAJC005 | Bucată |  |  | 5 | [23 empty] | 5 | 916.6667 | 183.3333 | 220
30 | 20 | Balama ușă spate incubator Bistos BT-500 | Balama ușă spate incubator Bistos BT-500 | Balama pentru ușa din spate (dreaptă/stângă) compatibilă cu incubatorul Bistos BT-500., n/s FBL10050, n/s FAJC005 | Bucată |  |  | 5 | [23 empty] | 5 | 916.6667 | 183.3333 | 220
31 | 21 | Bandă elastică pentru monitor Bistos BT-350 | Bandă elastică pentru monitor Bistos BT-350 | Bandă elastică pentru fixarea sondelor la monitorul Bistos BT-350., n/s FBL10050, n/s FAJC005 | Bucată |  |  | 40 | [23 empty] | 40 | 3000 | 75 | 90
32 | 22 | Baterie internă compatibilă Matachana SC502-E2 | Baterie internă compatibilă Matachana SC502-E2 | Baterie internă compatibilă cu autoclavul Matachana SC502-E2., echivalent cu CR2477N 3V | Bucată |  |  |  |  | 7 | [21 empty] | 7 | 962.5 | 137.5 | 165
33 | 23 | Baterie internă ventilator Maquet Servo-i/U | Baterie internă ventilator Maquet Servo-i/U | Baterie internă compatibilă cu ventilatorul Maquet Servo-i/U., echivalent cu ref 6487180 | Bucată |  |  |  |  | 8 | [21 empty] | 8 | 65333.3333 | 8166.6667 | 9800
34 | 24 | Baterie internă ventilator Covidien Newport HT-70 | Baterie internă ventilator Covidien Newport HT-70 | Baterie internă compatibilă cu ventilatorul Covidien Newport HT-70., echivalent cu 14.4V 85Wh Ref. Nr. BAT3271A Rev P | Bucată |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 15000 | 7500 | 9000
38 | 25 | Baterie pentru BIOS ventilator eVent 3e Evolution | Baterie pentru BIOS ventilator eVent 3e Evolution | Baterie pentru BIOS compatibilă cu ventilatorul eVent 3e Evolution, SN: EVL40347. Garanție minim 6 luni. | Bucată |  | 1 | [24 empty] | 1 | 150 | 150 | 180
39 | 26 | Baterie pentru BIOS ventilator Heinen + Löwenstein Elisa 300 | Baterie pentru BIOS ventilator Heinen + Löwenstein Elisa 300 | Baterie pentru BIOS compatibilă cu ventilatorul Heinen + Löwenstein Elisa 300, SN: 03211044. Garanție minim 6 luni. | Bucată |  | 1 | [24 empty] | 1 | 100 | 100 | 120
43 | 27 | Set rulmenți (Bearing House Service Pack) Celitron ISS AC 575 | Set rulmenți (Bearing House Service Pack) Celitron ISS AC 575 | Set rulmenți (Bearing House Service Pack) compatibil cu sterilizatorul/shredder Celitron ISS AC 575. Termen de garanție: 12 luni din data instalării., SN 43130055 | Bucată | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 25300 | 25300 | 30360
45 | 28 | Becuri fototerapie Amelux | Becuri fototerapie Amelux | Becuri fototerapie compatibile cu lampa Amelux, Ardo, Elveția, n/s 0946026, n/s 09460160, n/s 0746450 | Bucată |  |  | 60 | [23 empty] | 60 | 15000 | 250 | 300
46 | 29 | Becuri laringoscop Miller | Becuri laringoscop Miller | Becuri compatibile cu laringoscopul Miller. | Bucată |  |  | 50 | [23 empty] | 50 | 4583.3333 | 91.6667 | 110
53 | 30 | Bloc cuțite Celitron ISS AC 575 | Bloc cuțite Celitron ISS AC 575 | Blocul de cuțite Service Pack compatibil cu autoclav-shredder ISS AC 575. Termen de garanție 12 luni din data instalării., SN 43130055 | Bucată | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 32200 | 32200 | 38640
54 | 31 | Placă Philips MX550 | Placă Philips MX550 | Board (placă electronică) cod 453564271841, compatibil cu monitorul de pacient Philips MX550., n/s DE671U1084 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 17500 | 17500 | 21000
55 | 32 | Bol umidificator V8-WN-NS | Bol umidificator V8-WN-NS | Bol umidificator compatibil cu concentratorul de oxigen model V8-WN-NS, 8L., S/N 2448584053020 | Bucată | [8 empty] | 5 | [17 empty] | 5 | 500 | 100 | 120
56 | 33 | Bol umidificator Yuwell 8F-5A | Bol umidificator Yuwell 8F-5A | Bol umidificator compatibil cu concentratorul de oxigen model 8F-5A Yuwell, 5L., S/N 201200602 | Bucată | [8 empty] | 9 | [17 empty] | 9 | 900 | 100 | 120
57 | 34 | Carcasă Bottom case Nellcor N-560/561 | Carcasă Bottom case Nellcor N-560/561 | Carcasă Bottom case compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-560/561., n/s 011110080141, n/s 011108030164 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 500 | 250 | 300
58 | 35 | Cablu de interconectare SLE6000 | Cablu de interconectare SLE6000 | Cablu de interconectare pentru senzor de flux compatibil cu dispozitivul SLE6000., n/s 6010360987 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 2375 | 2375 | 2850
59 | 36 | Cablu electrozi aluminiu Multitronic MT3 | Cablu electrozi aluminiu Multitronic MT3 | cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plați din aluminiu, Să includă cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plați din aluminiu compatibil cu multitronic mt-3, Multitronic MT3, S/N 20212 , echivalent cu Cod de referință (Articol): K-2L | Bucată | [8 empty] | 4 | [17 empty] | 4 | 1000 | 250 | 300
60 | 37 | Cablu electrozi silicon Multitronic MT3 | Cablu electrozi silicon Multitronic MT3 | cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plați din silicon, Să includă cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plați din silicon plat compatibil cu multitronic mt-3, Multitronic MT3, S/N 20212 , echivalent cu Cod de referință (Articol): ES-50 sau ES-75 | Bucată | [8 empty] | 4 | [17 empty] | 4 | 1000 | 250 | 300
62 | 38 | Cablu interconectare EEG Neuron Spectrum 5 | Cablu interconectare EEG Neuron Spectrum 5 | Cablu de interconectare EEG, cu un conector tip DIN și un clip pentru ureche (ear clip). | Bucată |  | 4 | [24 empty] | 4 | 2000 | 500 | 600
70 | 39 | Cablu interconectare Masimo Radical 7 | Cablu interconectare Masimo Radical 7 | Cablu de interconectare pentru senzor de SpO2, conectori (RED) 20 pini și (LNCS) 9 pini, compatibil cu pulsoximetru Masimo Radical 7. | Bucată |  | 1 | [24 empty] | 1 | 1837.5 | 1837.5 | 2205
71 | 40 | Cablu de interconectare pentru firul de încălzire MR850 | Cablu de interconectare pentru firul de încălzire MR850 | Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare, MR850, Fischer and Paykel, Cablu de interconectare pentru firul de incalzire din circuitul de multiplă utilizare, conector circular, compatibil cu umidificator Fischer and Paykel MR850 | Bucată |  | 4 | [24 empty] | 4 | 10000 | 2500 | 3000
75 | 41 | Cablu ECG Draeger Vista 120 | Cablu ECG Draeger Vista 120 | Cablu ECG , Drager Vista 120, cablu ECG compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120, n/s VGSRC1091 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 4391.6667 | 2195.8333 | 2635
78 | 42 | Cablu ECG Mindray uMEC12 | Cablu ECG Mindray uMEC12 | Filtru de carbune LED Surtron | Bucată | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5 | 2916.6667 | 583.3333 | 700
79 | 43 | Cablu interconectare sensor flux Babylog Infinity | Cablu interconectare sensor flux Babylog Infinity | Cablu de interconectare pentru senzor de flux compatibil cu ventilatorul pulmonar Dräger Babylog Infinity., n/s ASFL-0475 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 4246.6667 | 4246.6667 | 5096
80 | 44 | Furtun NIBP Nihon Kohden BSM 6701K | Furtun NIBP Nihon Kohden BSM 6701K | Furtun pentru tensiunea arterială noninvazivă NIBP compatibil cu monitorul Nihon Kohden BSM 6701K, conectori de tip male BP17 | Bucată |  |  |  |  | 10 | [21 empty] | 10 | 10000 | 1000 | 1200
81,178,182 | 45 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu ЭК1Т-1/3-07, Concern Aksion | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu ЭК1Т-1/3-07, Concern Aksion | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu cu rezistență de (Om) compatibil cu ЭК1Т-1/3-07, Concern Aksion, Rusia, Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali de tip ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu ЭК1Т-1/3-07, Concern Aksion, Bucată | Set |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 1416.6667 | 1416.6667 | 1700
82,179,183 | 46 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu ЭК1Т-1/3-07, NPP Monitor | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu ЭК1Т-1/3-07, NPP Monitor | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu cu rezistență de (Om) compatibil cu ЭК 3Т-01-«Р-Д, NPP Monitor, Rusia, Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali de tip ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu ЭК 3Т-01-«Р-Д, NPP Monitor, Bucată | Set |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 1416.6667 | 1416.6667 | 1700
84,181,185 | 47 | Cablu ECG IE-300, Biocare | Cablu ECG IE-300, Biocare | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu cu rezistență de (Om) compatibil cu IE-300, Biocare, Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali de tip ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu iE-300, Biocare, Bucată | Set |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 2833.3333 | 1416.6667 | 1700
85 | 48 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu Euro-ECG 1201 Lumed | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu Euro-ECG 1201 Lumed | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu Euro-ECG 1201 Lumed, Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali de tip ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu Euro-ECG 1201 Lumed, Bucată | Set | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 1166.6667 | 583.3333 | 700
86 | 49 | Senzor de temperatură, BT-770, Bistos | Senzor de temperatură, BT-770, Bistos | Senzor pentru masurarea temperaturii, compatibil cu monitorul BT-770, Bistos | Bucată | [12 empty] | 10 | [13 empty] | 10 | 2083.3333 | 208.3333 | 250
87 | 50 | Senzor de temperatură, uMEC12, Mindray | Senzor de temperatură, uMEC12, Mindray | Senzor pentru masurarea temperaturii, compatibil cu monitorul uMEC12, Mindray | Bucată | [12 empty] | 10 | [13 empty] | 10 | 11791.6667 | 1179.1667 | 1415
89 | 51 | Senzor de temperatură, BSM 6701K, Nihon Kohden | Senzor de temperatură, BSM 6701K, Nihon Kohden | Senzor pentru masurarea temperaturii, compatibil cu monitorul BSM 6701K, Nihon Kohden | Bucată |  |  |  |  | 10 | [21 empty] | 10 | 6666.6667 | 666.6667 | 800
90 | 52 | Căciuliță EEG 5x2 Neuron spectrum 5, Neurosoft | Căciuliță EEG 5x2 Neuron spectrum 5, Neurosoft | Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciuc siliconic, dimensiune 5 x 2 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii | Bucată |  | 2 | [24 empty] | 2 | 3333.3333 | 1666.6667 | 2000
91 | 53 | Căciuliță EEG 6x2 Neuron spectrum 5, Neurosoft | Căciuliță EEG 6x2 Neuron spectrum 5, Neurosoft | Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciuc siliconic, dimensiune 6 x 2 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii | Bucată |  | 2 | [24 empty] | 2 | 3333.3333 | 1666.6667 | 2000
92 | 54 | Căciuliță EEG 5x4 Neuron spectrum 5, Neurosoft | Căciuliță EEG 5x4 Neuron spectrum 5, Neurosoft | Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciuc siliconic, dimensiune 5 x 4 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii | Bucată |  | 2 | [24 empty] | 2 | 3333.3333 | 1666.6667 | 2000
93 | 55 | Camera de umidificare reutilizabila, nou-nascut, MR850, Fisher & Paykel | Camera de umidificare reutilizabila, nou-nascut, MR850, Fisher & Paykel | Camera de umidificare reutilizabila, pentru pacient nou nascut compatibil cu umidificator MR850, Fisher & Paykel | Bucată |  | 10 | [24 empty] | 10 | 32500 | 3250 | 3900
97 | 56 | Capcană de abur, Plusteam TBT | Capcană de abur, Plusteam TBT | Capcană de abur, Plusteam TBT, capcană de abur ( steam trap) compatibil cu TBT, n/s 5100072 | Bucată |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | [15 empty] | 4 | 29613.31 | 7403.3275 | 8883.993
98 | 57 | Capcana de apă, Leon Plus, Lowenstein | Capcana de apă, Leon Plus, Lowenstein | Capcana de apă, Leon Plus, Lowenstein, Germania , capcana de apa p/u modulul de CO2, compatibil cu LeonPlus n/s 0200010hul99912014 | Bucată |  | 10 | 22 | [23 empty] | 32 | 21333.3333 | 666.6667 | 800
111 | 58 | Cauciuc ușă Melag Cliniclav 25 | Cauciuc ușă Melag Cliniclav 25 | Cauciuc pentru ușă , Cliniclav 25 , Melag, Germania, cauciuc pentru ușă, compatibil cu Clinicla 25, n/s 1325-C1075 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 1592.3077 | 1592.3077 | 1910.7692
114 | 59 | Cauciuc ușă Getinge HS33 | Cauciuc ușă Getinge HS33 | Cauciuc pentru ușă compatibil cu sterilizatorul Getinge HS33, SN: 9002581-6, Art. No. Rev.: 6011978043114, Dimensiuni: 336,4 × 336,4 mm Rază colțuri: R32 Secțiune profil: 5–8 mm sau echivalent | Bucată | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 5833.3333 | 5833.3333 | 7000
115 | 60 | Șasiu Alaris GH Plus, BD | Șasiu Alaris GH Plus, BD | Chassis kit , Alaris GH Plus, BD, Elveția , chassis kit compatibil cu Alaris GH Plus, n/s 272077652 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 5833.3333 | 5833.3333 | 7000
116 | 61 | Kit mentenanță Shimadzu TOC | Kit mentenanță Shimadzu TOC | Kit de mentenanță pentru analizatorul TOC Shimadzu., Kit de mentenanță pentru analizatorul TOC Shimadzu., Analizator al apei purificate | Bucată | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 41666.6667 | 41666.6667 | 50000
117 | 62 | Kit de mentenanță pentru Analizatoul hematologic 5DIF Sysmex | Kit de mentenanță pentru Analizatoul hematologic 5DIF Sysmex | Kit de mentenanță pentru Analizatoul hematologic 5DIF Sysmex | Bucată | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 41666.6667 | 41666.6667 | 50000
120 | 63 | Mecanism claw Compact Plus, Braun | Mecanism claw Compact Plus, Braun | Mecanism claw (Claw mechanism PCP) compatibil cu pompa de seringă B.Braun Compact Plus., n/s 022006, n/s 021999 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 1500 | 750 | 900
122 | 64 | Clipsă O2 OKM-801, Okuman | Clipsă O2 OKM-801, Okuman | Clipsă O2 pentru perete dublu, compatibilă cu incubator OKM-801, Okuman, n/s 80110220601 | Bucată |  |  | 10 | [23 empty] | 10 | 6671.6 | 667.16 | 800.592
128 | 65 | Cuva absorbantă SA-20, Clindiag | Cuva absorbantă SA-20, Clindiag | Cuva absorbantă pentru analizor biochimic semiautomat SA-20 (Clindiag), S/N SA2LO008 | Bucată | [8 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 6196.8 | 3098.4 | 3718.08
129 | 66 | Sare tabletată pentru Cross90+, Ecosoft | Sare tabletată pentru Cross90+, Ecosoft | Sare tabletată pentru sistemul de osmoză inversă, compatibil cu Cross90+, Ecosoft; GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01 | kg | [8 empty] | 125 | [17 empty] | 125 | 8333.3333 | 1666.6667 | 2000
131 | 67 | Placă display cu display PCP Compact Plus, B.Braun | Placă display cu display PCP Compact Plus, B.Braun | Placă display cu display PCP (display board with display PCP) pentru pompă cu seringă, Compact Plus, B.Braun, n.s 008251 | Bucată |  |  | 3 | [23 empty] | 3 | 5000 | 1666.6667 | 2000
132 | 68 | Piesa PCB capac antrenare Compact Plus, B.Braun | Piesa PCB capac antrenare Compact Plus, B.Braun | Piesa PCB capac antrenare (drive head cover PCB ) pentru pompă cu seringă, Compact Plus, B.Braun, n/s 022008 | Bucată |  |  | 3 | [23 empty] | 3 | 1625 | 541.6667 | 650
133 | 69 | Piesa PCB carcasă antrenare Compact Plus, B.Braun | Piesa PCB carcasă antrenare Compact Plus, B.Braun | Piesa PCB carcasă antrenare(drive head housing PCB) pentru pompă cu seringă, Compact Plus, B.Braun, n/s 021999 | Bucată |  |  | 3 | [23 empty] | 3 | 3250 | 1083.3333 | 1300
134 | 70 | Ejector SC502-E2, Matachana | Ejector SC502-E2, Matachana | Ejector pentru sterilizator, SC502-E2, Matachana | Bucată |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 18225 | 18225 | 21870
137 | 71 | Electrod activ tip LLETZ Loop 25x10 mm, reutilizabil | Electrod activ tip LLETZ Loop 25x10 mm, reutilizabil | Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 25x10 mm, lungime 12 cm reutilizabil minim 20 de ori, universal | Bucată |  | 5 | [24 empty] | 5 | 5000 | 1000 | 1200
138 | 72 | Electrod activ tip LLETZ Loop 20x15 mm, reutilizabil | Electrod activ tip LLETZ Loop 20x15 mm, reutilizabil | Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 20x15 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal | Bucată |  | 5 | [24 empty] | 5 | 5000 | 1000 | 1200
139 | 73 | Electrod activ tip LLETZ Loop 15x15 mm reutilizabil | Electrod activ tip LLETZ Loop 15x15 mm reutilizabil | Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 15x15 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal | Bucată |  | 5 | [24 empty] | 5 | 5000 | 1000 | 1200
141 | 74 | Electrod activ tip LLETZ Loop 10x7 mm reutilizabil | Electrod activ tip LLETZ Loop 10x7 mm reutilizabil | Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 10x7 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal | Bucată |  | 5 | [24 empty] | 5 | 5000 | 1000 | 1200
144 | 75 | Electrod buclă sârmă lungă 5 mm, EXCELL 350 | Electrod buclă sârmă lungă 5 mm, EXCELL 350 | Electrod buclă sârmă lungă pentru electrochirurgie, diametru 5 mm, EXCELL 350 echivalent cu Cod de referință (Articol):E14 | Bucată | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 208.3333 | 208.3333 | 250
145 | 76 | lectrod buclă sârmă 5 mm, EXCELL 350 | lectrod buclă sârmă 5 mm, EXCELL 350 | Electrod buclă sârmă pentru electrochirurgie, diametru 5 mm, EXCELL 350 echivalent cu Cod de referință (Articol):E16 | Bucată | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 208.3333 | 208.3333 | 250
154 | 77 | Electrod ECG adeziv 22 mm Ag/AgCl | Electrod ECG adeziv 22 mm Ag/AgCl | Electrod ECG adeziv, diametru 22 mm, Ag/AgCl, tip snap button, de unica utilizare | Bucată |  | 400 | [24 empty] | 400 | 466.6667 | 1.1667 | 1.4
158 | 78 | Electrod ion-selectiv Nitrat ЭЛИС-131NO3-K80.7 | Electrod ion-selectiv Nitrat ЭЛИС-131NO3-K80.7 | Electrod ion-selectiv pentru determinarea nitraților, domeniu pNO3 0,3-4,3, conector BNC, ЭЛИС-131NO3-K80.7, compatibil cu Ionometru И-160M, S/N: 780012, a/f: 2008, producător: Anteh OOO, Belarus | Bucată | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 2500 | 2500 | 3000
159 | 79 | Electrod ion-selectiv Fluor ЭЛИС-131F-K80.7 | Electrod ion-selectiv Fluor ЭЛИС-131F-K80.7 | Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului, domeniu pF 1,0-5,0, conector BNC, ЭЛИС-131F-K80.7, compatibil cu Ionometru И-160M, S/N: 780012, a/f: 2008, producător: Anteh OOO, Belarus | Bucată | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 2500 | 2500 | 3000
169 | 80 | Set electrozi defibrilare, Saver One P, AMI Italia, | Set electrozi defibrilare, Saver One P, AMI Italia, | Set electrozi pentru defibrilare compatibil i cu Saver One P, AMI Italia, echivalent cu model SAV-C0846 | Set | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3 | 2500 | 833.3333 | 1000
176 | 81 | Electrod romb 5*10 mm, EXCELL 350 | Electrod romb 5*10 mm, EXCELL 350 | Electrod romb pentru electrochirurgie, dimensiuni 5*10 mm, EXCELL 350 echivalent cu Cod de referință (Articol):E18 | Bucată | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 208.3333 | 208.3333 | 250
180, 184 | 82 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată | Set |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 416.6667 | 416.6667 | 500
186 | 83 | Element osmoză inversă APS 60D | Element osmoză inversă APS 60D | Element de osmoză inversă pentru sistem de purificare a apei, compatibil cu APS 60D | Bucată | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 8640 | 8640 | 10368
190 | 84 | Filtre de aer V8-WN-NS | Filtre de aer V8-WN-NS | Filtre de aer pentru concentrator oxigen, capacitate 8L, V8-WN-NS, S/N 2448584053020 | Bucată | [8 empty] | 10 | [17 empty] | 10 | 1000 | 100 | 120
191 | 85 | Filtre de aer 8F-5A, Yuwell | Filtre de aer 8F-5A, Yuwell | Filtre de aer pentru concentrator oxigen, capacitate 5 L, 8F-5A, Yuwell, S/N 201200602 | Bucată | [8 empty] | 18 | [17 empty] | 18 | 1800 | 100 | 120
192 | 86 | Set filtre și membrană Cross90+, Ecosoft | Set filtre și membrană Cross90+, Ecosoft | Set filtre și membrană pentru sistem osmoză inversă, 3 filtre + membrană, Cross90+, Ecosoft echivalent cu SET-CROSS90-MEM | set | [8 empty] | 4 | [17 empty] | 4 | 6666.6667 | 1666.6667 | 2000
193 | 87 | Set filtre și membrană GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01 | Set filtre și membrană GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01 | Set filtre și membrană pentru sistem osmoză inversă, 3 filtre + membrană, GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01 | set | [8 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 3333.3333 | 1666.6667 | 2000
194 | 88 | Filtru aer OKM-801, Okuman | Filtru aer OKM-801, Okuman | Filtru aer compatibil cu incubator, OKM-801, Okuman, n/s. 80110220601, n/s 80110220602 | Bucată |  |  | 10 | [23 empty] | 10 | 3127.4667 | 312.7467 | 375.296
195 | 89 | Filtru intrare turbină Elisa 300, Lowenstein | Filtru intrare turbină Elisa 300, Lowenstein | Filtru pentru intrare turbină, compatibil cu Elisa 300, Lowenstein, n/s 03211053 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 1250 | 1250 | 1500
197 | 90 | Filtru aspiratorul Clinic Plus Gima | Filtru aspiratorul Clinic Plus Gima | Filtru pentru aspirator, compatibil cu Clinic Plus Suction, Gima, n/s 3562, n/s 3555, n/s 3535 | Bucată |  |  | 200 | [23 empty] | 200 | 20000 | 100 | 120
205 | 91 | Filtru antibactericid BKQ-Z100H, Biobase | Filtru antibactericid BKQ-Z100H, Biobase | Filtru antibactericid pentru tratarea aerului, compatibil cu BKQ-Z100H, Biobase, n/s 2016H396, n/s 2016H405 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 2666.6667 | 1333.3333 | 1600
208 | 92 | Filtru bactericid Pneumos 500 | Filtru bactericid Pneumos 500 | Filtru bactericid pentru spirometru, Ø int. 24 mm ±0.2 mm Ø ext. 26 mm ±0.5 mm, compatibil cu Pneumos 500, S/N OTH-20020023 | Bucată | [8 empty] | 100 | [17 empty] | 100 | 2916.6667 | 29.1667 | 35 | 2916.6667
210 | 93 | Filtru de apă BS 240, Mindray | Filtru de apă BS 240, Mindray | Filtru de apă pentru analizor biochimic, compatibil cu BS 240, Mindray | Bucată |  | 2 | [24 empty] | 2 | 1950 | 975 | 1170
219 | 94 | Filtru HEPA BKM K23B, Biobase | Filtru HEPA BKM K23B, Biobase | Filtru HEPA pentru cabină de securitate biologică, compatibil cu BKM K23B, Biobase, S/N BKMK23B23045007 | Bucată | [8 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 166.6667 | 83.3333 | 100
220 | 95 | Filtru HEPA BKM Z24B, Biobase | Filtru HEPA BKM Z24B, Biobase | Filtru HEPA pentru cabină de securitate biologică, compatibil cu BKM Z24B, Biobase, S/N BKMZB21015022 | Bucată | [8 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 166.6667 | 83.3333 | 100
221 | 96 | Filtru HEPA OT-32, Nueve | Filtru HEPA OT-32, Nueve | Filtru HEPA pentru echipament medical, compatibil cu OT-32, Nueve, S/N 01-375 | Bucată | [8 empty] | 6 | [17 empty] | 6 | 4750 | 791.6667 | 950
224 | 97 | Filtru steril Raypa | Filtru steril Raypa | Filtru steril pentru autoclav, compatibil cu Raypa | Bucată | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 10000 | 5000 | 6000
226 | 98 | Foaie de plumb 1mx1m 2mm | Foaie de plumb 1mx1m 2mm | Foaie de plumb pentru electrozi fizioterapie, dimensiuni 1m x 1m, grosime 2 mm | Bucată | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 2500 | 2500 | 3000
227 | 99 | Carcasă frontală TE-SS700, Terumo | Carcasă frontală TE-SS700, Terumo | Carcasă frontală( Front case unit) pentru pompă cu seringă, compatibil cu TE-SS700, Terumo, n/s 1509010373 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 583.3333 | 583.3333 | 700
228 | 100 | Panou frontal N-560, Nellcor | Panou frontal N-560, Nellcor | Panou frontal (Front panel assembly) pentru pulsoximetru, compatibil cu N-560, Nellcor, n/s 011110080155, n/s 011110080141 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 833.3333 | 416.6667 | 500
229 | 101 | Furtun cu conector Euroclav 23 VS+, Melag | Furtun cu conector Euroclav 23 VS+, Melag | Furtun cu conector pentru drenarea apei, compatibil cu Euroclav 23 VS+, Melag, n/s 0723-S1204, n/s 1123V-S1047 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 934 | 467 | 560.4
230 | 102 | Furtun de teflon pentru aburi ISS AC 575, Celitron | Furtun de teflon pentru aburi ISS AC 575, Celitron | Furtun de teflon pentru aburi pentru sterilizator cu aburi, compatibil cu ISS AC 575, Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, SN 43130055 | Bucată | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 4025 | 4025 | 4830
234 | 103 | Garnitură BKM K23B, Biobase | Garnitură BKM K23B, Biobase | Garnitură pentru cabină de securitate biologică, compatibil cu BKM K23B, Biobase, S/N BKMK23B23045007 | Bucată | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 833.3333 | 833.3333 | 1000
235 | 104 | Garnitură BKQ Z100H, Biobase | Garnitură BKQ Z100H, Biobase | Garnitură pentru cabină laminară, compatibil cu BKQ Z100H, Biobase, S/N 2017L265 | Bucată | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 833.3333 | 833.3333 | 1000
236 | 105 | Garnitură Z24B, Biobase | Garnitură Z24B, Biobase | Garnitură pentru cabină laminară, compatibil cu Z24B, Biobase, S/N BKMZB21015022 | Bucată | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 833.3333 | 833.3333 | 1000
237 | 106 | Garnitură inserare filtru ușă ISS AC 575, Celitron | Garnitură inserare filtru ușă ISS AC 575, Celitron | Garnitură de inserare a filtrului de ușă pentru autoclav-shredder, compatibil cu ISS AC 575, Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, SN 43130055 | Bucată | [9 empty] | 2 | [16 empty] | 2 | 575 | 287.5 | 345
238 | 107 | Garnitură Record-ND OT 430, Nuve | Garnitură Record-ND OT 430, Nuve | Garnitură Record-ND pentru autoclav, cod piesă Z15.C 03 078, compatibil cu OT 430, Nuve, n/s 03.0032, n/s 03.0033, n/s 03.0034 | Bucată |  |  | 10 | [23 empty] | 10 | 3000 | 300 | 360
240 | 108 | Garnitură inelară Newport E360T, Covidien | Garnitură inelară Newport E360T, Covidien | Garnitură inelară pentru ventilator, compatibil cu Newport E360T, Covidien | Bucată |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 2083.3333 | 1041.6667 | 1250
241 | 109 | Garnitură generator abur SC502-E2, Matachana | Garnitură generator abur SC502-E2, Matachana | Garnitură pentru generator de abur pentru autoclav, tip Klinger grafit S101/SC50, compatibil cu SC502-E2, Matachana | Bucată |  |  |  |  | 3 | [21 empty] | 3 | 4725 | 1575 | 1890
246 | 110 | Garnitură ușă 525x10x14 mm ISS AC 575, Celitron | Garnitură ușă 525x10x14 mm ISS AC 575, Celitron | Garnitură pentru ușă pentru autoclav-shredder, diametru 525x10x14 mm, compatibil cu ISS AC 575, Celitron, SN 43130055 | Bucată | [9 empty] | 2 | [16 empty] | 2 | 5750 | 2875 | 3450
247 | 111 | Garnitură ușă L 470mm siliciu ISS AC 575, Celitron | Garnitură ușă L 470mm siliciu ISS AC 575, Celitron | Garnitură pentru ușă pentru autoclav-shredder, L 470mm, material siliciu, compatibil cu ISS AC 575, Celitron, SN 43130055 | Bucată | [9 empty] | 2 | [16 empty] | 2 | 6900 | 3450 | 4140
249 | 112 | Garnitură ușă BKQ-Z100H, Biobase | Garnitură ușă BKQ-Z100H, Biobase | Garnitură ușă pentru cabină laminară, compatibil cu BKQ-Z100H, Biobase, n/s 2016H396, N/S 2016h405 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 3333.3333 | 1666.6667 | 2000
250 | 113 | Garnitură Raypa | Garnitură Raypa | Garnitură pentru autoclav, compatibil cu Raypa | Bucată | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 10000 | 5000 | 6000
251 | 114 | Garnitură Tutnauer | Garnitură Tutnauer | Garnitură pentru autoclav, compatibil cu Tutnauer | Bucată | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 20000 | 5000 | 6000
252 | 115 | Lampă halogen 64250 HLX, OSRAM | Lampă halogen 64250 HLX, OSRAM | Lampă halogen pentru microscop binocular, 20W, 6V, soclu G4, echivalent cu model 64250 HLX, compatibil cu Microscop binocular XSZ-2005 | Bucată | [16 empty] | 10 | [9 empty] | 10 | 300 | 30 | 36
253 | 116 | Filtru HEPA OT 430, Nuve | Filtru HEPA OT 430, Nuve | Filtru HEPA pentru autoclav, compatibil cu OT 430, Nuve, n/s 03.0032, n/s 03.0033, n/s 03.0034 | Bucată |  |  | 4 | [23 empty] | 4 | 4500 | 1125 | 1350
254 | 117 | Hârtie diagramă BKM Z24, Biobase | Hârtie diagramă BKM Z24, Biobase | Hârtie diagramă pentru autoclav, milimetrică, termică, 57 mm x 20 m, compatibil cu BKM Z24, Biobase, S/N BKMZB21015022 | Bucată | [8 empty] | 15 | [17 empty] | 15 | 175 | 11.6667 | 14
255 | 118 | Hârtie termică ADELA 60 | Hârtie termică ADELA 60 | Hârtie termică pentru mașină de spălat, lățime 56 mm, lungime 15 m, compatibil cu ADELA 60, S/N 2025/02-003 | Bucată | [8 empty] | 20 | [17 empty] | 20 | 233.3333 | 11.6667 | 14
256 | 119 | Hârtie termică BKM K23B, Biobase | Hârtie termică BKM K23B, Biobase | Hârtie termică pentru sterilizator, lățime 57 mm, lungime 30 m, compatibil cu BKM K23B, Biobase, S/N BKMK23B23045007 | Bucată | [8 empty] | 60 | [17 empty] | 60 | 700 | 11.6667 | 14
257 | 120 | Hârtie termică sterilizare OT-32, Nueve | Hârtie termică sterilizare OT-32, Nueve | Hârtie termică pentru sterilizator, lățime 59 mm, lungime 25 m, compatibil cu OT-32, Nueve, S/N 01-375 | Bucată | [8 empty] | 10 | [17 empty] | 10 | 116.6667 | 11.6667 | 14
258 | 121 | Hârtie termică XG1.UCD 100S, Shinva | Hârtie termică XG1.UCD 100S, Shinva | Hârtie termică pentru sterilizator, lățime 55 mm, lungime 3 m, compatibil cu XG1.UCD 100S, Shinva, echivalent cu S/N 202433011 | Bucată | [8 empty] | 40 | [17 empty] | 40 | 466.6667 | 11.6667 | 14
259 | 122 | Carcasă superioară PCP cu tastatură Compact Plus, B.Braun | Carcasă superioară PCP cu tastatură Compact Plus, B.Braun | Carcasă superioară PCP( hausing upper part PCP uith keipad) pentru pompă cu seringă, cu tastatură, compatibil cu Compact Plus, B.Braun, n/s 022008 | Bucată |  |  | 5 | [23 empty] | 5 | 12500 | 2500 | 3000
260 | 123 | Încălzitor OKM-801, Okuman | Încălzitor OKM-801, Okuman | Încălzitor pentru incubator, compatibil cu OKM-801, Okuman, N/S 80110220601 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 13915.5 | 13915.5 | 16698.6
261 | 124 | Încălzitor RW82-1C, Draeger | Încălzitor RW82-1C, Draeger | Încălzitor pentru masă de încălzit, compatibil cu RW82-1C, Draeger, n/s SE04691 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 4666.6667 | 4666.6667 | 5600
263 | 125 | Interconector ECG BSM-6701K, Nihon Kohden | Interconector ECG BSM-6701K, Nihon Kohden | Cablu de interconectare ECG pentru 12 pini 3 derivații, fără latex, 7 FT, material cablu TPU, sau echivalent compatibil cu BSM-6701K, Nihon Kohden | Bucată |  |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5 | 5833.3333 | 1166.6667 | 1400
264 | 126 | Interconector NiBP plastic BSM-6701K, Nihon Kohden | Interconector NiBP plastic BSM-6701K, Nihon Kohden | Interconector NiBP de tip mamă ( BSM-6701K NIBP BP18) pentru monitor pacient, material plastic, compatibil cu BSM-6701K Nihon Kohden | set |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1250 | 1250 | 1500
265 | 127 | Interconector SpO2 BSM-6701K, Nihon Kohden | Interconector SpO2 BSM-6701K, Nihon Kohden | Cablu de interconectare de tip JL900P SpO2 pentru pentru monitor pacient, fără latex, 10 FT, material cablu TPU sau echivalent compatibil cu BSM-6701K, Nihon Kohden | Bucată |  |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5 | 5000 | 1000 | 1200
266 | 128 | Kit mentenanță Tissue-Tek VIP 6 AI, Sakura | Kit mentenanță Tissue-Tek VIP 6 AI, Sakura | it de mentenanță pentru sistem de procesare a țesuturilor, perioadă 1 an, compatibil cu Tissue-Tek VIP 6 AI, Sakura | Bucată |  | 1 | [24 empty] | 1 | 21666.6667 | 21666.6667 | 26000
267 | 129 | Kit mentenanță Leon Plus, Heinen and Lowenstein | Kit mentenanță Leon Plus, Heinen and Lowenstein | Kit de mentenanță pentru mașină de anestezie, compatibil cu Leon Plus, Heinen and Lowenstein inclusiv instalare si garantie minim 6 luni, | Set |  | 6 | [24 empty] | 6 | 47610 | 7935 | 9522
270 | 130 | Kit mentenanță SV300, Mindray | Kit mentenanță SV300, Mindray | Kit de mentenanță pentru ventilator, compatibil cu SV300, Mindray, inclusiv instalare si garantie minim 6 luni | Set |  | 2 | [24 empty] | 2 | 13150 | 6575 | 7890
271 | 131 | Kit mentenanță SV600, Mindray | Kit mentenanță SV600, Mindray | Kit de mentenanță pentru ventilator, compatibil cu SV600, Mindray, inclusiv instalare si garantie minim 6 luni | Set |  | 13 | [24 empty] | 13 | 98345 | 7565 | 9078
273 | 132 | Kit mentenanță Elisa 300, Heinen and Lowenstein | Kit mentenanță Elisa 300, Heinen and Lowenstein | Kit de mentenanta, Elisa 300, Hainen and Lowenstein, Kit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Elisa 300, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set |  | 3 | [24 empty] | 3 | 21750 | 7250 | 8700
274 | 133 | Kit mentenanță Elisa 800, Heinen and Lowenstein | Kit mentenanță Elisa 800, Heinen and Lowenstein | Kit de mentenanta, Elisa 800, Hainen and Lowenstein, Kit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Elisa 800, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set |  | 10 | [24 empty] | 10 | 76500 | 7650 | 9180
280 | 134 | Kit mentenanță 12 luni VITEK 2 Compact | Kit mentenanță 12 luni VITEK 2 Compact | Kit de mentenanta 12 luni , Kit de mentenanta 12 luni , compatibil cu VITEK 2 Compact , Termen de garanție 12 luni din data instalarii., Analizator bacteriologic automat | Bucată | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 10250 | 10250 | 12300
282 | 135 | Kit mentenanță 12 luni Vacuklav 23 B+ | Kit mentenanță 12 luni Vacuklav 23 B+ | Kit de mentenanta 12 luni , Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi | Bucată | [9 empty] | 3 | [16 empty] | 3 | 12000 | 4000 | 4800
283 | 136 | Kit mentenanță 12 luni KRONOS S23 | Kit mentenanță 12 luni KRONOS S23 | Kit de mentenanta 12 luni , Kit de mentenanta 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi | Bucată | [9 empty] | 5 | [16 empty] | 5 | 17500 | 3500 | 4200
285 | 137 | Kit de mentenanta Servo-i | Kit de mentenanta Servo-i | Kit de mentenanta Servo-i, Maquet Servo-i/U, | Bucată |  |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5 | 27083.3333 | 5416.6667 | 6500
286 | 138 | Kit de mentenanta Servo-U | Kit de mentenanta Servo-U | Kit de mentenanta Servo-U, Maquet Servo-i/U, | Bucată |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 5416.6667 | 5416.6667 | 6500
287 | 139 | Kit mentenanță CA 660, Sysmex | Kit mentenanță CA 660, Sysmex | Kit de mentenanță pentru coagulometru automat, certificat CE, compatibil cu CA 660, Sysmex | Bucată | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 25000 | 25000 | 30000
288 | 140 | Kit mentenanță Reanimator F120 | Kit mentenanță Reanimator F120 | Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar, compatibil cu Reanimator F120, n/s S0150900406 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 11457.5 | 11457.5 | 13749
289 | 141 | Kit revizie VITEK | Kit revizie VITEK | Kit revizie pentru analizator, compatibil cu VITEK | Bucată | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 20900 | 20900 | 25080
49, 50 | 142 | Bloc alimentare GE TruSat | Bloc alimentare GE TruSat | Bloc de alimentare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat., n/s FCD08320099SA, n/s FCD08290040SA, n/s FCD12510027SA, n/s FCD12510037SA, n/s FCD12510035SA | Bucată |  | 5 | 6 | [23 empty] | 11 | 20625 | 1875 | 2250
1 | 143 | Lăcată ușă acces OKM-801, Okuman | Lăcată ușă acces OKM-801, Okuman | Lăcată pentru ușa de acces a mâinilor, compatibil cu OKM-801, Okuman |  |  | 4 | [24 empty] | 4 | 5626.2 | 1406.55 | 1687.86
2 | 144 | Lamă reutilizabilă mărimea 3, VL3R, HugeMed | Lamă reutilizabilă mărimea 3, VL3R, HugeMed | Lamă reutilizabilă, oțel inoxidabil, mărimea 3, compatibil cu videolaringoscopul VL3R, HugeMed, n/s R202203966 |  |  |  | 3 | [23 empty] | 3 | 4250 | 1416.6667 | 1700
3 | 145 | Lamă reutilizabilă mărimea 4, VL3R, HugeMed | Lamă reutilizabilă mărimea 4, VL3R, HugeMed | Lamă reutilizabilă, oțel inoxidabil, mărimea 4, compatibil cu videolaringoscopul VL3R, HugeMed, n/s R202203966 | Bucată |  |  | 5 | [23 empty] | 5 | 7083.3333 | 1416.6667 | 1700
4 | 146 | Lamă reutilizabilă mărimea 5, VL3R, HugeMed | Lamă reutilizabilă mărimea 5, VL3R, HugeMed | Lamă reutilizabilă, oțel inoxidabil, mărimea 5, compatibil cu videolaringoscopul VL3R, HugeMed, n/s R202203966 | Bucată |  |  | 6 | [23 empty] | 6 | 8500 | 1416.6667 | 1700
5 | 147 | Lampa iluminare CV-165, Olympus | Lampa iluminare CV-165, Olympus | Lampa iluminare pentru procesor video endoscopic, 15V, 150W, soclu GZ6.35, compatibil cu EVIS EXERA II CV-165, Olympus | Bucată | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4 | 833.3333 | 208.3333 | 250
6 | 148 | Lampă bactericidă 30 W | Lampă bactericidă 30 W | Lampă bactericidă pentru dezinfecție, putere 30 W, durată de viață minim 7000 ore | Bucată |  | 50 | [24 empty] | 50 | 4250 | 85 | 102
7 | 149 | Lampă bactericidă 30 W cu carcasă | Lampă bactericidă 30 W cu carcasă | Lampă bactericidă cu carcasă pentru dezinfecție, 30 W, durată de viață minim 7000 ore, cablu 3 m, fișă Schuko | Bucată |  | 20 | [24 empty] | 20 | 7000 | 350 | 420
8 | 150 | Lampă bactericidă DB-15W | Lampă bactericidă DB-15W | Lampă bactericidă pentru dezinfecție, DB-15W | Bucată |  |  |  | 10 | [22 empty] | 10 | 500 | 50 | 60
11 | 151 | Lampă bactericidă DRT-400W | Lampă bactericidă DRT-400W | Lampă bactericidă pentru dezinfecție, putere 400 W, DRT-400W | Bucată |  |  |  | 6 | [22 empty] | 6 | 2500 | 416.6667 | 500
12 | 152 | Lampă halogenă XSZ-110-M | Lampă halogenă XSZ-110-M | Lampă halogenă pentru microscop binocular, 20W, 6V, soclu G4, compatibil cu XSZ-110-M, echivalent cu 64250 HLX | Bucată | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 62 | 62 | 74.4
13 | 153 | Lampă halogenă XSZ-158-T | Lampă halogenă XSZ-158-T | Lampă halogenă pentru microscop binocular, 12V, 30W, compatibil cu XSZ-158-T, echivalent cu 64260 HLX | Bucată | [8 empty] | 4 | [17 empty] | 4 | 333.3333 | 83.3333 | 100
17, 19 | 154 | Lampă p/u Stat Fax 3300 | Lampă p/u Stat Fax 3300 | Lampă p/u Stat Fax 3300, 10W - 6V-G 4, Analizator biochimic semiautomat echivalent cu cod 6605 / 64410 HLX sau echivalent | Bucată | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | 984 | 328 | 393.6
18 | 155 | Lampă laringoscop 2.7 V, Riester | Lampă laringoscop 2.7 V, Riester | Lampă pentru laringoscop, 2.7 V, compatibil cu lamă Macintosh, Riester | Bucată | [12 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | 6250 | 208.3333 | 250
20 | 156 | Tub UVC T5 30 cm | Tub UVC T5 30 cm | Tub lampă UVC pentru dezinfecție, model T5, lungime 30 cm, putere minim 20 W, durată 8000 ore, echivalent cu cod GPH212T5L | Bucată | [8 empty] | 12 | [17 empty] | 12 | 1200 | 100 | 120
21 | 157 | Lampă UV APS 60D | Lampă UV APS 60D | Lampa UV , Compatibil cu APS 60D. Ambalaj original de la Producator, Stație de purificare a apei | Bucată | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 3600 | 3600 | 4320
22 | 158 | Lampă UV Aqualine-6, IGPM | Lampă UV Aqualine-6, IGPM | LAMPA UV IGPM, Compatibil cu Aqualine-6 Ambalaj original de la Producator, Stație de purificare a apei | Bucată | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 3600 | 3600 | 4320
23 | 159 | Lampă bactericidă DRT 240, EMA | Lampă bactericidă DRT 240, EMA | Lampa UVC, EMA, Sverdlovschii zavod electromeditinscoi apparaturi ZAO, Lampa UV DRT 240 (ДРТ 240), echivalent cu cod de referință standard: DRT-240 UV-C lamp | Bucată | [8 empty] | 4 | [17 empty] | 4 | 2000 | 500 | 600
25 | 160 | Ecran LCD TE-SS700, Terumo | Ecran LCD TE-SS700, Terumo | Ecran LCD pentru afișare date, piesă de schimb, compatibil cu pompa cu seringă TE-SS700, Terumo, n/s 1509010371 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 2500 | 2500 | 3000
27 | 161 | Mandrină agitator Heidolph | Mandrină agitator Heidolph | Mandrină pentru agitatoare, compatibila cu agitatorul Heidolph, Dispozitiv pentru amestecarea centrifugatului | Bucată | [14 empty] | 10 | [11 empty] | 10 | 8333.3333 | 833.3333 | 1000
28 | 162 | Manjetă NIBP Nihon Kohden BSM 6701K | Manjetă NIBP Nihon Kohden BSM 6701K | Manjetă NIBP pentru monitorizarea tensiunii arteriale, compatibilă cu monitorul Nihon Kohden BSM 6701K | Bucată |  |  |  |  | 20 | [21 empty] | 20 | 6666.6667 | 333.3333 | 400
31 | 163 | Manșetă plasmofereză DiGilpa-80 | Manșetă plasmofereză DiGilpa-80 | Manjete , compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate | Bucată | [14 empty] | 25 | [11 empty] | 25 | 4166.6667 | 166.6667 | 200
32 | 164 | Manșetă tonometru adulți 24-48 cm | Manșetă tonometru adulți 24-48 cm | Manșetă pentru tonometru automat, pentru măsurarea tensiunii arteriale, dimensiune 24-48 cm, pentru adulți compatibilă cu tonometru AND UA-777 | Bucată | [6 empty] | 35 | [19 empty] | 35 | 5250 | 150 | 180
38 | 165 | Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Adult. | Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Adult. | Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Adult., Masca cu furtun, fabricat din PVC moale, netoxic, fara latex. De unica folosinta. Prevazuta pentru concentratie ridicata de oxigen, lungimea furtunului : 1.8m - 2.8m se fixeaza cu ajutorul unui elastic., Concentratoare de oxigen Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, V8-WN-NS, 8L., echivalent cu cod de referință generic: OXYGEN MASK ADULT PVC + 2M TUBING | Bucată | [8 empty] | 28 | [17 empty] | 28 | 560 | 20 | 24
39 | 166 | Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Pediatric. | Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Pediatric. | Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Pediatric., Masca cu furtun, fabricat din PVC moale, netoxic, fara latex. De unica folosinta. Prevazuta pentru concentratie ridicata de oxigen, lungimea furtunului : 1.8m - 2.8m se fixeaza cu ajutorul unui elastic., Concentratoare de oxigen Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, V8-WN-NS, 8L. echivalent cu cod de referință generic: OXYGEN MASK ADULT PVC + 2M TUBING | Bucată | [8 empty] | 7 | [17 empty] | 7 | 105 | 15 | 18
40 | 167 | Membrană cu butoane , SE-3, Edan, China | Membrană cu butoane , SE-3, Edan, China | Membrană cu butoane , SE-3, Edan, China, membrană cu butoane compatibilă cu electrocardiograful SE-3, n/s 309091-M14200660035 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 1083.3333 | 1083.3333 | 1300
41 | 168 | Membrană osmoză Aqualine-6 | Membrană osmoză Aqualine-6 | Membrană de osmoză inversă pentru stație de purificare a apei, compatibilă cu Aqualine-6 | Bucată | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2 | 6200 | 3100 | 3720
43 | 169 | Membrană osmoză Sumer ANG AS-20 | Membrană osmoză Sumer ANG AS-20 | Membrană pentru osmoză inversă pentru purificarea apei, cod referință Pallas 2012-150, compatibilă cu sistemul Sumer ANG AS-20 | Set |  | 1 | [24 empty] | 1 | 12000 | 12000 | 14400
44 | 170 | Membrană osmoză inversă 200G | Membrană osmoză inversă 200G | Membrană pentru osmoză inversă, Membrana pentru purificarea apei prin osmoză inversă 200G, Membrana pentru osmoză inversă 200G, Model No.: 2812-200-NPD | Bucată | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4 | 4000 | 1000 | 1200
46 | 171 | Modul NIBP, BT-770 | Modul NIBP, BT-770 | Modul NIBP, BISTOS BT -770, modul NIBP, compatibil cu BT-770, n/s DGL90170, DGL90130, n/s DGLB0294 | Bucată |  |  | 3 | [23 empty] | 3 | 7500 | 2500 | 3000
48 | 172 | Modul SpO2 Nellcor NELL-3 | Modul SpO2 Nellcor NELL-3 | Modul SpO2 pentru monitorizarea saturației oxigenului, model NELL-3, tehnologie OxiMax, compatibil cu monitoarele Nellcor N-560, N-564 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 2916.6667 | 2916.6667 | 3500
49 | 173 | Padele defibrilator adulți, CU-ER | Padele defibrilator adulți, CU-ER | Padele (electrozi) defibrilator pentru defibrilare, adulți, autocolante, de unică folosință, compatibil cu defibrilatoarele DEA CU-ER Paramedic, echivalent cu Cod de referință: CUA0508O | Bucată | [8 empty] | 4 | [17 empty] | 4 | 1000 | 250 | 300
50 | 174 | Padele defibrilator adulți, Saver One P | Padele defibrilator adulți, Saver One P | Padele (electrozi) defibrilator pentru defibrilare, adulți (>8 ani sau >25kg), compatibil cu defibrilatoarele DEA Saver One P, echivalent cu Cod de referință : SAV-C0846 | Bucată | [8 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | 1992.165 | 664.055 | 796.866
51 | 175 | Padele defibrilator pediatric, CU-ER | Padele defibrilator pediatric, CU-ER | Padele (electrozi) defibrilator pentru defibrilare pediatrică, autocolante, de unică folosință, compatibil cu defibrilatoarele DEA CU-ER Paramedic, echivalent cu Cod de referință : CUA0509O | Bucată | [8 empty] | 4 | [17 empty] | 4 | 1000 | 250 | 300
52 | 176 | Padele defibrilator pediatric Saver One P | Padele defibrilator pediatric Saver One P | Padele (electrozi) defibrilator pentru defibrilare pediatrică, pacient 1-8 ani sau <25kg, compatibil cu defibrilatoarele DEA Saver One P, echivalent cu Cod de referință : SAV-C0016 | Bucată | [8 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | 3285.9 | 1095.3 | 1314.36
53 | 177 | Pastă termoconductoare argint 5g | Pastă termoconductoare argint 5g | Pastă termoconductoare pentru transferul eficient al căldurii, pe bază de argint, tub 5 g, compatibilă cu toate dispozitivele ce conțin CPU | Bucată |  | 10 | [24 empty] | 10 | 3000 | 300 | 360
55 | 178 | Pedală comandă UES-40 | Pedală comandă UES-40 | Pedala, UES-40, Olympus, pedala MAJ-1258 compatibil cu electrocoagulator Olympus UES-40, n/s 7259480 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 16666.6667 | 16666.6667 | 20000
58 | 179 | Pensa electrochirurgicală, bipolara, reutilizabila, 30cm | Pensa electrochirurgicală, bipolara, reutilizabila, 30cm | Pensă electrochirurgicală, Pentru toate modelele, Penceta bipolara pentru electrochirurgie cu suprafata izolata, cu virf drept ascutit, conector standard EU, lungime 30 cm | Bucată |  | 1 | [24 empty] | 1 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2500
60 | 180 | Piesa Y, Circuit ventilatorie adulți, 22 mm, Reutilizabilă | Piesa Y, Circuit ventilatorie adulți, 22 mm, Reutilizabilă | Piesa Y, Pentru toate dispozitivele de ventilare, Piesa Y pentru circuite de ventilare adult diametrul 22 mm, reutilizabila, cu port de 7 mm pentru sensor de monitorizare a temperaturii, autoclavare la 134 grade Celsius | Bucată |  | 30 | [24 empty] | 30 | 9000 | 300 | 360
64 | 181 | Placă de bază Philips MX550, Cu software | Placă de bază Philips MX550, Cu software | Placă de bază, Cu software preinstalat, Compatibilă cu monitorul de pacient Philips MX550, n/s DE671U1084 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 25000 | 25000 | 30000
65 | 182 | Placă de bază Comen S8, Cu software, China | Placă de bază Comen S8, Cu software, China | Placă de bază electronică, Cu software preinstalat, Origine China, Compatibilă cu defibrilatorul Comen S8, n/s S820082003 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 5000 | 5000 | 6000
66 | 183 | Placă de plumb pentru electrozi de fizioterapie | Placă de plumb pentru electrozi de fizioterapie | Placă de plumb pentru electrozi de fizioterapie, Grosime 1-2 cm Dimensiune 1500 cm2, Plumb pentru electrozi de fizioterapie | Bucată | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1666.6667 | 1666.6667 | 2000
68 | 184 | Kit Plunger BD, Pentru Alaris GH Plus, Elvеția | Kit Plunger BD, Pentru Alaris GH Plus, Elvеția | Plunger assembly kit , Alaris GH Plus, BD, Elveția , plunger assemblu kit compatibil cu Alaris GH Plus, n/s 272063761 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 1666.6667 | 1666.6667 | 2000
69 | 185 | Sursă de alimentare (Power Supply) pentru Nellcor N-560 | Sursă de alimentare (Power Supply) pentru Nellcor N-560 | Sursă de alimentare (Power Supply), pentru pulsoximetru, compatibilă cu seria Nellcor N-560, n/s 011110080141, n/s 011108030164 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 1666.6667 | 833.3333 | 1000
70 | 186 | Printer piesa pentru SE-3, Eda | Printer piesa pentru SE-3, Eda | Printer , SE-3, Edan, China, printer compatibil cu SE-3, n/s 309091-M14200660035 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 2250 | 2250 | 2700
71, 72 | 187 | Printer piesa p-u analizator Biochimic Stat Fax 303 | Printer piesa p-u analizator Biochimic Stat Fax 303 | Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303, Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator, echivalent cu Cod de referință :STAT FAX 303 PRINTER MECHANISM ASSEMBLY | set | [7 empty] | 2 | 1 | [17 empty] | 3 | 12175 | 4058.3333 | 4870
74 | 188 | Rășină (Resin) schimbătoare de ioni, 25 Litri | Rășină (Resin) schimbătoare de ioni, 25 Litri | Rășină , Rășină pentru sistemul de osmoză inversă (sac 25l.), Sistem osmoză inversă Ecosoft Cross90 +, GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01 | sac | [8 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | 5000 | 1666.6667 | 2000
77 | 189 | Reductor O2 Elisa 800, Lowenstein, | Reductor O2 Elisa 800, Lowenstein, | Reductor , Elisa 800, Lowenstein, reductor intrare O2, compatibil cu dispozitivul Elisa 800, n/s 0400810hul08205354 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 4000 | 4000 | 4800
78 | 190 | Reductor AIR Elisa 800, Lowenstein, | Reductor AIR Elisa 800, Lowenstein, | Reductor , Elisa 800, Lowenstein, reductor intrare AIR compatibil cu dispozitivul Elisa 800, n/s 0400810hul08205354 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 4000 | 4000 | 4800
80 | 191 | Rezervor 3l reutilizabil, Clinic Plus, Gima | Rezervor 3l reutilizabil, Clinic Plus, Gima | Rezervor pentru lichide, Clinic Plus, Gima, Rezervor pentru lichide de multiplă utilizare de 3L, cu valva de supraplin, compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus | Bucată |  | 4 | [24 empty] | 4 | 3600 | 900 | 1080
83 | 192 | Sare tabletată (dedurizant pentru apă) | Sare tabletată (dedurizant pentru apă) | Sare tabletată, în saci de polietilenă a căte 25 kg.,închiși iermetic (dedurizant pentru apă) | t |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 9566.6667 | 4783.3333 | 5740
84 | 193 | Sensor nivel, Plusteam TBT | Sensor nivel, Plusteam TBT | Sensor , Plusteam TBT, sensori nivel compatibil cu TBT, n/s 5100072 | set |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 6408.8333 | 6408.8333 | 7690.6
85 | 194 | Placă senzori (Sensor Board) Hamilton C1 | Placă senzori (Sensor Board) Hamilton C1 | Sensor board , C1Hamilton , sensor board compatibil cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1, n/s 23836 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 20120 | 20120 | 24144
86 | 195 | Placă senzori (Sensor Board) Elisa 300, Lowenstein | Placă senzori (Sensor Board) Elisa 300, Lowenstein | Sensor board , Elisa 300, Lowenstein , sensor board, compatibil cu VAP Elisa 300, n/s 03211049 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 2000 | 2000 | 2400
87 | 196 | Sensor capilar Euroclav 23VS+ | Sensor capilar Euroclav 23VS+ | Sensor capilar , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, sensor capilar compatibil cu Euroclav 23VS+, n/s 1123V-S1047 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 816.9231 | 816.9231 | 980.3077
94 | 197 | Sensor de flux SLE6000 | Sensor de flux SLE6000 | Sensor de flux, SLE6000, sensor flux compatibil cu dispozitivul SLE6000, n/s 6010360987 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 9216.6667 | 4608.3333 | 5530
95 | 198 | Sensor de flux Draeger Baby log | Sensor de flux Draeger Baby log | Sensor de flux, Draeger Baby Loy infinity, sensor flux compatibil cu dispozitivul Draegar BabyLog, n/s ASFL-0475 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 7071.6667 | 3535.8333 | 4243
96 | 199 | Sensor de flux de unica folosință SV650 Mindray, | Sensor de flux de unica folosință SV650 Mindray, | Sensor de flux de unica folosință, SV650, Mindray, China, sensor flux de unică folosință compatibil cu dispozitivul SV650, n/s AA7-13001837 | Bucată |  |  | 40 | [23 empty] | 40 | 31384.6154 | 784.6154 | 941.5385
97 | 200 | Sensor de nivel ANG AS-20, Sumer | Sensor de nivel ANG AS-20, Sumer | Sensor de nivel, ANG AS-20, Sumer, Sensor de nivel compatibil cu sistem de osmoza inversa Sumer ANG AS-20 | Bucată |  | 2 | [24 empty] | 2 | 1200 | 600 | 720
99 | 201 | Sensor de oxigen Leon Plus, Heinen and Lowenstein | Sensor de oxigen Leon Plus, Heinen and Lowenstein | Sensor de oxigen, Leon Plus, Heinen and Lowenstein, Sensor de oxigen extern compatibil cu mașină de anestezie Heinen and Lowenstein Leon Plus, garanție minim 6 luni | Set |  | 6 | [24 empty] | 6 | 43200 | 7200 | 8640
109 | 202 | Sensor de oxigen TREATON - MV200 | Sensor de oxigen TREATON - MV200 | Sensor de oxigen, TREATON - MV200, Sensor de oxigen, OOM204, sau compatibil de la Nuova E-17/M | Bucată | [13 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | 2500 | 833.3333 | 1000
110 | 203 | Sensor de temperatura JIKE SH530 | Sensor de temperatura JIKE SH530 | Sensor de temperatura, SH530, JIKE, Sensor de temperatura dublu compatibil cu sistem de umidificare JIKE SH530 | Bucată |  | 5 | [24 empty] | 5 | 9500 | 1900 | 2280
112 | 204 | Sensor de temperatura BSM-6501K, Nihon Kohden | Sensor de temperatura BSM-6501K, Nihon Kohden | Sensor de temperatura, BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor de temperatura pentru piele, reutilizabil compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K | Bucată |  | 4 | [24 empty] | 4 | 1200 | 300 | 360
114 | 205 | Sensor flux Avea Standart | Sensor flux Avea Standart | Sensor flux, Avea Standart, sensor flux, compatibil cu VAP AVEA Standart, Ventilator pulmonar, BDV01309 | Bucată |  |  | 3 | [23 empty] | 3 | 6250 | 2083.3333 | 2500
116 | 206 | Sensor flux, Newport e360 | Sensor flux, Newport e360 | Sensor flux, Newport e360, sensor flux compatibil cu dispozitivul Newport e360, n/s 202100475 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 3333.3333 | 1666.6667 | 2000
117 | 207 | Sensor flux SLEE6000 | Sensor flux SLEE6000 | sensor flux , SLEE6000, sensor flux (FS2), compatibil cu VAP SLE6000, Ventilator pulmonar, 6010360987 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 6192.3077 | 6192.3077 | 7430.7692
118 | 208 | Sensor flux Aespire 9100C, GE | Sensor flux Aespire 9100C, GE | Sensor flux , Aespire 9100C,GE, SUA, sensor flux compatibil cu dispozitivul Aespire 9100C, n/s ME13030135 | Bucată |  |  | 3 | [23 empty] | 3 | 3750 | 1250 | 1500
119 | 209 | Sensor flux de unica utilizare, compatibil cu VAP SLE6000 | Sensor flux de unica utilizare, compatibil cu VAP SLE6000 | sensor flux de unica utilizare, compatibil cu VAP SLE6000, SLEE6000, sensor flux de unică utilizare compatibil cu VAP SLE 6000, Ventilator pulmonar, n/s 6010360987 | Bucată |  |  | 10 | [23 empty] | 10 | 10384.6154 | 1038.4615 | 1246.1538
120 | 210 | Sensor flux expir Elisa 800, Lowenstein | Sensor flux expir Elisa 800, Lowenstein | Sensor flux expir , Elisa 800, Lowenstein, sensor flux exspir compatibil cu dispozitivul Elisa 800, n/s 0400810hul08205354 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 4666.6667 | 2333.3333 | 2800
121 | 211 | Sensor flux expir Elisa 300, Lowenstein | Sensor flux expir Elisa 300, Lowenstein | Sensor flux expir , Elisa 300, Lowenstein , sensor flux expir compatibil cu dispozitivul Elisa 300, n/s 03211049 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 2833.3333 | 1416.6667 | 1700
126 | 212 | Sensor O2, SLEE6000 | Sensor O2, SLEE6000 | Sensor O2, SLEE6000, sensor O2 compatibil cu dispozitivul SLE6000, Ventilator pulmonar, n/s 6010360987 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 1250 | 1250 | 1500
127 | 213 | Sensor O2, Reanimator F120, | Sensor O2, Reanimator F120, | sensor O2, Reanimator F120, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Reanimator F120, Ventilator pulmonar, n/s S0150900406 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 7820.8333 | 7820.8333 | 9385
128 | 214 | Sensor O2, NewPort e360T, Coviden | Sensor O2, NewPort e360T, Coviden | sensor O2, NewPort e360T, Coviden AG, sensor O2 compatibil cu dispozitivul NewPort e360T, Ventilator pulmonar, s/n 6202100475 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 1740 | 870 | 1044
132 | 215 | Sensor O2, Leon Plus, Lowenstein | Sensor O2, Leon Plus, Lowenstein | Sensor O2, Leon Plus, Lowenstein, Germania , sensor O2 compatibil cu dispozitivul Leon Plus, n/s 0200010hul99912012 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 2320 | 1160 | 1392
133 | 216 | Sensor O2, Servo-i, Maquet, | Sensor O2, Servo-i, Maquet, | Sensor O2, Servo-i, Maquet, Germania, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Servo-i Maquet, n/s 6487800 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 3750 | 3750 | 4500
137 | 217 | Sensor SpO2 Draeger Vista 120 | Sensor SpO2 Draeger Vista 120 | Sensor SpO2, Drager Vista 120, sensor SpO2 compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120, n/s VGSRC1091 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 3358.3333 | 1679.1667 | 2015
138 | 218 | Sensor SpO2, nou-nascuți, Nihon Kohden BSM-6701K | Sensor SpO2, nou-nascuți, Nihon Kohden BSM-6701K | Sensor SpO2 p/u nou-născuți compatibil cu monitor de pacient BSM-6701K, n/s 10307 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 1000 | 500 | 600
143 | 219 | Sensor SpO2 reutilizabil, nou-născuți, Rad-G | Sensor SpO2 reutilizabil, nou-născuți, Rad-G | Sensor SpO2, Rad-G, reutilizabil, p/u nou-născuți+ cablu de interconectare, n/s 6000004590 | Bucată |  |  | 15 | [23 empty] | 15 | 46912.5 | 3127.5 | 3753
144 | 220 | Sensor SpO2 de unică folosință, nou-născuți, Rad-G | Sensor SpO2 de unică folosință, nou-născuți, Rad-G | Sensor SpO2, Rad-G, de unică folosință p/u nou-născuți + cablu interconectare, n/s 6000004590 | Bucată |  |  | 50 | [23 empty] | 50 | 114541.6667 | 2290.8333 | 2749
151 | 221 | Sensor SpO2, adulti, Vsign200, Cardioline | Sensor SpO2, adulti, Vsign200, Cardioline | Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 pentru adulți, reutilizabil, tip clește, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de pacient Cardioline Vsign200 | Bucată |  | 2 | [24 empty] | 2 | 960 | 480 | 576
153 | 222 | Sensor SpO2, nou nascuti, W15, Witleaf | Sensor SpO2, nou nascuti, W15, Witleaf | Sensor SpO2 , W15, Witleaf, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 7 pini compatibil cu monitor de pacient Witleaf W15 | Bucată |  | 2 | [24 empty] | 2 | 900 | 450 | 540
154 | 223 | Sensor SpO2, nou nascuti, Vsign200, Cardioline | Sensor SpO2, nou nascuti, Vsign200, Cardioline | Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, sensor tip wrap, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de pacient Cardioline Vsign200 | Bucată |  | 10 | [24 empty] | 10 | 4800 | 480 | 576
157 | 224 | Sensor SpO2, nou nascuti, Cetus X15, Axcent | Sensor SpO2, nou nascuti, Cetus X15, Axcent | Sensor SpO2 , Cetus X15, Axcent, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la monitor de pacient tip trapez 8 pini compatibil cu monitor de pacient Axcent Cetus X15 | Bucată |  | 2 | [24 empty] | 2 | 1000 | 500 | 600
158 | 225 | Sensor SpO2, nou nascuti, BSM-6501K, Nihon Kohden | Sensor SpO2, nou nascuti, BSM-6501K, Nihon Kohden | Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K | Bucată |  | 35 | [24 empty] | 35 | 9800 | 280 | 336
159 | 226 | Sensor SpO2, pediatric,W15, Witleaf | Sensor SpO2, pediatric,W15, Witleaf | Sensor SpO2 , W15, Witleaf, Sensor SpO2 pentru pacient pediatric, reutilizabil, sensor cleste, conector la cablu de interconectare DB9 7 pini compatibil cu monitor de pacient Witleaf W15 | Bucată |  | 2 | [24 empty] | 2 | 900 | 450 | 540
160 | 227 | Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, Radical 7, Masimo | Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, Radical 7, Masimo | Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip cleste, conector la cablu de interconectare LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7 | Bucată |  | 11 | [24 empty] | 11 | 24887.5 | 2262.5 | 2715
163 | 228 | Sensor SpO2 tip neonatal, reutilizabil, Radical 7, Masimo | Sensor SpO2 tip neonatal, reutilizabil, Radical 7, Masimo | Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip neonatal, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7 | Bucată |  | 19 | [24 empty] | 19 | 62842.5 | 3307.5 | 3969
165 | 229 | Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, Radical 7, Masimo | Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, Radical 7, Masimo | Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip cleste, conector la cablu de interconectare LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7 | Bucată |  | 13 | [24 empty] | 13 | 31200 | 2400 | 2880
169 | 230 | Sensor SpO2, pediatric, cleste Vsign200, Cardioline | Sensor SpO2, pediatric, cleste Vsign200, Cardioline | Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tip clește, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de pacient Cardioline Vsign200 | Bucată |  | 10 | [24 empty] | 10 | 4800 | 480 | 576
171 | 231 | Sensor temperatura, OKM-801, Okuman, | Sensor temperatura, OKM-801, Okuman, | Sensor temperatura, OKM-801, Okuman, Turcia, sensor temperatura skin compatibil cu incubator OKM-803, n/s 80110220602 | Bucată |  |  | 6 | [23 empty] | 6 | 9475.78 | 1579.2967 | 1895.156
172 | 232 | Sensor temperatură , BT-770, Bistos, | Sensor temperatură , BT-770, Bistos, | Sensor temperatură , BT-770, Bistos, sensor temperatură piele reutilizabil p/u n/născuți ( 2,25K), compatibil cu BT-770, n/s DGLA0219 | Bucată |  |  | 6 | [23 empty] | 6 | 1600 | 266.6667 | 320
173 | 233 | Sensor temperatură , MX550, Philips | Sensor temperatură , MX550, Philips | Sensor temperatură , MX550, Philips, sensor temperatură compatibil cu monitorul de pacient MX550, n/s DE671U1080 | Bucată |  |  | 30 | [23 empty] | 30 | 12500 | 416.6667 | 500
174 | 234 | Sensor temperatură , BN-100, Fazzini | Sensor temperatură , BN-100, Fazzini | Sensor temperatură , BN-100, Fazzini, sensor temperetură piele reutilizabil, n/s 1220208059 | Bucată |  |  | 4 | [23 empty] | 4 | 1500 | 375 | 450
175 | 235 | Sensor temperatură , V-505, Atom | Sensor temperatură , V-505, Atom | Sensor temperatură , V-505, Atom, SUA, sensor temperetură piele reutilizabil, n/s 1173829 | Bucată |  |  | 5 | [23 empty] | 5 | 2250 | 450 | 540
176 | 236 | Sensor temperatură reutilizabil , RW82-1C, Draeger | Sensor temperatură reutilizabil , RW82-1C, Draeger | Sensor temperatură , RW82-1C, Draeger, Germania, sensor temperetură piele reutilizabil, n/s SE04689 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 2450 | 1225 | 1470
177 | 237 | Senzor board PCB, Compact Plus , B.Braun | Senzor board PCB, Compact Plus , B.Braun | Senzor board PCB, Compact Plus , B.Braun, sensor board PCB, compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun, n/s 022008, n/s 008251 | Bucată |  |  | 4 | [23 empty] | 4 | 7333.3333 | 1833.3333 | 2200
178 | 238 | Senzor de flux, Covidien NewPort HT-70, | Senzor de flux, Covidien NewPort HT-70, | Senzor de flux, compatibil cu Covidien NewPort HT-70, | Bucată |  |  |  |  | 4 | [21 empty] | 4 | 20833.3333 | 5208.3333 | 6250
180 | 239 | Senzor de flux, Covidien NewPort E360T, | Senzor de flux, Covidien NewPort E360T, | Senzor de flux, compatibil cu Covidien NewPort E360T, | Bucată |  |  |  |  | 10 | [21 empty] | 10 | 16666.6667 | 1666.6667 | 2000
181 | 240 | Senzor de flux, Jenny MS Westfalia, | Senzor de flux, Jenny MS Westfalia, | Senzor de flux, compatibil cu Jenny MS Westfalia, | Bucată |  |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5 | 8750 | 1750 | 2100
182 | 241 | Senzor de oxigen de zirconiu, Inmatec POC | Senzor de oxigen de zirconiu, Inmatec POC | Senzor de oxigen de zirconiu, compatibil cu Inmatec POC , | Bucată |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 30749.1667 | 30749.1667 | 36899
183 | 242 | Senzor O2, Maquet Servo-i/U, | Senzor O2, Maquet Servo-i/U, | Senzor O2, Maquet Servo-i/U, | Bucată |  |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5 | 25000 | 5000 | 6000
188 | 243 | Senzor O2 , Hamilton C1 | Senzor O2 , Hamilton C1 | Senzor O2 , Hamilton C1, Senzor O2 compatibil cu ventilator Hamilton C1 | Bucată | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4 | 12833.3333 | 3208.3333 | 3850
189 | 244 | Senzor O2 , Newport e360 | Senzor O2 , Newport e360 | Senzor O2 , Newport e360, Senzor O2 compatibil cu ventilator Newport e360 | Bucată | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 2500 | 2500 | 3000
193 | 245 | Senzor SpO2 Mindray uMEC12 | Senzor SpO2 Mindray uMEC12 | Senzor pulsoximetrie, Mindray uMEC12, Senzor SpO2 , adult, cleste, compatibil cu monitorul Mindray uMEC12 | Bucată | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5 | 2500 | 500 | 600
195 | 246 | Set tuburi , Surgipump, Olympus | Set tuburi , Surgipump, Olympus | Set tuburi , Surgipump, Olympus , set tuburi reutilizabile compatibile cu pompa de irigare Surgipump, Olympus | set |  |  | 3 | [23 empty] | 3 | 5000 | 1666.6667 | 2000
197 | 247 | Sondă TOCO (UC), Star 5000E, | Sondă TOCO (UC), Star 5000E, | Sondă TOCO (UC), Star 5000E, Sondă TOCO (UC), compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E, n/s 55141114042 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 5000 | 2500 | 3000
198 | 248 | Sondă TOCO (UC), FM5000C | Sondă TOCO (UC), FM5000C | Sondă TOCO (UC), FM5000C, Sondă TOCO (UC), compatibilă cu monitorul fetal FM5000E, n/s K122513004 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 5000 | 2500 | 3000
199 | 249 | Sondă TOCO (UC), C22 | Sondă TOCO (UC), C22 | Sondă TOCO (UC), C22, Sondă TOCO (UC) compatibilă cu monitorul fetal C22, n/s KH091224013 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 2500 | 2500 | 3000
201 | 250 | Sondă US (Doppler) , Star 5000E | Sondă US (Doppler) , Star 5000E | Sondă US (Doppler), Star 5000E, Sondă US (Doppler), compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E, n/s 55141114042 | Bucată |  |  | 4 | [23 empty] | 4 | 10000 | 2500 | 3000
202 | 251 | Sondă US (Doppler), FM5000C | Sondă US (Doppler), FM5000C | Sondă US (Doppler), FM5000C, Sondă US (Doppler), compatibilă cu monitorul fetal FM5000E, n/s K122513004 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 5000 | 2500 | 3000
203 | 252 | Sondă US (Doppler), C22 | Sondă US (Doppler), C22 | Sondă US (Doppler), C22, Sondă US (Doppler) compatibilă cu monitorul fetal C22, n/s KH091224013 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 2500 | 2500 | 3000
204 | 253 | Sondă US (Doppler), Vcomin FD-300C | Sondă US (Doppler), Vcomin FD-300C | Sondă US (Doppler), Vcomin FD-300C, Sondă US (Doppler) compatibilă cu Vcomin FD-300C, n/s 300C017008427, n/s F300C017006428, F300C017006426 | Bucată |  |  | 7 | [23 empty] | 7 | 4083.3333 | 583.3333 | 700
207 | 254 | Supapa Electromagnetica | Supapa Electromagnetica | Supapa Electromagnetica, Compatibil cu sistemul de recirculare a apui purificate, Sistemul de recirculare a apei purificate | Bucată | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 16666.6667 | 16666.6667 | 20000
208 | 255 | Supapa Electromagnetica | Supapa Electromagnetica | Supapa Electromagnetica, Compatibil cu sistemul de recirculare a apui purificate, Sistem de recirculare a apei purificate | Bucată | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 41666.6667 | 8333.3333 | 10000
213 | 256 | Test fluerescent | Test fluerescent | Test fluerescent echivalent cu Cod de referință: FLUORESCEIN SODIUM OPHTHALMIC STRIPS | Bucată | [8 empty] | 200 | [17 empty] | 200 | 1333.3333 | 6.6667 | 8
214 | 257 | Test Schirmer | Test Schirmer | Test Schirmer echivalent cu cod : SCHIRMER STRIP TYPE I | Bucată | [8 empty] | 100 | [17 empty] | 100 | 416.6667 | 4.1667 | 5
215 | 258 | Piesa (Top case with quick guide) pentru Nellcor N-560 | Piesa (Top case with quick guide) pentru Nellcor N-560 | Top case with quick guide , Nellcor N-560, top case with quick guide compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-560/562, n/s 011110080121 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 583.3333 | 291.6667 | 350
222 | 259 | Usa de acces, OKM 801 | Usa de acces, OKM 801 | Usa de acces, OKM 801, Okuman, Usa de acces a miinilor compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801 | Set |  | 3 | [24 empty] | 3 | 10910.4 | 3636.8 | 4364.16
224 | 260 | Valvă AIR, VS500S, Heyer | Valvă AIR, VS500S, Heyer | Valvă , VS500S, Heyer, valvă proporțională AIR, compatibilă cu ventilator NCPAP VS500S, n/s VS500SXXZS00041 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 4166.6667 | 4166.6667 | 5000
225 | 261 | Valvă O2, VS500S, Heyer | Valvă O2, VS500S, Heyer | Valvă , VS500S, Heyer, valvă proporțională O2 compatibilă cu ventilator NCPAP VS500S, n/s VS500SXXZS00041 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 4166.6667 | 4166.6667 | 5000
226 | 262 | Valvă AIR , Elisa 800 | Valvă AIR , Elisa 800 | Valvă , Elisa 800, Lowenstein, valvă proporțională AIR compatibil cu dispozitivul Elisa 800, n/s 0400810hul08205325, n/s 0400810hul08205180 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 20000 | 10000 | 12000
227 | 263 | Valvă O2, , Elisa 800 | Valvă O2, , Elisa 800 | Valvă , Elisa 800, Lowenstein, valvă proporțională O2 compatibil cu dispozitivul Elisa 800, n/s 040081hul08205325, n/s 0400810hul08205180 | Bucată |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 20000 | 10000 | 12000
228 | 264 | Valva de drenaj LD200, Inmatec POC , | Valva de drenaj LD200, Inmatec POC , | Valva de drenaj LD200, Inmatec POC , | Bucată |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 17500 | 17500 | 21000
230 | 265 | Valvă de presiune, AC 575 Celitron | Valvă de presiune, AC 575 Celitron | Valvă de presiune, Valvă de presiune, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi, SN 43130055 | Bucată | [9 empty] | 2 | [16 empty] | 2 | 14950 | 7475 | 8970
234 | 266 | Valva interna, Maquet Servo-i/U, | Valva interna, Maquet Servo-i/U, | Valva interna, Maquet Servo-i/U, | Bucată |  |  |  |  | 10 | [21 empty] | 10 | 6000 | 600 | 720
236 | 267 | Valvă siguranță, BKQ-Z100H, Biobase | Valvă siguranță, BKQ-Z100H, Biobase | Valvă siguranță, BKQ-Z100H, Biobase, China , valvă siguranță compatibil cu BKQ-Z100H, n/s 2016H396 | Bucată |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 5000 | 5000 | 6000
237 | 268 | Valvă unidirecțională, ISS AC 575 Celitron | Valvă unidirecțională, ISS AC 575 Celitron | Valvă unidirecțională, Valvă unidirecțională, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi, SN 43130055 | Bucată | [9 empty] | 2 | [16 empty] | 2 | 690 | 345 | 414
238 | 269 | Ventuză obstetricală, VP-450, Atom | Ventuză obstetricală, VP-450, Atom | Ventuză obstetricală, VP-450, Atom, Ventuză obstetricală pentru naștere asistată, cu cupă de diametru de 60 mm, din silicon sau cauciuc | Bucată |  | 1 | [24 empty] | 1 | 7500 | 7500 | 9000
242 | 270 | Rezistență electrică tubulară (TEN) spiralată în formă de U, cu placă de montaj | Rezistență electrică tubulară (TEN) spiralată în formă de U, cu placă de montaj | Rezistență electrică (TEN) spiralată în formă de U, cu placă de montaj, model BK-75, Producător: SA „Uzina de Echipamente și Instrumente Medicale din Tiumen”, Rusia xau echivalent | Bucată |  |  |  | 6 | [22 empty] | 6 | 2500 | 416.6667 | 500