| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Cablu АVVGng 2 * 2.5 mm² |  |  |  | Secțiune 2.5 mm²; Numărul de fire 2 * Tensiune (V) 0.6/1 kV; Tip material Aluminiu Model АВВГ |  |  |  |
| Fir electric PVS 4 * 2.5 mm² |  |  |  | Secțiune 2.5 mm²; Numărul de fire 4 * Tip material Cupru; Model PVS |  |  |  |
| Cablu AVVGTr 2 x 4 mm |  |  |  | Secțiune 4 mm²; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2 x 4mm²; Tip material Aluminiu Opţiuni Tros; Model AVVGTr Tensiune (V) 0.6/1 kV; Temperatura minimă la montare -15°С |  |  |  |
| Corp de iluminat stradal led 240W 4L 6500 K 200-240V 100LM/W IP65 |  |  |  | Soclu LED; Temperatura culoare (K) 6500 K Puterea (W) 240 W; Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 24000 lm Gradul de protecţie (IP) IP65 |  |  |  |
| Releu de timp digital TE AHC 15A 220V |  |  |  | Model AHC15A; Curent (A) 15 A Tensiune (V) 220 V; Gradul de protecţie (IP) IP20; Frecvenţa 60 Hz |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |