ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea Materiale de construcții, prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova;

2. IDNO: 1006601003762;

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105;

4. Numărul de telefon/fax: 0 22 820-205; 820-201;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorității contractante: secretariat@parlament.md; sap@parlament.md; https://parlament.md;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

7. Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. lot | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referința | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44100000-17 | Cuie lichide | Buc. | 10 | Cuie lichide, echivalent POINT 92, alb 280 ml. Este un adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15ºC la +30ºC. Rezistență termică după întărire: de la -20ºC la +80ºC. | 416,66 |
| 2 |  | Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă 10 kg | căldări | 10 | Vopseaua emulsionată, echivalent Eco Snejka, destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, ghips, plăci de ghips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin ”respirația” pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. | 4500,83 |
| 3 |  | Glet gata de utilizare 5kg | căldări | 5 | Glet gata de utilizare, echivalent Mesterul Manole 5kg, conține hidroemulsie acrilică cu dispersați, cretă și aditivi. Culoare: Alb. PROPRIETĂȚI: - * Acoperire elastică; - * Masă omogenă, densă și vâscoasă, ce nu se stratifică; - * Se nivelează ușor și, după uscare, nu se fisurează; * Suprafața glet uită este permeabilă la vapori de apă. DOMENIUL DE UTILIZARE: Pentru utilizare în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare: vopsire, prelucrare cu tencuieli decorative, glet venețian și altele. Se recomandă de a fi aplicat pe suprafețe din beton, tencuieli din ciment sau ipsos, ghips-carton etc. | 583,33 |
| 4 |  | Coler | buc | 30 | Coler echivalent Sniezka COLOREX cremă №60. Se utilizează pentru colorarea diferitelor tipuri de vopsele, cum ar fi vopselele de emulsie, vopselele pe bază de nitrat de celuloză, vopselele pe bază de ulei-ftalic, vopselele pe bază de clor-cauciuc etc. Greutate/volum, kg/l: 0,1. | 1000,00 |
| 5 |  | Email alchidic ciocolată 0.9 l | buc | 10 | Email alchidic echivalent Dekart PF-115P, este un strat de acoperire universal, cu rol decorativ și de protecție, ce combină o culoare intensă, un luciu ridicat și caracteristici excelente de utilizare. Culoare: ciocolată. Volum rezervor: 0.9 l. | 600,00 |
| 6 |  | Email alchidic gri (sur) | buc | 10 | Email alchidic gri (sur), este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de picture. acoperit. Emaiul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Emaiul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Culoare: gri. Volum rezervor: 0.8 - 0.9 l. | 600,00 |
| 7 |  | Email alchidic negru 0,9 l | buc | 10 | Email alchidic negru. Este un email alchidic lucios pentru metal, lemn si beton, poate fi folosit atat la lucrarile din exterior cat si la lucrarile din interior. Rezistent la fluctuațiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. Culoare: negru. Volum rezervor: 0.9 l. | 600,00 |
| 8 |  | Email Universal Alb 0.9 l | buc | 10 | Email Universal Alb lucios, echivalent Coloriks, destinat pentru metal, lemn, beton. Utilizat pentru exterior și interior. Culoare: negru. Volum rezervor: 0.9 l. | 850,00 |
| 9 |  | Șpaclu Profi 60 mm | buc | 5 | Șpaclu din otel inoxidabil este folosit pentru aplicarea, nivelarea si netezirea stratului de chit pe suprafețele pregătite pentru vopsire, precum si pentru îndepărtarea vopselei vechi exfoliate. Caracteristici: Lățime (mm) - 60; Material carcasa - otel inoxidabil; Material mâner - plastic. | 83,33 |
| 10 |  | Pensulă pentru vopsit rotundă | buc | 5 | Pensulă pentru vopsit rotundă, echivalent Bau Welt, cu mâner din lemn, peri naturali. asigură o aplicare uniformă a materialelor de vopsea. Mânerul din lemn cu lungime optimă este potrivit pentru lucrul în locuri greu accesibile. Pentru o depozitare ușoară, este prevăzută o gaură pentru agățarea sculei. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 45; Material - fibra naturala; Tip - pensula rotundă. | 125,00 |
| 11 |  | Arc supapă de reținere 1/2" | buc | 10 | Arc supapă de reținere 1/2". Destinat pentru a controla presiunea. Caracteristici: Material: alamă. Temperatura de funcționare (°C): 100. Presiune de lucru (bar): 11, 7. Tip: supapă. | 1566,66 |
| 12 |  | Colier metalic pentru țeavă | buc | 50 | Colier metalic pentru țeavă cu garnitura din cauciuc si diblu (set). Colierul din oțel cu inserție din cauciuc este un element de fixare utilizat pentru fixarea sigură și protecția țevilor, cablurilor și altor comunicații inginerești. Inserția din cauciuc oferă protecție suplimentară elementelor de fixare împotriva vibrațiilor, frecării și deteriorărilor, reducând totodată nivelul de zgomot. Partea din oțel a colierului asigură rezistența și durabilitatea conexiunii, iar căptușeala din cauciuc protejează suprafața țevii sau cablului de deteriorări. Caracteristici: Materialul de producere: оțel. Diametrul produsului (mm): 107-112. Diametru filet: M8 K. Diametrul (inch): 4. Tip: cu garniture. | 958,33 |
| 13 |  | Grund | căldări | 4 | # Grund echivalent Supraton Extra 10kg - gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi etc. Caracteristici: Baza: Acrilica. Consum normat: 0, 1-0, 15 kg/m2. Destinație: Pentru suprafete puternic absorbante. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Greutate (kg): 10. Temperatura de uscare (°C): +20°C. Termen de valabilitate (luni): 18. Timpul uscarii complete (ore): 4. | 1190,00 |
| 14 |  | Țeavă PPR | m | 4 | # Țeavă PPR D. 40 x 6.7 mm PN20 | 183,33 |
| 15 |  | Țeavă PPR | m | 4 | # Țeavă PPR D. 32 x 4.4 mm PN16 | 100,00 |
| 16 |  | Țeavă PPR | m | 8 | # Țeavă PPR D. 20 x 2.8 mm PN16 | 83,33 |
| 17 |  | Racord cu piuliță | buc | 30 | # Racord cu piuliță PPR D. 20 x 3/4" FI | 1000,00 |
| 18 |  | Racord cu piuliță | buc | 5 | # Racord cu piuliță PPR D. 32 x 11/4"FI | 1083,33 |
| 19 |  | Racord cu piuliță | buc | 4 | # Racord cu piuliță PPR D. 40 x1 1/2" FI | 1250 |
| 20 |  | Mufa PPR | buc | 10 | # Mufa PPR D. 20 | 16,66 |
| 21 |  | Mufa PPR | buc | 10 | # Mufa PPR D. 25 | 16,66 |
| 22 |  | Mufa PPR | buc | 5 | # Mufa PPR D. 32 | 100 |
| 23 |  | Mufa PPR | buc | 5 | # Mufa PPR D. 40 | 166,66 |
| 24 |  | Robinet cu sfera | buc | 3 | # ROBINET APA CU SFERA SI MANETA 1 1/2" FE-FI | 1250,00 |
| 25 |  | Robinet cu sfera | buc | 6 | # ROBINET APA CU SFERA SI MANETA 1 1/4" FE-FI | 1666,66 |
| 26 |  | Robinet cu sfera | buc | 10 | # ROBINET APA CU SFERA SI MANETA 1/2" FE-FI | 750,00 |
| 27 |  | Robinet cu sfera | buc | 15 | # ROBINET APA CU SFERA SI MANETA 3/4" FE-FI | 1666,66 |
| 28 |  | Furtun mixer 30 cm otel inoxidabil | set | 50 | # Racord otel inoxidabil p/u baterii 1/2F, niplu lung/scurt 30 cm | 5000,00 |
| 29 |  | Furtun dus cromat, inox SS201, 150 cm | buc | 15 | # Furtun dus Cromat , inox SS201, 150cm | 3125,00 |
| 30 |  | Para de dus crom | buc | 15 | # Para de dus cromat | 2083,33 |
| 31 |  | Cânepă | buc | 10 | # Cânepa unigarn în pungă de plastic 100 gr. | 458,33 |
| 32 |  | Mecanism de scurgere | buc | 10 | # Mecanism de scurgere cu racord de jos și filet de plastic cu d=1/2. | 1666,66 |
| 33 |  | Mecanism de scurgere | buc | 10 | # Mecanism de scurgere cu racord lateral și filet de plastic cu d=1/2. | 1666,66 |
| 34 |  | Baterie pentru lavoar | buc | 5 | # Baterie pentru lavoar inox, instalare pe lavoar. Tip control: Mono comanda. | 2500,00 |
| 35 |  | Tabla de oțel | buc | 4 | # Tabla de oțel de 3 mm (1,25 m x 2,50 m). | 4900,00 |
| 36 |  | Șurub cu burghiu | cut | 2 | # Șurub cu burghiu cap plat 4.2×35 p/u metal 2mm zincat, 100 buc. | 120,00 |
| 37 |  | Șurub cu burghiu | cut | 2 | # Șurub cu burghiu cap plat 4.2×45 p/u metal 2mm zincat, 100buc. | 183,33 |
| 38 |  | Șurub cu burghiu | cut | 1 | # Șurub cu burghiu cap plat 4.2×60 p/u metal 2mm zincat, 100buc. | 191,66 |
| 39 |  | Garnitura din cauciuc | buc | 100 | # Garnitura din cauciuc, D. 1/2" M. | 125,00 |
| 40 |  | Garnitura din cauciuc | buc | 100 | # Garnitura din cauciuc, D. 3/4" M. | 166,66 |
| 41 |  | Garnitura din cauciuc | buc | 50 | # Garnitura din cauciuc, D. 1" M. | 83,33 |
| 42 |  | Garnitura din cauciuc | buc | 50 | # Garnitura din cauciuc, D. 1.1/4. | 104,16 |
| 43 |  | Garnitura din cauciuc | buc | 50 | # Garnitura din cauciuc, D. 1.1/2. | 104,16 |
| 44 |  | Teu | buc | 5 | # Teu D. 3/4" FE alama U. | 208,33 |
| 45 |  | Teu | buc | 10 | # Teu D. 3/4" FI alama U. | 416,66 |
| 46 |  | Reducție | buc | 10 | # Reducție D. 1/2" x 3/8" FE/FI alama. | 75,00 |
| 47 |  | Mufă | buc | 10 | # Mufă D. 1/2", alama L=36 mm U. | 208,33 |
| 48 |  | Mufă | buc | 10 | # Mufă D. 3/4", alama L=36 mm U. | 225,00 |
| 49 |  | Ancora de expansiune | buc | 30 | # Ancora de expansiune cu piuliță cu flanșa LSI 10x97mm M8. | 350,00 |
| 50 |  | Ancora de expansiune | buc | 30 | # Ancora de expansiune cu piuliță cu flanșa LSI 10x50mm M8. | 208,33 |
| 51 |  | Diblu cu șurub | buc | 30 | # Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX 12x80/8x120mm. | 175,00 |
| 52 |  | Diblu cu șurub | buc | 30 | # Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX 12x60/8x60mm. | 125,00 |
| 53 |  | Silicon universal | buc | 10 | # Silicon universal Alb 280ml. | 666,66 |
| 54 |  | Dizolvant | buc | 10 | # Dizolvant 646 0.9L. | 375,00 |
| 55 |  | Bandă de etanșare | m | 100 | # Garniture de etansare autoadeziva Zoom D 12x10mm negru. | 2916,66 |
| 56 |  | Bandă de etanșare | m | 24 | # Bandă de etanșare, autoadezivă, tip E lațimea-9mm, înîlțime-4mm. | 104,16 |
| 57 |  | Compensator PP de canalizare | buc | 5 | # Compensator PP de canalizare. Diametrul (mm): 50, de culoare sură. Aquer. | 83,33 |
| 58 |  | Racorduri flexibile pentru baterii | buc | 10 | # Racorduri flexibile pentru baterii 1/2'F. Protecție fire aluminiu, niplu lung/scurt. Diametru: 80 сm. MPN. | 583,33 |
| 59 |  | Racorduri flexibile pentru baterii | buc | 10 | # Racorduri flexibile pentru baterii 1/2'F. Protecție fire aluminiu, niplu lung/scurt. Diametru: 50 сm. MPN. | 583,33 |
| 60 |  | Mecanism de scurgere | buc | 10 | # Mecanism de scurgere cu racord de jos și filet de plastic cu d=1/2. | 1433,33 |
| 61 |  | Filieră | buc | 3 | # Filieră, echivalent DIN223 Yato. Diametru filet: M8. Pas filet: 1.25 mm. Matrița este proiectată pentru tăierea firelor externe manual sau cu folosirea unei mașini. | 182,50 |
| 62 |  | Filieră | buc | 3 | # Filieră, echivalent DIN223 Yato. Diametru filet: M10. Pas filet: 1. 5 mm. Matrița este proiectată pentru tăierea firelor externe manual sau cu folosirea unei mașini. | 272,50 |
| 63 |  | Perii pentru polizoare unghiulare | buc | 5 | # Perie de cupă, echivalent S&R (136132065) - pentru curățarea metalelor sau a materialelor din lemn de diferite tipuri de acoperiri, coroziune sau contaminare. Peria este folosită cu polizoare unghiulare cu o viteză de maximum 12500 rpm. Tipul periei de fixare M14. Peria este realizată din sârmă de oțel din alamă, care permite curățarea de înaltă calitate a metalelor, precum și a lemnului. Baza metalică a cupei oferă rezistenței instrumentului consumabil și o durată de viață lungă. | 291,66 |
| 64 |  | Gips-carton | buc | 4 | Placile din gips-carton rezistente la umezeala, echivalent Rigips RBI – pentru lucrari de constructie si finisare, destinate confectionarii peretilor usori interni dintre odai, tavanelor suspendate, finisarii peretilor amplasati in cladiri si incaperi cu umiditate sporita, cu asigurarea ventilarii incaperii cu conditia protectiei suprafetei frontale a placii din gips-carton, cum ar fi hidroizolarea, grunduire antiumeditate, vopsele, gresie si faianta. Placa din gips-carton reziestenta la umezeala Rigips RBI, reprezinta un element dreptunghiular, compus din doua straturi de carton special cu un strat de pasta din gips cu aditivi de ranforsare, partile laterale ale placii sunt acoperite cu marginile cartonului (stratului superior). # Caracteristici: Grosime (mm): 12,5. Latime (mm): 1200. Lungime (mm): 2500. Suprafata placii: 3 m2. Tip: PGC rezistenta la umezeala. | 563,33 |
| 65 |  | Profil de contur | buc | 8 | Profil de contur echivalent UD-27 Gold – este folosit la fabricarea diferitor carcase, atât pentru construcții, atât si pentru destinație, inclusiv si pentru pereții despărțitori ai odăilor, pentru fixarea suprafețelor de finisaj, precum si pentru tavane suspendabile de placi din gips-carton. La montarea carcasei tavanului suspendat, profilul se fixează pe perimetrul încăperii. In baza profilului sunt prevăzute găuri, care ușurează fixarea profilului de perete cu ajutorul cuielor tari. Funcția de baza a acestui profil este susținerea profilului CD, care se fixează in el. # Caracteristici: Grosime (mm): 0,5. Înălțime (mm): 28. Lățime (mm): 27. Lungime (mm): 3000. Material: Otel zincat. Tip: Profil UD. | 206,66 |
| 66 |  | Profil de plafon | buc | 4 | Profil de plafon echivalent CD-60 Gold– este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixarare a suprafețelor de finisaj. Grosimea metalului este de 0,5 mm. Fixarea profilului CD de temelia portanta (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept si suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile polițelor profilului, sunt îndoite spre interior si servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat serveste ca baza comoda pentru fixarea plăcilor din gips-carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. # Caracteristici: Grosime (mm): 0,5. Înălțime (mm): 27. Lățime (mm): 60. Lungime (mm): 3000. Material: Otel zincat. Tip: Profil CD. | 166,66 |
| 67 |  | Diblu cu șurub cui | cut | 2 | Diblu cu șurub cui SM 6x40/3.9x45mm, 100 buc. # Caracteristici: Ambalaj: Cutie. Cantitate (buc): 100. Diametru diblu (mm): 6. Diametru surub (mm): 3,9. Lungime diblu (mm): 40. Lungime surub (mm): 45. Material diblu: Polipropilena. Material surub: Otel zincat. Tip: Diblu cu surub cui. | 91,66 |
| 68 |  | Șuruburi autofiletante | cut | 2 | # Șuruburi autofiletante pentru gips-metal, echivalent KGM, 3.5x25mm, 1000 buc. # Caracteristici: Ambalaj: Cutie. Cantitate (buc): 1000. Diametrul (mm): 3,5. Lungime (mm): 25. Material: Otel acoperit cu fosfat. Tip: Pentru gips-carton. | 183,33 |
| 69 |  | Adeziv | sac | 12 | # Adeziv echivalent Class Nas 25kg —pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe. PROPRIETĂȚI: Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. # Caracteristici: Baza: Ciment. Destinatie: Pentru gresie si faianta ceramic. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Greutate (kg): 25. Termen de valabilitate (luni): 12. | 1040,00 |
| 70 |  | Chit pentru rosturi (FUGA) | sac | 2 | # Chit pentru rosturi, echivalent Fuga Alb 5kg. FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Pentru utilizare pe pereți la interior și exterior, pe pardoseli, la chituirea rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Recomandat pentru rosturile dintre plăcile ceramice și a zidăriilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli și șape pe bază de ciment etc. # Caracteristici: Consum normat (kg/m2): 0,25–0,50. Culoare: Alb. Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior si exterior. Greutate (kg): 5. Termen de valabilitate (luni): 18. | 200,00 |
| 71 |  | Grund (Betokontakt) | buc | 2 | # Grund echivalent Betokontakt 13.5kg. # Caracteristici: Baza: Acrilat. Consum normat: 0, 15-0, 27 kg/m2. Culoare: Roz. Destinatie: pentru suprafete slab absorbante. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Greutate (kg): 13,5. Ingrediente: Hidroemulsie acrilica, nisip de cuart, aditivi. Termen de valabilitate (luni): 18. Timpul uscarii complete (ore): 24. | 848,33 |
| 72 |  | Profil exterior | buc | 4 | # Profil exterior pentru gresie si faianta alb 2500x9mm. Caracteristici: Culoare: Alb. Inaltime (mm): 9. Lungime (mm): 2500. Material: PVC. Tara producatorului: Polonia. Tip: Profil exterior. | 116,66 |
| 73 |  | Profil exterior | buc | 4 | # Profil exterior pentru gresie si faianta alb 2500x8mm. Caracteristici: Culoare: Alb. Inaltime (mm): 8. Lungime (mm): 2500. Material: PVC. Tara producatorului: Polonia. Tip: Profil exterior. | 100,00 |
| 74 |  | Caps fixator | set | 4 | # Caps fixator sistem nivelare gresie SVP. Sistemul conține distanțiere de diferite dimensiuni si piulițe de fixare. Aplicarea piulițelor se face prin înșurubare manuala. Set: 100 buc. | 666,66 |
| 75 |  | Clips (1 mm) | set | 16 | Clips (1 mm) sistem nivelare gresie. # Set: 100 buc. | 1600,00 |
| 76 |  | Faianță | m2 | 24 | # Faianță echivalent Riva 30x60cm. # Caracteristici: Destinație: Pentru bucătărie, Pentru baie, Pentru WC. Dimensiuni (mm): 300x600. Suprafața: Lucioasa. Tara producătorului: Turcia. Tip: Faianță. Colecție: Riva. | 3380,00 |
| 77 |  | Faianță | m2 | 12 | Faianta echivalent Gaios 30x60. # Caracteristici: Producător: QUA Granite. Colectie: Gaios. Țara de origine: Turcia. Tip: Gresie ceramică. Suprafaţă: Lucios. Imagine: Marmură. Dimensiuni: 30x60cm. | 1590,00 |
| 78 |  | Spatulă de lipit | buc | 2 | Spatulă de lipit 300 mm cu dinți de 10x10 mm. O spatulă adezivă de 150 mm cu dinți de 8x8 mm și mâner din plastic este o unealtă specializată concepută pentru aplicarea uniformă a amestecurilor de adezivi la așezarea plăcilor, laminatelor și a altor acoperiri de podea și pereți. Structura zimțată a lamei asigură o distribuție ideală a adezivului, creând un model optim pentru aderența fiabilă a materialelor. Mânerul din plastic face ca unealta să fie ușoară și confortabilă de utilizat, reducând la minimum oboseala în timpul utilizării prelungite. # Caracteristici: Marcă: PROFMET. Lățimea produsului (mm): 300. Pasul dinților (mm): 10x10. Tip mâner: Plastic. Tipul instrumentului: Spatulă. | 46,66 |
| 79 |  | Diblu cu șurub cu cap hexagonal | buc | 100 | # Diblu cu șurub cu cap hexagonal echivalent KKX 12/8 x 60 mm PROFMET. Această diblă a cadrului de expansiune constă dintr-un diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului, care permite creșterea zonei de prindere la bază. Aplicat dinți speciali pe diblă, îl face mai greu și vă permite să introduceți perfect șurubul. Model - Hexagon KKX. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 12/8 x 60 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă. | 416,66 |
| 80 |  | Diblu cu șurub cu cap hexagonal | buc | 100 | Diblu cu șurub cu cap hexagonal echivalent SW19 KKX 16/12 * 100/140 mm Crisor. # Caracteristici: Model: SW19 KKX. Diametru: 16/12 *. Tip material: Metal/Polipropilenă. Lungime: 100/140 mm. | 1583,33 |
| 81 |  | Diblu cu șurub cu cap hexagonal | buc | 100 | Diblu cu șurub cu cap hexagonal echivalent SW10 KKX 10/6 * 60 mm Crisor. # Caracteristici: Lungime: 60 mm. Diametru: 10/6 *. Model: SW10 KKX. Tip material: Metal/Polipropilenă. | 250,00 |
| 82 |  | Diblu cu șurub cu cap hexagonal | buc | 100 | Diblu cu șurub cu cap hexagonal echivalent SW17 KKX 14/10 * 80/120 mm Crisor. # Caracteristici: Lungime: 80/120 mm. Diametru: 14/10 *. Model: SW17 KKX. Tip material: Metal/Polipropilenă. | 1166,66 |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA, lei |  |  |  |  |  | 68586,42 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot - V;

2) pentru mai multe loturi -V;

3) pentru toate loturile - V;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;

10. Termenele şi condițiile de livrare/prestare solicitate: în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat, pe adresa mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 37;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Semnată electronic | Obligator |
| 2. | Specificația tehnică | Specificația tehnică - cu indicarea modelului, țara de origine, producătorul, caracteristici Semnată electronic. | Obligator |
| 3. | Specificația de preț | Specificația de preț - cu indicarea prețului, pe unitate fără TVA, pe unitate cu TVA, total fără TVA, total cu TVA. Semnată electronic. | Obligator |
| 4. | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnată electronic | Obligator |
| 5. | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont. | Obligator |
| 6. | Declarația de eligibilitate | Declarația de eligibilitate, conform Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr.870/2022. Semnată electronic. | Obligator |
| 7. | Declarație de calitate și proveniență/ Certificat de conformitate / calitate sau alt certificat ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor | Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat de calitate ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor, eliberat de un organ abilitat. | Obligator |
| 8. | Mostre | De la potențialii câștigători se vor solicita mostre. | Obligator |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) – se va utiliza licitația electronică;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) – nu se aplică;

15. Ofertele se prezintă în valută - lei MD;____________________________________________

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- ora: conform SIA ,,RSAP”;

- pe data: conform SIA „RSAP”;

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP”;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română;

23. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru ___________________________ Tatiana RUSU

Coordonat:

Șef Secția achiziții publice

Diana LIPCAN  ______________

Ex. V. Begliță

Tel. (0) 22 820-201