FIȘA TEHNICĂ

Motor electric

| Denumirea caracteristicilor | Parametrii tehnici solicitați | Parametrii tehnici ofertați |
| --- | --- | --- |
| Tip | asincron |  |
| Numărul de faze | trifazat |  |
| Numărul de poli | 4 |  |
| Tensiunea nominală | 380 V |  |
| Puterea nominală | 2.8 – 3.0 kW |  |
| Turații la mersul în gol | 1500 rot/min |  |
| Regim de funcționare | continuu (S1) |  |
| Metoda de prindere | talpa |  |
| cos f | 0,81 |  |
| Gradul de protecție minim | IP54 |  |

Dimensiuni de prindere necesare