DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secţiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Reparatia și reconstrucția bunului imobil din șos. Muncești nr. 17, mun. Chișinău, nr. cadastral 0100301413.01

TOTALIZATOR DEVIZE

| 1 | Deviz 2-1-1 | CBA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Deviz 2-1-2 | SA |  |  |
| 3 | Deviz 2-1-3 | AC |  |  |
| 4 | Deviz 2-1-4 | REE |  |  |
| 5 | Deviz 2-1-5 | IVC |  |  |
| 6 | Deviz 2-1-6 | AGI |  |  |
| 7 | Deviz 2-1-7 | SM |  |  |
| 8 | Deviz 2-1-8 | AIVC |  |  |
| 9 | Deviz 2-1-9 | TS |  |  |
| 10 | Deviz 2-1-10 | SIP- semnalizarea incediu |  |  |
| 11 | Deviz 2-1-11 | SIP Supravegherea video |  |  |
| 12 | Deviz 2-1-12 | SIP Acces control |  |  |
| 13 | Deviz 2-1-13 | SIP Semnaizarea paza |  |  |
| 14 | Deviz 4-1 | AEE |  |  |
| 15 | Deviz 4-2 | Sursa alternativa |  |  |
| 16 | Deviz 6-1 | REAC |  |  |
| 17 | Deviz 6-2 | AGE |  |  |
| 18 | Deviz 7-1-1 | PG |  |  |

CBA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 1. Consolidari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Consolidari G1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm(Se exclude automacara, electrozi sudor) |  |  | m |  | 5,10 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,2000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 1,0710 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,4260 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,5500 |
| 2 | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,8000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,6000 |
| 3 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,3600 |
| 4 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 595,10 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 113,0690 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,9510 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,9510 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,9510 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 595,1000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,9755 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,7608 |
| 5 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M18 l=1000mm (in set cu saibe si piulite ) |  |  | buc |  | 6,30 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,2600 |
|  | 28741363133000690301 |  | Tija filetata M18 l=100mm |  |  | buc |  | 6,3000 |
| 6 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6210 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,3470 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0207 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1242 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2070 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3312 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,4140 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0145 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0021 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,4968 |
| 7 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 581,7600 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,5473 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,3837 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5858 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,5000 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,8000 |
|  |  |  | 1.2. Consolidari G2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm(Se exclude automacara, electrozi sudor) |  |  | m |  | 5,10 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,2000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 1,0710 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,4260 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,5500 |
| 9 | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,8000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,6000 |
| 10 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,3600 |
| 11 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 610,14 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 115,9266 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,1014 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,1014 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 6,1014 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 610,1400 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,0507 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,8811 |
| 12 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M18 l=1000mm in set cu saibe si piulite |  |  | buc |  | 6,30 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,2600 |
|  | 28741363133000690301 |  | Tija filetata M18 l=100mm |  |  | buc |  | 6,3000 |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6210 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,3470 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0207 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1242 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2070 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3312 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,4140 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0145 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0021 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,4968 |
| 14 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 2,40 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,4800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 698,1120 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,8568 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,6604 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7030 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,6000 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,9600 |
|  |  |  | 1.3. Consolidari G3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm(Se exclude automacara, electrozi sudor) |  |  | m |  | 46,80 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 93,6000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 9,8280 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 58,9680 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 23,4000 |
| 16 | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 36,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 18,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 43,2000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 14,4000 |
| 17 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 108,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,2400 |
| 18 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 1 488,96 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 282,9024 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,8896 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 14,8896 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 14,8896 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 488,96 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 7,4448 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,9117 |
| 19 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M18 l=1000mm in set cu saibe si piulite |  |  | buc |  | 11,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,2000 |
|  | 28741363133000690301 |  | Tija filetata M18 l=100mm |  |  | buc |  | 11,0000 |
| 20 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6210 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,3470 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0207 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1242 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2070 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3312 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,4140 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0145 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0021 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,4968 |
| 21 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in , pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 5,40 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 41,5800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5100 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 570,7520 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,1778 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 3,7360 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5817 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,3500 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,1600 |
|  |  |  | 1.4. Consolidari G4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm(Se exclude automacara, electrozi sudor) |  |  | m |  | 5,30 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,6000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 1,1130 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,6780 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,6500 |
| 23 | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,8000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,6000 |
| 24 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 14,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,4200 |
| 25 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 324,36 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 61,6284 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2436 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,2436 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,2436 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 324,3600 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,6218 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,5949 |
| 26 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,324 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,3587 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 3,8880 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 1,9440 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,2722 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,9720 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,4860 |
| 27 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M18 l=1000mm in set cu saibe si piulite |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 28741363133000690301 |  | Tija filetata M18 l=100mm |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 28 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6210 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,3470 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0207 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1242 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2070 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3312 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,4140 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0145 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0021 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,4968 |
| 29 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in , pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 1,40 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,7800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9100 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 407,2320 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,0831 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,9686 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4101 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3500 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,5600 |
|  |  |  | 1.5. Consolidari G5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm(Se exclude automacara, electrozi sudor) |  |  | m |  | 21,60 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 43,2000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 4,5360 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 27,2160 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 10,8000 |
| 31 | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 16,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 19,2000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,4000 |
| 32 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 48,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,4400 |
| 33 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 790,56 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 150,2064 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,9056 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,9056 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 7,9056 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 790,5600 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,9528 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,3245 |
| 34 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M18 l=1000mm in set cu saibe si piulite |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,6000 |
|  | 28741363133000690301 |  | Tija filetata M18 l=100mm |  |  | buc |  | 8,0000 |
| 35 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6210 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,3470 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0207 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1242 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2070 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3312 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,4140 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0145 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0021 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,4968 |
| 36 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in , pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 3,20 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 24,6400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0800 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 930,8160 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,4757 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 2,2139 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9373 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,8000 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,2800 |
|  |  |  | 1.6. Consolidari G6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm(Se exclude automacara, electrozi sudor) |  |  | m |  | 5,60 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,2000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 1,1760 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,0560 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,8000 |
| 38 | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,8000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,6000 |
| 39 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,3600 |
| 40 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 208,74 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 39,6606 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0874 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,0874 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,0874 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 208,7400 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,0437 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,6699 |
| 41 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M18 l=1000mm in set cu saibe si piulite |  |  | buc |  | 2,40 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,4800 |
|  | 28741363133000690301 |  | Tija filetata M18 l=100mm |  |  | buc |  | 2,4000 |
| 42 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6210 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,3470 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0207 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1242 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2070 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3312 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,4140 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0145 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0021 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,4968 |
| 43 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in , pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 0,80 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,1600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5200 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 232,7040 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,6189 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,5535 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2343 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2000 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,3200 |
|  |  |  | 1.7. Consolidari G7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm(Se exclude automacara, electrozi sudor) |  |  | m |  | 5,60 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,2000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 1,1760 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,0560 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,8000 |
| 45 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,3600 |
| 46 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 548,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 104,1200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,4800 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,4800 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,4800 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 548,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,7400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,3840 |
| 47 |  |  | Ancora mecanica M14 L=150(HSL-3 ) |  |  | buc |  | 56,00 |
|  | 0527 |  | Ancora mecanica M14 L=150 |  |  | buc |  | 56,0000 |
|  |  |  | 1.8. Consolidari G8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm(Se exclude automacara, electrozi sudor) |  |  | m |  | 5,80 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,6000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 1,2180 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,3080 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,9000 |
| 49 | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,8000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,6000 |
| 50 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,4800 |
| 51 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 415,22 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 78,8918 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,1522 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,1522 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 4,1522 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 415,2200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,0761 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,3218 |
| 52 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M18 l=1000mm in set cu saibe si piulite |  |  | buc |  | 4,40 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,8800 |
|  | 28741363133000690301 |  | Tija filetata M18 l=100mm |  |  | buc |  | 4,4000 |
| 53 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6210 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,3470 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0207 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,2420 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1242 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2070 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3312 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,4140 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0145 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0021 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,4968 |
| 54 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat , pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 290,8800 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7737 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,6919 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2929 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2500 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,4000 |
|  |  |  | 1.9. Consolidare goluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 72,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,6400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 113,4000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 22,6800 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 4,3200 |
| 56 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 11,40 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,6156 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0342 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 11,6850 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,7100 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,1140 |
| 57 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 5 100x100 |  |  | kg |  | 6,10 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,2440 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0305 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 6,1610 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0305 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0610 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,8300 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0037 |
| 58 | CD55A |  | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 2,40 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,4160 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,5120 |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de BCA |  |  | m3 |  | 2,1600 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 7,2000 |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,1680 |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,2400 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0012 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2400 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,8880 |
| 59 |  |  | Ancore chimice 300ml tip HILTI sau echivalent |  |  | buc |  | 7,00 |
|  | 01445 |  | Ancore chimice 300ml |  |  | buc |  | 7,0000 |
|  |  |  | 1.10. Consolidare capriori acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 4,50 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,7500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2250 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,5750 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,5750 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,9000 |
| 61 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 42,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,3000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,6000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,2100 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 12,6000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 12,6000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,2600 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,2600 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 4,6200 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0420 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0420 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0630 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,0400 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,8400 |
| 62 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 119,50 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,6480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3585 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 122,4875 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,9250 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,1950 |
| 63 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 502,20 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 25,1100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5066 |
|  | 271060230000025 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 514,7550 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 75,3300 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,0220 |
| 64 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Element acorare capriori L1 E1S1) |  |  | kg |  | 584,40 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 111,0360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,8440 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,8440 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,8440 |
|  | 27752763098861 |  | Confectii metalice inglobate in beton(Element acorare capriori L1 E1S1) |  |  | kg |  | 584,4000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,9220 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,6752 |
| 65 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M12 l=1000mm in set cu saibe si piulite |  |  | buc |  | 162,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 32,4000 |
|  | 28741363133000690303 |  | Tija filetata M12l=100mm |  |  | buc |  | 162,0000 |
| 66 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,58 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,2224 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 6,9600 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 3,4800 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,4872 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,7400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,8700 |
| 67 | RCsB21C k=0,4 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  | buc |  | 301,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,4680 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 338,6250 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 108,3600 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 10,8360 |
| 68 |  |  | Ancore chimice 300ml tip HILTI sau echivalent |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 01445 |  | Ancore chimice 300ml |  |  | buc |  | 30,0000 |
| 69 | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 12/15 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 6,10 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,1000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6100 |
|  | 92663102100001* |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,5026 |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 2 061,8000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 5,3290 |
|  | 1421102200288 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm |  |  | m3 |  | 1,2688 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,8398 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,2204 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,3477 |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,1098 |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 0,6100 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,2200 |
|  |  |  | 2. Plan Rampa acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 25,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,7500 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1250 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,5000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,5000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,7500 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,7500 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 2,7500 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0250 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0250 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0375 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,0000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,5000 |
| 71 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 19,30 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,2352 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0579 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 19,7825 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,8950 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,1930 |
| 72 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 369,30 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,4650 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1079 |
|  | 271060230000025 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 378,5325 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 55,3950 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,6930 |
| 73 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 1 150x150 |  |  | kg |  | 28,10 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,1240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1405 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 28,3810 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,1405 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,2810 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,4300 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0169 |
| 74 | RpCB04B |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) |  |  | m3 |  | 12,90 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 73,2720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,6700 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 477,7190 |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 8,8757 |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 9,5534 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,1854 |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 4,1925 |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 7,7400 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,9350 |
| 75 | RpCB02B |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) |  |  | m3 |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,2800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,6200 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 580,5800 |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,5448 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5968 |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,4190 |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,6500 |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 1,2000 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,3000 |
|  |  |  | 3. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Centura |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,6000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0100 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,6000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,6000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,2200 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0020 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0020 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0030 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,2400 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0400 |
| 77 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bloc Ancorare |  |  | kg |  | 107,80 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 20,4820 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0780 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,0780 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,0780 |
|  | 277527630988623 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 107,8000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,5390 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,8624 |
| 78 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 5,77 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,3693 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0173 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,9142 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,8655 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0577 |
| 79 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 15,63 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,7815 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0469 |
|  | 271060230000025 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 16,0207 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,3445 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,1563 |
| 80 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 16/20 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,36 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,7720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2340 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 104,7168 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2785 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,2491 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1054 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0900 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,1440 |
|  |  |  | 3.2. Fundatia |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse ( placaj n= 1.01m2 ) |  |  | m2 |  | 34,24 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,1360 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 27,3920 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1712 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,2720 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,2720 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,0272 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,0272 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 34,5824 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0342 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0342 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0514 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,1088 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,6848 |
| 82 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 296,30 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,8150 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8889 |
|  | 271060230000025 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 303,7075 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 44,4450 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,9630 |
| 83 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C16/20 |  |  | m3 |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 4,1615 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4060 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,4000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,0000 |
| 84 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,80 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,1200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5200 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 231,8960 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,6189 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,5535 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2343 |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,2600 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2000 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,3200 |
|  |  |  | 3.3. Elemente metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 1 047,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 198,9300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,4700 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,4700 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 10,4700 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 047,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,2350 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,3760 |
| 86 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 1,047 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,6222 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 12,5640 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 6,2820 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,8795 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,1410 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,5705 |
| 87 | pret furnizor |  | Bulon M14 l=260 |  |  | buc |  | 32,00 |
|  | 1000124 |  | Bulon M14 l=260 |  |  | buc |  | 32,0000 |
| 88 | pret furnizor |  | Piulita M14 |  |  | buc |  | 32,00 |
|  | 100012 |  | Piulita M14 |  |  | buc |  | 32,0000 |
| 89 | pret furnizor |  | Saiba M14 |  |  | buc |  | 32,00 |
|  | 100013 |  | Saiba M14 |  |  | buc |  | 32,0000 |
|  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Scara metaica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. S 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | TsA03G |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare |  |  | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,2800 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 6,0000 |
| 91 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  | kg |  | 521,90 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 73,0660 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,2190 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,2190 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 521,9000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,6095 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,1752 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,2190 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,4380 |
| 92 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,521 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,7929 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 6,2520 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 3,1260 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,4376 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,5630 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,7815 |
| 93 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 28,70 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,8368 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0861 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 29,4175 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,3050 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,2870 |
| 94 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in , pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/20 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 290,8800 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7737 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,6919 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2929 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2500 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,4000 |
| 95 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in , pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,50 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,5750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3250 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 144,9350 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3868 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,3459 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1464 |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,1625 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1250 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,2000 |
|  |  |  | 4.2. S 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | TsA03G |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare |  |  | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,2800 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 6,0000 |
| 97 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  | kg |  | 521,90 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 73,0660 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,2190 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,2190 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 521,9000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,6095 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,1752 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,2190 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,4380 |
| 98 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,521 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,7929 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 6,2520 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 3,1260 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,4376 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,5630 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,7815 |
| 99 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 28,70 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,8368 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0861 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 29,4175 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,3050 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,2870 |
| 100 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in , pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/20 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 290,8800 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7737 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,6919 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2929 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2500 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,4000 |
| 101 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in , pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,50 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,5750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3250 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 144,9350 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3868 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,3459 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1464 |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,1625 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1250 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,2000 |
|  |  |  | 4.3. S3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | TsA03G |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare |  |  | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,6400 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 3,0000 |
| 103 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  | kg |  | 434,70 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 60,8580 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,3470 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,3470 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 434,7000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,1735 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,4776 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 4,3470 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,6940 |
| 104 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,434 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,1595 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 5,2080 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 2,6040 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,3646 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,3020 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,6510 |
| 105 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon M14 DIN 975 otel 8,8 l=350 fixat cu HILTI HIT RE-500 |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,4000 |
|  | 287413631330012 |  | Bulon M14 DIN 975 otel 8,8 l=350 fixat cu HILTI HIT RE-500 |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 106 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon M14 DIN 975 otel 8,8 l=550 fixat cu HILTI HIT RE-500 |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,8000 |
|  | 287413631330013 |  | Bulon M14 DIN 975 otel 8,8 l=200 fixat cu HILTI HIT RE-500 |  |  | buc |  | 4,0000 |
| 107 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 16/20 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,5400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1300 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 58,1760 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1547 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,1384 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0586 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0500 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,0800 |
| 108 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in , pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,50 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,5750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3250 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 144,9350 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3868 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,3459 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1464 |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,1625 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1250 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,2000 |

Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 826,16 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 173,4936 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 173,4936 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: pervaz de lemn | m2 | 62,70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,1510 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,5240 |
| 3 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 65,93 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29,6685 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 115,3775 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,9116 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,2744 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 21,0976 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 21,0976 |
| 4 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 34,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,5160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,3400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,1376 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,7584 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 11,0336 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 11,0336 |
| 5 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demontarea golurilor din peretii despartitori | m3 | 31,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,9950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,5590 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,7320 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,4880 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 9,9520 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 9,9520 |
| 6 | RpCK42A aplicat | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment(crestarea suprafetelor) k = 0,5 (apa 0,005 m3/m2) | m2 | 855,83 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 64,1873 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,1873 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,1396 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 17,1166 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 59,29 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 23,1231 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,1231 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,9645 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,9645 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (apa 0,005 m3/m2) | m2 | 59,29 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8,8935 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,8935 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2964 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,3716 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 1 257,19 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 138,2909 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 138,2909 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 37,7157 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 37,7157 |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 1 257,19 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 289,1537 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 289,1537 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 37,7157 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 37,7157 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 37,7157 |
| 11 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti | m2 | 618,48 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 290,6856 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 290,6856 |
| 12 | RpCM33A к=0,5зп | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 199,60 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 79,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 79,8400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5988 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,9940 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (apa 0,0025 m3/m2) | m2 | 3 960,53 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 475,2636 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 594,0795 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,9013 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 39,6053 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri usi ferestre(crestarea suprafetelor) k = 0,5 (apa 0,0025 m3/m2) | m2 | 416,45 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 24,9870 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,2337 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5206 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,0823 |
| 15 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc perila balustrada interioara ,exterioara (se va preda beneficiarului) | kg | 1 910,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 38,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 38,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,5280 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,9100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,7300 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 9,5500 |
| 16 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 956,30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 344,2680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 344,2680 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 19,1260 |
| 17 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(copertine) | m2 | 12,73 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,5828 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5828 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2546 |
| 18 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(copertine) | kg | 383,11 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,0649 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9578 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3831 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1578 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2368 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0766 |
| 19 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Recuperare) | m | 295,30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 26,5770 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,7650 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,9530 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (praguri) (apa 0,005 m3/m2) | m2 | 45,26 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,4312 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7890 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2263 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4526 |
| 21 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(soclu) | m3 | 15,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 31,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,0640 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7600 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,4080 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 4,4080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,2800 |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (inclusiv elemente decorative) (apa 0,005 m3/m2) | m2 | 772,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 92,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 115,8750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,8625 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,7250 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (inclusiv elemente decorative) ancatrament ferestre(apa 0,005 m3/m2) | m2 | 64,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,7400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,6750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6450 |
| 24 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 43,82 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 58,2806 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2191 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8764 |
| 25 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 5,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,9500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2650 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,8550 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,8550 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0600 |
| 26 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc grile protectie (se va preda beneficiarului) | kg | 830,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 16,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,6000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6640 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,4900 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,1500 |
| 27 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ingradire acoperis (se va preda beneficiarului) | kg | 700,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 14,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,1000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,5000 |
| 28 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(scari intrarea centrala) (apa 0,005 m3/m2) | m2 | 121,40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 47,3460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,3460 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,6070 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,0700 |
| 29 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(pereu) | m3 | 2,32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0624 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1160 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6728 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6728 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3480 |
|  |  | 2. Evacuare deseuri |  |  |  |
| 30 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 225,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 297,0000 |
| 31 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 225,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 112,5000 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 56,2500 |
| 32 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 450,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 202,5000 |
| 33 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 550,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 62,5350 |
|  |  | 3. Finisare pardosea |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tip 1 |  |  |  |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 173,14 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 103,8840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,3140 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 250,8200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,2719 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,7314 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,1942 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,0777 |
| 35 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 173,14 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 27,7024 |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg | 173,1400 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 34,6280 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5194 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,3851 |
| 36 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat | m2 | 173,14 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 12,1198 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,6570 |
|  | 26701122040021 | Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm | m2 | 179,2518 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6926 |
| 37 | IzF04J1 | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori) | m2 | 173,14 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,4628 |
|  | 26821326016261 | Folie hidroizolanta | m2 | 186,9912 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0866 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 173,14 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 103,8840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,3140 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 250,8200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,2719 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,7314 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,1942 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,0777 |
| 39 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 173,14 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 27,7024 |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg | 173,1400 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 34,6280 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5194 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,3851 |
| 40 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat 45х45 cm gr 10 mm ( Coord cu benificiar) | m2 | 173,14 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 214,6936 |
|  | 266111280070p | Placi portelanat | m2 | 180,1175 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 647,0242 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 87,4357 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 497,4280 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3497 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1731 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,8007 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 10,9078 |
| 41 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 87,80 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 35,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,7800 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata | m | 94,0338 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 32,2665 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 553,1400 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 9,2190 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 26,3400 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 4,3900 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0878 |
|  |  | 3.2. Tip 2 |  |  |  |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,25 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 393,2500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2705 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9075 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3630 |
| 43 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 30,25 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,8400 |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg | 30,2500 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0907 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,2420 |
| 44 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 30,25 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,1175 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5125 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 31,3178 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1210 |
| 45 | IzF04J1 | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori) | m2 | 30,25 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6050 |
|  | 26821326016261 | Folie hidroizolanta | m2 | 32,6700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0151 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,25 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 393,2500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2705 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9075 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3630 |
| 47 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 30,25 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 260,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8470 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3630 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1815 |
| 48 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 30,25 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,8400 |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg | 30,2500 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0907 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,2420 |
| 49 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor portelanat 45х45 gr 10 mm (Coord cu benificiar) | m2 | 30,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 57,7473 |
|  | 26701122020522p | Placi de portelanat gr 10 mm | m2 | 30,7037 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 130,0750 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 6,0500 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,6050 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1210 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,3794 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3509 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1603 |
| 50 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 25,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 10,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata | m | 26,7750 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 9,1875 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 157,5000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2,6250 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 7,5000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,2500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0250 |
|  |  | 3.3. Tip 3 pereu |  |  |  |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40 | m3 | 8,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,5338 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 9,9130 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8620 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,8102 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,6204 |
| 52 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 57,46 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 45,9680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7460 |
|  | 26631021000015 | Beton clasa..B15 | m3 | 5,8896 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,8962 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,1149 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,7460 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,3448 |
| 53 | IzF04J1 | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori) | m2 | 57,46 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,1492 |
|  | 26821326016261 | Folie hidroizolanta | m2 | 62,0568 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0287 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 57,46 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 34,4760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7460 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 746,9800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,4133 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5746 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7238 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6895 |
| 55 | CG01A1 k=4, | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 57,46 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 22,9840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5968 |
|  | 92664102102010* | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,2641 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 494,1560 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,6089 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4597 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6895 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3448 |
| 56 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2) | kg | 63,21 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,5803 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3160 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 63,8421 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,3160 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,6321 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,9630 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0379 |
| 57 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 57,46 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,1936 |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg | 57,4600 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 11,4920 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1724 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,4597 |
| 58 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: Pavaj Vibroturnat 30x30 ciocolata (Coord cu benificiar) | m2 | 57,46 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 63,2060 |
|  | 2661112800700301 | Placi 300*300 mm vibropresata ciocolata Memilit | m2 | 59,7756 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 371,4214 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 23,7942 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 160,6920 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1741 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1034 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,9653 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,6200 |
|  |  | 3.4. Tip 3 * pereu |  |  |  |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40 | m3 | 16,68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,5132 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 19,1820 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,6680 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,5028 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 7,0056 |
| 60 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 111,23 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 88,9840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,1230 |
|  | 26631021000015 | Beton clasa..B15 | m3 | 11,4011 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,6706 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,2225 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,1230 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,6674 |
| 61 | IzF04J1 | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori) | m2 | 111,23 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,2246 |
|  | 26821326016261 | Folie hidroizolanta | m2 | 120,1284 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0556 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 111,23 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 66,7380 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,1230 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 445,9900 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,6717 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1123 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3369 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,3348 |
| 63 | CG01A1 k=4, | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar, se adauga | m2 | 111,23 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 44,4920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,8984 |
|  | 92664102102010* | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,4471 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 956,5780 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,1144 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8898 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3348 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6674 |
| 64 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 111,23 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 17,7968 |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg | 111,2300 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 22,2460 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3337 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,8898 |
| 65 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona ) Ceramogranit (conform proiect, Coord cu benificiar) 30mm | m2 | 111,23 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 212,3381 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 112,8984 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 478,2890 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 22,2460 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 2,2246 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4449 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 5,0721 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,2903 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,5895 |
|  |  | 3.5. Tip 4 |  |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli betonocontact | m2 | 109,76 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,2928 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 16,4640 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,4880 |
| 67 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 109,76 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 65,8560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,9760 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 426,8800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,6099 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0976 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,2928 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,3171 |
| 68 | CG01A1 k=4, | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 109,76 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 43,9040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,7808 |
|  | 92664102102010* | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,4147 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 943,9360 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,0733 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8781 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3171 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6586 |
| 69 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2) | kg | 121,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 122,2100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,6050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,2100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0726 |
| 70 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45х45 Сeramogranit (conform proiect,Coord cu benificiar) 30mm | m2 | 109,76 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 136,1024 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 114,1833 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 410,1731 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 55,4288 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 217,1520 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2217 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1098 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,1415 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 6,9149 |
| 71 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 98,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 39,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,8000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata | m | 104,9580 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 36,0150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 617,4000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 10,2900 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 29,4000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 4,9000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0980 |
|  |  | 3.6. Tip 5 |  |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli betonocontact | m2 | 525,93 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,7779 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 78,8895 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 26,2965 |
| 73 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45х45 cm gr 10 mm | m2 | 525,93 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 652,1532 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 547,1250 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1 965,4004 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 265,5947 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 10 623,7860 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0624 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5259 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 5,4697 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 33,1336 |
| 74 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 472,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 188,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,2000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata | m | 505,5120 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 173,4600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 973,6000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 49,5600 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 141,6000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 23,6000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4720 |
|  |  | 3.7. Tip 6 |  |  |  |
| 75 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 244,41 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 746,6460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 124,4410 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16 177,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 52,2652 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,4441 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 37,3323 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 14,9329 |
| 76 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 1 244,41 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 199,1056 |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg | 1 244,4100 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 248,8820 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,7332 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 9,9553 |
| 77 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 1 244,41 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 87,1087 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 62,2205 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 1 288,3377 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,9776 |
| 78 | IzF04J1 | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori) | m2 | 1 244,41 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,8882 |
|  | 26821326016261 | Folie hidroizolanta | m2 | 1 343,9628 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6222 |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 244,41 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 746,6460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 124,4410 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16 177,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 52,2652 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,4441 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 37,3323 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 14,9329 |
| 80 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga | m2 | 1 244,41 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 497,7640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 99,5528 |
|  | 92664102102010* | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 27,3770 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10 701,9260 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 34,8435 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,9553 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,9329 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,4665 |
| 81 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 1 244,41 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 199,1056 |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg | 1 244,4100 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 248,8820 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,7332 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 9,9553 |
| 82 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45х45 cm gr 10 mm | m2 | 1 000,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 240,0000 |
|  | 266111280070p | Placi portelanat | m2 | 1 040,3000 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3 737,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 505,0000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20 200,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,0200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 10,4000 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 63,0000 |
| 83 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 1 120,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 448,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 112,0000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata | m | 1 199,5200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 411,6000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 7 056,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 117,6000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 336,0000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 56,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,1200 |
| 84 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinta din MDF H=10cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Coord cu Benificiar) | m2 | 244,41 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 281,0715 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,6615 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 | m2 | 259,1968 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 259,1968 |
|  | 2030122946766l | Plinta din MDF H=10cm | m | 222,1687 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,3323 |
|  |  | 3.8. Tip 6* |  |  |  |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 167,26 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 100,3560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,7260 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 174,3800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,0249 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,6726 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,0178 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,0071 |
| 86 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 167,26 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,6904 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 50,1780 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1673 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0502 |
| 87 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 167,26 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 26,7616 |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg | 167,2600 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 33,4520 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5018 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,3381 |
| 88 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 167,26 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 11,7082 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,3630 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 173,1643 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6690 |
| 89 | IzF04J1 | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori) | m2 | 167,26 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,3452 |
|  | 26821326016261 | Folie hidroizolanta | m2 | 180,6408 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0836 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 167,26 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 100,3560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,7260 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 174,3800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,0249 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,6726 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,0178 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,0071 |
| 91 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 167,26 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 66,9040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,3808 |
|  | 92664102102010* | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3,6797 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 438,4360 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,6833 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,3381 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,0071 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0036 |
| 92 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 167,26 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 26,7616 |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg | 167,2600 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 33,4520 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5018 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,3381 |
| 93 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinta din MDF H=10cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Coord cu Benificiar) | m2 | 100,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 115,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,0000 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 | m2 | 106,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 106,0500 |
|  | 2030122946766l | Plinta din MDF H=10cm | m | 90,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,0000 |
| 94 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (culoare coord cu benificiar).cu aplicare 10cm pe perete | m2 | 67,26 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 134,5200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 80,0394 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 10,1394 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 23,6587 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 354,8806 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 68,9482 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 10,1394 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 74,3559 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 70,9761 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1014 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6726 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,8071 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 13,4520 |
|  |  | 3.9. Tip 7-pod |  |  |  |
| 95 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti din polietilena 100mk | m2 | 617,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,3400 |
|  | 2682132601626193 | Pelicula polietilen | m2 | 666,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3085 |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 617,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 370,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8 021,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 25,9140 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,1700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,5100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,4040 |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2) | kg | 1 357,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 33,9350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7870 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 370,9740 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,7870 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,5740 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 407,2200 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,8144 |
| 98 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 617,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 98,7200 |
|  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg | 617,0000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 123,4000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,8510 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 4,9360 |
| 99 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 617,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 43,1900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 30,8500 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 638,7801 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,4680 |
| 100 | IzF04J1 | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori) | m2 | 617,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,3400 |
|  | 26821326016261 | Folie hidroizolanta | m2 | 666,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3085 |
| 101 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 617,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 370,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8 021,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 25,9140 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,1700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,5100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,4040 |
| 102 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 617,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 246,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,3600 |
|  | 92664102102010* | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 13,5740 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 306,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 17,2760 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,9360 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,4040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,7020 |
|  |  | 3.10. Subsol |  |  |  |
| 103 | RpCK07B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 20 cm | m3 | 10,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 18,9740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 11,6600 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 2,6500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0600 |
| 104 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100 x 100, вес 1 м2 = 1,13 кг | kg | 136,73 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,4692 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6836 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate Plasa VR3 100 x 100 | kg | 138,0973 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,6836 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,3673 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 41,0190 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0820 |
| 105 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat | m3 | 11,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 60,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,4500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 441,9000 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,6856 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 7,9695 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,1945 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 6,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6500 |
| 106 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm | m3 | 11,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 42,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,1500 |
|  | 26631021000b12 | Beton B12.5 | m3 | 11,3322 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1110 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,7500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 4,4000 |
| 107 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ) | m3 | 5,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,1750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5750 |
|  | 2663102100000p | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 | m3 | 5,6661 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5555 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,3750 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,2000 |
| 108 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 110,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 25,7400 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 691,4150 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 9,9495 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4422 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,6200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1000 |
| 109 | CG36B | Pardoseli din placi laminat min.13mm, clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 92,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 126,9600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,6400 |
|  | 26701122040511 | Placi din laminat Clasa de abraziune 33 | m2 | 97,5660 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 97,5660 |
|  | 20301229467661 | Plinte din PVC | m | 92,9200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,7600 |
| 110 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de gresie gr8 | m2 | 18,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 40,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5000 |
|  | 266111280070b | Placi de gresie gr8 | m2 | 18,5400 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 72,9000 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 5,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 360,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 16,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8100 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2160 |
| 111 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 7,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0450 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0112 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 7,6500 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,7500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0750 |
|  |  | 4. Finisari tavan |  |  |  |
|  |  | 4.1. Tip 1 |  |  |  |
| 112 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 400,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 764,0000 |
|  | 266210270100045 | Placi ghips-carton gr.=9,5 mm | m2 | 420,0000 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 367,6000 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 880,0000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 940,0000 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 303,0000 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 108,4000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 35,0000 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 660,0000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 6 476,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8400 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 19,0000 |
| 113 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob gr.=9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 309,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 591,9090 |
|  | 266210270100045h | Placi ghips-carton gr.=9,5 mm hidrofob | m2 | 325,3950 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 284,7981 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 681,7800 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 728,2650 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 234,7492 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 83,9829 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 27,1162 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 511,3350 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5 017,2810 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4255 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 14,7202 |
| 114 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 200,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 367,0000 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 211,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 184,7190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 442,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 472,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 152,2575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 54,4710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 17,5875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 331,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 3 254,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9200 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 9,5000 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 909,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,2970 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 136,4850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 45,4950 |
| 116 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 909,90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 392,1470 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 496,6860 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,6396 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 71,8821 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 17,7431 |
| 117 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -909,90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -846,2070 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -3 903,4710 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -2,7297 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -10,9188 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -43,6752 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 909,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,2970 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 136,4850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 45,4950 |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 909,90 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 409,4550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 90,9900 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 959,8535 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9099 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9099 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 909,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,2970 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 136,4850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 45,4950 |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti | m2 | 909,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 500,4450 |
|  | 24301161038090 | Vopsea latex lavabila | kg | 363,9600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 54,5940 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 454,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 45,4950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,8198 |
| 122 | CJ04B aplicativ | Profiluri aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Plinta pentru tavan polistiren extrudat 40x45) k = manop. 0.4 | m | 1 075,00 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 172,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,5000 |
|  | 265310210083a | Adeziv p-u lipirea plintei PVC | kg | 1 612,5000 |
|  | 281210630590p | Plinta pentru tavan polistiren extrudat | m | 1 150,2500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,6125 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,1500 |
|  |  | 4.2. Tip 2 |  |  |  |
| 123 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong min 12,5-13mm hidrofobe, inclusiv sistemul-grila | m2 | 1 613,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 242,0085 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3 307,4495 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 6 453,5600 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1 694,0595 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 24,2008 |
|  |  | 4.3. Tip 3 |  |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) | m2 | 131,88 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,9564 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 19,7820 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,5940 |
| 125 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 131,88 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 201,7764 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 941,6232 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5275 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,4185 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,5717 |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti | m2 | 131,88 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 72,5340 |
|  | 24301161038090 | Vopsea latex lavabila | kg | 52,7520 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7,9128 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 65,9400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,5940 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2638 |
|  |  | 4.4. Tip 4 |  |  |  |
| 127 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,4000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,1000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,0000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,0000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 1,4000 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 1,4000 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 1,4000 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 2,0000 |
| 128 | CK17F | Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm, incl profil PVC . inclusiv plinta pentru tavan norma de consum 1m/1m2 | m2 | 59,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 68,8850 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,9600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,9800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 27,0089 |
|  | 333 | Plinta pentru tavan | m | 60,0198 |
|  | 25211067183910 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice 250mm | m2 | 63,0208 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 18,0059 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 12,0040 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1,8006 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 42,0139 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5990 |
|  |  | 5. Finisare pereti |  |  |  |
|  |  | 5.1. Pereti despartitori |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. Cota -3.300 |  |  |  |
| 129 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA) | m2 | 67,37 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 164,4030 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro | m2 | 142,1844 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 77,5243 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 148,9551 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 82,6024 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 102,5759 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 36,6971 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 11,8487 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 101,5603 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 1 992,6126 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 1,0833 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,3656 |
| 130 | CD72C | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA) | m2 | 9,66 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 32,8759 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro | m2 | 40,7749 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj 100 | m | 11,1160 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport 100 | m | 21,3583 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 11,8441 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 29,4161 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 9,4268 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,6990 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 14,5624 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 123,1983 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 285,7153 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,1553 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1304 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,9051 |
| 131 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC) | m2 | 100,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 364,9000 |
|  | 26621027010002 | Placi ghips-carton antifoc | m2 | 422,1000 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj 100 | m | 115,0725 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport 100 | m | 221,1000 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 103,5150 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 122,6100 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 304,5150 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 97,5855 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 17,5875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 150,7500 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 1 275,3450 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 2 957,7150 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 1,6080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5400 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 9,3700 |
| 132 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC) | m2 | 33,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 89,5116 |
|  | 26621027010002 | Placi ghips-carton antifoc | m2 | 70,4063 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 38,3882 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 73,7590 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 34,5326 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 40,9027 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 50,7931 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 18,1715 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5,8672 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 50,2902 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 986,6937 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,5364 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3136 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,1617 |
| 133 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 10,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 23,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,5000 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 3,5000 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 9,0000 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 4,0000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 480,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 280,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 27,0000 |
| 134 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 10,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 34,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,5000 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 3,7000 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 9,5000 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 4,2000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 500,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 290,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 28,0000 |
| 135 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,0000 |
|  | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 4,0800 |
|  | 2513206621500 | Banda de armare | m | 20,4000 |
|  | 2662102700203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 10,7100 |
|  | 2664102101145 | Mortar adeziv | kg | 61,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 136 | CF18C | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii) (Покрытие кирпичных или ВСА стен (на гладкую поверхность) гипсо-картонными плитами толщиной 12,5 мм, в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванны, прачечные)) | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,0000 |
|  | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 4,0800 |
|  | 2513206621500 | Banda de armare | m | 20,4000 |
|  | 2662102700204 | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm | m2 | 10,7100 |
|  | 2664102101145 | Mortar adeziv | kg | 61,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 137 | CD55A | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara( v=1,33 m2 gr 500 mm) | m3 | 0,66 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,0394 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,4158 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de BCA | m3 | 0,5940 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1,9800 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0462 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,0660 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0003 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0660 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2442 |
| 138 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,045 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,4593 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3018 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 226,8000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 22,9770 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 5,7132 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,1251 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 4,0500 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,1035 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0456 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1850 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0365 |
|  |  | 5.1.2. Cota 0.000 |  |  |  |
| 139 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA) | m2 | 40,37 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 98,5149 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro | m2 | 85,2009 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 46,4548 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 89,2581 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 49,4977 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 61,4664 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 21,9899 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,1001 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 60,8578 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 1 194,0295 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,6491 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3068 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,6160 |
| 140 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC) | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 72,9800 |
|  | 26621027010002 | Placi ghips-carton antifoc | m2 | 84,4200 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj 100 | m | 23,0145 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport 100 | m | 44,2200 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 20,7030 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 24,5220 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 60,9030 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 19,5171 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,5175 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 30,1500 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 255,0690 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 591,5430 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,3216 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3080 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,8740 |
| 141 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC) | m2 | 54,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 145,8588 |
|  | 26621027010002 | Placi ghips-carton antifoc | m2 | 114,7268 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 62,5534 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 120,1900 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 56,2708 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 66,6508 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 82,7672 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 29,6104 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 9,5606 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 81,9477 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 1 607,8139 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,8741 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5110 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,5225 |
| 142 | CD55A | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara( v=0,76 m2 gr 500 mm) | m3 | 0,38 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1742 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2394 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de BCA | m3 | 0,3420 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1,1400 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0266 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,0380 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0380 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1406 |
| 143 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 2,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,6118 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6166 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 161,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0029 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 152,7330 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 37,9848 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,8232 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,5082 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,1760 |
| 144 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,089 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,7751 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,5748 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 448,5600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 45,4434 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 11,2994 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2474 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 8,0100 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2047 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0014 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0902 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3658 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0721 |
|  |  | 5.1.3. Cota 3.300 |  |  |  |
| 145 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA) | m2 | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 73,2090 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro | m2 | 63,3150 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 34,5217 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 66,3300 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 36,7830 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 45,6772 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 16,3413 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5,2762 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 45,2250 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 887,3145 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,4824 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2280 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,9440 |
| 146 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA) | m2 | 16,99 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 61,9965 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro | m2 | 71,7148 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj 100 | m | 19,5508 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport 100 | m | 37,5649 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 17,5872 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 20,8314 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 51,7371 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 16,5798 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,9881 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 25,6124 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 216,6811 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 502,5158 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,2732 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2616 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,5920 |
| 147 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC) | m2 | 100,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 364,9000 |
|  | 26621027010002 | Placi ghips-carton antifoc | m2 | 422,1000 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj 100 | m | 115,0725 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport 100 | m | 221,1000 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 103,5150 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 122,6100 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 304,5150 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 97,5855 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 17,5875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 150,7500 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 1 275,3450 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 2 957,7150 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 1,6080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5400 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 9,3700 |
| 148 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC) | m2 | 55,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 148,4883 |
|  | 26621027010002 | Placi ghips-carton antifoc | m2 | 116,7951 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 63,6811 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 122,3567 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 57,2852 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 67,8524 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 84,2593 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 30,1443 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 9,7329 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 83,4250 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 1 636,7995 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,8899 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5202 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,5860 |
| 149 | CD55A | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara( v=0,76 m2 gr 500 mm) | m3 | 0,38 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1742 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2394 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de BCA | m3 | 0,3420 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1,1400 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0266 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,0380 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0380 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1406 |
|  |  | 5.1.4. Cota 6.600 |  |  |  |
| 150 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA) | m2 | 10,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 36,4900 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro | m2 | 42,2100 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj 100 | m | 11,5072 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport 100 | m | 22,1100 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 10,3515 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 12,2610 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 30,4515 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 9,7585 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,7587 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 15,0750 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 127,5345 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 295,7715 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,1608 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1540 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,9370 |
| 151 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA) | m2 | 163,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 595,8087 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro | m2 | 689,2049 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj 100 | m | 187,8904 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport 100 | m | 361,0121 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 169,0193 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 200,1976 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 497,2121 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 159,3376 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 28,7169 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 246,1446 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 2 082,3833 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 4 829,3571 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 2,6255 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,5145 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 15,2993 |
| 152 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC) | m2 | 10,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 36,4900 |
|  | 26621027010002 | Placi ghips-carton antifoc | m2 | 42,2100 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj 100 | m | 11,5072 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport 100 | m | 22,1100 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 10,3515 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 12,2610 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 30,4515 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 9,7585 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,7587 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 15,0750 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 127,5345 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 295,7715 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,1608 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1540 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,9370 |
| 153 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC) | m2 | 220,03 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 802,8895 |
|  | 26621027010002 | Placi ghips-carton antifoc | m2 | 928,7466 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj 100 | m | 253,1940 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport 100 | m | 486,4863 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 227,7641 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 269,7788 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 670,0244 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 214,7174 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 38,6978 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 331,6952 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 2 806,1416 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 6 507,8603 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 3,5381 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3885 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 20,6168 |
| 154 | CD55A | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara( v=0,76 m2 gr 500 mm) | m3 | 0,38 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1742 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2394 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de BCA | m3 | 0,3420 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1,1400 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0266 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,0380 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0380 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1406 |
|  |  | 5.2. Cota -3.300 |  |  |  |
|  |  | 5.2.1. Tip 1 |  |  |  |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 967,14 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,0142 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 145,0710 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 48,3570 |
| 156 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 967,14 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 967,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 193,4280 |
|  | 92664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 20,3099 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7 640,4060 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 580,2840 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 23,2114 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,2864 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9343 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,8357 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 967,14 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,0142 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 145,0710 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 48,3570 |
| 158 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 967,14 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 179,9108 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 905,3796 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,8686 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 76,4041 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 15,4742 |
| 159 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 967,14 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 193,4280 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 063,8540 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 145,0710 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2901 |
| 160 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -967,14 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -464,2272 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -2 766,0204 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -1,9343 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -30,9485 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -5,8028 |
| 161 | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) | m | 340,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,4000 |
|  | 2743123549027cal | Coltari din aluminiu | m | 340,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,4000 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 967,14 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,0142 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 145,0710 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 48,3570 |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 967,14 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 435,2130 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 96,7140 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 020,2360 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9671 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9671 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 967,14 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,0142 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 145,0710 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 48,3570 |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 967,14 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 531,9270 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 386,8560 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 58,0284 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 483,5700 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 48,3570 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,9343 |
| 166 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 29,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,0300 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 29,5800 |
|  |  | 5.2.2. Tip 2 |  |  |  |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 139,39 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,1817 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 20,9085 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9695 |
| 168 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 139,39 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 139,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,8780 |
|  | 92664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 2,9272 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 101,1810 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 83,6340 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,3454 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2788 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6969 |
| 169 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) | m2 | 139,39 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 249,5081 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 143,5996 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 351,9597 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 77,4311 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 815,6780 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1408 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2545 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,1151 |
|  |  | 5.2.3. Tip 3 |  |  |  |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 78,14 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3442 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 11,7210 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,9070 |
| 171 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) | m2 | 78,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 139,8706 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 80,4998 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 197,3035 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 43,4068 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 578,4280 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0789 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7033 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,6251 |
|  |  | 5.2.4. Tip 4 |  |  |  |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 281,34 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,4402 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 42,2010 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,0670 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 281,34 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 126,6030 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,1340 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 296,7856 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2813 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2813 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 281,34 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,4402 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 42,2010 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,0670 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti | m2 | 281,34 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 154,7370 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 112,5360 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 16,8804 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 140,6700 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 14,0670 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5627 |
| 176 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 9,93 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6951 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 10,1286 |
|  |  | 5.2.5. Tip 5 |  |  |  |
| 177 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA) | m2 | 50,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 172,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,5000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 2,5000 |
|  | 26621027002h | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro | buc | 18,5000 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 47,5000 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 21,0000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 500,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 450,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 140,0000 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 7,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5000 |
| 179 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 50,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 52,7450 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 7,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5000 |
| 181 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti | m2 | 50,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,5000 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 20,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,0000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  |  | 5.3. Cota 0.000 |  |  |  |
|  |  | 5.3.1. Tip 1 |  |  |  |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 939,12 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,1736 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 140,8680 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 46,9560 |
| 183 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 939,12 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 939,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 187,8240 |
|  | 92664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 19,7215 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7 419,0480 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 563,4720 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 22,5389 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,1043 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8782 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,6956 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 939,12 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,1736 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 140,8680 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 46,9560 |
| 185 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 939,12 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 145,7264 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 705,3168 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,7565 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 74,1905 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 15,0259 |
| 186 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 939,12 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 187,8240 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 033,0320 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 140,8680 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2817 |
| 187 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -939,12 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -450,7776 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -2 685,8832 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -1,8782 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -30,0518 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -5,6347 |
| 188 | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) | m | 340,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,4000 |
|  | 2743123549027cal | Coltari din aluminiu | m | 340,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,4000 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 939,12 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,1736 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 140,8680 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 46,9560 |
| 190 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 939,12 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 422,6040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 93,9120 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 990,6777 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9391 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9391 |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 939,12 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,1736 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 140,8680 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 46,9560 |
| 192 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti | m2 | 939,12 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 516,5160 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 375,6480 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 56,3472 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 469,5600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 46,9560 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,8782 |
| 193 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 28,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,9600 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 28,5600 |
|  |  | 5.3.2. Tip 2 |  |  |  |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 38,75 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1625 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 5,8125 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,9375 |
| 195 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 38,75 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 38,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,7500 |
|  | 92664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,8138 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 306,1250 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 23,2500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2519 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0775 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1938 |
| 196 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) | m2 | 38,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 69,3625 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 39,9203 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 97,8438 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 21,5256 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 782,7500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0391 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3487 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3100 |
|  |  | 5.3.3. Tip 3 |  |  |  |
| 197 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 41,95 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2585 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 6,2925 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,0975 |
| 198 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) | m2 | 41,95 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 75,0905 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 43,2169 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 105,9238 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 23,3032 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 847,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0424 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3775 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3356 |
|  |  | 5.3.4. Tip 4 |  |  |  |
| 199 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 165,01 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,9503 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 24,7515 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,2505 |
| 200 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 165,01 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 74,2545 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,5010 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 174,0690 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1650 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1650 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 165,01 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,9503 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 24,7515 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,2505 |
| 202 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti | m2 | 165,01 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 90,7555 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 66,0040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9,9006 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 82,5050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,2505 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |
| 203 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 4,95 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3465 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 5,0490 |
|  |  | 5.4. Cota 3.300 |  |  |  |
|  |  | 5.4.1. Tip 1 |  |  |  |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 865,79 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,9737 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 129,8685 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 43,2895 |
| 205 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 865,79 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 865,7900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 173,1580 |
|  | 92664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 18,1816 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6 839,7410 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 519,4740 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 20,7790 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,6276 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7316 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,3289 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 865,79 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,9737 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 129,8685 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 43,2895 |
| 207 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 865,79 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 056,2638 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 181,7406 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,4632 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 68,3974 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 13,8526 |
| 208 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 865,79 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 173,1580 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 952,3690 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 129,8685 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2597 |
| 209 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -865,79 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -415,5792 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -2 476,1594 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -1,7316 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -27,7053 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -5,1947 |
| 210 | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) | m | 310,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 27,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1000 |
|  | 2743123549027cal | Coltari din aluminiu | m | 310,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,1000 |
| 211 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 865,79 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,9737 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 129,8685 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 43,2895 |
| 212 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 865,79 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 389,6055 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 86,5790 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 913,3219 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8658 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8658 |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 865,79 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,9737 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 129,8685 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 43,2895 |
| 214 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti | m2 | 865,79 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 476,1845 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 346,3160 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 51,9474 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 432,8950 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 43,2895 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,7316 |
| 215 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 25,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8130 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 26,4180 |
|  |  | 5.4.2. Tip 2 |  |  |  |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 40,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2090 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 6,0450 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,0150 |
| 217 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 40,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,0600 |
|  | 92664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,8463 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 318,3700 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 24,1800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9672 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2619 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0806 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2015 |
| 218 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) | m2 | 40,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 72,1370 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 41,5171 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 101,7575 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 22,3866 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 814,0600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0407 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3627 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3224 |
|  |  | 5.4.3. Tip 3 |  |  |  |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 43,68 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3104 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 6,5520 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1840 |
| 220 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) | m2 | 43,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 78,1872 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 44,9991 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 110,2920 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 24,2642 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 882,3360 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0441 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3931 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3494 |
|  |  | 5.4.4. Tip 4 |  |  |  |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 368,34 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,0502 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 55,2510 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 18,4170 |
| 222 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 368,34 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 165,7530 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,8340 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 388,5619 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3683 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3683 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 368,34 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,0502 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 55,2510 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 18,4170 |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti | m2 | 368,34 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 202,5870 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 147,3360 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 22,1004 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 184,1700 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 18,4170 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7367 |
| 225 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 10,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7560 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 11,0160 |
|  |  | 5.5. Cota 6.600 |  |  |  |
|  |  | 5.5.1. Tip 1 |  |  |  |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 850,89 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,5267 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 127,6335 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 42,5445 |
| 227 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 850,89 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 850,8900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 170,1780 |
|  | 92664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 17,8687 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6 722,0310 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 510,5340 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 20,4214 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,5308 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7018 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,2545 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 850,89 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,5267 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 127,6335 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 42,5445 |
| 229 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 850,89 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 038,0858 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 075,3546 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,4036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 67,2203 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 13,6142 |
| 230 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 850,89 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 170,1780 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 935,9790 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 127,6335 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2553 |
| 231 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -850,89 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -408,4272 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -2 433,5454 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -1,7018 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -27,2285 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -5,1053 |
| 232 | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) | m | 310,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 27,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1000 |
|  | 2743123549027cal | Coltari din aluminiu | m | 310,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,1000 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 850,89 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,5267 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 127,6335 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 42,5445 |
| 234 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 850,89 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 382,9005 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 85,0890 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 897,6039 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8509 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8509 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 850,89 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,5267 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 127,6335 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 42,5445 |
| 236 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti | m2 | 850,89 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 467,9895 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 340,3560 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 51,0534 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 425,4450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 42,5445 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,7018 |
| 237 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 25,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,7500 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 25,5000 |
|  |  | 5.5.2. Tip 2 |  |  |  |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 103,38 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,1014 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 15,5070 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,1690 |
| 239 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 103,38 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 103,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,6760 |
|  | 92664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 2,1710 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 816,7020 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 62,0280 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,4811 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6720 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2068 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5169 |
| 240 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) | m2 | 103,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 185,0502 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 106,5021 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 261,0345 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 57,4276 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 088,2760 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1044 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9304 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,8270 |
|  |  | 5.5.3. Tip 3 |  |  |  |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact | m2 | 162,34 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,8702 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrund | kg | 24,3510 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,1170 |
| 242 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) | m2 | 162,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 290,5886 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 167,2427 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 409,9085 |
|  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro | kg | 90,1799 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 279,2680 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1640 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4611 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,2987 |
|  |  | 5.5.4. Tip 4 |  |  |  |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 618,77 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,5631 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 92,8155 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 30,9385 |
| 244 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 618,77 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 278,4465 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,8770 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 652,7405 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,6188 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6188 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 618,77 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,5631 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 92,8155 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 30,9385 |
| 246 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ,Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti | m2 | 618,77 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 340,3235 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 247,5080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 37,1262 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 309,3850 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 30,9385 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,2375 |
| 247 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 18,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2950 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 18,8700 |
|  |  | 5.6. Glafuri |  |  |  |
| 248 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 764,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 336,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 168,0800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 748,7200 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,7640 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,7368 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1460 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,7640 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7640 |
| 249 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 468,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 238,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 154,4400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 603,7200 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,6552 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,0248 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0296 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,7020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7020 |
| 250 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 517,56 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 631,4232 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 695,3784 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,0702 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 40,8872 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8,2810 |
| 251 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -517,56 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -248,4288 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -1 480,2216 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -1,0351 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -16,5619 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -3,1054 |
| 252 | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) | m | 1 330,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 119,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,3000 |
|  | 2743123549027cal | Coltari din aluminiu | m | 1 330,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,3000 |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 517,56 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,5268 |
|  | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX | kg | 77,6340 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 25,8780 |
| 254 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri | m2 | 517,76 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 232,9920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,7760 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 546,1850 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5178 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5178 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 517,56 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,5268 |
|  | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX | kg | 77,6340 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 25,8780 |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti | m2 | 517,56 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 284,6580 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 207,0240 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 31,0536 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 258,7800 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 25,8780 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0351 |
|  |  | 6. Timplarie (Coordonarea cu Benificiar |  |  |  |
|  |  | 6.1. Ferestre |  |  |  |
| 257 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschidere dubla, - 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte , clapan ventilare(F1,1*-F2,2*) | m2 | 361,22 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 294,9361 |
|  | 2030112931108 | Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschidere dubla, - 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte , clapan ventilare(F1,1*-F2,2*) | m2 | 361,2200 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 2 347,9300 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 556,2788 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 581,5642 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 187,8344 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 41,9015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 10,7282 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 50,5708 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 32,8349 |
| 258 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte,clapan ventilare (F3,4,5,6,8) | m2 | 12,77 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,9045 |
|  | 20301129311083 | Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte,clapan ventilare (F3,4,5,6,8) | m2 | 12,7700 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 83,0050 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 33,7128 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 34,9898 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 8,1728 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 2,4646 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3678 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 2,2143 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 1,4379 |
| 259 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapan ventilare (F7) | m2 | 16,24 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,6200 |
|  | 20301129311082 | Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapan ventilare (F7) | m2 | 16,2400 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 105,5600 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 24,5224 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 25,0096 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 8,4448 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,8838 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4969 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,8952 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 1,2294 |

|  |  |  | 6.2. Usi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 |  | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil aluminiu tip seria Kurtoglu 54T / 60T sau echivalent sticla 4-16-4 (cu sticla)(U1,2,4,5) inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala сu 5 chei min ) cu deversor, opritor, se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 43,20 |  |
|  |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om | 41,0400 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,7520 |  |
|  |  | 28121063060503 | Usi din profiluri din aluminiuProfil aluminiu tip seria Kurtoglu 54T / 60T sau echivalent sticla 4-16-4 (cu sticla)(U1,2,4,5) inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala сu 5 chei min ) cu deversor, opritor, se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 43,2000 |  |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 172,8000 |  |
|  |  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg | 23,7600 |  |
|  |  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg | 8,3376 |  |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 25,9200 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 43,2000 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8640 |  |
| 261 |  | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoarea sura inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///Usi PVC culoarea sura (anracit) cu framuga , opitor, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadramente din doua parti, grile de ventilare, culoarea sura (anracit) |  | m2 | 296,15 |  |
|  |  | 7129200011200 | Finisor MP |  | h-om | 216,1895 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,6920 |  |
|  |  | 2030112939150р | Usi PVC culoarea sura (anracit) cu framuga , opitor, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadramente din doua parti, grile de ventilare |  | m2 | 296,1500 |  |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 1 184,6000 |  |
|  |  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg | 148,0750 |  |
|  |  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg | 51,8262 |  |
|  |  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 177,6900 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 296,1500 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,9230 |  |
|  |  |  | 6.3. Vitralii |  |  |  |  |
| 262 |  | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate sticla 4-16-4 tipul se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 49,92 |  |
|  |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om | 49,9200 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,9952 |  |
|  |  | 20301129510001 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 49,9200 |  |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 299,5200 |  |
|  |  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg | 9,7344 |  |
|  |  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg | 2,8954 |  |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 29,9520 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 39,9360 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9984 |  |
| 263 |  | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa sticla 4-16-4 tipul se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 4,05 |  |
|  |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om | 5,0625 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3240 |  |
|  |  | 20301129510002 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 4,0500 |  |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,1500 |  |
|  |  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,8505 |  |
|  |  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg | 0,2956 |  |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,0250 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 1,6200 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0810 |  |
|  |  |  | 6.4. Pervaz |  |  |  |  |
| 264 |  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=400 mm, grosimea 2 cm, culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine |  | m | 175,00 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om | 14,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7500 |  |
|  |  | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm,inchiderile de plastic la margine |  | m | 175,0000 |  |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 1 050,0000 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,7500 |  |
| 265 |  | CK26B | Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=200 mm, tabla cutata , prevopsit culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine |  | m | 175,00 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om | 56,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,0000 |  |
|  |  | 2743123549026 | Glafuri dintabla vopsita 200mm,incl. inchiderile de plastic la margine |  | m | 175,0000 |  |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 700,0000 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,7500 |  |
|  |  |  | 7. Balustrade inox |  |  |  |  |
| 266 |  | CH06A aplcativ | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls 1,2,7,8,9,10,11,12 |  | m | 70,40 |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om | 63,3600 |  |
|  |  | 28121063057141 | Mina curenta drepta din teava de inox |  | m | 70,4000 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 7,0400 |  |
|  |  | 2873155900800 | Electrozi de sudura |  | kg | 4,2240 |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,7600 |  |
| 267 |  | CH06A aplcativ | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara |  | m | 53,00 |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om | 47,7000 |  |
|  |  | 28121063057141 | Mina curenta drepta din teava de inox |  | m | 53,0000 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 5,3000 |  |
|  |  | 2873155900800 | Electrozi de sudura |  | kg | 3,1800 |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,3250 |  |
| 268 |  | CH06A aplcativ | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX pentru persoane cu dizabilitati stilp d=50 h=950 mm mina curenta nr 1 d=50 ,mina curenta nr 2 d=32 strune d=20 (2 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) B 3,4,5,6 |  | m | 32,00 |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om | 28,8000 |  |
|  |  | 28121063057144 | Mina curenta drepta din teava de inox |  | m | 32,0000 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 3,2000 |  |
|  |  | 2873155900800 | Electrozi de sudura |  | kg | 1,9200 |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,8000 |  |
|  |  |  | 8. Scara ,rampa exterior |  |  |  |  |
| 269 |  | TsA03G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare |  | m3 | 20,00 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,8000 |  |
|  |  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om | 60,0000 |  |
| 270 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 3,00 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,9700 |  |
|  |  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 3,4500 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,3000 |  |
|  |  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,6300 |  |
|  |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,2600 |  |
| 271 |  | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip |  | m3 | 8,50 |  |
|  |  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om | 6,8000 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,4000 |  |
|  |  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  | m3 | 2,1250 |  |
|  |  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  | m3 | 9,3500 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8500 |  |
|  |  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,6800 |  |
| 272 |  | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 35,00 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,2500 |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 28,0000 |  |
|  |  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,1750 |  |
|  |  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 10,5000 |  |
|  |  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 10,5000 |  |
|  |  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,0500 |  |
|  |  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,0500 |  |
|  |  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 3,8500 |  |
|  |  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0350 |  |
|  |  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0350 |  |
|  |  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0525 |  |
|  |  | 2320187315789 | Decofrol |  | kg | 4,2000 |  |
|  |  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,7000 |  |
| 273 |  | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Plasa A1 D10 150x150 |  | kg | 260,94 |  |
|  |  | 7123020011140 | Fierar beton |  | h-om | 13,0470 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7828 |  |
|  |  | 271060230000025 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 267,4635 |  |
|  |  | 2010237318750 | Distantieri |  | buc | 39,1410 |  |
|  |  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,6094 |  |
| 274 |  | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  | m3 | 8,48 |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 41,9760 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,8160 |  |
|  |  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  | kg | 2 620,3200 |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 6,4635 |  |
|  |  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 5,9394 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,8824 |  |
|  |  | 2952270003700 | Centrala de beton |  | h-ut | 0,4834 |  |
|  |  | 2952260003540 | Buldozer |  | h-ut | 0,1526 |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut | 5,0880 |  |
|  |  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut | 2,3744 |  |
| 275 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 77,39 |  |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om | 46,4340 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,7390 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 006,0700 |  |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,2504 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,7739 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,3217 |  |
|  |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,9287 |  |
| 276 |  | CG01A1 k=4, | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga |  | m2 | 77,39 |  |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om | 30,9560 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,1912 |  |
|  |  | 92664102102010* | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,7026 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 665,5540 |  |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,1669 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6191 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9287 |  |
|  |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,4643 |  |
| 277 |  | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi |  | m2 | 77,39 |  |
|  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om | 12,3824 |  |
|  |  | 23203226000361 | Gudron-hidroizol pe baza de mastica |  | kg | 77,3900 |  |
|  |  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 15,4780 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2322 |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,6191 |  |
| 278 |  | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona ) Ceramogranit (conform proiect) |  | m2 | 77,39 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om | 147,7375 |  |
|  |  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic |  | m2 | 78,5508 |  |
|  |  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 332,7770 |  |
|  |  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro |  | kg | 15,4780 |  |
|  |  | 2881116002700 | Disc abraziv |  | buc | 1,5478 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,3096 |  |
|  |  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 3,5290 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,8977 |  |
|  |  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,4102 |  |
| 279 |  | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  | m2 | 36,24 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 50,7360 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,2480 |  |
|  |  | 92664102102008* | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,2174 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 206,5680 |  |
|  |  | 2652102100737 | Var hidratat |  | kg | 112,3440 |  |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,3046 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3262 |  |
|  |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2174 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0906 |  |
| 280 |  | CI21B | Placarea peretilor cu placi din Porcelonat: dimensiuni (se vor coordona ) gr 10 mm, cu profil la marj. culoarea coord cu benificiar |  | m2 | 36,24 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om | 79,7280 |  |
|  |  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit |  | m2 | 37,3344 |  |
|  |  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 219,6144 |  |
|  |  | 24302261000001 | Fuga siliconata tip Sopro |  | kg | 14,2749 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,1098 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,1379 |  |
|  |  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,5508 |  |
|  |  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 1,6525 |  |
|  |  |  | 9. Copertine |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Copertina CP1 |  |  |  |  |
| 281 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 1 685,70 |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om | 320,2830 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,8570 |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 16,8570 |  |
|  |  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 16,8570 |  |
|  |  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 1 685,7000 |  |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg | 8,4285 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 13,4856 |  |
|  |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 25,2855 |  |
| 282 |  | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 1,68 |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om | 12,2304 |  |
|  |  | 24301161000002 | Email ПФ-115 |  | kg | 20,1600 |  |
|  |  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 |  | kg | 10,0800 |  |
|  |  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 1,4112 |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg | 5,0400 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 2,5200 |  |
| 283 |  | CE18A | Luminatoare din placi ondulate , policarbonat gr 10 mm, montate pe carcas metalic, cu profil la marj. culoarea coord cu benif |  | m2 | 120,00 |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 84,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,0000 |  |
|  |  | 2665122700555 | Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat |  | m2 | 151,2000 |  |
|  |  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate |  | kg | 27,7200 |  |
|  |  | 2874115883711 | Saiba plata |  | buc | 1 260,0000 |  |
|  |  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena |  | buc | 1 260,0000 |  |
|  |  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT |  | kg | 6,3000 |  |
|  |  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm |  | kg | 0,5040 |  |
|  |  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare |  | kg | 0,8820 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,4000 |  |
| 284 |  | CK26A aplicat | Glafuri tin tabla plana prevopsita (inchidere perete) |  | m | 90,00 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om | 25,2000 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,2000 |  |
|  |  | 2521106718392357 | Glafuri din tabla |  | m | 91,8000 |  |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 367,2000 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9000 |  |
|  |  |  | 9.2. Copertina CP1* |  |  |  |  |
| 285 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 150,30 |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om | 28,5570 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5030 |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 1,5030 |  |
|  |  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,5030 |  |
|  |  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 150,3000 |  |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,7515 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 1,2024 |  |
|  |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,2545 |  |
| 286 |  | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 0,15 |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,0920 |  |
|  |  | 24301161000002 | Email ПФ-115 |  | kg | 1,8000 |  |
|  |  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 |  | kg | 0,9000 |  |
|  |  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,1260 |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg | 0,4500 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 0,2250 |  |
| 287 |  | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 | 15,71 |  |
|  |  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om | 14,1390 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9275 |  |
|  |  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 18,9698 |  |
|  |  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 8,2477 |  |
|  |  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 148,4595 |  |
|  |  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 1,6496 |  |
|  |  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 0,6598 |  |
|  |  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 0,8248 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7855 |  |
|  |  |  | 9.3. Copertina CP2 |  |  |  |  |
| 288 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 135,00 |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om | 25,6500 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,3500 |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 1,3500 |  |
|  |  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,3500 |  |
|  |  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 135,0000 |  |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,6750 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 1,0800 |  |
|  |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,0250 |  |
| 289 |  | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 0,135 |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,9828 |  |
|  |  | 24301161000002 | Email ПФ-115 |  | kg | 1,6200 |  |
|  |  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 |  | kg | 0,8100 |  |
|  |  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,1134 |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg | 0,4050 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 0,2025 |  |
| 290 |  | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 | 7,44 |  |
|  |  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om | 6,6960 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8600 |  |
|  |  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 8,9838 |  |
|  |  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 3,9060 |  |
|  |  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 70,3080 |  |
|  |  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 0,7812 |  |
|  |  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 0,3125 |  |
|  |  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 0,3906 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3720 |  |
|  |  |  | 9.4. Copertina CP3 |  |  |  |  |
| 291 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 135,00 |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om | 25,6500 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,3500 |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 1,3500 |  |
|  |  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,3500 |  |
|  |  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 135,0000 |  |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,6750 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 1,0800 |  |
|  |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,0250 |  |
| 292 |  | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 0,135 |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,9828 |  |
|  |  | 24301161000002 | Email ПФ-115 |  | kg | 1,6200 |  |
|  |  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 |  | kg | 0,8100 |  |
|  |  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,1134 |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg | 0,4050 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 0,2025 |  |
| 293 |  | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 | 7,44 |  |
|  |  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om | 6,6960 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8600 |  |
|  |  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 8,9838 |  |
|  |  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 3,9060 |  |
|  |  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 70,3080 |  |
|  |  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 0,7812 |  |
|  |  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 0,3125 |  |
|  |  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 0,3906 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3720 |  |
|  |  |  |  | 9.5. Copertina CP3 |  |  |  |  |  |
| 294 | CL54B |  |  | Sistem fatada ventilata cu placaj din Etalbond (lambriuri exterioare) culoarea coord cu benifmetalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala | m2 |  | 12,66 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om |  | 18,4140 |  |
|  | 2811236304901 |  |  | Etalbond (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 |  | 14,9836 |  |
|  | 2874115833882 |  |  | Suruburi autoregulatoare 4,2x13 | buc |  | 530,7756 |  |
|  | 2874115833881 |  |  | Suruburi autoregulatoare 4,2x19 | buc |  | 530,7756 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,3141 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 2,6839 |  |
|  | 2940520004058 |  |  | Masina de taiat cu disc | h-ut |  | 0,1519 |  |
|  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut |  | 0,3925 |  |
|  |  |  |  | 10. Acoperis |  |  |  |  |  |
| 295 | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 2,50 |  |
|  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 | h-om |  | 50,6250 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,6250 |  |
|  | 28741158254550 |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg |  | 18,7500 |  |
|  | 20101029069611 |  |  | Scanduri brute, calit III | m3 |  | 0,0250 |  |
|  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 |  | 2,3250 |  |
|  | 20101029041691 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 |  | 0,3000 |  |
|  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg |  | 8,5000 |  |
|  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica | kg |  | 7,5250 |  |
|  | 23203226000361 |  |  | Gudron-hidroizol pe baza de mastica | kg |  | 6,4500 |  |
|  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie | kg |  | 7,5000 |  |
|  | 26821326004260 |  |  | Carton gudronat (толь) | m2 |  | 3,6250 |  |
|  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut |  | 0,3750 |  |
|  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut |  | 0,8250 |  |
|  | 29405200076091 |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut |  | 0,5750 |  |
| 296 | CE30B |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 9,34m3) | m2 |  | 956,30 |  |
|  | 2852107335349 |  |  | Lucru la masina | h-om |  | 47,8150 |  |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher | h-om |  | 306,0160 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 95,6300 |  |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 9,3400 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 114,7560 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 28,6890 |  |
| 297 | CN50A |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 9,20 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om |  | 7,8200 |  |
|  | 1212121212121 |  |  | apa | m3 |  | 2,1160 |  |
|  | 2124117000002 |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg |  | 15,6400 |  |
|  | 2430127317192 |  |  | Diamoniu fosfat | kg |  | 61,6400 |  |
|  | 2430116104841 |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg |  | 0,1104 |  |
|  | 2320166200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 | kg |  | 9,2000 |  |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara | h-ut |  | 0,0460 |  |
|  | 2952270002921 |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut |  | 0,5520 |  |
|  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,1104 |  |
| 298 | CN51D |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 |  | 25,20 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om |  | 4,2840 |  |
|  | 2462106110601 |  |  | Paste antiseptice | kg |  | 34,0200 |  |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara | h-ut |  | 0,0252 |  |
|  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0252 |  |
| 299 | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata ( tigla tigla tip copper Brown )) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  | 956,30 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu | h-om |  | 860,6700 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 239,0750 |  |
|  | 2710403643000 |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 |  | 1 154,7322 |  |
|  | 2710403640000 |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 502,0575 |  |
|  | 2875276312000 |  |  | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 9 037,0350 |  |
|  | 2640122303000 |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 100,4115 |  |
|  | 2710403740000 |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 40,1646 |  |
|  | 2521106718272 |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 50,2058 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 47,8150 |  |
| 300 | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Антиконденсатная пленка) | m2 |  | 956,30 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 191,2600 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 47,8150 |  |
|  | 2682132600465 |  |  | Folie suplimentara polimerica | m2 |  | 1 132,7373 |  |
|  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) | buc |  | 11 819,8680 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 9,5630 |  |
| 301 | CK26B |  |  | Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada l=1) | m |  | 151,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om |  | 48,3200 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 12,0800 |  |
|  | 274312354902625 |  |  | Glafuri din tabla -opritori zapada | m |  | 151,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 604,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,5100 |  |
| 302 | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire de siguranta acoperis inclusiv dibluri,suruburi s.a.( existenta din urma demontarii) | kg |  | 600,00 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 114,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura | kg |  | 3,0000 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica | kw |  | 4,8000 |  |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 6,0000 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 12,0000 |  |
| 303 | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire de siguranta acoperis inclusiv dibluri,suruburi s.a.(material nou) | kg |  | 100,00 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 19,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,0000 |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor | h-om |  | 1,0000 |  |
|  | 281123630980022525 |  |  | Confectii metalice diverse ingradire de siguranta acoperis (existenta) | kg |  | 100,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,5000 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica | kw |  | 0,8000 |  |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 1,0000 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 2,0000 |  |
| 304 |  |  |  | Suruburi fixare | buc |  | 400,00 |  |
|  | 1543 |  |  | Suruburi fixare | buc |  | 400,0000 |  |
| 305 | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  | 0,70 |  |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 5,0960 |  |
|  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 | kg |  | 8,4000 |  |
|  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 | kg |  | 4,2000 |  |
|  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,5880 |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit | kg |  | 2,1000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 1,0500 |  |
| 306 | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog scara acces acoperis | t |  | 1,50 |  |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 10,9200 |  |
|  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 | kg |  | 18,0000 |  |
|  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 | kg |  | 9,0000 |  |
|  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 1,2600 |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit | kg |  | 4,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 2,2500 |  |
| 307 | CN17A |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  | 9,60 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 9,6000 |  |
|  | 2430116108115 |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg |  | 1,7280 |  |
|  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic | kg |  | 1,1520 |  |
|  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 1,1520 |  |
|  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 1,6320 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 4,8000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,4800 |  |
| 308 | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90 mm(se exclud piese de legatura) | m |  | 164,93 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu | h-om |  | 57,7255 |  |
|  | 2710406311726 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d=90 | m |  | 176,6400 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,4739 |  |
| 309 | pret furnizor |  |  | Cot burlan | buc |  | 88,00 |  |
|  | 10008 |  |  | Cot burlan | buc |  | 88,0000 |  |
| 310 | pret furnizor |  |  | Cot evacuare | buc |  | 14,00 |  |
|  | 10009 |  |  | Cot evacuare | buc |  | 14,0000 |  |
| 311 | pret furnizor |  |  | Bratara burlan | buc |  | 88,00 |  |
|  | 100010 |  |  | Bratara burlan | buc |  | 88,0000 |  |
| 312 | pret furnizor |  |  | Ramificatie burlan | buc |  | 2,00 |  |
|  | 100011 |  |  | Ramificatie burlan | buc |  | 2,0000 |  |
| 313 | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125 mm (se exclud piese de legatura) | m |  | 157,37 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu | h-om |  | 47,2110 |  |
|  | 2710406311800 |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m |  | 170,1957 |  |
|  | 2874115837745 |  |  | Suruburi | buc |  | 1 620,9110 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 3,1474 |  |
| 314 | pret furnizor |  |  | Capac universal | buc |  | 32,00 |  |
|  | 10001 |  |  | Capac universal | buc |  | 32,0000 |  |
| 315 | pret furnizor |  |  | Coltar exterior | buc |  | 6,00 |  |
|  | 10002 |  |  | Coltar exterior | buc |  | 6,0000 |  |
| 316 | pret furnizor |  |  | Coltar interior | buc |  | 2,00 |  |
|  | 10003 |  |  | Coltar interior | buc |  | 2,0000 |  |
| 317 | pret furnizor |  |  | Racord jgeab 125/90 | buc |  | 14,00 |  |
|  | 10004 |  |  | Racord jgeab 125/90 | buc |  | 14,0000 |  |
| 318 | pret furnizor |  |  | Bratara jgeab | buc |  | 78,00 |  |
|  | 10005 |  |  | Bratara jgeab | buc |  | 78,0000 |  |
| 319 | pret furnizor |  |  | Cirlig jgeab | buc |  | 158,00 |  |
|  | 10006 |  |  | Cirlig jgeab | buc |  | 158,0000 |  |
| 320 | CE30B |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 0,79m3) | m2 |  | 78,54 |  |
|  | 2852107335349 |  |  | Lucru la masina | h-om |  | 3,9270 |  |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher | h-om |  | 25,1328 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 7,8540 |  |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,7854 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 9,4248 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,3562 |  |
| 321 | CE06A |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Streasina tip LK 20 iclusiv cornierele 50x50 | m2 |  | 78,54 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu | h-om |  | 86,3940 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 7,8540 |  |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 |  | 94,8371 |  |
|  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg |  | 49,4802 |  |
|  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP | buc |  | 412,3350 |  |
|  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice | buc |  | 412,3350 |  |
|  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 | kg |  | 26,8018 |  |
|  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic | kg |  | 8,2467 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,7279 |  |
| 322 | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Scara de acces acoperis | kg |  | 115,00 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 16,1000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,1500 |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor | h-om |  | 1,1500 |  |
|  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse | kg |  | 115,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,5750 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica | kw |  | 0,9200 |  |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 1,1500 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 2,3000 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 2,3000 |  |
| 323 | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog Scara de acces acoperis | t |  | 0,115 |  |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,8372 |  |
|  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 | kg |  | 1,3800 |  |
|  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 | kg |  | 0,6900 |  |
|  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,0966 |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit | kg |  | 0,3450 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,1725 |  |
|  |  |  |  | 11. Fatada |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 324 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund | m2 |  | 1 158,38 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 34,7514 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund | kg |  | 173,7570 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 57,9190 |  |
| 325 | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8 | m2 |  | 1 158,38 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 2 191,6550 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om |  | 484,2028 |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 4 679,8552 |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 5 849,8190 |  |
|  | 2682162611370 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100 mm145kg/m3 | m2 |  | 1 251,8613 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 1 286,9602 |  |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 935,9710 |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic | buc |  | 9 359,7104 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut |  | 28,9595 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 3,9385 |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 34,7514 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut |  | 24,3260 |  |
| 326 | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3 | m2 |  | 100,30 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 240,1182 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om |  | 53,0587 |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 405,2120 |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 506,5150 |  |
|  | 25213026029091 |  |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3 | m2 |  | 108,3942 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 128,6548 |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic | buc |  | 810,4240 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut |  | 2,5075 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,3410 |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 30,0900 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut |  | 2,1063 |  |
| 327 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 1 258,68 |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 151,0416 |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" | kg |  | 522,3522 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 62,9340 |  |
| 328 | CK26B |  |  | Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 300мм) | m |  | 150,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om |  | 48,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 274312354902626 |  |  | цокольный капельник разв.= 300мм | m |  | 150,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 600,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,5000 |  |
| 329 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 1 258,68 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om |  | 1 535,5896 |  |
|  | 26531021008311 |  |  | Tink | kg |  | 2 894,9640 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 |  | 5,0347 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 7,5521 |  |
| 330 | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.( RAL conform proiect) | kg |  | 20,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om |  | 1,4000 |  |
|  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) | kg |  | 20,4000 |  |
| 331 | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore | m2 |  | 1 720,00 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher | h-om |  | 1 290,0000 |  |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,5160 |  |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,1720 |  |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,5160 |  |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm | m3 |  | 0,2064 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 5,1600 |  |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut |  | 7 740,0000 |  |
|  |  |  |  | 11.2. Toclu |  |  |  |  |  |
| 332 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund | m2 |  | 336,84 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 10,1052 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund | kg |  | 50,5260 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 16,8420 |  |
| 333 | IzF01A |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  | 205,50 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 8,2200 |  |
|  | 2320322600036 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii | kg |  | 30,8250 |  |
|  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t |  | 0,0103 |  |
|  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg |  | 20,5500 |  |
|  | 2320166200670 |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 | l |  | 61,6500 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0411 |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,2055 |  |
| 334 | IzF02B |  |  | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie | m2 |  | 205,50 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 16,4400 |  |
|  | 2320322600036 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii | kg |  | 102,7500 |  |
|  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 | kg |  | 20,5500 |  |
|  | 2682132601860 |  |  | Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916 | m2 |  | 226,0500 |  |
|  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t |  | 0,0349 |  |
|  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg |  | 67,8150 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,3083 |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,8220 |  |
| 335 | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 5 cm XPS cornier n=0,1 | m2 |  | 205,50 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 291,8100 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om |  | 61,2390 |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 830,2200 |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 830,2200 |  |
|  | 252130260290723 |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr 5 cm XPS | m2 |  | 222,0839 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 228,3105 |  |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 20,7555 |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic | buc |  | 1 245,3300 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut |  | 5,1375 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,6987 |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 4,7265 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut |  | 3,6990 |  |
| 336 | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm gr | m2 |  | 338,94 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om |  | 745,6680 |  |
|  | 2670112202051 |  |  | Placi din ceramica granit | m2 |  | 349,1760 |  |
|  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex | kg |  | 2 053,9764 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga siliconata tip Sopro | kg |  | 133,5085 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 |  | 1,0270 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 10,6427 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 5,1519 |  |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 15,4557 |  |
|  |  |  |  | 11.3. Rame metalice |  |  |  |  |  |
| 337 | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate | kg |  | 1 500,00 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 165,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 15,0000 |  |
|  | 2030132947000 |  |  | Rama metalica gata confectionata | kg |  | 1 500,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura | kg |  | 7,5000 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica | kw |  | 12,0000 |  |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 7,5000 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 30,0000 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 30,0000 |  |
| 338 | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  | 1,50 |  |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 10,9200 |  |
|  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 | kg |  | 18,0000 |  |
|  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 | kg |  | 9,0000 |  |
|  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 1,2600 |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit | kg |  | 4,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 2,2500 |  |

AC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm PE |  |  | M |  | 5,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8300 |  |
|  | 2521216701001100 |  | Teava din polietilena |  |  | m |  | 5,1511 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,0183 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,0625 |  |
| 2 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,8500 |  |
|  | 287411730000050 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica d=50 |  |  | buc |  | 7,2800 |  |
| 3 | AcA21A |  | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 50 mm Element vibroizolant ?50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7400 |  |
|  | 28752741099192 |  | Element vibroizolant D50 |  |  | buc |  | 1,0500 |  |
|  | 2513736601730 |  | Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate |  |  | buc |  | 2,1210 |  |
| 4 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,2400 |  |
|  | 287527440010050 |  | Flansa din otel pentru sudura d=50 |  |  | buc |  | 16,8000 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 6,4000 |  |
| 5 | SA04G |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat D60х3,5 GOST 3262-91 in izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 93,7500 |  |
|  | 272210330600060 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=60 |  |  | m |  | 76,5075 |  |
|  | 272120411780060 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d=60 |  |  | buc |  | 11,3625 |  |
|  | 27212041150006060 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincatd=60 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |
|  | 272120412010060 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=60 |  |  | buc |  | 2,2725 |  |
|  | 272120412310060 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=60 |  |  | buc |  | 1,5150 |  |
|  | 272120411404060 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2d=60 |  |  | buc |  | 1,5150 |  |
| 6 | SA04E |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat D42,3х3,2 GOST 3262-91 in izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm |  |  | m |  | 45,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 33,3000 |  |
|  | 272210330600042 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 42,3 |  |  | m |  | 46,1317 |  |
|  | 272120411780040 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d=40 |  |  | buc |  | 6,8512 |  |
|  | 272120411500040 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d=40 |  |  | buc |  | 7,3080 |  |
|  | 272120412010040 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=40 |  |  | buc |  | 1,3702 |  |
|  | 272120412310040 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=40 |  |  | buc |  | 0,9135 |  |
|  | 272120411404040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d=40 |  |  | buc |  | 0,9135 |  |
| 7 | SA04D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat D33,5х3,2 GOST 3262-91 in izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm |  |  | m |  | 42,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 27,3000 |  |
|  | 272210330600033 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=33,5 |  |  | m |  | 43,2684 |  |
|  | 272120411780032 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d=32 |  |  | buc |  | 6,4260 |  |
|  | 272120411500032 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d=32 |  |  | buc |  | 6,8544 |  |
|  | 2721204120100321 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=32 |  |  | buc |  | 1,2852 |  |
|  | 272120412310032 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=32 |  |  | buc |  | 0,8568 |  |
|  | 272120411404032 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d32 |  |  | buc |  | 0,8568 |  |
| 8 | SA02C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat ?26,8х2,8 GOST 3262-91 in izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm |  |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 75,2500 |  |
|  | 272210330600026 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=26,8 |  |  | m |  | 36,7640 |  |
|  | 272120411780025 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d=25 |  |  | buc |  | 80,0800 |  |
|  | 272120411500025 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d=25 |  |  | buc |  | 16,3800 |  |
|  | 272120412010025 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=25 |  |  | buc |  | 1,8200 |  |
|  | 272120412310025 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=25 |  |  | buc |  | 25,4800 |  |
| 9 | SA02B |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat D21,3х2,8 GOST 3262-91 in izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm |  |  | m |  | 225,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 405,0000 |  |
|  | 272210330600021 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=21,3 |  |  | m |  | 238,6125 |  |
|  | 272120411780020 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d=20 |  |  | buc |  | 519,7500 |  |
|  | 272120411500020 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d=20 |  |  | buc |  | 106,3125 |  |
|  | 272120412010020 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincatad=20 |  |  | buc |  | 11,8125 |  |
|  | 272120412310020 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=20 |  |  | buc |  | 165,3750 |  |
| 10 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm introduse pe conducte, avind diametrul inter si grosimea de D=60x20 |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 38,2500 |  |
|  | 33205173522360 |  | Termoizolatie conducte d=60 |  |  | m |  | 81,1125 |  |
| 11 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm introduse pe conducte, avind diametrul inter si grosimea de D=48x20 |  |  | m |  | 45,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 22,9500 |  |
|  | 3320517352232 |  | Termoizolatie conducte d=48 |  |  | m |  | 48,6675 |  |
| 12 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm introduse pe conducte, avind diametrul inter si grosimea de D=35x20 |  |  | m |  | 42,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 21,4200 |  |
|  | 3320517352233 |  | Termoizolatie conducte d=35 |  |  | m |  | 45,4230 |  |
| 13 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm introduse pe conducte, avind diametrul inter si grosimea de D=28x20 |  |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 17,8500 |  |
|  | 3320517352234 |  | Termoizolatie conducte d=28 |  |  | m |  | 37,8525 |  |
| 14 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm introduse pe conducte, avind diametrul inter si grosimea de D=22x20 |  |  | m |  | 225,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 114,7500 |  |
|  | 3320517352235 |  | Termoizolatie conducte d=22 |  |  | m |  | 243,3375 |  |
| 15 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 162,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 102,0600 |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d=20 |  |  | m |  | 165,2400 |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 113,4000 |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 72,9000 |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 16,2000 |  |
|  | 252315671953020 |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  | buc |  | 162,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,2400 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,9720 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,3240 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 6,7878 |  |
| 16 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 113,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 39,5500 |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic d=25 |  |  | m |  | 115,2600 |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic d=25 |  |  | buc |  | 9,0400 |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic d=25 |  |  | buc |  | 80,2300 |  |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic d=25 |  |  | buc |  | 7,9100 |  |
|  | 252315671946025 |  | Reductie din material plastic d=25 |  |  | buc |  | 12,4300 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,2600 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,6780 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,6329 |  |
| 17 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"Кран шаровой |  |  | buc |  | 86,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 25,8000 |  |
|  | 291312420160015 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar d=15 mm |  |  | buc |  | 87,2900 |  |
| 18 | SD05B |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Кран шаровой |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |
|  | 291312420160020 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar d=20 mm |  |  | buc |  | 8,1600 |  |
| 19 | SA37G |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" |  |  | buc |  | 85,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 39,1000 |  |
|  | 287527420404060 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=60 |  |  | buc |  | 85,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,5100 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,3500 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1020 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0850 |  |
| 20 | SA37E |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,0000 |  |
|  | 287527420404040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=40 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,2500 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,5000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |
| 21 | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,5000 |  |
|  | 287527420404032 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=32 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,2500 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,5000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |
| 22 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,5000 |  |
|  | 287527420404025 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,2500 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,5000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |
| 23 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 300,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 87,0000 |  |
|  | 287527420404020 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20 |  |  | buc |  | 300,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 1,5000 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 93,0000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |
| 24 | SA21C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PPR PN10 SDR11 ф32x2.9 mm |  |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |
|  | 252121671705021 |  | Teava PPR PN10 SDR11 ф32x2.9 mm |  |  | m |  | 35,7000 |  |
|  | 252315671943121 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune dn32 |  |  | buc |  | 2,8000 |  |
|  | 252315671945121 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune dn32 |  |  | buc |  | 24,8500 |  |
|  | 252315671940121 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune dn32 |  |  | buc |  | 27,3000 |  |
|  | 252315671946121 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune dn32 |  |  | buc |  | 3,8500 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,7000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2450 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,5145 |  |
| 25 |  |  | Clema PPR dn32 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 628 |  | Clema PPR dn32 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
| 26 |  |  | Clema PPR dn25 |  |  | buc |  | 100,00 |  |
|  | 627 |  | Clema PPR dn25 |  |  | buc |  | 100,0000 |  |
| 27 |  |  | Clema PPR dn20 |  |  | buc |  | 200,00 |  |
|  | 626 |  | Clema PPR dn20 |  |  | buc |  | 200,0000 |  |
| 28 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama +PC-50+ГР-50+ГМ-50) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 40,0000 |  |
|  | 2913137324302 |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  |  | buc |  | 10,5000 |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 10,5000 |  |
|  | 2811237325050 |  | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  |  | buc |  | 10,5000 |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  | buc |  | 10,5000 |  |
|  | 2611112500183 |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  |  | buc |  | 10,5000 |  |
|  | 2522147331400 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu |  |  | m |  | 210,0000 |  |
| 29 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |
| 30 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 42,20 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,2200 |  |
| 31 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,7500 |  |
| 32 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 622,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 37,3200 |  |
|  |  |  | 1.2. T3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SA04E |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat D42,3х3,2 GOST 3262-91 in izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm |  |  | m |  | 37,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 27,3800 |  |
|  | 272210330600042 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 42,3 |  |  | m |  | 37,9305 |  |
|  | 272120411780042 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d=40 |  |  | buc |  | 5,6332 |  |
|  | 272120411500040 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d=40 |  |  | buc |  | 6,0088 |  |
|  | 272120412010040 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=40 |  |  | buc |  | 1,1266 |  |
|  | 272120412310040 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=40 |  |  | buc |  | 0,7511 |  |
|  | 272120411404040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d=40 |  |  | buc |  | 0,7511 |  |
| 34 | SA04D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat D33,5х3,2 GOST 3262-91 in izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm |  |  | m |  | 45,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 29,2500 |  |
|  | 272210330600033 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=33,5 |  |  | m |  | 46,3590 |  |
|  | 272120411780032 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d=32 |  |  | buc |  | 6,8850 |  |
|  | 272120411500032 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d=32 |  |  | buc |  | 7,3440 |  |
|  | 2721204120100321 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=32 |  |  | buc |  | 1,3770 |  |
|  | 272120412310032 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=32 |  |  | buc |  | 0,9180 |  |
|  | 272120411404032 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d32 |  |  | buc |  | 0,9180 |  |
| 35 | SA02C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat D26,8х2,8 GOST 3262-91 in izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm |  |  | m |  | 23,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 49,4500 |  |
|  | 272210330600026 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=26,8 |  |  | m |  | 24,1592 |  |
|  | 272120411780025 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d=25 |  |  | buc |  | 52,6240 |  |
|  | 272120411500025 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d=25 |  |  | buc |  | 10,7640 |  |
|  | 272120412010025 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=25 |  |  | buc |  | 1,1960 |  |
|  | 272120412310025 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=25 |  |  | buc |  | 16,7440 |  |
| 36 | SA02B |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat D21,3х2,8 GOST 3262-91 in izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm |  |  | m |  | 154,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 277,2000 |  |
|  | 272210330600021 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=21,3 |  |  | m |  | 163,3170 |  |
|  | 272120411780020 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d=20 |  |  | buc |  | 355,7400 |  |
|  | 272120411500020 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d=20 |  |  | buc |  | 72,7650 |  |
|  | 272120412010020 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincatad=20 |  |  | buc |  | 8,0850 |  |
|  | 272120412310020 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=20 |  |  | buc |  | 113,1900 |  |
| 37 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm introduse pe conducte, avind diametrul inter si grosimea de D=48x20 |  |  | m |  | 37,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 18,8700 |  |
|  | 3320517352232 |  | Termoizolatie conducte d=48 |  |  | m |  | 40,0155 |  |
| 38 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm introduse pe conducte, avind diametrul inter si grosimea de D=35x20 |  |  | m |  | 45,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 22,9500 |  |
|  | 3320517352233 |  | Termoizolatie conducte d=35 |  |  | m |  | 48,6675 |  |
| 39 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm introduse pe conducte, avind diametrul inter si grosimea de D=28x20 |  |  | m |  | 23,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 11,7300 |  |
|  | 3320517352234 |  | Termoizolatie conducte d=28 |  |  | m |  | 24,8745 |  |
| 40 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm introduse pe conducte, avind diametrul inter si grosimea de D=22x20 |  |  | m |  | 154,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 78,5400 |  |
|  | 3320517352235 |  | Termoizolatie conducte d=22 |  |  | m |  | 166,5510 |  |
| 41 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,7500 |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d=20 |  |  | m |  | 25,5000 |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 17,5000 |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 11,2500 |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 2,5000 |  |
|  | 252315671953020 |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  | buc |  | 25,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,5000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0500 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,0475 |  |
| 42 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 100,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 63,0000 |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d=20 |  |  | m |  | 102,0000 |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 70,0000 |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 45,0000 |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 252315671953020 |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  | buc |  | 100,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,0000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,6000 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,2000 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 4,1900 |  |
| 43 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"Кран шаровой |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |
|  | 291312420160015 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar d=15 mm |  |  | buc |  | 9,1350 |  |
| 44 | SD05B |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Кран шаровой |  |  | buc |  | 89,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 31,1500 |  |
|  | 291312420160020 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar d=20 mm |  |  | buc |  | 90,7800 |  |
| 45 | SD06C |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"Кран шаровой |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6300 |  |
|  | 291312420170025 |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d=25 |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
| 46 | SA37E |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,0000 |  |
|  | 287527420404040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=40 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,2500 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,5000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |
| 47 | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 22,2000 |  |
|  | 287527420404032 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=32 |  |  | buc |  | 60,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,6000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0720 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |
| 48 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,9000 |  |
|  | 287527420404025 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25 |  |  | buc |  | 30,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,3000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0360 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |
| 49 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 180,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 52,2000 |  |
|  | 287527420404020 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20 |  |  | buc |  | 180,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,9000 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 55,8000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2160 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,1800 |  |
| 50 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"Robinet de udare robinet mixer |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |
|  | 291312420160015 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar d=15 mm |  |  | buc |  | 6,0900 |  |
| 51 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |
| 52 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 25,90 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,5900 |  |
| 53 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2500 |  |
| 54 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 259,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,5400 |  |
|  |  |  | 1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN2 |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |
|  | 25212167201601101 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 SN2 |  |  | m |  | 5,1500 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0750 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0750 |  |
| 56 | AcA04D |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325x6,0 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,0500 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel 325x6 |  |  | m |  | 5,2015 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,2445 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,7335 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 6,1800 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 47,1740 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,5665 |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 1,1330 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 4,6865 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,8500 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,3050 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0250 |  |
| 57 | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului avind diametrul de 160 mm k=1,4 fiting |  |  | m |  | 100,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 58,8000 |  |
|  | 2521216720160160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=160 mm |  |  | m |  | 144,2000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 3,6400 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,2200 |  |
| 58 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului avind diametrul de 110 mm k=1,4 fiting |  |  | m |  | 120,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 53,7600 |  |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm |  |  | m |  | 173,0400 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 2,5200 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,5200 |  |
| 59 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului avind diametrul de 50 mm k=1,4 fiting |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 26,2500 |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  | m |  | 108,1500 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,4200 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,2600 |  |
| 60 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |
|  | 25231267211550 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d=50 |  |  | buc |  | 16,1600 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0566 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1616 |  |
| 61 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de100 mm. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,2900 |  |
|  | 252312672115110 |  | Sifon de pardoseala din polipropilenad=110 |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0045 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0152 |  |
| 62 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu D=160 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |
|  | 2875277330522160 |  | Mufa antiincendiara 160 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,0960 |  |
| 63 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu D=110 mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 2875277330522110 |  | Mufa antiincendiara |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,2400 |  |
| 64 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu D=50mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |
|  | 287527733052250 |  | Mufa antiincendiara 50 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |
| 65 | SB09A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, -Сapcana de mirosuri D25 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7200 |  |
|  | 252315672103725 |  | Сapcana de mirosuri D25 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1120 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |
| 66 | SB09A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, -Supape de retinere cu arc, cu schimbator de viteze D25 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7200 |  |
|  | 2523156721037251 |  | Supape de retinere cu arc, cu schimbator de viteze 25 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1120 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |
| 67 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 30,50 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 1.4. C1* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN2 |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |
|  | 25212167201601101 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 SN2 |  |  | m |  | 5,1500 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0750 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0750 |  |
| 69 | AcA04D |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325x6,0 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,0500 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel 325x6 |  |  | m |  | 5,2015 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,2445 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,7335 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 6,1800 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 47,1740 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,5665 |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 1,1330 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 4,6865 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,8500 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,3050 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0250 |  |
| 70 | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului avind diametrul de 160 mm k=1,4 fiting |  |  | m |  | 34,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,9920 |  |
|  | 2521216720160160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=160 mm |  |  | m |  | 49,0280 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,2376 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,0948 |  |
| 71 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului avind diametrul de 110 mm k=1,4 fiting |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,3760 |  |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm |  |  | m |  | 17,3040 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2520 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2520 |  |
| 72 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului avind diametrul de 50 mm k=1,4 fiting |  |  | m |  | 22,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  | m |  | 31,7240 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1232 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3696 |  |
| 73 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |
|  | 25231267211550 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d=50 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0141 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0404 |  |
| 74 | SB09A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, -Сapcana de mirosuri D25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3400 |  |
|  | 252315672103725 |  | Сapcana de mirosuri D25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0140 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 75 | SB09A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, -Supape de retinere cu arc, cu schimbator de viteze D25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3400 |  |
|  | 2523156721037251 |  | Supape de retinere cu arc, cu schimbator de viteze 25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0140 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 76 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 7,80 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6240 |  |
|  |  |  | 1.5. Elemente sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" Calitate superioara, pentru maturi (coordonat catre beneficiar) |  |  | buc |  | 26,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 122,2000 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 27,5730 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 27,3000 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 27,3000 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 27,3000 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 27,3000 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 27,3000 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 27,3000 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 27,3000 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet Furtunului gofrat p/u WC |  |  | buc |  | 27,3000 |  |
| 78 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal min 60X49 Calitate superioara (coordonat catre beneficiar) |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 53,2000 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar montat pe piedestal min 60X49 Calitate superioara |  |  | buc |  | 28,8456 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 28,5600 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 28,5600 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 8,5680 |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 28,8456 |  |
| 79 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Calitate superioara (coordonat catre beneficiar) |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 46,2000 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" calitate superioara |  |  | buc |  | 28,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 56,0000 |  |
| 80 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Calitate superioara (coordonat catre beneficiar) |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,9500 |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus Calitate superioara |  |  | buc |  | 13,0650 |  |
| 81 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Calitate superioara (coordonat catre beneficiar) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,1000 |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar Calitate superioara |  |  | buc |  | 2,0604 |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 1,2240 |  |
| 82 | SC11B1 |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin Calitate superioara (coordonat catre beneficiar) |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  |  | buc |  | 9,2700 |  |
| 83 | SC06A |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Calitate superioara (coordonat catre beneficiar) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,6500 |  |
|  | 2875114200300 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment)Calitate superioara |  |  | buc |  | 3,0600 |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt.cada dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 3,0600 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 3,0600 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 6,1200 |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 1,8360 |  |
| 84 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Calitate superioara (coordonat catre beneficiar) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,9500 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" calitate superioara |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1.6. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 45,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,7000 |  |
| 86 | RpCU05E1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,5000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |
| 87 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 55,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 18,1500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,5000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,1500 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0550 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0055 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3300 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,8250 |  |
| 88 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 65,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,5000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 26,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 9,7500 |  |
| 89 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 65,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,1000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,5000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 110,5000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0325 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6500 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,9750 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,3000 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |
| 91 | AcC04A |  | Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor, folosite la admisia apei in filtre tip IPACH |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  | kg |  | 2,0600 |  |
| 92 | 08-03-605-1 |  | Conectarea electrica |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,4800 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,5200 |  |
| 93 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc( de adaugat sifon ) |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 27,7500 |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt.cada dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 15,4500 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 15,4500 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | pret furnizor |  | Vane D=50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15001 |  | Vane D50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 95 | pret furnizor |  | Stingator OP 5 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 10002 |  | Stingator OP 5 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
| 96 | pret furnizor |  | Brat pentru desciderea ventilul |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 10003 |  | Brat pentru desciderea ventilul |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
| 97 | pret furnizor |  | Cuva de dus,complect: Sifon |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 10004 |  | Cuva de dus,complect: Sifon |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
| 98 | pret furnizor |  | Inchizator bicameral de canalizare dinАВС marca HL 715,2 EPC cu dispozitiv de actionare electric , сu comanda electric 160 (канализационный затвор с электроприводом DN160) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1000458 |  | Inchizator bicameral de canalizare dinАВС marca HL 715,2 EPC cu dispozitiv de actionare electric , сu comanda electric D160 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 99 | pret furnizor |  | Furtun din fibre de cauciuc L=10,0 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 100012 |  | Furtun din fibre de cauciuc L=10,0 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 100 | pret furnizor |  | Piulita de racordare D15 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 100013 |  | Piulita de racordare D15 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |

REE

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 800,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 160,0000 |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 800,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 240,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1 360,0000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,0000 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 12,0000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 16,0000 |  |
| 3 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 80,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,0000 |  |
| 4 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 80,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 26,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,4000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0800 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4800 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |
| 5 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,0900 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Panou distributie cu 8 grupuri PDG 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 7 | 08-01-058-1 |  | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,0600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8700 |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |
| 8 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,8400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1400 |  |
| 9 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.2. Panou distributie cu 6 grupuri PDG 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 11 | 08-01-058-1 |  | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,0600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8700 |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |
| 12 | 08-03-529-1 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4200 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,1000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,0310 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0460 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |
| 13 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
| 14 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.3. Panou distributie cu 24 module PAG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,9200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3200 |  |
| 17 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.4. Panou distributie cu 24 module PD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 19 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,8400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1400 |  |
| 20 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.5. Panou distributie cu 36 module PD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 22 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 17,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,0400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3400 |  |
| 23 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.6. Panou distributie cu 36 module PD-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,9200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3200 |  |
| 26 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.7. Panou distributie cu 48 module PD-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 28 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 19,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,2800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |
| 29 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.8. Panou distributie cu 24 module PD-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 31 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,8000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
| 32 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.9. Panou distributie cu 24 module PD-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 34 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,0800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1800 |  |
| 35 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.10. Panou distributie cu 24 module PDL-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 37 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,5600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2600 |  |
| 38 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.11. Panou distributie cu 24 module PDL-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 40 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,8000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
| 41 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.12. Panou distributie cu 24 module PDL-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 43 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,4400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2400 |  |
| 44 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.13. Panou distributie cu 12 module PDL-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 46 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,8400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1400 |  |
| 47 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.14. Panou distributie cu 24 module PDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 49 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,2000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2000 |  |
| 50 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.15. Panou distributie cu 36 module PDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 52 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 25,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,0000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,5000 |  |
| 53 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.16. Panou distributie cu 36 module PDV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 55 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 22,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,6400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4400 |  |
| 56 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.17. Panou distributie cu 36 module PDV-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 58 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,9200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3200 |  |
| 59 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.18. Panou distributie cu 24 module PDV-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 61 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,9200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3200 |  |
| 62 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2.19. Sursa rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
| 64 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,5100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,1190 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0420 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0930 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 18,3000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0720 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |
| 65 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,5200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2400 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 2.20. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED |  |  | buc |  | 313,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 422,5500 |  |
| 67 | pret furnizor |  | Corp de iluminat incorporat 4x20w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm, pentru tuburi LED complet echipate cu tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni (4 buc la 1 corp de ilum.) |  |  | buc |  | 313,00 |  |
|  | 13001 |  | Corp de iluminat incorporat 4x20w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm, pentru tuburi LED complet echipate cu tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni (4 buc la 1 corp de ilum.) |  |  | buc |  | 313,0000 |  |
| 68 | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED |  |  | buc |  | 136,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 183,6000 |  |
| 69 | pret furnizor |  | Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый complet echipate cu Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni (2 lampi/ 1corp de ilum.) |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 13004 |  | Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый complet echipate cu Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni (2 lampi/ 1corp de ilum.) |  |  | buc |  | 21,0000 |  |
| 70 | pret furnizor |  | Corp de iluminat LED 18 W culoarea alb rece 6500K aplicat IP 54, rotund sa-u patrat garantie 36 luni |  |  | buc |  | 25,00 |  |
|  | 13002 |  | Corp de iluminat LED 18 W culoarea alb rece 6500K aplicat IP 54, rotund sa-u patrat garantie 36 luni |  |  | buc |  | 25,0000 |  |
| 71 | pret furnizor |  | Corp de iluminat LED 18 W culoarea alb rece 6500K, IP 54 aplicat sau incorporat, rotund sau patrat garantie 36 luni |  |  | buc |  | 80,00 |  |
|  | 13003 |  | Corp de iluminat LED 18 W culoarea alb rece 6500K, IP 54 aplicat sau incorporat, rotund sau patrat garantie 36 luni |  |  | buc |  | 80,0000 |  |
| 72 |  |  | Proiector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 8745122630 2 |  | Proiector LED cu senzor de miscare 10w lumina alba rece termen garantie 36 luni |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
| 73 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat - autonom ,,EXIT,, |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
| 74 | Pret de piata |  | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 9000056 |  | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
| 75 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: sensor de miscare |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,0000 |  |
| 76 |  |  | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 6666000 |  | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
| 77 | 08-03-594-6 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1100 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,0309 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,4120 |  |
| 78 | pret furnizor |  | Corp rezistenta la explozie 40W SVT-Str-u-I-50Ex |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 13005 |  | Corp rezistenta la explozie 40W SVT-Str-u-I-50Ex |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2.21. Conductori electrici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice,( se exl. resursa 2523156720028) Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb |  |  | m |  | 100,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 30,0000 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 100,0000 |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 103,0000 |  |
| 80 |  |  | Canal cablu cu capac DLP-S 2000 x 85 x 50 mm SNAP-ON PVC Alb LEGRAND |  |  | m.l. |  | 100,00 |  |
|  | 60621 |  | Canal cablu cu capac DLP-S 2000 x 85 x 50 mm SNAP-ON PVC Alb LEGRAND |  |  | m |  | 100,0000 |  |
| 81 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 67,90 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 457,6460 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0407 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 21,0490 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 54,3200 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 828,3800 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,3580 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 10,8640 |  |
| 82 |  |  | Cablu din cupru N2XH -0,66- sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 6 390,00 |  |
|  | 04554 |  | Cablu din cupru N2XH -0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 6 390,0000 |  |
| 83 |  |  | Cablu din cupru N2XH -0,66 sec.2x1,5 mm2 |  |  | m |  | 400,00 |  |
|  | 0455425437 |  | Cablu din cupru N2XH -0,66 sec.2x1,5 mm2 |  |  | m |  | 400,0000 |  |
| 84 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 39,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 307,3260 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0411 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 12,1210 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 31,2800 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 477,0200 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,7820 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 12,5120 |  |
| 85 |  |  | Cablu din cupru N2XH -0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 3 450,00 |  |
|  | 04555 |  | Cablu din cupru N2XH -0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 3 450,0000 |  |
| 86 |  |  | Cablu din cupru N2XH -0,66 sec.3x4 mm2 |  |  | m |  | 460,00 |  |
|  | 0455525 |  | Cablu din cupru N2XH -0,66 sec.3x4 mm2 |  |  | m |  | 460,0000 |  |
| 87 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,25 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,2000 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0026 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,6975 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,8000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 27,4500 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0450 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,7200 |  |
| 88 |  |  | Cablu din cupru N2XH -0,66- sec.5x4,0 mm2 |  |  | m |  | 80,00 |  |
|  | 04556 |  | Cablu din cupru N2XH -0,66sec.5x4,0 mm2 |  |  | m |  | 80,8000 |  |
| 89 |  |  | Cablu din cupru N2XH -0,66- sec.5x6,0 mm2 |  |  | m |  | 145,00 |  |
|  | 045561 |  | Cablu din cupru N2XH -0,66sec.5x6,0 mm2 |  |  | m |  | 146,4500 |  |
| 90 | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,9200 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,0620 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,1600 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,4400 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0040 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
| 91 |  |  | Cablu din cupru N2XH -0,66- sec.5x10,0 mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 0455612 |  | Cablu din cupru N2XH -0,66sec.5x10,0 mm2 |  |  | m |  | 20,2000 |  |
| 92 | 08-02-412-7 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,45 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,1050 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0007 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,1395 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,3600 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,4900 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0090 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1800 |  |
| 93 |  |  | Cablu din cupru N2XH -0,66 sec.5x25 mm2 |  |  | m |  | 45,00 |  |
|  | 0455625355 |  | Cablu din cupru N2XH -0,66 sec.5x25 mm2 |  |  | m |  | 45,4500 |  |
| 94 |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d= 75x40 |  |  | buc |  | 450,00 |  |
|  | 045514 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor |  |  | buc |  | 450,0000 |  |
|  |  |  | 2.22. Prize/Intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 5,17 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 196,9770 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0163 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 7,7550 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 527,3400 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,1714 |  |
| 96 | pret furnizor |  | Bloc cu 2 prize compatibile canal cablu DLP-S 2000 x 85 x 50 mm SNAP-ON PVC Alb LEGRAND |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 110013538745j |  | Bloc cu 2 prize Priza pentru canal cablu cu capac DLP-S 2000 x 85 x 50 mm SNAP-ON PVC Alb LEGRAND |  |  | buc |  | 56,0000 |  |
| 97 | pret furnizor |  | Bloc cu 2 prize 250V, 10Aintr-un cadru |  |  | buc |  | 52,00 |  |
|  | 110013538745 |  | Bloc cu 2 prize 250V, 10Aintr-un cadru |  |  | buc |  | 52,0000 |  |
| 98 | pret furnizor |  | Bloc cu 3 prize 250V, 10Aintr-un cadru |  |  | buc |  | 29,00 |  |
|  | 1100135 |  | Bloc cu 2 prize 250V, 10Aintr-un cadru |  |  | buc |  | 29,0000 |  |
| 99 | pret furnizor |  | Bloc cu 4 prize 250V, 10Aintr-un cadru |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 11001355 |  | Bloc cu 4 prize 250V, 10Aintr-un cadru |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
| 100 | pret furnizor |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 |  |  | buc |  | 190,00 |  |
|  | 11001 |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 |  |  | buc |  | 190,0000 |  |
| 101 | pret furnizor |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-54 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1100125 |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-54 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 102 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,29 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,5380 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0041 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 131,5800 |  |
| 103 | pret furnizor |  | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  |  | buc |  | 115,00 |  |
|  | 11002 |  | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  |  | buc |  | 115,0000 |  |
| 104 | pret furnizor |  | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-54 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 110026 |  | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-54 |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
| 105 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,35 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,2800 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0043 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 137,7000 |  |
| 106 | pret furnizor |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  |  | buc |  | 135,00 |  |
|  | 11003 |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  |  | buc |  | 135,0000 |  |
| 107 |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45 |  |  | buc |  | 350,00 |  |
|  | 045513 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D65 |  |  | buc |  | 350,0000 |  |
|  |  |  | 2.23. Tub de protectie PVC / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 08-02-409-1 к=0,5зп |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm к=0,5з/п |  |  | 100 m |  | 97,20 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 156,6800 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,2041 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1 302,4800 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 651,2400 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1 749,6000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 174,9600 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 470,4480 |  |
| 109 | pret furnizor |  | Tub de protectie PVC 750N d=20 |  |  | m |  | 9 650,00 |  |
|  | 100053 |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  | m |  | 9 650,0000 |  |
| 110 | pret furnizor |  | Tub de protectie PVC 750N d=25 |  |  | m |  | 70,00 |  |
|  | 1000532 |  | Tub de protectie PVC d=25 |  |  | m |  | 70,0000 |  |
| 111 | 08-02-409-2 к=0,5з/п |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm к=0,5з/п |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,8800 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0008 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,3600 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,1600 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,6800 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,2000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,7200 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,7840 |  |
| 112 | pret furnizor |  | Tub de protectie PVC 750N d=50 |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 10005452 |  | Tub de protectie PVC d=50 |  |  | m |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 2.24. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 350,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 77,0000 |  |
| 114 | RpEG17E |  | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,7200 |  |
| 115 | RpEP23A |  | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |
| 116 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 250,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Panou distributie cu 8 grupuri PDG 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | pret furnizor |  | Panou de distributie cu sina DIN pentru 8 grupuri cu instalarea: ПР11Д-3068-21УЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10005658782 |  | Panou de distributie cu sina DIN pentru 8 grupuri cu instalarea: ПР11Д-3068-21УЗ |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 118 | pret furnizor |  | Intreruptor rubilnic BP32 -35 200A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10006 |  | Intreruptor rubilnic BP32 -35 200A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 119 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1000261 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 120 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 50A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1000750 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 50A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 121 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 10007 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 122 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10001016 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3.2. Panou distributie cu 6 grupuri PDG 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | pret furnizor |  | Panou de distributie cu sina DIN pentru 8 grupuri cu instalarea: ПР11Д-3060-21УЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1000527453 |  | Panou de distributie cu sina DIN pentru 8 grupuri cu instalarea: ПР11Д-3060-21УЗ |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 124 | pret furnizor |  | Intreruptor rubilnic BP32 -35 200A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10006 |  | Intreruptor rubilnic BP32 -35 200A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 125 | pret furnizor |  | Contactor KMM-48012 80A230V3/AC |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100062552 |  | ContactorKMM-48012 80A230V3/AC |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 126 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 63A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1000263 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 63A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 127 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1000740 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 3.3. Panou distributie cu 24 module PAG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРн-24 3-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100016 |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/24B, мощностью 0,25кВт |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 129 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 130 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 131 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100025 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 132 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 100017 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
| 133 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B BA47-29 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 10001725 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B BA47-29 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 134 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 100011 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 135 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10007401 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3.4. Panou distributie cu 24 module PD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРн-24 3-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100016 |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/24B, мощностью 0,25кВт |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 137 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 138 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 139 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100025 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 140 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100013 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 141 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 142 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3.5. Panou distributie cu 36 module PD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module) ЩРн-36 з-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10005 |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module)ЩРн-Збз-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 144 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 145 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 146 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1000192545 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 147 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100013 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 148 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
| 149 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 10002085 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 150 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3.6. Panou distributie cu 36 module PD-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module) ЩРн-36 з-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10005 |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module)ЩРн-Збз-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 152 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 153 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 154 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1000192545 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 155 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100013 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 156 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
| 157 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 10002085 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 158 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3.7. Panou distributie cu 48 module PD-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 48 module) ЩРн-48 з-0 48 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10005458 |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 48 module) ЩРн-48 з-0 48 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 160 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 161 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 162 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1000192545 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 163 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
| 164 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 10002085 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 3.8. Panou distributie cu 24 module PD-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module) ЩРн-36 з-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10005 |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module)ЩРн-Збз-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 166 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 167 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 168 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100025 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 169 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 100013 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 170 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 3.9. Panou distributie cu 24 module PD-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРн-24 3-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100016 |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/24B, мощностью 0,25кВт |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 172 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 173 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 174 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100025 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 175 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 100013 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 176 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 177 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10002085 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 20 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 178 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 32 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3.10. Panou distributie cu 24 module PDL-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРн-24-3-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100016 |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/24B, мощностью 0,25кВт |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 180 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 181 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 182 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 20A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10001920 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -20A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 183 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 184 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B BA47-29 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 10001325 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B BA47-29 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 3.11. Panou distributie cu 24 module PDL-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРн-24-3-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100016 |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/24B, мощностью 0,25кВт |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 186 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 187 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 188 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 20A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10001920 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -20A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 189 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 190 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B BA47-29 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 10001325 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B BA47-29 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 3.12. Panou distributie cu 24 module PDL-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРн-24-3-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100016 |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/24B, мощностью 0,25кВт |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 192 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 193 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 194 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 20A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10001920 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -20A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 195 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 196 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B BA47-29 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 10001325 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B BA47-29 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 3.13. Panou distributie cu 12 module PDL-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module)ЩРн-123-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100012 |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 12 module) ЩРн-123-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 198 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 199 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 200 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 20A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10001920 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -20A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 201 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B BA47-29 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 10001325 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B BA47-29 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 3.14. Panou distributie cu 24 module PDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРн-24-3-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100016 |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/24B, мощностью 0,25кВт |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 203 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 204 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 205 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 20A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10001920 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -20A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 206 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 100013251 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 207 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10009 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3.15. Panou distributie cu 36 module PDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module) ЩРн-36 з-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10005 |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module)ЩРн-Збз-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 209 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 210 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 211 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1000192545 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 212 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  | 100017 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
| 213 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 100011 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
| 214 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 10001120 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 215 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10001125 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 216 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10001125 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3.16. Panou distributie cu 36 module PDV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module) ЩРн-36 з-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10005 |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module)ЩРн-Збз-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 218 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 219 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 220 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1000192545 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 221 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 100017 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 222 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 100011 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 223 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 10001125 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 224 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 10001125 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 3.17. Panou distributie cu 36 module PDV-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module) ЩРн-36 з-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10005 |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module)ЩРн-Збз-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 226 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 227 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 228 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1000192545 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 229 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 100017 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 230 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 100011 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 231 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10001125 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 232 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 10001125 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 3.18. Panou distributie cu 24 module PDV-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРн-24-3-0 36 УХЛЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100016 |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/24B, мощностью 0,25кВт |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 234 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 235 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 236 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1000192545 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 237 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 100017 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
| 238 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 10001125 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 3.19. Sursa rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | pret furnizor |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/24B, мощностью 0,25кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10001625782 |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/24B, мощностью 0,25кВт |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 240 | pret furnizor |  | Demaror magnitic de marimia nul Ubob. 220V I=1,5A ПМА-0220 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100045 |  | Demaror magnitic de marimia nul Ubob. 220V I=1,5A ПМА-0220 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 241 | pret furnizor |  | Demaror magnitic de marimia nul Ubob. 220V I=10A ПМА-0220 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 100046 |  | Demaror magnitic de marimia nul Ubob. 220V I=10A ПМА-0220 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 242 | pret furnizor |  | Demaror magnitic I=16A ПМА-1150 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100047 |  | Demaror magnitic I=16A ПМА-1150 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 243 | pret furnizor |  | Buton de comanda ПКЕ-222УЗ |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 100048 |  | Buton de comanda ПКЕ-222УЗ |  |  | buc |  | 4,0000 |  |

IVC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-500мм) Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | Buc |  | 18,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,000 |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-500мм) |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-600мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 26,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,000 |  |
|  | 28221157000002 |  | Radiator inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-600мм) |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,300 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 78,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,200 |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm,inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-700мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 28221157000003 |  | Radiatorinclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-700мм) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,150 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-800мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,500 |  |
|  | 28221157000004 |  | Radiator inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-800мм) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,750 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 45,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-900мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 28221157000005 |  | Radiatorinclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-900мм) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
| 6 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm,inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1000мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 28221157000006 |  | Radiatorinclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1000мм) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,150 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
| 7 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1100мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,300 |  |
|  | 28221157000007 |  | Radiator(Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1100мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 8 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1200мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,200 |  |
|  | 28221157000008 |  | Radiator(Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1200мм) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,400 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |
| 9 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1400мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 28221157000009 |  | Radiator(Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1400мм) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,600 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |
| 10 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1800мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 282211570000010 |  | Radiator(Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1800мм) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |
| 11 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-2000мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,600 |  |
|  | 28221157000001027 |  | Radiator(Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-2000мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
| 12 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(Радиатор отопления стальной панельный 33К-500-1800мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,600 |  |
|  | 28221157000001028 |  | Radiator(Радиатор отопления стальной панельный 33К-500-1800мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
| 13 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11К-500-500мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,500 |  |
|  | 28221157000001112 |  | Radiator(Радиатор отопления стальной панельный 11К-500-500мм) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,250 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |
| 14 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11К-500-600мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 282211570000011 |  | Radiator(Радиатор отопления стальной панельный 11К-500-600мм) |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,200 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |
| 15 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11К-500-700мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  | 28221157000001126 |  | Radiator(Радиатор отопления стальной панельный 11К-500-700мм) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,600 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
| 16 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Радиатор отопления стальной панельный 11К-500-800мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 282211570000012 |  | Radiator(Радиатор отопления стальной панельный 11К-500-800мм) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
| 17 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Радиатор отопления стальной панельный 11К-500-900мм)Cu dopuri si suporturi pentru instalarea |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 282211570000013 |  | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 11К-500-900мм) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,150 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
| 18 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Угловой термостатический клапан с герм. прокладкой д15 (RLZ-У типаp Danfoss) |  |  | buc |  | 165,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,700 |  |
|  | 28752742027006 |  | Robinet cu dublu reglaj (Угловой термостатический клапан с герм. прокладкой д15 (RLZ-У типаp Danfoss) |  |  | buc |  | 165,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,980 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 3,960 |  |
| 19 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"" (Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой д15 (RA-N-У (RTR-N-У)типаp Danfoss) |  |  | buc |  | 165,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,700 |  |
|  | 28752742027007 |  | Robinet cu dublu reglaj" (Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой д15 (RA-N-У (RTR-N-У)типаp Danfoss) |  |  | buc |  | 165,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,980 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 3,960 |  |
| 20 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Термостатический элемент (RA 2990 ) |  |  | buc |  | 92,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,560 |  |
|  | 28752742027009 |  | Robinet cu dublu reglaj (Термостатический элемент (RA 2990 ) |  |  | buc |  | 92,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,104 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 2,208 |  |
| 21 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4""Автоматический воздуховопускной кран GIACOMlNI R200X001 |  |  | buc |  | 165,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,500 |  |
|  | 29131345000001 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "Автоматический воздуховопускной кран GIACOMlNI R200X001 |  |  | buc |  | 165,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 16,500 |  |
| 22 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4""Автоматический воздуховопускной кран GIACOMlNI R88Y002 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 29131345000002 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "Автоматический воздуховопускной кран GIACOMlNI R88Y002 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 23 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -(Кран шаровой d=15 mm) |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 2875274205100215 |  | Robinet cu mufa(Кран шаровой d=15 mm) |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,640 |  |
| 24 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm -(Автоматический балансировочной клапан APT5-25) |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 287527420510022015 |  | Robinet cu mufa d=15 (Автоматический балансировочной клапан APT5-25) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |
| 25 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm -(Автоматический балансировочной клапан APT5-25) |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 2875274205100220 |  | Robinet cu mufa d=20 (Автоматический балансировочной клапан APT5-25) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,448 |  |
| 26 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm -(Автоматический балансировочной клапан APT5-25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 2875274205100225 |  | Robinet cu mufa d=25 (Автоматический балансировочной клапан APT5-25) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
| 27 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm -(Запорно-балансировочный клапан р/р CDT, Danfoss) |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 287527420510022115 |  | Robinet cu mufa d=15(Запорно-балансировочный клапан р/р CDT, Danfoss d=15) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |
| 28 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm -(Запорно-балансировочный клапан р/р CDT, Danfoss) |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 2875274205100221 |  | Robinet cu mufa d=20 (Запорно-балансировочный клапан р/р CDT, Danfoss d=20) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,448 |  |
| 29 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm -(Запорно-балансировочный клапан р/р CDT, Danfoss) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  | 2875274205100222 |  | Robinet cu mufa d=25 (Запорно-балансировочный клапан р/р CDT, Danfoss-d=25) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |
| 30 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой стальной типа Danfoss Ру10 кгс/см2 t=100* d=15 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 287527420510032 |  | Robinet cu mufa Кран шаровой стальной типа Danfoss Ру10 кгс/см2 t=100* d=15 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,256 |  |
| 31 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Кран шаровой стальной типа Danfoss Ру10 кгс/см2 t=100* d=20 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 287527420510031 |  | Robinet cu mufa Кран шаровой стальной типа Danfoss Ру10 кгс/см2 t=100* d=20 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,192 |  |
| 32 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Кран шаровой стальной типа Danfoss Ру10 кгс/см2 t=100* d=25 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 28752742051002 |  | Robinet cu mufa Кран шаровой стальной типа Danfoss Ру10 кгс/см2 t=100* d=25 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,320 |  |
| 33 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"Кран шаровой стальной типа Danfoss Ру10 кгс/см2 t=100* d=32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 28752742051004 |  | Robinet cu mufa Кран шаровой стальной типа Danfoss Ру10 кгс/см2 t=100* d=32 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |
| 34 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Кран шаровой полнопроходной dy20 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 28752742051002584 |  | Robinet cu mufa Кран шаровой полнопроходной dy20 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,512 |  |
| 35 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.k=1.4 fiting / SDR 7.4 /PN28 |  |  | m |  | 1 170,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 491,400 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  | m |  | 1 687,140 |  |
| 36 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. k=1.4 fiting / SDR7.4 /PN28 |  |  | m |  | 190,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 93,100 |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 273,980 |  |
| 37 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. k=1.4 fiting / SDR7.4 /PN28 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,600 |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm |  |  | m |  | 14,420 |  |
| 38 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20x2.2 k=1.4 fiting |  |  | m |  | 70,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 39,200 |  |
|  | 25212167010005 |  | Teava din otel 20x2.2 |  |  | m |  | 99,470 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,272 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,666 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,294 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,940 |  |
| 39 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" k=1.4 fiting |  |  | m |  | 140,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 94,080 |  |
|  | 25212167010004 |  | Teava din otel 26x2.2 |  |  | m |  | 198,940 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 12,544 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,332 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,588 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,880 |  |
| 40 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" 32x2.2k=1.4 fiting |  |  | m |  | 160,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 125,440 |  |
|  | 25212167010003 |  | Teava din otel 32x2.2 |  |  | m |  | 227,360 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 19,264 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 5,376 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,672 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,512 |  |
| 41 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" 40x2.5 k=1.4 fiting |  |  | m |  | 46,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 39,928 |  |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel 40x2.5 |  |  | m |  | 65,366 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,762 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,932 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,193 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,220 |  |
| 42 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 48x2,5 k=1.4 fiting |  |  | m |  | 70,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 73,500 |  |
|  | 25212167010001 |  | Teava din otel 48x2.5 |  |  | m |  | 99,470 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 14,308 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 4,214 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,294 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,174 |  |
| 43 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 57x3 k=1.4 fiting |  |  | m |  | 36,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 37,800 |  |
|  | 2521216701000157 |  | Teava din otel 57x3 |  |  | m |  | 51,156 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,358 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,167 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,175 |  |
| 44 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 100,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,000 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 100,000 |  |
| 45 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara fixare 20-25mm set |  |  | buc |  | 1 600,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 320,000 |  |
|  | 28752742040001 |  | Bratara fixare 20-25 |  |  | buc |  | 1 600,000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 1 600,000 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 1 600,000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 1 600,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 160,000 |  |
| 46 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara fixare 25-50mm |  |  | buc |  | 400,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 112,000 |  |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 25-50 |  |  | buc |  | 400,000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 400,000 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 400,000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 400,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 40,000 |  |
| 47 | CN23B1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 23,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,450 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 3,525 |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,188 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,350 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 2,350 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,235 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,705 |  |
| 48 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 370,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 48,100 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 6,290 |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 3,330 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 3,330 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 3,700 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,700 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 11,100 |  |
| 49 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ,tip Climaflex , для трубы 20x2.8мм толщ.13мм |  |  | m |  | 620,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 297,600 |  |
|  | 3320517352231 |  | Termoizolatie conducte tip Climaflex , для трубы 20x2.8мм толщ.13мм |  |  | m |  | 670,530 |  |
| 50 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=20-32 mm (tip Izolatie teava Saniflex 28x6) |  |  | m |  | 500,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 210,000 |  |
|  | 33205173522329 |  | Termoizolatie Izolatie teava Saniflex 28x6 |  |  | m |  | 540,750 |  |
| 51 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,tip Climaflex , для трубы 25x3.5мм толщ.13мм с покр,слоем |  |  | m |  | 130,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 62,400 |  |
|  | 33205173522312 |  | Termoizolatie conducte 13 mm 25 |  |  | m |  | 140,595 |  |
| 52 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm 28/6mm Izoflex с покр,слоем |  |  | m |  | 200,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 70,000 |  |
|  | 33205173522328 |  | Termoizolatie conducte 28/6mm Izoflex |  |  | m |  | 216,300 |  |
| 53 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, tip Climaflex , для трубы 32x2.2/32x4.4мм толщ.13мм с покр,слоем |  |  | m |  | 70,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 33,600 |  |
|  | 33205173522313 |  | Termoizolatie conducte tip Climaflex , для трубы 32x2.2/32x4.4мм толщ.13мм |  |  | m |  | 75,705 |  |
| 54 | RpIF09A1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm , Izolatie teava D. 35 / 6 mm с покр,слоем |  |  | m |  | 100,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 42,000 |  |
|  | 332051735223p |  | Termoizolatie conducte Izolatie teava D. 35 / 6 mm |  |  | m |  | 108,150 |  |
| 55 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte tip Climaflex , для трубы 40x2.5мм толщ.13мм с покр,слоем |  |  | m |  | 46,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 22,080 |  |
|  | 33205173522314 |  | Termoizolatie conductetip Climaflex , для трубы 40x2.5мм толщ.13мм |  |  | m |  | 49,749 |  |
| 56 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,tip Climaflex , для трубы 48*2,5мм толщ.13мм с покр,слоем |  |  | m |  | 70,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 33,600 |  |
|  | 33205173522315 |  | Termoizolatie conducte tip Climaflex , для трубы 48*2,5мм толщ.13мм |  |  | m |  | 75,705 |  |
| 57 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte ,tip Climaflex толщ 13 mm, для трубы 57x3 с покр,слоем |  |  | m |  | 36,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 17,280 |  |
|  | 3320517352231557 |  | Termoizolatie ,tip Climaflex толщ 13 mm, для трубы 57x3 |  |  | m |  | 38,934 |  |
| 58 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 1 580,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 142,200 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 63,200 |  |
| 59 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 322,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 35,420 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 16,100 |  |
| 60 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 1 580,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 126,400 |  |
| 61 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 322,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 32,200 |  |
| 62 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 450,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 72,000 |  |
| 63 | RpIC19A aplicativ |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 11/4" |  |  | m |  | 500,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 150,000 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 150,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 30,000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 68,500 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 1.2. Demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 192,00 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 172,800 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,344 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 5,760 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,840 |  |
|  |  |  | 1.3. Forarea gauri |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RCsB30S K=4.5 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 225 mm |  |  | buc |  | 19,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 64,638 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 27,702 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 1,129 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,628 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 45,315 |  |
| 66 | RCsB30S K=5 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,780 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,620 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,066 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,621 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 2,650 |  |
|  |  |  | 1.4. П1В1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Воздровод из стали тонко- листовов оцинкованно |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm |  |  | m2 |  | 2,70 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,642 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,123 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,027 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,131 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,681 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,082 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,016 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 43,632 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,109 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 19,634 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 43,632 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 43,632 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |
| 68 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm |  |  | m2 |  | 9,90 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 24,354 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 13,499 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,060 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 159,984 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 71,993 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 159,984 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 159,984 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,693 |  |
| 69 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm |  |  | m2 |  | 50,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 123,000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,505 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,272 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,505 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,424 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,404 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 68,175 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,515 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,303 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 808,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,020 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 363,600 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 808,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 808,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,500 |  |
| 70 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,856 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,164 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,036 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,909 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,109 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,022 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 58,176 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 26,179 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 58,176 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 58,176 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |
| 71 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,856 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,164 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,036 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,909 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,109 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,022 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 58,176 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 16,362 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 58,176 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 58,176 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |
| 72 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm |  |  | m2 |  | 32,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 79,212 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,325 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,463 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,325 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,561 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 43,905 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,976 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,195 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 520,352 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,301 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 146,349 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 520,352 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 520,352 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,254 |  |
| 73 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  | m2 |  | 8,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,664 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,085 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,382 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,085 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,407 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,068 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 11,453 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,255 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,051 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 135,744 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,339 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 38,178 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 135,744 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 135,744 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,588 |  |
| 74 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 100x150 mm |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,760 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,061 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,273 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,061 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,291 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,181 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,182 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,036 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 96,960 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,242 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 27,270 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 96,960 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 96,960 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
| 75 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 2,51 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,488 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,028 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,025 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,169 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,076 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,076 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 15,211 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 11,915 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 15,211 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 15,211 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
| 76 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  | 1,57 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,935 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,269 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,016 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,982 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,048 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,048 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,514 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 7,453 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,514 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,514 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |
| 77 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 315 mm |  |  | m2 |  | 10,85 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 41,013 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 8,767 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,110 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,110 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,186 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 13,698 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,329 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,329 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 65,751 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,329 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 83,285 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 65,751 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 65,751 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,542 |  |
| 78 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 25213057340071 |  | Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 6,181 |  |
| 79 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 300x200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,720 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 80 | IzH22A |  | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,740 |  |
|  | 1111000100031225 |  | Izolare Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, b=60м |  |  | m2 |  | 10,300 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
| 81 | IzH11A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 |  |  | m2 |  | 19,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,880 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 19,931 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,190 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,779 |  |
| 82 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 19,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,928 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | kg |  | 134,843 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,931 |  |
| 83 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 19,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,196 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 133,000 |  |
| 84 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu Armaftex Duct AL ADU-19MM-I/EA-L толщ 19мм sau echivalent |  |  | m2 |  | 120,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 56,880 |  |
|  | 11110001000312 |  | Izolare К-FLEX AIR толщина 10мм |  |  | m2 |  | 123,600 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 5,400 |  |
| 85 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,15 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,247 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,507 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,036 |  |
| 86 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,15 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,573 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,054 |  |
| 87 | IC36A k=1,4 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. k=1,4 fitinguri |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,520 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  | m |  | 8,652 |  |
|  |  |  | 1.4.2. Решетка вентиляционная регулируемая с, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 400x150 AR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 281123630620075 |  | Grila ventilatie ORG 400x150 AR |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
| 89 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 281123630620075258 |  | Grila ventilatie ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,000 |  |
| 90 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 200x100AR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 281123630620023 |  | Grila ventilatie ORG 200x100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1.4.3. Решетка вентиляционная регулируемая с камерой статического давления, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 300x200x300 толщ 0,7мм ORG 200x200 AR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236306200112 |  | Grila ventilatie ORG 200x200 AR+ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
| 92 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 300x200x200 толщ 0,7мм ORG 200x100 AR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 28112363062001135 |  | Grila ventilatie ORG 200x100 AR+ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1.4.4. Дроссель-клапан (se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CL20A |  | клапан тарельчатьй A100 ВРФ |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,290 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,210 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,050 |  |
|  | 2811236306200814 |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,500 |  |
| 94 | CL20A |  | Дроссель-клапан D100 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,230 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,270 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,350 |  |
|  | 2811236306200811 |  | дроссель-клапан D=100 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,500 |  |
| 95 | CL20A |  | Дроссель-клапан D125 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2811236306200812 |  | дроссель-клапан D125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
| 96 | CL20A |  | Дроссель-клапан 200x150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 281123630620081314 |  | дроссель-клапан 200x150 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Total П1В1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. П2В2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Воздуховод из стали тонко- листовов оцинкованно |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm |  |  | m2 |  | 8,80 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,648 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,089 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,089 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,427 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,071 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 11,999 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,267 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,053 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 142,208 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,356 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 39,996 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 142,208 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 142,208 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,616 |  |
| 98 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm |  |  | m2 |  | 32,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 78,720 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,323 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,454 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,323 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,551 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,259 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 43,632 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,970 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,194 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 517,120 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,293 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 145,440 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 517,120 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 517,120 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,240 |  |
| 99 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 100x200 mm |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,380 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,136 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,030 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,091 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,091 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,018 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,121 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 13,635 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |
| 100 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  | 5,03 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,013 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,064 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,051 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,061 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,051 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,086 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,350 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,152 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,152 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 30,482 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 23,877 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 30,482 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 30,482 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |
| 101 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 250x150 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,720 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 102 | IzH22A |  | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,740 |  |
|  | 1111000100031225 |  | Izolare Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, b=60м |  |  | m2 |  | 10,300 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
| 103 | IzH11A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 |  |  | m2 |  | 16,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,320 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 16,784 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,656 |  |
| 104 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 16,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,992 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | kg |  | 113,552 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,784 |  |
| 105 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 16,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,744 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 112,000 |  |
| 106 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu Armaftex Duct AL ADU-19MM-I/EA-L толщ 19мм sau echivalent |  |  | m2 |  | 47,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 22,278 |  |
|  | 11110001000312 |  | Izolare К-FLEX AIR толщина 10мм |  |  | m2 |  | 48,410 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 2,115 |  |
| 107 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,06 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,099 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,203 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,014 |  |
| 108 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,06 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,229 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,312 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,022 |  |
| 109 | IC36A k=1,4 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. k=1,4 fitinguri |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,520 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  | m |  | 8,652 |  |
|  |  |  | 1.5.2. Решетка вентиляционная регулируемая с, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 281123630620075258 |  | Grila ventilatie ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,000 |  |
| 111 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 400x150 AR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 281123630620075 |  | Grila ventilatie ORG 400x150 AR |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  |  | Total П2В2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. П15В15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Воздуховод из стали тонко- листовов оцинкованно |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 315 mm |  |  | m2 |  | 9,90 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 37,422 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 7,999 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 12,499 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 59,994 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 75,992 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 59,994 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 59,994 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,495 |  |
| 113 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 24,570 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 5,252 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,079 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,066 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,206 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,197 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,197 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 39,390 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,197 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 30,856 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 39,390 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 39,390 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |
| 114 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  | 8,80 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 33,264 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 7,110 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,089 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,107 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,089 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 11,110 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,267 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,267 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 53,328 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,267 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 41,774 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 53,328 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 53,328 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |
| 115 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 7,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,216 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 5,818 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,073 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,087 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,073 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,090 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,218 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,218 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 43,632 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,218 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 34,178 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 43,632 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 43,632 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
| 116 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,300 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,051 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,227 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,051 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,242 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,818 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,151 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,030 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 80,800 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,202 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 36,360 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 80,800 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 80,800 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |
| 117 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm |  |  | m2 |  | 14,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 35,424 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,654 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,145 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,698 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,116 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 19,634 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,436 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,087 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 232,704 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,582 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 104,717 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 232,704 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 232,704 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |
| 118 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm |  |  | m2 |  | 13,30 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 32,718 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,134 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,604 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,134 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,645 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,107 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 18,135 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,403 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,081 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 214,928 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,537 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 60,449 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 214,928 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 214,928 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,931 |  |
| 119 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,332 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,191 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,042 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,204 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,727 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,127 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,025 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 67,872 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 19,089 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 67,872 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 67,872 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |
| 120 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 100x150 mm |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,220 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,071 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,318 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,071 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,339 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,057 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,545 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,212 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,042 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 113,120 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,283 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 31,815 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 113,120 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 113,120 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,490 |  |
| 121 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 11,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,300 |  |
|  | 25213057340071 |  | Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 11,332 |  |
| 122 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 250x200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,720 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 123 | IzH22A |  | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 7,110 |  |
|  | 1111000100031225 |  | Izolare Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, b=60м |  |  | m2 |  | 15,450 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,675 |  |
| 124 | IzH11A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 |  |  | m2 |  | 13,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,760 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 13,637 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,533 |  |
| 125 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 13,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,056 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | kg |  | 92,261 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,637 |  |
| 126 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 13,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,292 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 91,000 |  |
| 127 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu Armaftex Duct AL ADU-19MM-I/EA-L толщ 19мм sau echivalent |  |  | m2 |  | 80,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 37,920 |  |
|  | 11110001000312 |  | Izolare К-FLEX AIR толщина 10мм |  |  | m2 |  | 82,400 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 3,600 |  |
| 128 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,14 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,231 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,473 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,034 |  |
| 129 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,14 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,535 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,728 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,050 |  |
| 130 | IC36A k=1,4 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. k=1,4 fitinguri |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,520 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  | m |  | 8,652 |  |
|  |  |  | 1.6.2. Решетка вентиляционная регулируемая с, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 281123630620075258 |  | Grila ventilatie ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,000 |  |
| 132 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 250x100AR |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,350 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,750 |  |
|  | 28112363062002325 |  | Grila ventilatie ORG 250x100 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,500 |  |
| 133 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 200x100AR |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 281123630620023 |  | Grila ventilatie ORG 200x100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1.6.3. Решетка вентиляционная регулируемая с камерой статического давления, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 300x200x200 толщ 0,7мм ORG 200x100 AR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 28112363062001135 |  | Grila ventilatie ORG 200x100 AR+ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1.6.4. Дроссель-клапан (se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CL20A |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 2811236306200814 |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,000 |  |
| 136 | CL20A |  | Дроссель-клапан D100 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2811236306200811 |  | дроссель-клапан D=100 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,000 |  |
| 137 | CL20A |  | Дроссель-клапан D125 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2811236306200812 |  | дроссель-клапан D125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
| 138 | CL20A |  | Дроссель-клапан 200x150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 281123630620081314 |  | дроссель-клапан 200x150 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1.7. П16В16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Воздуховод из стали тонко- листовов оцинкованно |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 315 mm |  |  | m2 |  | 10,90 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 41,202 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 8,807 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,110 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,110 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,187 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 13,761 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,330 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,330 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 66,054 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 83,668 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 66,054 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 66,054 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,545 |  |
| 140 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 3,90 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,742 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,151 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,039 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,039 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,067 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,924 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,118 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,118 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 23,634 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,118 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 18,513 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 23,634 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 23,634 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |
| 141 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm |  |  | m2 |  | 40,30 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 99,138 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,407 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,832 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,407 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,954 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,326 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 54,949 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,221 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,244 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 651,248 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,628 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 293,062 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 651,248 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 651,248 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,821 |  |
| 142 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300X300 mm |  |  | m2 |  | 62,50 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 153,750 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,631 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,841 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,631 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 3,030 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,505 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 85,219 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,894 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,379 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 010,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,525 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 454,500 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 010,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 010,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,375 |  |
| 143 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm |  |  | m2 |  | 2,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,412 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,022 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,107 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,067 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,013 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 35,552 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,089 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 15,998 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 35,552 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 35,552 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |
| 144 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,920 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,091 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,020 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,727 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,012 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,320 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 14,544 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 32,320 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 32,320 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 145 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,428 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,082 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,018 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,087 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,454 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,055 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,011 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 29,088 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,073 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 13,090 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 29,088 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 29,088 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
| 146 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm |  |  | m2 |  | 13,30 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 32,718 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,134 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,604 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,134 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,645 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,107 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 18,135 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,403 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,081 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 214,928 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,537 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 60,449 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 214,928 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 214,928 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,931 |  |
| 147 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  | m2 |  | 8,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,664 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,085 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,382 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,085 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,407 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,068 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 11,453 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,255 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,051 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 135,744 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,339 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 38,178 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 135,744 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 135,744 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,588 |  |
| 148 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 100x150 mm |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,760 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,061 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,273 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,061 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,291 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,181 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,182 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,036 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 96,960 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,242 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 27,270 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 96,960 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 96,960 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
| 149 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 25213057340071 |  | Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 6,181 |  |
| 150 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 250x200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,720 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 151 | IzH22A |  | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,740 |  |
|  | 1111000100031225 |  | Izolare Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, b=60м |  |  | m2 |  | 10,300 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
| 152 | IzH11A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 |  |  | m2 |  | 19,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,880 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 19,931 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,190 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,779 |  |
| 153 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 19,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,928 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | kg |  | 134,843 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,931 |  |
| 154 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 19,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,196 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 133,000 |  |
| 155 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu Armaftex Duct AL ADU-19MM-I/EA-L толщ 19мм sau echivalent |  |  | m2 |  | 120,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 56,880 |  |
|  | 11110001000312 |  | Izolare К-FLEX AIR толщина 10мм |  |  | m2 |  | 123,600 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 5,400 |  |
| 156 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,15 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,247 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,507 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,036 |  |
| 157 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,15 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,573 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,054 |  |
| 158 | IC36A k=1,4 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. k=1,4 fitinguri |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,520 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  | m |  | 8,652 |  |
|  |  |  | 1.7.2. Решетка вентиляционная регулируемая с, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 600x200 AR |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 281123630620075258 |  | Grila ventilatie ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
| 160 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 400x200 AR |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,410 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,090 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2811236306200752582 |  | Grila ventilatie ORG 400x200 AR |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |
| 161 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 200x100AR |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 281123630620023 |  | Grila ventilatie ORG 200x100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1.7.3. Решетка вентиляционная регулируемая с камерой статического давления, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 300x200x300 толщ 0,7мм ORG 200x200 AR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236306200112 |  | Grila ventilatie ORG 200x200 AR+ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1.7.4. Дроссель-клапан (se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | CL20A |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2811236306200814 |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
| 164 | CL20A |  | клапан тарельчатьй A125 VR |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 28112363062008141 |  | клапан тарельчатьй A125 VR |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
| 165 | CL20A |  | Дроссель-клапан D100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2811236306200811 |  | дроссель-клапан D=100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
| 166 | CL20A |  | Дроссель-клапан D125 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2811236306200812 |  | дроссель-клапан D125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1.8. П17В17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Воздуховод из стали тонко- листовов оцинкованно |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm |  |  | m2 |  | 11,90 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,274 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,541 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,120 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,577 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 16,226 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,361 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,072 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 192,304 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,481 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 54,086 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 192,304 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 192,304 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,833 |  |
| 168 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  | m2 |  | 2,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,904 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,109 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,024 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,116 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,272 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,073 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,015 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 38,784 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 10,908 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 38,784 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 38,784 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |
| 169 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 100x150 mm |  |  | m2 |  | 2,50 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,150 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,114 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,025 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,121 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,409 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,076 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,015 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 40,400 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,101 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 11,363 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 40,400 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 40,400 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |
| 170 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  | 4,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,632 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,555 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,044 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,053 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,044 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,555 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,133 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,133 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 26,664 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,133 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 20,887 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 26,664 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 26,664 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
| 171 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,560 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,616 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,020 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,525 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,061 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,120 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,061 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 9,494 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,120 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12,120 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 172 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 300x200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,720 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 173 | IzH22A |  | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,266 |  |
|  | 1111000100031225 |  | Izolare Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, b=60м |  |  | m2 |  | 9,270 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,405 |  |
| 174 | IzH11A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,640 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 7,343 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,287 |  |
| 175 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,184 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | kg |  | 49,679 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,343 |  |
| 176 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,388 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 49,000 |  |
| 177 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu Armaftex Duct AL ADU-19MM-I/EA-L толщ 19мм sau echivalent |  |  | m2 |  | 16,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 7,584 |  |
|  | 11110001000312 |  | Izolare К-FLEX AIR толщина 10мм |  |  | m2 |  | 16,480 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |
| 178 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,02 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,033 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,068 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,005 |  |
| 179 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,02 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,076 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,104 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,007 |  |
| 180 | IC36A k=1,4 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. k=1,4 fitinguri |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,520 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  | m |  | 8,652 |  |
|  |  |  | 1.8.2. Решетка вентиляционная регулируемая с, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 281123630620075258 |  | Grila ventilatie ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
| 182 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 250x100AR |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,410 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,090 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2811236306200231 |  | Grila ventilatie ORG 250x100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 1.9. П18В18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Воздуховод из стали тонко- листовов оцинкованно |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,872 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,032 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,155 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,363 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,097 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,019 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 51,712 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,129 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 14,544 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 51,712 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 51,712 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |
| 184 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm |  |  | m2 |  | 9,80 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 24,108 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,099 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,445 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,099 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,475 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,079 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 13,362 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,297 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,059 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 158,368 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,396 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 44,541 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 158,368 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 158,368 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,686 |  |
| 185 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 100x150 mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,920 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,091 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,020 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,727 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,012 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,320 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 9,090 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 32,320 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 32,320 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 186 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  | 13,86 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 52,391 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 11,199 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,168 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,140 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 17,498 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,420 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,420 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 83,992 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 65,793 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 83,992 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 83,992 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,693 |  |
| 187 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  | 7,50 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,350 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,060 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,091 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,076 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,129 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,469 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,227 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,227 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 45,450 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,227 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 35,602 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 45,450 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 45,450 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |
| 188 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  | 8,80 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 33,264 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 7,110 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,089 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,107 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,089 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 11,110 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,267 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,267 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 53,328 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,267 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 41,774 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 53,328 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 53,328 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |
| 189 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 4,80 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,144 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,878 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,048 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,082 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,060 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,145 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,145 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 29,088 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 22,786 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 29,088 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 29,088 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
| 190 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 300x200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,720 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 191 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,400 |  |
|  | 25213057340071 |  | Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 8,242 |  |
| 192 | IzH22A |  | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 8,532 |  |
|  | 1111000100031225 |  | Izolare Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, b=60м |  |  | m2 |  | 18,540 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,810 |  |
| 193 | IzH11A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,640 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 7,343 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,287 |  |
| 194 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,184 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | kg |  | 49,679 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,343 |  |
| 195 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,388 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 49,000 |  |
| 196 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu Armaftex Duct AL ADU-19MM-I/EA-L толщ 19мм sau echivalent |  |  | m2 |  | 49,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 23,226 |  |
|  | 11110001000312 |  | Izolare К-FLEX AIR толщина 10мм |  |  | m2 |  | 50,470 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 2,205 |  |
| 197 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,05 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,083 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,169 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,012 |  |
| 198 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,05 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,191 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,018 |  |
| 199 | IC36A k=1,4 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. k=1,4 fitinguri |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,520 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  | m |  | 8,652 |  |
|  |  |  | 1.9.2. Решетка вентиляционная регулируемая с, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 250x100AR |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2811236306200231 |  | Grila ventilatie ORG 250x100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
| 201 | CL20A |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,230 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,270 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,350 |  |
|  | 2811236306200814 |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 1.9.3. Решетка вентиляционная регулируемая с камерой статического давления, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 300x100x200 толщ 0,7мм ORG 250x100 AR |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 28112363062001121 |  | Grila ventilatie ORG 250x100 AR |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,000 |  |
| 203 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 300x200x200 толщ 0,7мм ORG 200x100 AR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 28112363062001135 |  | Grila ventilatie ORG 200x100 AR+ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1.9.4. Дроссель-клапан (se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | CL20A |  | Дроссель-клапан D100 |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,110 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,390 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,950 |  |
|  | 2811236306200811 |  | дроссель-клапан D=100 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,500 |  |
| 205 | CL20A |  | Дроссель-клапан D125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236306200812 |  | дроссель-клапан D125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  |  | Total П18В18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. П19,20 В19,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1. Воздуховод из стали тонко- листовов оцинкованно |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 315 mm |  |  | m2 |  | 19,80 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 74,844 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 15,998 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 24,998 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,600 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 119,988 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 151,985 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 119,988 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 119,988 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,990 |  |
| 207 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 37,800 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 8,080 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,101 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,121 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,101 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,172 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 12,625 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,303 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,303 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 60,600 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,303 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 47,470 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 60,600 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 60,600 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 208 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,240 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,464 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,081 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,137 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,100 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,242 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,242 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,242 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 37,976 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
| 209 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 45,360 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 9,696 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,121 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,121 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,206 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 15,150 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,364 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,364 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,720 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,364 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 56,964 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 72,720 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 72,720 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
| 210 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm |  |  | m2 |  | 52,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 127,920 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,525 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,363 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,525 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,521 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 70,902 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,576 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,315 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 840,320 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,101 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 378,144 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 840,320 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 840,320 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |
| 211 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm |  |  | m2 |  | 48,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 118,080 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,485 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,182 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,485 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,327 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,388 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 65,448 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,454 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,291 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 775,680 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,939 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 349,056 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 775,680 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 775,680 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,360 |  |
| 212 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm |  |  | m2 |  | 14,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,440 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,141 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,636 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,141 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,679 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,113 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 19,089 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,424 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,085 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 226,240 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,566 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 63,630 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 226,240 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 226,240 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,980 |  |
| 213 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  | m2 |  | 61,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 150,552 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,618 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,782 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,618 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,967 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,494 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 83,446 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,854 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,371 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 988,992 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,472 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 278,154 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 988,992 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 988,992 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,284 |  |
| 214 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 100x150 mm |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,760 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,061 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,273 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,061 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,291 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,181 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,182 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,036 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 96,960 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,242 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 27,270 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 96,960 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 96,960 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
| 215 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,100 |  |
|  | 25213057340071 |  | Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 17,513 |  |
| 216 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 250x200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,160 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,876 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,735 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,890 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,050 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,600 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 13,440 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,600 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,600 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 217 | IzH22A |  | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 7,110 |  |
|  | 1111000100031225 |  | Izolare Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, b=60м |  |  | m2 |  | 15,450 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,675 |  |
| 218 | IzH11A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 |  |  | m2 |  | 34,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 17,680 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 35,666 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,394 |  |
| 219 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 31,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,672 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | kg |  | 220,007 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,519 |  |
| 220 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 31,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,004 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 217,000 |  |
| 221 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu Armaftex Duct AL ADU-19MM-I/EA-L толщ 19мм sau echivalent |  |  | m2 |  | 230,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 109,020 |  |
|  | 11110001000312 |  | Izolare К-FLEX AIR толщина 10мм |  |  | m2 |  | 236,900 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 10,350 |  |
| 222 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,15 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,247 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,507 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,036 |  |
| 223 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,15 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,573 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,054 |  |
| 224 | IC36A k=1,4 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. k=1,4 fitinguri |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,520 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  | m |  | 8,652 |  |
|  |  |  | 1.10.2. Решетка вентиляционная регулируемая с, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,480 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 281123630620075258 |  | Grila ventilatie ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,000 |  |
| 226 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 300x100 AR |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,410 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,090 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2811236306200752581 |  | Grila ventilatie ORG 300x100 AR |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |
| 227 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 250x100AR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 28112363062002325 |  | Grila ventilatie ORG 250x100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
| 228 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 200x100AR |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 281123630620023 |  | Grila ventilatie ORG 200x100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1.10.3. Решетка вентиляционная регулируемая с камерой статического давления, клапаном расхода воздуха.(se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 300x200x200 толщ 0,7мм ORG 300x150 AR |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,350 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,750 |  |
|  | 2811236306200113517 |  | Grila ventilatie ORG 300x150 AR+ |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,500 |  |
| 230 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 450x200x200 толщ 0,7мм ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236306200113516 |  | Grila ventilatie ORG 400x100 AR+ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
| 231 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 400x200x300 толщ 0,7мм ORG 300x200 AR |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2811236306200113515 |  | Grila ventilatie ORG 300x120 AR+ |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
| 232 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 300x200x200 толщ 0,7мм ORG 200x100 AR |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,410 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,090 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2811236306200113513 |  | Grila ventilatie ORG 200x100 AR+ |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |
| 233 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 300x200x300 толщ 0,7мм ORG 200x200 AR |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2811236306200113512 |  | Grila ventilatie ORG 200x20 AR+ |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
| 234 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 450x200x300 толщ 0,7мм ORG 400x250 AR |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2811236306200113511 |  | Grila ventilatie ORG 400x250 AR |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1.10.4. Дроссель-клапан (se exclud ciment,lant ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | CL20A |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,480 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 2811236306200814 |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,000 |  |
| 236 | CL20A |  | Дроссель-клапан D100 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2811236306200811 |  | дроссель-клапан D=100 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,000 |  |
| 237 | CL20A |  | Дроссель-клапан D125 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2811236306200812 |  | дроссель-клапан D125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
| 238 | CL20A |  | Дроссель-клапан 200x150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 281123630620081314 |  | дроссель-клапан 200x150 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Total П19,20 В19,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. B 1,2,3,4,5,6,7,8,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.1. Воздуховод из стали тонко- листовов оцинкованно |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 d=160 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,720 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 240 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 d=125 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,060 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 3,065 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 2,572 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,615 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,735 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,294 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,675 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 44,100 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,470 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 47,040 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 44,100 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 44,100 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,400 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 241 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale -c.5904-51 150x150 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,720 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 242 | CL20A |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 25,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,750 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 3,750 |  |
|  | 2811236306200814 |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,500 |  |
| 243 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,536 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,970 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,012 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,515 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,036 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 7,272 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 5,696 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 7,272 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 7,272 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
| 244 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  | 56,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 211,680 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 45,248 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,566 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,679 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,566 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,962 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 70,700 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,697 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,697 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 339,360 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,697 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 265,832 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 339,360 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 339,360 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,800 |  |
| 245 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  | 24,50 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 92,610 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 19,796 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,247 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,297 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,247 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,421 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 30,931 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,742 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,742 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 148,470 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,742 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 116,302 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 148,470 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 148,470 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,225 |  |
| 246 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  | m2 |  | 13,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 32,472 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,133 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,133 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,640 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,107 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 17,998 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,080 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 213,312 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,533 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 59,994 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 213,312 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 213,312 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,924 |  |
| 247 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 39,000 |  |
|  | 25213057340071 |  | Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 30,906 |  |
| 248 | VB30B2 |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla inox, confectionarea in ateliere centralizate( se exclude banda si tabla) cost utilaj |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,510 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2710703549382 |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,375 |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,330 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
| 249 | IzH22A |  | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent |  |  | m2 |  | 29,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 13,746 |  |
|  | 1111000100031225 |  | Izolare Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, b=60м |  |  | m2 |  | 29,870 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,305 |  |
| 250 | IzH11A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,640 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 7,343 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,287 |  |
| 251 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,184 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | kg |  | 49,679 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,343 |  |
| 252 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,388 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 49,000 |  |
|  |  |  |  | Total B 1,2,3,4,5,6,7,8,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. B 9,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.1. Воздуховод из стали тонко- листовов оцинкованно |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 d=160 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,160 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,876 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,735 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,890 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,050 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,600 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 13,440 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,600 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,600 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 254 | CL20A |  | Kлапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236306200814 |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
| 255 | CL20A |  | Клапан обратный d 100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 28112363062008142 |  | Клапан обратный d 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
| 256 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 200x100AR |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 281123630620023 |  | Grila ventilatie ORG 200x100 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,000 |  |
| 257 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 0,30 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,134 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,242 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,003 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,379 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,009 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,818 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,424 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,818 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,818 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
| 258 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,240 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,464 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,081 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,137 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,100 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,242 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,242 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,242 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 37,976 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
| 259 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 100x150 mm |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,380 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,136 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,030 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,091 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,091 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,018 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,121 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 13,635 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,480 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |
| 260 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,856 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,164 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,036 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,909 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,109 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,022 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 58,176 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 16,362 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 58,176 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 58,176 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |
| 261 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 39,000 |  |
|  | 25213057340071 |  | Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 30,906 |  |
| 262 | IzH11A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,640 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 7,343 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,287 |  |
| 263 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,184 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | kg |  | 49,679 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,343 |  |
| 264 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,388 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 49,000 |  |
|  |  |  | 1.13. B12,13,16,17,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.1. Воздуховод из стали тонко- листовов оцинкованно |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 d=125 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,900 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 2,189 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 1,837 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,725 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,525 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,625 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 31,500 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,050 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 33,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 31,500 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 31,500 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 266 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,340 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,424 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,030 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,788 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,091 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,091 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,180 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,091 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 14,241 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,180 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 18,180 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
| 267 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  | 19,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 72,576 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 15,514 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,194 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,233 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,194 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 24,240 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,582 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,582 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 116,352 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,582 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 91,142 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 116,352 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 116,352 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |
| 268 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,600 |  |
|  | 25213057340071 |  | Гибкий теплоизолированный (Изо) и звукопоглощающий (Соно) воздуховод Вентс 605-Изо М1 D100 |  |  | m |  | 2,060 |  |
| 269 | IzH22A |  | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent |  |  | m2 |  | 23,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 10,902 |  |
|  | 1111000100031225 |  | Izolare Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, b=60м |  |  | m2 |  | 23,690 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,035 |  |
| 270 | IzH11A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 3,147 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,123 |  |
| 271 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,936 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | kg |  | 21,291 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,147 |  |
| 272 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,452 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  |  |  |  | Total B12,13,16,17,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14. B 14,15,18,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.1. Воздуховод из стали тонко- листовов оцинкованно |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 d=125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,320 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 1,751 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 1,470 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,780 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,168 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,100 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 25,200 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 26,880 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 25,200 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 25,200 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
| 274 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  | 11,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 42,336 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 9,050 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,113 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,136 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,113 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 14,140 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,339 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,339 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 67,872 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,339 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 53,166 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 67,872 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 67,872 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |
| 275 | IzH22A |  | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent |  |  | m2 |  | 14,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 6,636 |  |
|  | 1111000100031225 |  | Izolare Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, b=60м |  |  | m2 |  | 14,420 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |
| 276 | IzH11A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 3,147 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,123 |  |
| 277 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,936 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | kg |  | 21,291 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,147 |  |
| 278 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,452 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 21,000 |  |
| 279 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка метал возцухоприточная 500*300h |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 281123630620075258 |  | Grila ventilatie ORG 400x100 AR |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1.15. BE |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 19,80 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 74,844 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 15,998 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 24,998 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,600 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 119,988 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 93,991 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 119,988 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 119,988 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,990 |  |
| 281 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  | m2 |  | 9,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,616 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,436 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,097 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,465 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 13,090 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,291 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,058 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 155,136 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,388 |  |
|  | 27104036420005 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 43,632 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 155,136 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 155,136 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |
| 282 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm |  |  | m2 |  | 14,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 35,424 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,654 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,145 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,698 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,116 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 19,634 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,436 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,087 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 232,704 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,582 |  |
|  | 27104036430007 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 104,717 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 232,704 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 232,704 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |
| 283 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate 300x300x200 толщ 0,7мм ORG 200x200 AR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236306200112 |  | Grila ventilatie ORG 200x200 AR+ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
| 284 | CL20A |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236306200814 |  | клапан тарельчатьй A100 VR |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
| 285 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate рамка из уголка отв.300*150h затянуть мет. сеткой яч. 10*10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 281123630620075125 |  | Grila ventilatie рамка из уголка отв.300*150h затянуть мет. сеткой яч. 10*10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
| 286 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 d=100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,480 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 2,627 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 2,205 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,670 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,630 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,150 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 37,800 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,260 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 40,320 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 37,800 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 37,800 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
| 287 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 300x150 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,720 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 288 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-c.5904-51 150x150 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,720 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1.16. ПДЕ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | VB16A |  | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie(doar manopera) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,510 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 290 | pret furnizor |  | Архитектурная воздухозаборная решетка 400*1200h ГОСТ 14918-80 с кoробом 500*13005*600 толщ 0,7мм в тепловой изоль |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150019 |  | Архитектурная воздухозаборная решетка 400*1200h ГОСТ 14918-80 с кoробом 500*13005*600 толщ 0,7мм в тепловой изоль |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1.17. ПДЕ6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | VB16A |  | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie(doar manopera) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,510 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 292 | pret furnizor |  | Архитектурная воздухозаборная решетка 1000*8005 h ГОСТ 14918-80 с кoробом 1100*9005*600 толщ 0,7мм в тепловой изоля |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150019257 |  | Архитектурная воздухозаборная решетка 1000*8005 h ГОСТ 14918-80 с кoробом 1100*9005*600 толщ 0,7мм в тепловой изоля |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 293 | pret furnizor |  | ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ РП1 1000*500h |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 120914 |  | ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ РП1 1000*500h |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 294 | pret furnizor |  | ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ РП1 1000*500h с коробом 1100*400*1200h толщ 0,9мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 120915 |  | ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ РП1 1000*500h с коробом 1100*500*1200h толщ 0,9мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 295 | pret furnizor |  | ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ РП1 1000*500h с коробом 1100*500*1200h толщ 0,9мм |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 120915 |  | ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ РП1 1000*500h с коробом 1100*500*1200h толщ 0,9мм |  |  | buc |  | 0,000 |  |
| 296 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x1200h mm |  |  | m2 |  | 54,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 133,824 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,549 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,472 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,549 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,637 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,440 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 74,174 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,648 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,330 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 879,104 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,198 |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 395,597 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 879,104 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 879,104 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,808 |  |
| 297 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x500h mm |  |  | m2 |  | 51,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 125,460 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,318 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,515 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,472 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,412 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 69,538 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,545 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,309 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 824,160 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,060 |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 370,872 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 824,160 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 824,160 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,570 |  |
| 298 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu Armaftex Duct AL ADU-19MM-I/EA-L толщ 19мм sau echivalent |  |  | m2 |  | 24,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 11,376 |  |
|  | 11110001000312 |  | Izolare К-FLEX AIR толщина 10мм |  |  | m2 |  | 24,720 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,080 |  |
|  |  |  | 1.18. Конденсатоотвод |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | IC36A k=1,4 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. k=1,4 fitinguri |  |  | m |  | 390,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 163,800 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  | m |  | 562,380 |  |
| 300 | IC36B k=1,4 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. k=1,4 fitinguri |  |  | m |  | 140,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 68,600 |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 201,880 |  |
| 301 | IC36C k=1,4 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 k=1,4 fitinguri |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,000 |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm |  |  | m |  | 36,050 |  |
|  |  |  | 1.19. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Приточно-вытяжная решетка дверная MV450/2 |  |  | buc |  | 68,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 31,960 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,040 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 10,200 |  |
|  | 281123630620035 |  | Приточно-вытяжная решетка дверная MV450/2 |  |  | buc |  | 68,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 34,000 |  |
| 303 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Оконный проветриватель Вентс ПО 400 (приточный клапан) |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 30,080 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,920 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 9,600 |  |
|  | 281123630620036 |  | Оконный проветриватель Вентс ПО 400 (приточный клапан) |  |  | buc |  | 64,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 32,000 |  |
| 304 | VB32A k man 0.5 |  | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (se exclude banda ,tabla) |  |  | buc |  | 86,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 78,260 |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 3,440 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 25,800 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 34,400 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 86,000 |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 4,300 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 86,000 |  |
|  | 2874115820015 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm |  |  | buc |  | 86,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8,600 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,720 |  |
| 305 | pret furnizor |  | лючок для замеров параметров воздуха А9-57 заглушка лючка питометражного СТД 8281 и ниш присоединительный питометражного лючка СТД8282 ТУ6-461-84 |  |  | buc |  | 83,00 |  |
|  | 150015 |  | лючок для замеров параметров воздуха А9-57 < заглушка лючка питометражного СТД 8281 и ниш присоединительный питометражного лючка СТД8282 ТУ6-461-84 |  |  | buc |  | 83,000 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. П1В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (cost utilaj) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 92952270003151 |  | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 cost utilaj |  |  | buc |  | 1,005 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 307 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,300 |  |
|  | 92874115761000 |  | Atenuator de zgomot circular (cost utilaj) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 60,000 |  |
| 308 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm-(Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,920 |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,134 |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 2,900 |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,190 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,100 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,740 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2.2. П2В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (cost utilaj) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 92952270003151 |  | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 cost utilaj |  |  | buc |  | 1,005 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 310 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,440 |  |
|  | 92874115761000 |  | Atenuator de zgomot circular (cost utilaj) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |
| 311 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm-(Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,920 |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,134 |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 2,900 |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,190 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,100 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,740 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2.3. П3,14,21,24,25,27 В3,14,21,24,25,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | VC09A |  | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,040 |  |
|  | 2952270003119 |  | Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor cost utilaj) |  |  | buc |  | 1,005 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,517 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |
|  |  |  | 2.4. П28В28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. П15В15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (cost utilaj) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 92952270003151 |  | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 cost utilaj |  |  | buc |  | 1,005 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 314 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,740 |  |
|  | 92874115761000 |  | Atenuator de zgomot circular (cost utilaj) |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 108,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 108,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 108,000 |  |
|  |  |  |  | Total П15В15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. П16В16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (cost utilaj) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 92952270003151 |  | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 cost utilaj |  |  | buc |  | 1,005 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 316 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,160 |  |
|  | 92874115761000 |  | Atenuator de zgomot circular (cost utilaj) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  |  |  |  | Total П16В16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. П17В17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (cost utilaj) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 92952270003151 |  | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 cost utilaj |  |  | buc |  | 1,005 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 318 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,300 |  |
|  | 92874115761000 |  | Atenuator de zgomot circular (cost utilaj) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 2.8. П18В18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (cost utilaj) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 92952270003151 |  | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 cost utilaj |  |  | buc |  | 1,005 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 320 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,600 |  |
|  | 92874115761000 |  | Atenuator de zgomot circular (cost utilaj) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 2.9. П19,20 В19,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (cost utilaj) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 113,480 |  |
|  | 92952270003151 |  | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 cost utilaj |  |  | buc |  | 2,010 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 1,005 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,015 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,301 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 120,600 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 32,160 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 120,600 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 32,160 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |
| 322 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,040 |  |
|  | 92874115761000 |  | Atenuator de zgomot circular (cost utilaj) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 168,000 |  |
|  |  |  | 2.10. B 1,2,3,4,5,6,7,8,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw с преобразователем частоты, с обратным клапана D160 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 103,950 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,350 |  |
| 324 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc(cost utilaj) |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 87,840 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 27,054 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 5,411 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 144,288 |  |
|  | 92523155700368 |  | Suport elstic ventilator din cauciuc(cost utilaj) |  |  | buc |  | 18,036 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 144,288 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |
|  |  |  | 2.11. B 9,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw с преобразователем частоты, с обратным клапана D160 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,100 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
| 326 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc(cost utilaj) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,520 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,012 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,202 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |
|  | 92523155700368 |  | Suport elstic ventilator din cauciuc(cost utilaj) |  |  | buc |  | 4,008 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2.12. B12,13,16,17,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw с преобразователем частоты, с обратным клапана D160 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 57,750 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |
| 328 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc(cost utilaj) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 48,800 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 15,030 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 3,006 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 80,160 |  |
|  | 92523155700368 |  | Suport elstic ventilator din cauciuc(cost utilaj) |  |  | buc |  | 10,020 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 80,160 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2.13. B 14,15,18,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw с преобразователем частоты, с обратным клапана D160 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 46,200 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
| 330 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc(cost utilaj) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 39,040 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 12,024 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,405 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 64,128 |  |
|  | 92523155700368 |  | Suport elstic ventilator din cauciuc(cost utilaj) |  |  | buc |  | 8,016 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 64,128 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 2.14. ПДЕ6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | VB03A |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm(doar manopera,mecanizme ) cost utilaj |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,240 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2.15. Conditionarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | VC37B |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic(se exclud tevile de cupru+izolarea,,blocuri interioare/exterioare se vor calculaa in utilaj) tip 1 (1M) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,200 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 21,000 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,100 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 8,400 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 63,000 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,739 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 3,780 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,400 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  | h-ut |  | 3,920 |  |
| 333 | VC37B k=1,5 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic(se exclud tevile de cupru+izolarea,,blocuri interioare/exterioare se vor calculaa in utilaj) tip 2 (2M) |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,650 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 54,250 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 5,425 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 21,700 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 162,750 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 1,910 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 9,765 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 3,675 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  | h-ut |  | 10,290 |  |
| 334 | VC37B k=1,7 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic(se exclud tevile de cupru+izolarea,,blocuri interioare/exterioare se vor calculaa in utilaj) tip 3 (3M) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,050 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 43,750 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,375 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 17,500 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 131,250 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 1,540 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 7,875 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 2,975 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,680 |  |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  | h-ut |  | 8,330 |  |
| 335 | VC37B k=2 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic(se exclud tevile de cupru+izolarea,,blocuri interioare/exterioare se vor calculaa in utilaj) tip 4 (4M) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 66,000 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 102,500 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 10,250 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 41,000 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 307,500 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 3,608 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 18,450 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 7,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  | h-ut |  | 19,600 |  |
| 336 | VC37B k=2,5 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic(se exclud tevile de cupru+izolarea,,blocuri interioare/exterioare se vor calculaa in utilaj) tip 5 (5M) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,500 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 25,500 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,550 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 10,200 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 76,500 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,898 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 4,590 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,750 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  | h-ut |  | 4,900 |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Conditionarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. BT31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | pret furnizor |  | Электрическая теплодая завеса COR-9-1500 N Мощность обогрева, кВт 4.5/9 Тип нагрева Электрический Габариты (мм): 210 1686 250; Вес: 30Кг со средствами крепления и датчиком открытия дверей |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15001 |  | Электрическая теплодая завеса C0R-9-1500 N, Мощность обогрева, кВт 4.5/9, Тип нагрева Электрический Габариты (мм): 210 1686 250; Вес: 30Кг со средствами крепления и датчиком открытиядверей |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3.1.2. K2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-2M14 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15002 |  | Miltisplit система в составе ;наружный блок SEZ-2M14 на 2 внутр. блока |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 339 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15003 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 340 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3.1.3. K3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-4M36 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 150044 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-4M36 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 342 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 15003 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 343 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 3.1.4. K5,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-2M14 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 15002 |  | Miltisplit система в составе ;наружный блок SEZ-2M14 на 2 внутр. блока |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 345 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-12FV/I |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1500312 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-12FV/I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 346 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 3.1.5. K6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-3M21 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150043 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-3M21 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 348 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 15003 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 349 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3.1.6. K7,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-2M14 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 15002 |  | Miltisplit система в составе ;наружный блок SEZ-2M14 на 2 внутр. блока |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 351 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 3.1.7. K8,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-3M21 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 150043 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-3M21 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 353 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 15003 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 354 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 3.1.8. K11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-4M36 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150044 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-4M36 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 356 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 3.1.9. K12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-2M18 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15002358 |  | Miltisplit система в составе ;наружный блок SEV-2M18 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 358 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 15003 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 3.1.10. K 13, 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-18CAO |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 15005 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-18CAO |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 360 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-18CAC |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 15006 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-18CAC |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 3.1.11. K15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-3M27 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1500433 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-3M27 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 362 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-12FV/I |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1500312 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-12FV/I |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 363 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 3.1.12. K16,19,20,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-4M36 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 150044 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-4M36 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 365 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 15003 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 8,000 |  |
| 366 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 3.1.13. K18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-3M21 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150043 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-3M21 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 368 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15003 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 369 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 3.1.14. K21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-5M42 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15007 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-5M42 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 371 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 372 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 15003 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-09FV/I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 373 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-12FV/I |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1500312 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-12FV/I |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3.1.15. K23,26,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-4M36 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 150044 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-4M36 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 375 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3.1.16. K24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-5M42 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15007 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-5M42 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 377 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3.1.17. K25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-4M36 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 150044 |  | Miltisplit система в составе ;Наружный блок типа SEV-4M36 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 379 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 150032 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-07FV/I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 380 | pret furnizor |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: типа SEV-12FV/I |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1500312 |  | Miltisplit система в составе Настенный блок: tip SEV-12FV/I |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3.1.18. K28 Camera IT |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | pret furnizor |  | Инверторная сплит-система фирмы DAIKIN Perfera FTXM50H/RZAG50A 18000 Btu/h |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 150010 |  | Инверторная сплит-система фирмы DAIKIN Perfera ETXM50H/RZAG50A 18000 Btu/h |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 3.1.19. Фреонопровод+insul-tube 19 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 |  |  | Фреонопровод 1/4" в изоляции |  |  | m |  | 633,00 |  |
|  | 6053 |  | Фреонопровод 1/4" в изоляции |  |  | m |  | 633,000 |  |
| 383 |  |  | Фреонопровод 3/8" в изоляции |  |  | m |  | 600,00 |  |
|  | 6054 |  | Фреонопровод 3/8" в изоляции |  |  | m |  | 600,000 |  |
| 384 |  |  | Фреонопровод 1/2" в изоляции |  |  | m |  | 33,00 |  |
|  | 60548 |  | Фреонопровод 3/8" в изоляции |  |  | m |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 3.2. Ventilarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. П1В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | pret furnizor |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором типа VERS0-R-1300-UV-HCDX-L1-F7/M5-C5-L/Aб Эласт соединения D=315,фильтры F7,M5,встроен фреон нагреватель-охладитель ,двухсторонний теплообменник,Вентиляторы,реле давления термостата,регуляторы скорости,в комплекте Автоматика управления Тип С5 Пульт С5.1Б заслонка d315 с эл приводом типа Belimo,виброизоляторы типа Sylomer под оборудование,виброподвески для воздуховодов ,воздухозаборная решетка 600*300h |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 150011 |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором типа VERS0-R-1300-UV-HCDX-L1-F7/M5-C5-L/Aб Эласт соединения D=315,фильтры F7,M5,встроен фреон нагреватель-охладитель ,двухсторонний теплообменник,Вентиляторы,реле давления термостата,регуляторы скорости,в комплекте Автоматика управления Тип С5 Пульт С5.1Б заслонка d315 с эл приводом типа Belimo,виброизоляторы типа Sylomer под оборудование,виброподвески для воздуховодов ,воздухозаборная решетка 600*300h |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 386 | pret furnizor |  | Наружный блок нагревателя-охладителя для П1В1 Тепловой насос DХ, (MOU-48HFN8a+KA8140) с пультом управления, адаптер, температура,датчик и фрреонопроводами 1/4"/ 1/2"Крепления под наружный блок 450*950*5000 |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 150012 |  | Наружный блок нагревателя-охладителя для П1В1 Тепловой насос DХ, (MOU-48HFN8a+KA8140) с пультом управления, адаптер, температура,датчик и фрреонопроводами 1/4"/ 1/2"Крепления под наружный блок 450*950*5000 |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 387 | pret furnizor |  | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1500131 |  | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 388 | pret furnizor |  | Шумоглушитель AGS-315-100-J200-M |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1500132 |  | Шумоглушитель AGS-315-100-J200-M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 389 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D125=600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1500133 |  | Шумоглушитель LDC D 125L=600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 390 | pret furnizor |  | Клапан огнезадерживающий прямоугольный КПУ-1Н-0-300*2б0*2ф-МВ220/МВ24-СН-КЛ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150014 |  | Клапан огнезадерживающий прямоугольный КПУ-1Н-0-300*2б0*2ф-МВ220/МВ24-СН-КЛ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 391 | pret furnizor |  | Клапан огнезадерживающий прямоугольный КПУ-1Н-0-300*200*2<р-МВ220/МВ24-СН-КЛ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15001452 |  | Клапан огнезадерживающий прямоугольный КПУ-1Н-0-300*200*2<р-МВ220/МВ24-СН-КЛ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3.2.2. П2В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | pret furnizor |  | Приточно-вытяжная установка пластинчатым теплоутилизатором (напольной вертикальной установки) D0MEKT-CF-700- 7-11-F7/M5-C6M-X сторона обслуживания слева заводского изготовления в составе: Эласт соединения 6200 корпус, фильтры ,М5 встроен электричпреднагреватель Нтах=1 кВ,) встроен электрич нагреватель Nmax=1 кВт Вентиляторы .двигатели N=2*0.17 Щ п=2912/ Реле давления, термостаты, Регуляторы скорости в комплекте Автоматика управления Тип С6М пульт С6М, Электрическое подключение заслонка d200 с эл приводом типа Belimo виброизоляторы типа Sy/omer под оборудование типа Специальный виброизолятор Sylomer-TrafoТВ Т600/100 Размеры, мм 100 х 100 х 4 5виброподвески для воздуховодов по типу Zibrofix Uni 220 |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 150011558 |  | Приточно-вытяжная установка пластинчатым теплоутилизатором (напольной вертикальной установки) D0MEKT-CF-700- 7-11-F7/M5-C6M-X сторона обслуживания слева заводского изготовления в составе: Эласт соединения 6200 корпус, фильтры ,М5 встроен электричпреднагреватель Нтах=1 кВ,) встроен электрич нагреватель Nmax=1 кВт Вентиляторы .двигатели N=2*0.17 Щ п=2912/ Реле давления, термостаты, Регуляторы скорости в комплекте Автоматика управления Тип С6М |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 393 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D125=600 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1500133 |  | Шумоглушитель LDC D 125L=600 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 394 | pret furnizor |  | Огнезадерживающий клапан огнезадерживающий нормально открытый в комплекте с электроприводом BFLIMO 220/24 канальный прямоугольный Предел огнестойкости EI90 КПУ-1Н-0-200*200*2ф-МВ220/МВ24-СН-КЛ |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1500141 |  | Огнезадерживающий клапан огнезадерживающий нормально открытый в комплекте с электроприводом BFLIMO 220/24 канальный прямоугольный Предел огнестойкости EI90 КПУ-1Н-0-200*200*2ф-МВ220/МВ24-СН-КЛ |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 3.2.3. П3,14,21,24,25,27 В3,14,21,24,25,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | pret furnizor |  | Рекуператор Quattro 200+ Profi, децентрализованная система Вентиляции |  |  | buc |  | 19,00 |  |
|  | 100012 |  | Рекуператор Quattro 200+ Profi, децентрализованная система Вентиляции |  |  | buc |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 3.2.4. П28В28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | pret furnizor |  | Рекуператор РДЦ 250 Стандарт децентрализованная система Вентиляции |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 100013 |  | Рекуператор РДЦ 250 Стандарт децентрализованная система Вентиляции |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3.2.5. П15В15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | pret furnizor |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором типа VERS0-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5-L/A б Эласт соединения D=315,фильтры F7,M5,встроен фреон нагреватель-охладитель ,двухсторонний теплообменник,Вентиляторы,реле давления термостата,регуляторы скорости,в комплекте Автоматика управления Тип С5 Пульт С5.1Б заслонка 250X250 с эл приводом типа Belimo,виброизоляторы типа Sylomer под оборудование,виброподвески для воздуховодов ,воздухозаборная решетка 400*300hс коробом 450*350*300 толщ 0,7мм в тепловой изоляция |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 150011325 |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором типа VERS0-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5-L/A б Эласт соединения D=315,фильтры F7,M5,встроен фреон нагреватель-охладитель ,двухсторонний теплообменник,Вентиляторы,реле давления термостата,регуляторы скорости,в комплекте Автоматика управления Тип С5 Пульт С5.1Б заслонка 250X250 с эл приводом типа Belimo,виброизоляторы типа Sylomer под оборудование,виброподвески для воздуховодов ,воздухозаборная решетка 400*300hс коробом 450*5506*500 толщ 0,7мм в тепловой изоляция |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 398 | pret furnizor |  | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1500131 |  | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 399 | pret furnizor |  | Шумоглушитель AGS-315-100-J200-M |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1500132 |  | Шумоглушитель AGS-315-100-J200-M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 400 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D200=900 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150013324 |  | Шумоглушитель LDC D200 l=900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 401 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D125=900 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150013322 |  | Шумоглушитель LDC D=125 l=900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 402 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D100=900 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 150013323 |  | Шумоглушитель LDC D100 l=900 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 3.2.6. П16В16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | pret furnizor |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором типа VERS0-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5-L/A б Эласт соединения D=315,фильтры F7,M5,встроен фреон нагреватель-охладитель ,двухсторонний теплообменник,Вентиляторы,реле давления термостата,регуляторы скорости,в комплекте Автоматика управления Тип С5 Пульт С5.1Б заслонка 250X250 с эл приводом типа Belimo,виброизоляторы типа Sylomer под оборудование,виброподвески для воздуховодов ,воздухозаборная решетка 400*300hс коробом 450*450*300 толщ 0,7мм в тепловой изоляция |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 150011325 |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором типа VERS0-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5-L/A б Эласт соединения D=315,фильтры F7,M5,встроен фреон нагреватель-охладитель ,двухсторонний теплообменник,Вентиляторы,реле давления термостата,регуляторы скорости,в комплекте Автоматика управления Тип С5 Пульт С5.1Б заслонка 250X250 с эл приводом типа Belimo,виброизоляторы типа Sylomer под оборудование,виброподвески для воздуховодов ,воздухозаборная решетка 400*300hс коробом 450*5506*500 толщ 0,7мм в тепловой изоляция |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 404 | pret furnizor |  | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1500131 |  | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 405 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D100=600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15001332 |  | Шумоглушитель LDC D100 l=600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3.2.7. П17В17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | pret furnizor |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором Domekt_R_450_ V_C617_L1 сторона обслуживания слева заводского изготовления в составеo Эласт соединения 8160 корпус, фрильтры F7,175 встроен электрич нагреватель Nmax=2 кВтВентиляторы , двигатели N=2*0.17 Щ 0=2798, Реле давления термостаты, Регуляторы сщ в комплекте Автоматика управления Тип 0617 пультC6M, Электрическое подключение Архитектурная мет воздухозаборная решетка 300*200h заслонка 200*200h с эл. приводом типа Belimo виброизоляторы типа Sy/omer под оборудование типа Специальный виброизолятор Sylomer-Trafo TR Т600/100 Размеры, мм 100 х 100 х 45 |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 10008 |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором Domekt_R_450_ V_C617_L1 сторона обслуживания слева заводского изготовления в составеo Эласт соединения 8160 корпус, фрильтры F7,175 встроен электрич нагреватель Nmax=2 кВтВентиляторы , двигатели N=2*0.17 Щ 0=2798, Реле давления термостаты, Регуляторы сщ в комплекте Автоматика управления Тип 0617 пульт 0617, Электрическое подключение Архитектурная мет воздухозаборная решетка 200*250h заслонка 200*200h с эл. приводом типа Belimo виброизоляторы типа Sy/omer под оборудование типа Специальный виброизолятор Sylomer-Trafo TR Т600/100 Размеры, мм 100 х 100 х 45 |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 407 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D200=900 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 150013324 |  | Шумоглушитель LDC D200 l=900 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3.2.8. П18В18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | pret furnizor |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором (напольной вертикальной установки) Domekt_R-700- M1-E7/M5-C6M-L/A сторона обслуживания слева заводского изготовления в составеo Эласт соединения D200 корпус, фрильтры F7,175 встроен электрич нагреватель Nmax=2 кВтВентиляторы , двигатели N=2*0.17 Щ 0=2798, Реле давлdения термостаты, Регуляторы сщ в комплекте Автоматика управления Тип 0617 пультC6M, Электрическое подключение Архитектурная мет воздухозаборная решетка 300*200h заслонка D200 с эл. приводом типа Belimo виброизоляторы типа Sylomer под оборудование типа Специальный виброизолятор Sylomer-Trafo TR Т600/100 Размеры, мм 100 х 100 х 45 |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 10008 |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором Domekt_R_450_ V_C617_L1 сторона обслуживания слева заводского изготовления в составеo Эласт соединения 8160 корпус, фрильтры F7,175 встроен электрич нагреватель Nmax=2 кВтВентиляторы , двигатели N=2*0.17 Щ 0=2798, Реле давления термостаты, Регуляторы сщ в комплекте Автоматика управления Тип 0617 пульт 0617, Электрическое подключение Архитектурная мет воздухозаборная решетка 200*250h заслонка 200*200h с эл. приводом типа Belimo виброизоляторы типа Sy/omer под оборудование типа Специальный виброизолятор Sylomer-Trafo TR Т600/100 Размеры, мм 100 х 100 х 45 |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 409 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D200=900 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 150013324 |  | Шумоглушитель LDC D200 l=900 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 410 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D100=600 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 15001332 |  | Шумоглушитель LDC D100 l=600 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 3.2.9. П19,20 В19,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | pret furnizor |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором типа VERS0-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5-L/A б Эласт соединения D=315,фильтры F7,M5,встроен фреон нагреватель-охладитель ,двухсторонний теплообменник,Вентиляторы,реле давления термостата,регуляторы скорости,в комплекте Автоматика управления Тип С5 Пульт С5.1Б заслонка 250X250 с эл приводом типа Belimo,виброизоляторы типа Sylomer под оборудование,виброподвески для воздуховодов ,воздухозаборная решетка 500*300hс коробом 550*350*300 толщ 0,7мм в тепловой изоляция |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 150011325 |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором типа VERS0-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5-L/A б Эласт соединения D=315,фильтры F7,M5,встроен фреон нагреватель-охладитель ,двухсторонний теплообменник,Вентиляторы,реле давления термостата,регуляторы скорости,в комплекте Автоматика управления Тип С5 Пульт С5.1Б заслонка 250X250 с эл приводом типа Belimo,виброизоляторы типа Sylomer под оборудование,виброподвески для воздуховодов ,воздухозаборная решетка 400*300hс коробом 450*5506*500 толщ 0,7мм в тепловой изоляция |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 412 | pret furnizor |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором типа VERS0-R-1300-UV-E-L1-F7/M5-C5-L/A б Эласт соединения D=315,фильтры F7,M5,встроен фреон нагреватель-охладитель ,двухсторонний теплообменник,Вентиляторы,реле давления термостата,регуляторы скорости,в комплекте Автоматика управления Тип С5 Пульт С5.1Б заслонка 250X250 с эл приводом типа Belimo,виброизоляторы типа Sylomer под оборудование,виброподвески для воздуховодов ,воздухозаборная решетка 500*300hс коробом 550*350*300 толщ 0,7мм в тепловой изоляция |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 1500113252 |  | Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором типа VERS0-R-1300-UV-E-L1-F7/M5-C5-L/A б Эласт соединения D=315,фильтры F7,M5,встроен фреон нагреватель-охладитель ,двухсторонний теплообменник,Вентиляторы,реле давления термостата,регуляторы скорости,в комплекте Автоматика управления Тип С5 Пульт С5.1Б заслонка 250X250 с эл приводом типа Belimo,виброизоляторы типа Sylomer под оборудование,виброподвески для воздуховодов ,воздухозаборная решетка 400*300hс коробом 450*5506*500 толщ 0,7мм в тепловой изоляция |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 413 | pret furnizor |  | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1500131 |  | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M |  |  | buc |  | 8,000 |  |
| 414 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D200=900 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150013324 |  | Шумоглушитель LDC D200 l=900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 415 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D160=900 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1500133221 |  | Шумоглушитель LDC D=160 l=900 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 416 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D160=600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15001332211 |  | Шумоглушитель LDC D=160 l=600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 417 | pret furnizor |  | Шумоглушитель LDC D100=900 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 150013323 |  | Шумоглушитель LDC D100 l=900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3.2.10. B 1,2,3,4,5,6,7,8,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | pret furnizor |  | Вентилятор канальной TD-Mixvent-500/160 Soler Palau Р=200 Па, 1=125мЗ/ч Nycm=0.05KBm, п=2500об/м |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 1202 |  | Вентилятор канальной TD-Mixvent-500/160 Soler Palau Р=200 Па, 1=125мЗ/ч Nycm=0.05KBm, п=2500об/м |  |  | set |  | 2,000 |  |
| 419 | pret furnizor |  | Вентилятор канальной TD-Mixvent-500/160 Soler Palau Р=200 Па, 1=120мЗ/ч Nycm=0.05KBm, п=2500об/м |  |  | set |  | 7,00 |  |
|  | 1203 |  | Вентилятор канальной TD-Mixvent-500/160 Soler Palau Р=200 Па, 1=120мЗ/ч Nycm=0.05KBm, п=2500об/м |  |  | set |  | 7,000 |  |
| 420 | pret furnizor |  | преобразователем частоты, с обратным клапаном D=160 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 12010 |  | преобразователем частоты, с обратным клапаном D=160 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
| 421 | pret furnizor |  | эласт соединение D160 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 1209 |  | эласт соединение D160 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
| 422 | pret furnizor |  | Пульт управления СОМ-5 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 120911 |  | Пульт управления СОМ-5 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
| 423 | pret furnizor |  | виброподвески для воздуховодов по типу Vibrofix Uni 220: |  |  | buc |  | 200,00 |  |
|  | 120912 |  | виброподвески для воздуховодов по типу Vibrofix Uni 220: |  |  | buc |  | 200,000 |  |
| 424 | pret furnizor |  | зонт700*700*400в из нерж стали |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 120913 |  | зонт700*700*400в из нерж стали |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3.2.11. B9,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | pret furnizor |  | Вентилятор канальной TD-Mixvent-500/160 Soler Palau Р=170 Па, 1=240-270мЗ/ч Nycm=0.05KBm, п=2500об/м |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 1202125 |  | Вентилятор канальной TD-Mixvent-500/160 Soler Palau Р=200 Па, 1=240-270мЗ/ч Nycm=0.05KBm, п=2500об/м |  |  | set |  | 2,000 |  |
| 426 | pret furnizor |  | преобразователем частоты, с обратным клапаном D=160 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 12010 |  | преобразователем частоты, с обратным клапаном D=160 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 427 | pret furnizor |  | эласт соединение D160 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1209 |  | эласт соединение D160 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 428 | pret furnizor |  | Пульт управления СОМ-3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1209115 |  | Пульт управления СОМ-3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 429 | pret furnizor |  | виброподвески для воздуховодов по типу Vibrofix Uni 220: |  |  | buc |  | 26,00 |  |
|  | 120912 |  | виброподвески для воздуховодов по типу Vibrofix Uni 220: |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 3.2.12. B12,13,16,17,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | pret furnizor |  | Вентилятор канальной TD-Mixvent-350/125 Soler Palau Р=150 Па, L=20мЗ/ч Nycm=0.03KBm, п=2250об/м |  |  | set |  | 5,00 |  |
|  | 12021251 |  | Вентилятор канальной TD-Mixvent-350/125 Soler Palau Р=150 Па, L=20мЗ/ч Nycm=0.03KBm, п=2250об/м |  |  | set |  | 5,000 |  |
| 431 | pret furnizor |  | преобразователем частоты, с обратным клапаном D=160 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 12010 |  | преобразователем частоты, с обратным клапаном D=160 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 432 | pret furnizor |  | эласт соединение D160 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 1209 |  | эласт соединение D160 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
| 433 | pret furnizor |  | Пульт управления СОМ-3 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1209115 |  | Пульт управления СОМ-3 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 434 | pret furnizor |  | виброподвески для воздуховодов по типу Vibrofix Uni 220: |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 120912 |  | виброподвески для воздуховодов по типу Vibrofix Uni 220: |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3.2.13. B 14,15,18,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | pret furnizor |  | Накладной Бытовые осевые вентилятор SILENT 300 , L=100-120M3/чNycm =0 029кВт, п=1700 об |  |  | set |  | 4,00 |  |
|  | 12021252 |  | Накладной Бытовые осевые вентилятор SILENT 300 , L=100-120M3/чNycm =0 029кВт, п=1700 об |  |  | set |  | 4,000 |  |
| 436 | pret furnizor |  | преобразователем частоты, с обратным клапаном D=160 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 12010 |  | преобразователем частоты, с обратным клапаном D=160 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 437 | pret furnizor |  | эласт соединение D160 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1209 |  | эласт соединение D160 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
| 438 | pret furnizor |  | Пульт управления СОМ-3 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1209115 |  | Пульт управления СОМ-3 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 3.2.14. ПДЕ6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | pret furnizor |  | заслонка 400*1200h с эл приводом типа Веlimo |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15001725 |  | заслонка 400*1200h с эл приводом типа Веlimo |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 440 | pret furnizor |  | заслонка 1000*500h с эл приводом типа Belimo |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15001624 |  | заслонка 1000*500h с эл приводом типа Belimo |  |  | buc |  | 1,000 |  |

AGI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"Кран шаровай мувртобай, герметич- ность класса "В | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 287527420510050 | Robinet cu mufa d=50 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |
| 2 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm Кран шаровай мувртобай, герметич- ность класса "В | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 287527420510032 | Robinet cu mufa d=32 mm | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm Кран шаровай мувртобай, герметич- ность класса "В | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510025 | Robinet cu mufa d=25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm Кран шаровай мувртобай, герметич- ность класса "В | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510015 | Robinet cu mufa d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 5 | IC24G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" 89х3.5Г0СТ10704-91 ВСт2спЗГ0СТ10705-81 | m | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,7500 |
|  | 252121670100089 | Teava din otel d=89 | m | 5,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1850 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,0350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,6400 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0250 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 1,5000 |
| 6 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 50х3.5Г0СТ 3262-75 Ст1спЗ ГОСТ 380-94 | m | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,2500 |
|  | 252121670100050 | Teava din otel d=50х3.5Г0СТ 3262-75 Ст1спЗ ГОСТ 380-94 | m | 5,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,6550 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,3600 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0250 |
|  | 287527402100050 | Curba pentru sudura d=50 | buc | 1,5000 |
| 7 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" 32х3.2Г0СТ3262- 75 Cm 1 спЗ Г0СТ380-94 | m | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,4000 |
|  | 2521216701000321 | Teava din otel d=32x3,5 | m | 2,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1740 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3960 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0820 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0060 |
| 8 | IC25B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"25х3.2Г0СТ3262- 75 Cm 1 спЗ Г0СТ380-94 | m | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,0000 |
|  | 252121670100025 | Teava din otel d=25 | m | 12,1800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,5480 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,3000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0360 |
| 9 | IC25A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"15х2.8Г0СТ3262- 75 Cm 1 спЗ Г0СТ380-94 | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 252121670100015 | Teava din otel d=15 mm | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0960 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0220 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 10 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" Футляр из стальной труба 0п89мм L=700мм Г0СТ10704-91 | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4700 |
|  | 25212167010008 | Teava din otel 89 | m | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1235 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 |
| 11 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"Футляр из стальной труба йп50мм L=700MM Г0СТ10704-91 | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3700 |
|  | 2521216701000501 | Teava din otel d=50х3. | m | 0,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0490 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8400 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 8,0000 |
| 13 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 8,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 8,0000 |
| 14 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 15,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9500 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2550 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,1350 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1350 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4500 |
| 15 | CN23B1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 2,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,4000 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,3000 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0160 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,2000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
| 16 | RpIC30C | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul 90 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2400 |
|  | 287527412350090 | Dop din fonta maleabila 90 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0420 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0800 |
| 17 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1060 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0820 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,9000 |
| 18 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 15,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3500 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,6000 |
| 19 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7700 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 20 | GE07A1 | Armaturi in statie (robinet cu sertar, supapa de siguranta mecanica si orificiu de masurare diferentiala) avand DN: - 40-50 mm -montare | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,6200 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0900 |
| 21 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I | set | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,3640 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1500 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1500 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
| 22 | pret furnizor | Электромагнитный клапан Рп50мм | buc | 1,0000 |
|  | 076 | Электромагнитный клапан Рп50мм | buc | 1,0000 |
| 23 | pret furnizor | Сигнализатор загазобанности метану (СН4) и по угарному газу (СО) ЛЕЛЕКА 2 | buc | 1,0000 |
|  | 077 | Сигнализатор загазобанности метану (СН4) и по угарному газу (СО) | buc | 1,0000 |

SM

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VA05A aplicati |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(montarea cos de fum) |  |  | m |  | 24,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,2000 |
|  | 92521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP-cost utilaj |  |  | m |  | 24,7248 |
| 2 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm Кран шаровый |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,7500 |
|  | 287527420510050 |  | Robinet cu mufa d=50 |  |  | buc |  | 15,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,5700 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,1400 |
| 3 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm Кран шаровый |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,5000 |
|  | 287527420510040 |  | Robinet cu mufa (Robinet de inchidere cu sfera DN40) |  |  | buc |  | 18,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,5400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,0800 |
| 4 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm Кран шаровый |  |  | buc |  | 24,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,6000 |
|  | 287527420510025 |  | Robinet cu mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3600 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,7680 |
| 5 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm Кран шаровый |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 287527420510020 |  | Robinet cu mufa d=20 |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1280 |
| 6 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm Клапан обратный чугунный |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,9000 |
|  | 287527420510050* |  | Клапан обратный чугунный d=50 |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0760 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1520 |
| 7 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm Клапан обратный чугунный |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7500 |
|  | 2875274205100402545 |  | Клапан обратный чугунный DN40 |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0900 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1800 |
| 8 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm Клапан обратный чугунный |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,1500 |
|  | 287527420510025* |  | Клапан обратный чугунный d=25 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0150 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0320 |
| 9 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm Клапан обратный чугунный |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,1500 |
|  | 287527420510020* |  | Клапан обратный чугунный d=20 |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0150 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0320 |
| 10 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"Воздухоотводчик автоматический 1/2" |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,0000 |
|  | 291313450000015 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "Воздухоотводчик автоматический 1/2" |  |  | buc |  | 20,0000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 11 | ID13B |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte , avind diametrul nominal de 3/4" -1 Клапан предохранительный d=25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,1600 |
|  | 111100010200025 |  | Клапан предохранительный d=25 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0400 |
| 12 | ID13C |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte , avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"- Клапан предохранительный d=32 mm |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,1200 |
|  | 111100010200032 |  | Клапан предохранительный d=32 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2400 |
| 13 | ID13B |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte , avind diametrul nominal de 3/4" -1 Трехходобой распределительный клапан |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,3200 |
|  | 1111000102000252 |  | Трехходобой распределительный клапан d=25 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0800 |
| 14 | ID13B |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte , avind diametrul nominal de 3/4" -Привод вентиля трехходового |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,3200 |
|  | 1111000102000253 |  | Привод вентиля трехходового |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0800 |
| 15 | IC46B |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat Гребенка 108x4 l=600 mm на 2 ответвления |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,0000 |
|  | 2913124124100354 |  | Distribuitor - colector Гребенка 108x4 l=600 mm на 2 ответвления |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,2600 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,4000 |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,6000 |
| 16 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.-труба дренажная полипропиленовая PPR PN 10 |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,0000 |
|  | 2521216710000852 |  | Teava din polietilena sau polipropilena--труба дренажная полипропиленовая PPR PN 10 |  |  | m |  | 10,3000 |
| 17 | IC53C |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 50 mm (антивибрационные вставки ZKT, Danfoss) sau analog |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,0000 |
|  | 287527411900050 |  | Aнтивибрационные вставки ZKT, Danfoss d=50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,1200 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2080 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,4160 |
| 18 | IC53B |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 40 mm (антивибрационные вставки ZKT, Danfoss) sau analog |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,8000 |
|  | 287527411900032 |  | Aнтивибрационные вставки ZKT, Danfoss d=40 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,0400 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0800 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1600 |
| 19 | IC53B |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm (антивибрационные вставки ZKT, Danfoss) sau analog |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4000 |
|  | 287527411900020 |  | Aнтивибрационные вставки ZKT, Danfoss d=25 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,0200 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0800 |
| 20 | IC13D |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57х3 mm (ст. электросварные) |  |  | m |  | 22,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,5000 |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel d=57*3,0mm |  |  | m |  | 22,0000 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 2,6400 |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,3200 |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 0,4400 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 0,4400 |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 1,3200 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0660 |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,4400 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2860 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,5720 |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,0660 |
| 21 | IC13D |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 48х2,5 mm (ст. электросварные) |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,0000 |
|  | 252121670100048 |  | Teava din otel d=48x3,5 |  |  | m |  | 20,0000 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 2,4000 |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,2000 |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 0,4000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 0,4000 |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 1,2000 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,4000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2600 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,5200 |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,0600 |
| 22 | IC13C |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст. электросварные) |  |  | m |  | 26,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,9000 |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel d=32x2.5 |  |  | m |  | 26,0000 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 3,6400 |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,5600 |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 0,5200 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 0,5200 |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 1,5600 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0780 |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,5200 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2600 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,5200 |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,0780 |
| 23 | IC13B |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 26x2,2 mm (ст. электросварные) |  |  | m |  | 14,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,0000 |
|  | 252121670100026 |  | Teava din otel d=26x2.2 |  |  | m |  | 14,0000 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,9600 |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,9800 |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 0,2800 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 0,2800 |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 1,1200 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0420 |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,2800 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0980 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1960 |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,0280 |
| 24 | IC13A |  | Teava din otel zincata , sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20 mm труба стальная водогазопроводная оцинкованная. |  |  | m |  | 5,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,5000 |
|  | 252121670100020* |  | Teava din zincata d=20 |  |  | m |  | 5,0000 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,8500 |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,3500 |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 0,1000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 0,1000 |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 0,5000 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0150 |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,1000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0400 |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,0100 |
| 25 | IC13B |  | Teava din otel zincata , sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25 mm труба стальная водогазопроводная оцинкованная. |  |  | m |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,0000 |
|  | 252121670100025* |  | Teava din zincatal d=25 |  |  | m |  | 8,0000 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,1200 |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,5600 |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 0,1600 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 0,1600 |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 0,6400 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0240 |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,1600 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0560 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1120 |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,0160 |
| 26 | IC13C |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40труба стальная водогазопроводная оцинкованная. |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,0000 |
|  | 252121670100040* |  | Teava din otel zincat |  |  | m |  | 20,0000 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 2,8000 |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,2000 |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 0,4000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 0,4000 |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 1,2000 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,4000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2000 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,4000 |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,0600 |
| 27 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 60,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,8000 |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 60,0000 |
| 28 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 53,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,8900 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,9010 |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,4770 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,4770 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,5300 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,5300 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,5900 |
| 29 | CN23B1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 12,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,4000 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,8000 |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,0960 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,2000 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 1,2000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,1200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,3600 |
| 30 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 53,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,7700 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,1200 |
| 31 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 64,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,0400 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 3,2000 |
| 32 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 53,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,2400 |
| 33 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 64,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,4000 |
| 34 | IzH40B |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca ""ХПС-Т-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm -Конструкции комплектные полносборные из полотна холсто прошивного из отходов стекляного волокна марки ХПС-Т-5по ТУ -6-48-0209777-1-88 толщ. 40мм |  |  | m3 |  | 1,30 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 12,2590 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,4700 |
|  | 1010622140 |  | Rulou de vata 40 mm |  |  | m3 |  | 1,3792 |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 1,4729 |
| 35 | IzH40B |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca ""ХПС-Т-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm -Конструкции комплектные из плит минераловатных на синтетическом связующем марки 125 по ГОСТ 95/5-82 толщ. 50мм |  |  | m3 |  | 0,40 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 3,7720 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7600 |
|  | 101062214025 |  | Rulou de vata 50 mm |  |  | m3 |  | 0,4244 |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 0,4532 |
| 36 | IzH40B |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca ""ХПС-Т-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm -Маты минераловатные прошивны в обкладке из метал сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон)марки 125 по ГОСТ21880-86 |  |  | m3 |  | 1,40 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 13,2020 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,6600 |
|  | 10106221403 |  | Rulou de vata |  |  | m3 |  | 1,4853 |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 1,5862 |
| 37 | IzI05B |  | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm |  |  | m2 |  | 35,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,1550 |
|  | 2682132601861 |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  |  | m2 |  | 38,5700 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 4,3400 |
| 38 | IzI07C2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,9 -1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 74,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 50,0980 |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 518,0000 |
| 39 | IzI07D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 74,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 17,3900 |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata |  |  | kg |  | 336,9220 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,6260 |
| 40 | IzF04G k=2 |  | Strat hidroizolant executat la rece la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (se exclude lemne ,topitor,ciue filier carton bitumat))(изол в два слоя по холодной изольной мастике |  |  | m2 |  | 19,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,8000 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 60,8000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0646 |
| 41 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi(з/к для термом. Зкч-4-1-85 d=57) sau analog |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,2000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1800 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1040 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0520 |
|  | 272210330556657 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 57 |  |  | m |  | 1,2000 |
|  | 291313450109015 |  | з/к для термом. Зкч-4-1-85 d=57) |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0240 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0480 |
| 42 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi(з/к для термом. Зкч-4-2-85 d=14-38) sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,5500 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0450 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0260 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0130 |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  | m |  | 0,3000 |
|  | 291313450109024 |  | (з/к для термом. Зкч-4-2-85 d=14-38) |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0060 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0120 |
| 43 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для термом. Зкч-4-5-85 ) sau analog |  |  | buc |  | 9,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,9500 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,4050 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2340 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1170 |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  | m |  | 2,7000 |
|  | 291313450109032 |  | (з/к для термом. Зкч-4-5-85 ) |  |  | buc |  | 9,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0540 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1080 |
| 44 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для манометра ЗК 14-2-5-02) sau analog |  |  | buc |  | 35,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 19,2500 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,5750 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,9100 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,4550 |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  | m |  | 10,5000 |
|  | 291313450109041 |  | (з/к для манометра ЗК 14-2-5-02) |  |  | buc |  | 35,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2100 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,4200 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IA13B |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 100,0000 |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 16,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 16,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,5000 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 2,0000 |
|  | 2320186201101 |  | Ulei mineral ars |  |  | kg |  | 1,0000 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 16,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2300 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 13,0000 |
|  | 2862300007690 |  | Trusa niplare |  |  | h-ut |  | 19,0000 |
| 46 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm-Гидроуравниватель тип / dy108 h=1050 - 3,05m3/h(cost utilajj) |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,4000 |
|  | 9291312412410025 |  | Distribuitor -cost utilaj |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,0300 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1250 |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,0500 |
| 47 | IA32B |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea de 1000 l |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1200 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,3000 |
| 48 | IA32A |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0500 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1000 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,3000 |
| 49 | IA37B |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,0000 |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 2,0000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2800 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,5600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,5600 |
| 50 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |
| 51 | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,3000 |
|  | 2875274400258 |  | Flansa plata Dn=15 Pn 6 |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,3000 |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,0000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,0000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,5900 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4200 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,4500 |
| 52 | IA16C |  | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 1000 l |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,8000 |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  | kg |  | 0,9200 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0800 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2800 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1000 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,7400 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0600 |
| 53 | IA39A |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h--(Деаэрирующее устройство подо Вода Фу20) |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,5000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1200 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |
| 54 | IA39A |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h--ХимВодоподготоВка BU/A 150/ЕМ |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,5000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1200 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |
| 55 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control-"Anti Cai"EUV-25 D |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4000 |
|  | 93320500000000 |  | Armatura fina -cost utilaj |  |  | buc |  | 1,0100 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0060 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0120 |
| 56 | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid (нейтрализатор конденсата) |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,1000 |
|  | 2875274400258 |  | Flansa plata Dn=15 Pn 6 |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,1000 |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,5300 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1400 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |
| 57 | ID02B |  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Фильтр для Воды Ду25 |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,2300 |
|  | 2875274114000251 |  | Фильтр для Воды Ду25 cost utilaj |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0400 |
| 58 | ID02C |  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"Фильтр для Воды Ду50 |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,3100 |
|  | 287527411400050 |  | Фильтр для Воды Ду50 cost utilaj |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0260 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0520 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | pret furnizor |  | Газовай конденсатнай котелThermona Therm 90 KDA, 88-95кВт с гермет.камерой сгорани с принудительным отводом газов с блоком управления с автодиагностикой КПД 98 - 106% В комплекте с раздельными дымоходами 880/880, Класс NOx котла -6+Несущая рама для котлов THERM 90 KD.A |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 1095 |  | Газовай конденсатнай котелThermona Therm 90 KDA, 88-95кВт с гермет.камерой сгорани с принудительным отводом газов с блоком управления с автодиагностикой КПД 98 - 106% В комплекте с раздельными дымоходами 880/880, Класс NOx котла -6 |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 60 | pret furnizor |  | Гидроуравниватель тип II dy159 h=120 - 8m3/h |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 10956 |  | Гидроуравниватель тип II dy159 h=120 - 8m3/h |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 61 | pret furnizor |  | расширительной мембранной бак У=200л, Р=6бар Ртах=6бар 550x1080 |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 10951 |  | расширительной мембранной бак У=150л, Р=1.5бар Ртах=6бар 550x800 1 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 62 | pret furnizor |  | Умными насосами с мокрым ротором G=4.5M3A Р= 7.5м. вод cm Н=0.25Вщ Со встроенном электронном регулированием мощности (ПД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ- Stratos MAXO 32/0,5-12 |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 10952 |  | Умными насосами с мокрым ротором G=4.5M3A Р= 7.5м. вод cm Н=0.25Вщ Со встроенном электронном регулированием мощности (ПД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ- Stratos MAXO 32/0,5-12 |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 63 | pret furnizor |  | Комплект каскадной автоматики Щит VPT PSK-43801 |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 10953 |  | Комплект каскадной автоматики Щит VPT PSK |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 64 | pret furnizor |  | Шламоотделитель с магнитом 1 1/4" |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 10954 |  | Шламоотделитель с магнитом 1 1/4" |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 65 | pret furnizor |  | Шламоотделитель с магнитом 2" |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1095425 |  | Шламоотделитель с магнитом 2" |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 66 | pret furnizor |  | Бак расширительной LS S2 020 361 мембранной емк 20л, Р=3 P max =8,0 бар 500x250x250 1" |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 10955 |  | Бак расширительной LS S2 020 361 мембранной емк 20л, Р=3 P max =8,0 бар 500x250x250 1" |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 67 | pret furnizor |  | Насос ГВС циркуляционной Н=5.5м вод cm G=0.4 м3/час Со встроенном электронном регулированием tip Mo-Star-Z 25/ |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 10957 |  | Насос ГВС циркуляционной Н=5.5м вод cm G=0.4 м3/час Со встроенном электронном регулированием tip Mo-Star-Z 25/ |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 68 | pret furnizor |  | Бойлер горячей вода емк 1000литров в комплекте с одним теплообменником Мощность теплообменника при 80/60 'С [кВт]59 с магниевом анодом, с НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ БЛOКОМ ТРК 210-12/3-6 kw в к-me с Электр.нагревательном элементом SE 377-8 OKС 1000 NTR/BP |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 10958 |  | Бойлер горячей вода емк 1000литров в комплекте с одним теплообменником Мощность теплообменника при 80/60 'С [кВт]59 с магниевом анодом, с НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ БЛOКОМ ТРК 210-12/3-6 kw в к-me с Электр.нагревательном элементом SE 377-8 OKС 1000 NTR/BP |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 69 | pret furnizor |  | Химводоподготовка BUVA 150/EM Подходит для котельных до 0,5 МВт, оснащена встроенным соленоидом для автоматической подпитки (можно управлять блоком автоматической подпитки VPT ADS). |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 109510 |  | Химводоподготовка BUVA 150/EM Подходит для котельных до 0,5 МВт, оснащена встроенным соленоидом для автоматической подпитки (можно управлять блоком автоматической подпитки VPT ADS). |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 70 | pret furnizor |  | Устройства электромагнитной обработки воды Anti Са+"EUV-40 D dy-40 Q= 08-2.0м3/час |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 10959 |  | Устройства электромагнитной обработки воды Anti Са+"EUV-40 D dy-40 Q= 08-2.0м3/час |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 71 | pret furnizor |  | Деаэрирующее устройство подп. Воды д и20 мм латунный для систем отопления FAR FA 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 109511 |  | Деаэрирующее устройство подп. Воды д и20 мм латунный для систем отопления FAR FA 3/4 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 72 | pret furnizor |  | Дымоудаление конденсационных котлов в каскаде Комплект UV STAB/L для 2-х котлов |  |  | set |  | 1,00 |
|  | 10951125 |  | Дымоудаление конденсационных котлов в каскаде Комплект UV STAB/L для 2-х котлов |  |  | set |  | 1,0000 |
| 73 | pret furnizor |  | Газоплотная дымоходная система HP 5000 Дымовая труба d 250 заводского изготовлен. на 2 котла высотой 12м в тепловой изоляция со средствами крепления из нержавеющей сталь 1 mm со сливом для газохода d250,c дверной прочисткой в=250 mm с тройником d 250/d200 для подключения газоходаsau analog (vezi compart . SM plansa 8) |  |  | set |  | 1,00 |
|  | 109512 |  | Газоплотная дымоходная система HP 5000 Димовая труба d 250 заводского изготовлен. на 2 котла висотой 12м в тепловой изоляция со средствами крепления из нержавеющей сталь 1 mm со сливом для газохода d250,c дверной прочисткй в=250 mm с тройником d 250/d200 для подключения газоходаsau analog |  |  | set |  | 1,0000 |
| 74 | pret furnizor |  | Нейтрализатор конденсата промышленой серии типа NETKON NK500 до 500 кВт Артикул 050.001 sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 109513 |  | Нейтрализатор конденсата промышленой серии типа NETKON NK500 до 500 кВт Артикул 050.001 sau analog |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 75 | pret furnizor |  | Фильтр для Воды Ду50 |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 10952584 |  | Фильтр для Воды Ду50 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 76 | pret furnizor |  | Фильтр для Воды Ду25 |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 10952582 |  | Фильтр для Воды Ду25 |  |  | buc |  | 1,0000 |

AIVC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 10,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,6000 |
| 2 | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  | buc |  | 10,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,0000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,3000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0100 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0010 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0600 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1500 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-1 |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |
| 4 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 29,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,4800 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,5800 |
| 5 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  | buc |  | 15,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,9500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,9000 |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,3000 |
| 6 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,2400 |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 11,2000 |
| 7 | 10-02-040-02 |  | Utilaj centrala: Dispozitiv de introducere automata a programelor |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,0000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,1450 |
| 8 | 10-04-101-11 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Placa de clema pe constructie metalica, cantitate pelete: 20 |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,0000 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0620 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,0320 |
| 9 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |
|  |  |  | 2.2. Оборудование местное |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  | buc |  | 36,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,6800 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,1600 |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,7200 |
| 11 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta |  |  | buc |  | 13,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,6900 |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0273 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,8200 |
| 12 | 08-01-083-1 |  | Dispozitiv de blocare-semnalizare |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,0000 |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  |  | t |  | 0,0240 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,3200 |
|  | 1019940 |  | Splint din sirma |  |  | kg |  | 4,8000 |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,9600 |
|  |  |  | 2.3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 16,700 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 93,6870 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0072 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,3340 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 5,1770 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 13,3600 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 203,7400 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,8350 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,3340 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 2,6720 |
| 14 | pret furnizor |  | Кабель контрольный КВВГнг-FRLSLTx с медными жилами ёмк. 4х0.75 |  |  | m |  | 1 000,000 |
|  | 00201 |  | Кабель контрольный КВВГнг-FRLSLTx с медными жилами ёмк. 4х0.75 |  |  | m |  | 1 000,0000 |
| 15 | pret furnizor |  | Кабель контрольный КВВГнг-FRLSLTx с медными жилами ёмк. 7х0.75 |  |  | m |  | 10,000 |
|  | 00202 |  | Кабель контрольный КВВГнг-FRLSLTx с медными жилами ёмк. 7х0.75 |  |  | m |  | 10,0000 |
| 16 | pret furnizor |  | Кабель контрольный КВВГнг-FRLSLTx с медными жилами ёмк. 4х15 |  |  | m |  | 660,000 |
|  | 00203 |  | Кабель контрольный КВВГнг-FRLSLTx с медными жилами ёмк. 4х15 |  |  | m |  | 660,0000 |
| 17 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,3600 |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,0002 |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,0000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0140 |
| 18 | pret furnizor |  | Коробка соединительная огнестойкая 190х140х70 5 двойных клеммников оранжевая |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 130052 |  | Коробка соединительная огнестойкая 190х140х70 5 двойных клеммников оранжевая |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 19 | pret furnizor |  | Коробка соединительная огнестойкая 190х140х70 10 двойных клеммников оранжевая |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 130054 |  | Коробка соединительная огнестойкая 190х140х70 10 двойных клеммников оранжевая |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 20 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude flanse ,scoabe,racordari) |  |  | 100 m |  | 1,300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,9400 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0027 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,2480 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 17,4200 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,4200 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,2600 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 23,4000 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 6,2920 |
| 21 | pret furnizor |  | Труба электротехническая гладкая из ПНД Ф20 мм |  |  | m |  | 130,000 |
|  | 100066 |  | Труба электротехническая гладкая из ПНД Ф20 мм |  |  | m |  | 130,0000 |
| 22 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (se exclude flanse, scoabe,racordari) |  |  | 100 m |  | 0,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4400 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0960 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,3400 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,3400 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,0400 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,8000 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,6960 |
| 23 | pret furnizor |  | Труба электротехническая гладкая из ПНД Ф40 мм |  |  | m |  | 10,000 |
|  | 100065 |  | Труба электротехническая гладкая из ПНД Ф40 мм |  |  | m |  | 10,0000 |
| 24 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (se exclut materiale-electrozi,dibluri distantieri)) |  |  | 100 m |  | 1,590 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,7460 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 19,8750 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 19,8750 |
| 25 | pret furnizor |  | Лоток кабельный перфорированный сталь оцинкованная 0.55мм 50х50х3000 |  |  | buc |  | 53,000 |
|  | 130045 |  | Лоток кабельный перфорироВанный сталь оцинкоВанная 0.55мм 50х50х3000 L50500/-0.55 |  |  | buc |  | 53,0000 |
| 26 | pret furnizor |  | Угол 90° горизонтальный сталь оцинкованная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 9,000 |
|  | 1300146 |  | Угол 90° горизонтальный сталь оцинкованная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 9,0000 |
| 27 | pret furnizor |  | Угол 90° вертикальный внешний сталь оцинкованная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 13001461 |  | Угол 90° вертикальный внешний сталь оцинкованная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 28 | pret furnizor |  | Разветвитель Т-образный сталь оцинкованная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1300148 |  | Разветвитель Т-образный сталь оцинкованная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 29 | pret furnizor |  | Разветвитель крестообразный сталь оцинкованная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 13001482 |  | Разветвитель крестообразный сталь оцинкованная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 30 | pret furnizor |  | Пластина соединительная Ы50мм |  |  | buc |  | 160,000 |
|  | 130014824 |  | Пластина соединительная Ы50мм |  |  | buc |  | 160,0000 |
| 31 | pret furnizor |  | Пластина заземления |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 130014825 |  | Пластина заземления |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 32 | pret furnizor |  | Накладка на осноВание лотка соединительная 100 мм |  |  | buc |  | 80,000 |
|  | 1300155 |  | Накладка на осноВание лотка соединительная /00 мм |  |  | buc |  | 80,0000 |
| 33 | pret furnizor |  | Скоба поддеса нижняя 100мм сталь оцинкованная 2мм |  |  | buc |  | 110,000 |
|  | 1300157 |  | Скоба поддеса нижняя 100мм сталь оцинкованная 2мм |  |  | buc |  | 110,0000 |
| 34 | pret furnizor |  | Болт анкерный с гайкой М8 10x76 |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 1300158 |  | Болт анкерный с гайкой М8 10x76 |  |  | buc |  | 6,0000 |
| 35 | pret furnizor |  | Анкер стальной забидной М8 |  |  | buc |  | 220,000 |
|  | 1300159 |  | Анкер стальной забидной М8 |  |  | buc |  | 220,0000 |
| 36 | pret furnizor |  | Шпилька резьбодая М8х1000 DIN 975 |  |  | buc |  | 220,000 |
|  | 1300160 |  | Шпилька резьбодая М8х1000 DIN 975 |  |  | buc |  | 220,0000 |
| 37 | pret furnizor |  | Гайка с фланцем М8 DIN 6923 |  |  | buc |  | 440,000 |
|  | 1300161 |  | Гайка с фланцем М8 DIN 6923 |  |  | buc |  | 440,0000 |
| 38 | pret furnizor |  | Винт для электрических соединений М5х8 |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 1300162 |  | Винт для электрических соединений М5х8 |  |  | buc |  | 4,0000 |
| 39 | pret furnizor |  | Комплект соединительный (Винт и гайка) М6х10 |  |  | buc |  | 1 380,000 |
|  | 1300163 |  | Комплект соединительный (Винт и гайка) М6х10 |  |  | buc |  | 1 380,0000 |
| 40 | pret furnizor |  | Шайба гроВер М6 DIN 127 |  |  | buc |  | 1 380,000 |
|  | 1300164 |  | Шайба гроВер М6 DIN 127 |  |  | buc |  | 1 380,0000 |
| 41 | pret furnizor |  | Шайба плоская М6 DIN 125 |  |  | buc |  | 1 380,000 |
|  | 1300165 |  | Шайба плоская М6 DIN 125 |  |  | buc |  | 1 380,0000 |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | pret furnizor |  | Щит металлический с монтажной панелью 800x600x250 P54 красный ЩМПГ-4 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 15001 |  | Щит металлический с монтажной панелью 800x600x250 P54 красный ЩМПС-4 |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  |  |  | 3.2. Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | pret furnizor |  | Розетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 15002 |  | Розетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 44 | pret furnizor |  | Автоматический выключатель, ~230В 1Р 6А х-ка С ВА47-63 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 15003 |  | Автоматический выключатель, ~230В 1Р 6А х-ка С ВА47-63 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 45 | pret furnizor |  | Автоматический выключатель, #24В 1Р 2А х-ка С ВА47-63 DC ПК-2-13 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 15004 |  | Автоматический выключатель, #24В 1Р 2А х-ка С ВА47-63 DC |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 46 | pret furnizor |  | Переключатель кулачковый "Вкл.-Выкл." 3Р 25А ВА61 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 15005 |  | Переключатель кулачковый "Вкл.-Выкл." 3Р 25А |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 47 | pret furnizor |  | Кнопка утопленная, синяя, без подсветки, NO ~230В ВА21 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 15006 |  | Кнопка утопленная, синяя, без подсветки, NO ~230В |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 48 | pret furnizor |  | Кнопка утопленная, чёрная, без подсветки, NO ~230В ВА41 |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 15007 |  | Кнопка утопленная, чёрная, без подсветки, NO ~230В |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 49 | pret furnizor |  | Кнопка утопленная, красная, без подсветки, NO ~230В ВА41 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 15009 |  | Кнопка утопленная, красная, без подсветки, NO ~230В ВА41 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 50 | pret furnizor |  | Лампа сигнальная LED, ~230В синяя ВV 66 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 150010 |  | Лампа сигнальная LED, ~230В синяя |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 51 | pret furnizor |  | Лампа сигнальная LED, #24В синяя ВV 66 |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 150011 |  | Лампа сигнальная LED, #24В синяя |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 52 | pret furnizor |  | Лампа сигнальная LED, #24В желтая ВV65 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 150012 |  | Лампа сигнальная LED, #24В желтая |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 53 | pret furnizor |  | Оповещатель свето-звуковой, красный, #24В 95дБ Ф22 мм ED16-22BMS |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 150013 |  | Оповещатель свето-звуковой, красный, #24В 95дБ Ф22 мм ED16-22BMS |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 54 | pret furnizor |  | Лампа сигнальная LED, #24В оранжевая ECLI-024D-A |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 150014 |  | Лампа сигнальная LED, #24В оранжевая ECLI-024D-A |  |  | buc |  | 4,0000 |
| 55 | pret furnizor |  | Реле промежуточное, обмотка #24В 4 гр. контактов ~230В 5А РП 22/4 |  |  | buc |  | 13,000 |
|  | 150015 |  | Реле промежуточное, обмотка #24В 4 гр. контактов ~230В 5А РП 22/4 |  |  | buc |  | 13,0000 |
| 56 | pret furnizor |  | Блок питания стабилизированный, #24В 45Вт |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 150016 |  | Блок питания стабилизированный, #24В 45Вт |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 57 | pret furnizor |  | Источник бесперебойного питания, #24В 15Вт |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 150017 |  | Источник бесперебойного питания, #24В 15Вт |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 58 | pret furnizor |  | Программируемый логический контроллер, #24В 4.8Вт 8DI8D0 RS-485 Ethernet F100-16-R |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 150018 |  | Программируемый логический контроллер, #24В 4.8Вт 8DI8D0 RS-485 Ethernet |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 59 | pret furnizor |  | Модуль вывода дискретный, #24В 4.8Вт 16DO EMF-D-16Y-R |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 150019 |  | Модуль вывода дискретный, #24В 4.8Вт 16DO |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 60 | pret furnizor |  | Модуль ввода дискретный, #24В 4.8Вт 16DI EMF-D-16X |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 150020 |  | Модуль ввода дискретный, #24В 4.8Вт 16DI |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 61 | pret furnizor |  | Ключ постоянного тока, 2 контролируемых выхода #24В 2А, EN54-2, EN54-13 КПТ-24-2 |  |  | buc |  | 13,000 |
|  | 150021 |  | Ключ постоянного тока, 2 контролируемых выхода #24В 2А, EN54-2, EN54-13 |  |  | buc |  | 13,0000 |
|  |  |  | 3.3. Оборудование местное |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | pret furnizor |  | Кнопка местного управления, белая "Пуск дымоудаления", #24В КРУ |  |  | buc |  | 11,000 |
|  | 15002022 |  | Кнопка местного управления, белая "Пуск дымоудаления", #24В КРУ |  |  | buc |  | 11,0000 |
| 63 | pret furnizor |  | Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, NO+NC TZ-8108 |  |  | buc |  | 13,000 |
|  | 10008 |  | Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, NO+NC TZ-8108 |  |  | buc |  | 13,0000 |
| 64 | pret furnizor |  | Электропривод воздушного клапана с возвратной пружиной, #24В 5Вт BLF24 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 10009 |  | Электропривод воздушного клапана с возвратной пружиной, #24В 5Вт BLF24 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 65 | pret furnizor |  | Электропривод оконной фрамуги, #24В 0.9А 22Вт, 750мм 650N, 6.5мм/с LC Fire |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 100010 |  | Электропривод оконной фрамуги, #24В 0.9А 22Вт, 750мм 650N, 6.5мм/с LC Fire |  |  | buc |  | 12,0000 |
| 66 | pret furnizor |  | Контроллер управления э/приводом оконной фрамуги, #24В 10А, 203х228х110 мм, IP55 CF10/2 |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 100011 |  | Контроллер управления э/приводом оконной фрамуги, #24В 10А, 203х228х110 мм, IP55 CF10/2 |  |  | buc |  | 12,0000 |
| 67 | pret furnizor |  | Переключатель "Открыто-Выключено-Закрыто" без фиксации, ~230В 10А, 82х66х55 мм, IP40 PUL1 |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 100012 |  | Переключатель "Открыто-Выключено-Закрыто" без фиксации, ~230В 10А, 82х66х55 мм, IP40 PUL1 |  |  | buc |  | 12,0000 |

TS

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 25,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,5000 |
| 2 | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  | buc |  | 25,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 12,5000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,2500 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0250 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0025 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2500 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-06-037-01 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,3000 |
|  | 1010089 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm |  |  | t |  | 0,0003 |
|  | 1010121 |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm |  |  | t |  | 0,0001 |
|  | 1012043 |  | Saibe zincate, diametrul 10 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | kg |  | 3,3000 |
| 4 | 10-01-052-01 |  | Incrucisare linii in tablou de comutare, lungime: pina la 4 m, cu 2 conductori |  |  | 10 buc |  | 16,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,0000 |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,0640 |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Accesorii montate in dulap |  |  | buc |  | 60,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 120,0000 |
| 6 | 10-03-013-05 |  | Utilajul centralelor: |  |  | buc |  | 20,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 135,2000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0220 |
|  | 5070752 |  | Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,0140 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0600 |
| 7 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: UPS |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3600 |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  | 0,0007 |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 16,8000 |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,0002 |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,0060 |
| 8 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 1,320 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,0240 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,0002 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0004 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,3464 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 1,3596 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1452 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 8,4480 |
| 9 | pret furnizor |  | Коробка монтажная 65х40мм |  |  | buc |  | 132,000 |
|  | 016 |  | Коробка монтажная 65х40мм |  |  | buc |  | 132,0000 |
| 10 | pret furnizor |  | Розетка телекоммуникационная настенная неэкранироданная cat.5E 2 порта RJ-k5 Dual ЮС белая |  |  | buc |  | 132,000 |
|  | 015* |  | Розетка телекоммуникационная настенная неэкранироданная cat.5E 2 порта RJ-k5 Dual ЮС белая |  |  | buc |  | 132,0000 |
| 11 | 10-02-051-01к-0,5зп |  | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m к-0,5зп |  |  | 100 buc |  | 1,540 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,4800 |
| 12 | pret furnizor |  | Адаптер проходной неэкранированный cat. 5e RJ45-RJ45 Keystone TRC-INLC-KSTN-5EUTP-WH |  |  | buc |  | 70,000 |
|  | 01553 |  | Адаптер проходной неэкранированный cat. 5e RJ45-RJ45 Keystone TRC-INLC-KSTN-5EUTP-WH |  |  | buc |  | 70,0000 |
| 13 | pret furnizor |  | Коннектор RJ45 UTP cat. 6 полевая заделка -20...+60°С CS3-1C06U-Q |  |  | buc |  | 84,000 |
|  | 01553354 |  | Коннектор RJ45 UTP cat. 6 полевая заделка -20...+60°С CS3-1C06U-Q |  |  | buc |  | 84,0000 |
| 14 | 08-02-412-1 к=0,5зп |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 к=0,5зп |  |  | 100 m |  | 53,280 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 149,4504 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0229 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,0656 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 16,5168 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 42,6240 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 650,0160 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 2,6640 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,0656 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 8,5248 |
| 15 | pret furnizor |  | Кабель сВязи с медными жилами типа "Витая пара" саТ5Е U/UTP оболочка LSZH цВет серый ёмк. 4х2х24АМЕ1 TRP-5EUTP-04LSH-GY-IN3 |  |  | m |  | 4 720,000 |
|  | 00201 |  | Кабель сВязи с медными жилами типа "Витая пара" саТ5Е U/UTP оболочка LSZH цВет серый ёмк. 4х2х24АМЕ1 (+/0%) TRP-5EUTP-04LSH-GY-IN3 |  |  | m |  | 4 720,0000 |
| 16 | pret furnizor |  | Кабель сВязи с медными жилами типа "Витая пара" саТ5Е U/UTP оболочка LSZH цВет серый ёмк. 25х2х24АМЕ1 LC/-C5E25-/// |  |  | m |  | 530,000 |
|  | 00202 |  | Кабель сВязи с медными жилами типа "Витая пара" саТ5Е U/UTP оболочка LSZH цВет серый ёмк. 25х2х24АМЕ1 (+/0%) LC/-C5E25-/// |  |  | m |  | 530,0000 |
| 17 | pret furnizor |  | Кабель оптический многомодоВый 50//25 ОМ3 G.65/ /2 Волокон оболочка LSZH F0C5003-U-I00/2-FL-HF-0200 |  |  | m |  | 42,000 |
|  | 00203 |  | Кабель оптический многомодоВый 50//25 ОМ3 G.65/ /2 Волокон оболочка LSZH (+/0%) F0C5003-U-I00/2-FL-HF-0200 |  |  | m |  | 42,0000 |
| 18 | pret furnizor |  | Кабель оптический многомодоВый 50//25 ОМ3 G.65/ 4 Волокна оболочка LSZH F0C5003-U-I0004-FL-HF-0200 |  |  | m |  | 20,000 |
|  | 00204 |  | Кабель оптический многомодоВый 50//25 ОМ3 G.65/ 4 Волокна оболочка LSZH (+/0%) F0C5003-U-I0004-FL-HF-0200 |  |  | m |  | 20,0000 |
| 19 | 10-06-037-01 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 Introducerea |  |  | buc |  | 30,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 61,8000 |
|  | 1010089 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm |  |  | t |  | 0,0015 |
|  | 1010121 |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm |  |  | t |  | 0,0006 |
|  | 1012043 |  | Saibe zincate, diametrul 10 mm |  |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | kg |  | 19,8000 |
| 20 | pret furnizor |  | Лючок напольный с приборной рамкой на /2 монтажных коробок d-nl-/2 |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 130051 |  | Лючок напольный с приборной рамкой на /2 монтажных коробок d-nl-/2 |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 21 | pret furnizor |  | Коробка напольная под лючок cl-knl-12 |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 130052 |  | Коробка напольная под лючок cl-knl-12 |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 22 | pret furnizor |  | Коробка распределительная, /50х//0х70, /0 мембранных ВВодоВ KMP-050-04/ |  |  | buc |  | 20,000 |
|  | 130054 |  | Коробка распределительная, /50х//0х70, /0 мембранных ВВодоВ KMP-050-04/ |  |  | buc |  | 20,0000 |
| 23 | 08-02-396-6 к-0,5зп |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (se exclut materiale-electrozi,dibluri distantieri)) к-0,5зп |  |  | 100 m |  | 2,370 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,8390 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 29,6250 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 29,6250 |
| 24 | pret furnizor |  | Лоток кабельный перфорироВанный сталь оцинкоВанная 0.55мм 50х50х3000 |  |  | buc |  | 16,000 |
|  | 130045 |  | Лоток кабельный перфорироВанный сталь оцинкоВанная 0.55мм 50х50х3000 L50500/-0.55 |  |  | buc |  | 16,0000 |
| 25 | pret furnizor |  | Угол 90° горизонтальный сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х50 |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 1300146 |  | Угол 90° горизонтальный сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х50 g90505008 |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 26 | pret furnizor |  | Соединитель Т-образный сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х50 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1300148 |  | ОтВетВитель Т-образный сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х50 1505008 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 27 | pret furnizor |  | Лоток кабельный перфорироВанный сталь оцинкоВанная 0.7мм 50х100х3000 |  |  | buc |  | 63,000 |
|  | 130017 |  | Лоток кабельный перфорироВанный сталь оцинкоВанная 0.7мм 50х/00х3000 L50/000/-0.7 |  |  | buc |  | 63,0000 |
| 28 | pret furnizor |  | Угол 90° горизонтальный сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 15,000 |
|  | 1300149 |  | Угол 90° горизонтальный сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х/00 g9050/0008 |  |  | buc |  | 15,0000 |
| 29 | pret furnizor |  | Угол 90° Вертикальный Внешний сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 1300150 |  | Угол 90° Вертикальный Внешний сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х/00 vo9050/00 |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 30 | pret furnizor |  | Соединитель Т-образный сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 1300151 |  | ОтВетВитель Т-образный сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х/00 t50/0008 |  |  | buc |  | 6,0000 |
| 31 | pret furnizor |  | Соединитель Т-образный накладной сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 1300152 |  | Угол 90° Вертикальный Внешний сталь оцинкоВанная 0.8мм 50х100 |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 32 | pret furnizor |  | Пластина соединительная h=50мм с50/0 |  |  | buc |  | 300,000 |
|  | 1300153 |  | Пластина соединительная h=50мм |  |  | buc |  | 300,0000 |
| 33 | pret furnizor |  | Пластина заземления plzm72/8 |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 130015425 |  | Пластина заземления plzm72/8 |  |  | buc |  | 4,0000 |
| 34 | pret furnizor |  | Пластина монтажная pm/33/25 |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 1300154 |  | Пластина монтажная pm/33/25 |  |  | buc |  | 14,0000 |
| 35 | pret furnizor |  | Накладка на осноВание лотка соединительная 50 мм |  |  | buc |  | 25,000 |
|  | 1300156 |  | Накладка на осноВание лотка соединительная 50 мм |  |  | buc |  | 25,0000 |
| 36 | pret furnizor |  | Накладка на основание лотка соединительная 100 мм |  |  | buc |  | 117,000 |
|  | 1300155 |  | Накладка на осноВание лотка соединительная /00 мм |  |  | buc |  | 117,0000 |
| 37 | pret furnizor |  | Скоба поддеса нижняя 100мм сталь оцинкованная 2мм |  |  | buc |  | 160,000 |
|  | 1300157 |  | Скоба поддеса нижняя 100мм сталь оцинкованная 2мм |  |  | buc |  | 160,0000 |
| 38 | pret furnizor |  | Болт анкерный с гайкой М8 10x76 |  |  | buc |  | 10,000 |
|  | 1300158 |  | Болт анкерный с гайкой М8 10x76 |  |  | buc |  | 10,0000 |
| 39 | pret furnizor |  | Анкер стальной забидной М8 |  |  | buc |  | 300,000 |
|  | 1300159 |  | Анкер стальной забидной М8 |  |  | buc |  | 300,0000 |
| 40 | pret furnizor |  | Шпилька резьбодая М8х1000 DIN 975 |  |  | buc |  | 300,000 |
|  | 1300160 |  | Шпилька резьбодая М8х1000 DIN 975 |  |  | buc |  | 300,0000 |
| 41 | pret furnizor |  | Гайка с фланцем М8 DIN 6923 |  |  | buc |  | 600,000 |
|  | 1300161 |  | Гайка с фланцем М8 DIN 6923 |  |  | buc |  | 600,0000 |
| 42 | pret furnizor |  | Винт для электрических соединений М5х8 |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 1300162 |  | Винт для электрических соединений М5х8 |  |  | buc |  | 4,0000 |
| 43 | pret furnizor |  | Комплект соединительный (Винт и гайка) М6х10 |  |  | buc |  | 3 000,000 |
|  | 1300163 |  | Комплект соединительный (Винт и гайка) М6х10 |  |  | buc |  | 3 000,0000 |
| 44 | pret furnizor |  | Шайба гроВер М6 DIN 127 |  |  | buc |  | 3 000,000 |
|  | 1300164 |  | Шайба гроВер М6 DIN 127 |  |  | buc |  | 3 000,0000 |
| 45 | pret furnizor |  | Шайба плоская М6 DIN 125 |  |  | buc |  | 3 000,000 |
|  | 1300165 |  | Шайба плоская М6 DIN 125 |  |  | buc |  | 3 000,0000 |
| 46 | 08-02-409-1к=0,5зп |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude flanse ,scoabe,racordari) к=0,5зп |  |  | 100 m |  | 26,270 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 312,6130 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0552 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 25,2192 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 352,0180 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 352,0180 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 5,2540 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 472,8600 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 127,1468 |
| 47 | pret furnizor |  | Труба электротехническая гладкая жесткая серая из ПВХ Ф20 мм |  |  | m |  | 2 664,000 |
|  | 100063 |  | Труба электротехническая гладкая жесткая серая из ПВХ Ф20 мм |  |  | m |  | 2 664,000 |
| 48 | pret furnizor |  | Труба электротехническая гладкая из ПНД Ф20 мм |  |  | m |  | 12,000 |
|  | 100066 |  | Труба электротехническая гладкая из ПНД Ф20 мм |  |  | m |  | 12,0000 |
| 49 | 08-02-409-2к=0,5зп |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (se exclude flanse ,scoabe,racordari) |  |  | 100 m |  | 0,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,7200 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0960 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,3400 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,3400 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,0400 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,8000 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,6960 |
| 50 | pret furnizor |  | Труба электротехническая гладкая из ПНД Ф40 мм |  |  | m |  | 10,000 |
|  | 100065 |  | Труба электротехническая гладкая из ПНД Ф40 мм |  |  | m |  | 10,0000 |
| 51 | pret furnizor |  | Угол 90° соединительный для трубыы Ф20 мм |  |  | buc |  | 87,000 |
|  | 1300167 |  | Угол 90° соединительный для трубыы Ф20 мм |  |  | buc |  | 87,0000 |
| 52 | pret furnizor |  | Тройник соединительный для трубыы Ф20 мм |  |  | buc |  | 10,000 |
|  | 1300168 |  | Тройник соединительный для трубыы Ф20 мм |  |  | buc |  | 10,0000 |
| 53 | pret furnizor |  | Муфта соединительная для трубы Ф20 мм |  |  | buc |  | 1 200,00 |
|  | 1300168258 |  | Муфта соединительная для трубы Ф20 мм |  |  | buc |  | 1 200,00 |
| 54 | pret furnizor |  | Крепёжная клипса для трубыы Ф20 мм |  |  | buc |  | 5 328,000 |
|  | 1300169258 |  | Крепёжная клипса для трубыы Ф20 мм |  |  | buc |  | 5 328,0000 |
| 55 | pret furnizor |  | Крепёжная клипса для трубыы Ф40 мм |  |  | buc |  | 40,000 |
|  | 1300169 |  | Крепёжная клипса для трубыы Ф40 мм |  |  | buc |  | 40,0000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | pret furnizor |  | Шкаф коммутационный RACK 19" 6U IP20 серый ддерь обзорная со стеклом |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 002 |  | Шкаф коммутационный RACK 19" 6U 600x600x335 IP20 серый ддерь обзорная со стеклом |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 57 | pret furnizor |  | Шкаф коммутационный RACK 19" 9U IP20 серый ддерь обзорная со стеклом |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 17703 |  | Шкаф коммутационный RACK 19" 9U IP20 серый ддерь обзорная со стеклом |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 58 | pret furnizor |  | Шкаф коммутационный RACK 19" 15U IP20 серый ддерь обзорная со стеклом |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1700325 |  | Шкаф коммутационный RACK 19" 15U IP20 серый ддерь обзорная со стеклом |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 59 | pret furnizor |  | Фальш-панель 19" 1U серая |  |  | buc |  | 19,000 |
|  | 170001 |  | Фальш-панель 19" 1U серая |  |  | buc |  | 19,0000 |
| 60 | pret furnizor |  | Панель электрораспределительная с DIN-рейкой 19" 3U серая EDP35-3U22M |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1700022 |  | Панель электрораспределительная с DIN-рейкой 19" 3U серая EDP35-3U22M |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 61 | pret furnizor |  | Оптический кросс д сборе, 8х SC Duplex, 0S2 |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 170002 |  | Оптический кросс д сборе, 8х SC Duplex, 0S2 |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 62 | pret furnizor |  | Оптический кросс д сборе,16х SC Duplex, 0S2 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1700023 |  | Оптический кросс д сборе, 16х SC Duplex, 0S2 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 63 | pret furnizor |  | Коммутационная панель 19" Cat.SE 1U неэкранироданная UTP 24 порта RJ-k5 Dual IDС с органайзером |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 170003 |  | Коммутационная панель 19" Cat.SE 1U неэкранироданная UTP 2k порта RJ-k5 Dual ЮС с органайзером |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 64 | pret furnizor |  | Коммутационная панель 19" Cat.5E 2U неэкранироданная UTP 48 портод RJ-45 Dual IDC с органайзером |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 170004 |  | Коммутационная панель 19" Cat.5E 2U неэкранироданная UTP k8 портод RJ-k5 Dual IDC с органайзером |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 65 | pret furnizor |  | Медиаконвертер 10/100/1000Base-TX в 1000Base-X SFP, 48x143x104, #24В 5Вт, монтаж на DIN-рейку |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 1700044 |  | Медиаконвертер 10/100/1000Base-TX в 1000Base-X SFP, 48x143x104, #24В 5Вт, монтаж на DIN-рейку |  |  | buc |  | 8,0000 |
| 66 | pret furnizor |  | Маршрутизатор уродня L3, 2 порта 10G-BaseX SFP+, 8 портод 100-BaseT RJ-k5, Wi-Fi 26bpx, 19" 1U, -230B |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 170005 |  | Маршрутизатор уродня L3, 2 порта 106-BaseX SFP+, 8 портод 100-BaseT RJ-k5, Wi-Fi 26bpx, 19" 1U, -230B |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 67 | pret furnizor |  | Коммутатор уровня L3, 2 порта 1000Base-X SFP, 24 порта 100Base-T PoE+ RJ-45, 19" 1U, ~230В 30Вт |  |  | buc |  | 11,000 |
|  | 17000678 |  | Коммутатор уровня L3, 2 порта 1000Base-X SFP, 24 порта 100Base-T PoE+ RJ-45, 19" 1U, ~230В 30Вт |  |  | buc |  | 11,0000 |
| 68 | pret furnizor |  | Оптический трансивер (SFP модуль), MMF OS3 Duplex STM-8/OC-24 1GB LC, 1.25 Гбит/с 550 м |  |  | buc |  | 26,000 |
|  | 17000776 |  | Оптический трансивер (SFP модуль), MMF OS3 Duplex STM-8/OC-24 1GB LC, 1.25 Гбит/с 550 м |  |  | buc |  | 26,0000 |
| 69 | pret furnizor |  | Источник бесперебойного питания ддойного преобразодания, -230В 3000 ВА, АКБ 8х 12В_7Ач, 8х С13, ЕРО, RS232, USB, SNMP, 19" 2U |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 170008 |  | Источник бесперебойного питания ддойного преобразодания, -230В 3000 ВА, АКБ 8х 12В_7Ач, 8х С13, ЕРО, RS232, USB, SNMP, 19" 2U |  |  | buc |  | 6,0000 |
| 70 | pret furnizor |  | Автоматический модулльный выключатель, ~230В 0.6А 1P х-ка С BА 47-63 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 173002 |  | Автоматический модулльный выключатель, ~230В 0.6А 1P х-ка С BА 47-63 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 71 | pret furnizor |  | Блок питания модульный #24В 40Вт DR-M-40W-24 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 173003 |  | Блок питания модульный #24В 40Вт DR-M-40W-24 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 72 | pret furnizor |  | Двухдиапазонная точка доступа WiFi 802.11 2 порта 1000Base-TX PoE 24Вт сAP Lite |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 173004 |  | Двухдиапазонная точка доступа WiFi 802.11 2 порта 1000Base-TX PoE 24Вт сAP Lite |  |  | buc |  | 14,0000 |
| 73 | pret furnizor |  | Коммутационный шнур оптический MM OM3 LC-LC Duplex оболочка PVC синий (/м) FPC5003-LCU-LCU-C2L-/M |  |  | buc |  | 28,000 |
|  | 170009 |  | Коммутационный шнур оптический MM OM3 LC-LC Duplex оболочка PVC синий (/м) FPC5003-LCU-LCU-C2L-/M |  |  | buc |  | 28,0000 |
| 74 | pret furnizor |  | Коммутационный шнур cat.5E неэкранироданный UTP оболочка PVC серый (0,5м) |  |  | buc |  | 272,000 |
|  | 17000935 |  | Коммутационный шнур cat.5E неэкранироданный UTP оболочка PVC серый (0,5м) FPC5003-LCU-LCU-C2L-/M |  |  | buc |  | 272,0000 |
| 75 | pret furnizor |  | Коммутационный шнур cat.5E (1Г5ит/с) неэкранироданный UTP оболочка LSZH серый (2м) |  |  | buc |  | 132,000 |
|  | 17000011 |  | Коммутационный шнур cat.5E (1Г5ит/с) неэкранироданный UTP оболочка LSZH серый (2м) |  |  | buc |  | 132,0000 |

SIP- semnalizarea incediu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 10,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,6000 |
| 2 | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  | buc |  | 10,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,0000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,3000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0100 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0010 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0600 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1500 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 120,0000 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0280 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,0000 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,2800 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,8000 |
| 4 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,9200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,9000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,0200 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1800 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0900 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,6000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,6200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,6000 |
| 5 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare -EN54-13 УК-2 |  |  | buc |  | 42,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,0400 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8400 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0840 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0840 |
| 6 | 10-04-100-09 |  | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de perete (УО-3/1) |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,0000 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,0240 |
|  | 1100014 |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  | 0,1492 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,1240 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1040 |
| 7 | 10-04-100-06 |  | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa,(Передатчик TK2-GSM.01) |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,0000 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,0020 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0120 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0060 |
| 8 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  | buc |  | 306,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 612,0000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0031 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,1530 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 76,5000 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 1,5300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 48,9600 |
| 9 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,0000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0002 |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,0900 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0036 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,8000 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0360 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,0800 |
| 10 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie |  |  | buc |  | 22,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,0000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0220 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0880 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0440 |
| 11 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  |  | buc |  | 9,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,5400 |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 25,2000 |
| 12 | 08-02-409-1к-0,5зп |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude electrozi,insalatii de sudura)к=0,5з/п |  |  | 100 m |  | 23,900 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 284,4100 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0502 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 320,2600 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 320,2600 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 4,7800 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 23,9000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 160,1300 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 430,2000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 43,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,6290 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 377,6200 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 115,6760 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,6290 |
| 13 |  |  | Teava gofrata d=20 |  |  | m |  | 2 390,000 |
|  | 019 |  | Teava gofrata d=20 |  |  | m |  | 2 413,9000 |
| 14 | 08-02-409-2 к=0,5з/п |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(se exclude electrozi,insalatii de sudura) к=0,5з/п |  |  | 100 m |  | 0,200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4400 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0004 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,6800 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,6800 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,0800 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,2000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,3400 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,6000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,3600 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0660 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,7000 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,3920 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0660 |
| 15 |  |  | Teava PE d=40 |  |  | m |  | 20,000 |
|  | 01925 |  | Teava PE d=40 |  |  | m |  | 20,2000 |
| 16 | 08-02-412-1к=0,5з/п |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 к=0,5з/п |  |  | 100 m |  | 34,200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 191,8620 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0147 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,6840 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 10,6020 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 27,3600 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 417,2400 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,7100 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,6840 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 5,4720 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,3420 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,3420 |
| 17 |  |  | Kабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат, 3 огнестойкий не выдел, дыма и токе, газов ёмк. 4x2х0.8 tip KMBB(A)FRLS |  |  | m |  | 80,000 |
|  | 01225454 |  | Kабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат, 3 огнестойкий не выдел, дыма и токе, газов ёмк. 4x2х0.8 tip KMBB(A)FRLS |  |  | m |  | 80,0000 |
| 18 |  |  | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий не выдел, дыма и токе, газов ёмк. 4/0.5 tip KOPkEH(A)FRHF |  |  | m |  | 3 340,000 |
|  | 012257 |  | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий не выдел, дыма и токе, газов ёмк. 4/0.5 tip KOPkEH(A)FRHF |  |  | m |  | 3 340,0000 |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |
| 19 | pret furnizor |  | Прибор приёмно-контрольный пожарный конвенционный, 8 шлейфов, 4 реле, -230В, tip Варта-1/832 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 110001 |  | Прибор приёмно-контрольный пожарный конвенционный, 8 шлейфов, 4 реле, -230В, tip Варта-1/832 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 20 | pret furnizor |  | Шкаф выносных шлейфов, 8 шлейфов сигнализации, -230В, tip ШВШ-8 |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 110002 |  | Шкаф выносных шлейфов, 8 шлейфов сигнализации, -230В, tip ШВШ-8 |  |  | buc |  | 4,0000 |
| 21 | pret furnizor |  | Шкаф выносных шлейфов, 8 шлейфов сигнализации, -230В, tip ШПК-8 |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 110003 |  | Шкаф выносных шлейфов, 8 шлейфов сигнализации, -230В, tip ШПК-8 |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 22 | pret furnizor |  | Устройство управления оповещением, 1 ключа постоянного тока tip УО-3/1 |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 110004 |  | Устройство управления оповещением, 1 ключа постоянного тока tip УО-3/1 |  |  | buc |  | 4,0000 |
| 23 | pret furnizor |  | Коммуникатор GSM/GPR5, Contdd lD tip TK2-GSM.01 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 110005 |  | Коммуникатор GSM/GPR5, Contdd lD tip TK2-GSM.01 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 24 | pret furnizor |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой EH5I+-7 tip ИПК-8 |  |  | buc |  | 340,000 |
|  | 13001 |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой EH5I+-7 (+10%) ИПК-8 |  |  | buc |  | 340,0000 |
| 25 | pret furnizor |  | Извещатель пожарный автоматический тепловой EH5I+-5) tip ИПК-9 |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 13002 |  | Извещатель пожарный автоматический тепловой EH5I+-5 (+10%) ИПК-9 |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 26 | pret furnizor |  | Извещатель пожарный ручной красный EN54-11 tip ИП 1 |  |  | buc |  | 15,000 |
|  | 13003 |  | Извещатель пожарный ручной красный EN54-11 ИП 1 |  |  | buc |  | 15,0000 |
| 27 | pret furnizor |  | Oповещатель пожарный звуковой *2>+В 22мА 95дБ, ЕН51+-3 tip ЗПО |  |  | buc |  | 22,000 |
|  | 13009 |  | Oповещатель пожарный звуковой *2>+В 22мА 95дБ, ЕН51+-3 tip ЗПО |  |  | buc |  | 22,0000 |
| 28 | pret furnizor |  | Oконечное устройство контроля состояния шлейфа, EN54-13 УК-2 |  |  | buc |  | 42,000 |
|  | 13005 |  | Oконечное устройство контроля состояния шлейфа, EN54-13 УК-2 |  |  | buc |  | 42,0000 |
| 29 | pret furnizor |  | Аккумуляторная батарея +12В 7Ач |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 13006 |  | Аккумуляторная батарея +12В 7Ач |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 30 | pret furnizor |  | Аккумуляторная батарея +12В 17Ач |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 13007 |  | Аккумуляторная батарея +12В 17Ач |  |  | buc |  | 4,0000 |

SIP- semnalizarea video

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 25,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,5000 |
| 2 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 25,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,2500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3750 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 3 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv -Охранная телевизионная камера | buc | 48,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 104,6400 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 2,1600 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,4800 |
| 4 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala-Сетевой видеорегистратор | buc | 12,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 96,0000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0060 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,2400 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,4080 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,0000 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0720 |
| 5 | 10-02-016-02 | Dispozitive pentru convorbiri - Модуль SFP | buc | 16,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 54,0800 |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" | t | 0,0002 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0024 |
|  | 1010319 | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" | t | 0,0003 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,0640 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,0002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,1600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 6,4000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,1600 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 1,6000 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,0256 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0320 |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 16,0000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,1600 |
|  | 5009598 | Hirtie de slefuit | buc | 16,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,3200 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,1600 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,3200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 2,0800 |
| 6 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,4800 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 22,4000 |
| 7 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,3000 |
|  | 1010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm | t | 0,0003 |
|  | 1010121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm | t | 0,0001 |
|  | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0100 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 3,3000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,1000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Accesorii montate in dulap | buc | 17,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,0000 |
| 9 | 10-01-052-01 | Incrucisare linii in tablou de comutare, lungime: pina la 4 m, cu 2 conductori | 10 buc | 19,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,3000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0772 |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: -Жесткий диск | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0160 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0160 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0960 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0008 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0160 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0080 |
| 11 | 08-02-409-1к=0,5з/п | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm к=0,5з/п | 100 m | 15,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 185,6400 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0328 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 14,9760 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 209,0400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 209,0400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 3,1200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 15,6000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 104,5200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 280,8000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 28,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7160 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 246,4800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 42,1200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 75,5040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7160 |
| 12 |  | Teava gofrata d=20 | m | 1 560,000 |
|  | 019 | Teava gofrata d=20 | m | 1 575,6000 |
| 13 | 08-02-409-2 к=0,5з/п | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm к=0,5з/п | 100 m | 0,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7520 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0003 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1536 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,1440 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,1440 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0640 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,0720 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,8800 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,2880 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0528 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,7600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,4320 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,1136 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0528 |
| 14 |  | Teava PE d=40 | m | 16,000 |
|  | 01925 | Teava PE d=40 | m | 16,1600 |
| 15 | 08-02-412-1 к=0,5з/п | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 к=0,5з/п | 100 m | 20,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 56,1000 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0086 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 6,2000 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 16,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 244,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 3,2000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2000 |
| 16 |  | Кабель телекоммуникационный с медными жилами типа "витая пара" кат. 6 ёмк. 4х2х0.53 | m | 1 950,000 |
|  | 0122545465 | Кабель телекоммуникационный с медными жилами типа "витая пара" кат. 6 ёмк. 4х2х0.53 | m | 1 950,0000 |
| 17 |  | Кабель оптический многомодовый 50/125 ОМ4,4 волокна, -40...+70C | m | 50,000 |
|  | 0122572577 | Кабель оптический многомодовый 50/125 ОМ4,4 волокна, -40...+70C | m | 50,0000 |
| 18 | pret furnizor | Коробка распределительная из ПВХ, IP54, 200x140x75 | buc | 4,000 |
|  | 10258147 | Коробка распределительная из ПВХ, IP54, 200x140x75 | buc | 4,0000 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
| 19 | pret furnizor | Охранная телевизионная камера уличная, 8 Mpx 3.6 мм F1.6 1/2.7" CMOS 20fps H.265 | buc | 14,000 |
|  | 165001 | Охранная телевизионная камера уличная, 8 Mpx 3.6 мм F1.6 1/2.7" CMOS 20fps H.265 0.008 Lux IR 60 м IVS IP67 PoE 4.5W DH-IPC-HFW2849T-AS-IL | buc | 14,0000 |
| 20 | pret furnizor | Охранная телевизионная камера купольная внутренняя, 5 Mpx 2.8 мм F1.6 1/2.7" CMOS 20fps 0.03Lux H.265 IR 30 м IVS PoE 4.5W DH-IPC-HDW1530TP-0280B-S6 | buc | 18,000 |
|  | 165002 | Охранная телевизионная камера купольная внутренняя, 5 Mpx 2.8 мм F1.6 1/2.7" CMOS 20fps 0.03Lux H.265 IR 30 м IVS PoE 4.5W DH-IPC-HDW1530TP-0280B-S6 | buc | 18,0000 |
| 21 | pret furnizor | Охранная телевизионная камера купольная внутренняя, 5 Mpx 1.4 мм F1.6 1/2.7" CMOS 25fps 0.03Lux H.265 PoE 4.5W DH-IPC-EB5541P-M-AS | buc | 16,000 |
|  | 156003 | Охранная телевизионная камера купольная внутренняя, 5 Mpx 1.4 мм F1.6 1/2.7" CMOS 25fps 0.03Lux H.265 PoE 4.5W DH-IPC-EB5541P-M-AS | buc | 16,0000 |
| 22 | pret furnizor | Сетевой видеорегистратор, 16 каналов, H.256-10, 256Mbps, 1080p, HDMI, VGA, TCP, 2xSATA 16TB -230В DHI-NVR4216-EI | buc | 4,000 |
|  | 1650021 | Сетевой видеорегистратор, 16 каналов, H.256-10, 256Mbps, 1080p, HDMI, VGA, TCP, 2xSATA 16TB -230В DHI-NVR4216-EI | buc | 4,0000 |
| 23 | pret furnizor | Сетевой коммутатор L2, 16х 100Bese-TlXl RJ45 PoE, 2x 1000Bese-X SFP 8GTP, 19" 1U, -230В 300Вт TSX-U-2GXSFP-16GTP-R | buc | 8,000 |
|  | 165005 | Сетевой коммутатор L2, 16х 100Bese-TlXl RJ45 PoE, 2x 1000Bese-X SFP 8GTP, 19" 1U, -230В 300Вт TSX-U-2GXSFP-16GTP-R | buc | 8,0000 |
| 24 | pret furnizor | Модуль SFP Duel MM 850 нм 300 м Duel LC TSX-SFP-HM2D-85-03 | buc | 16,000 |
|  | 165006 | Модуль SFP Duel MM 850 нм 300 м Duel LC TSX-SFP-HM2D-85-03 | buc | 16,0000 |
| 25 | pret furnizor | Источник бесперебойного питания двойного преобразования, -230В 3000ВА, 3x #12В 7Ач, RACK 19" 2U SW910pro-RTB | buc | 8,000 |
|  | 165007 | Источник бесперебойного питания двойного преобразования, -230В 3000ВА, 3x #12В 7Ач, RACK 19" 2U SW910pro-RTB | buc | 8,0000 |
| 26 | pret furnizor | Шкаф телекоммуникационный настенный RACK 19" 15U 600x600 дверь стеклянная TRP-WLL-1566-40B | buc | 1,000 |
|  | 165009 | Шкаф телекоммуникационный настенный RACK 19" 15U 600x600 дверь стеклянная TRP-WLL-1566-40B | buc | 1,0000 |
| 27 | pret furnizor | Шкаф телекоммуникационный настенный RACK 19" 9U 600x450 дверь стеклянная TRP-WLL-0964-40G | buc | 2,000 |
|  | 1650010 | Шкаф телекоммуникационный настенный RACK 19" 9U 600x450 дверь стеклянная TRP-WLL-0964-40G | buc | 2,0000 |
| 28 | pret furnizor | Шкаф телекоммуникационный настенный RACK 19" 6U 600x450 дверь стеклянная TRP-WLL-0664-40G | buc | 2,000 |
|  | 1650011 | Шкаф телекоммуникационный настенный RACK 19" 6U 600x450 дверь стеклянная TRP-WLL-0664-40G | buc | 2,0000 |
| 29 | pret furnizor | Фальшпанель RACK 19" 1U TRP-1FP-GR | buc | 7,000 |
|  | 1650012 | Фальшпанель RACK 19" 1U TRP-1FP-GR | buc | 7,0000 |
| 30 | pret furnizor | Коммутационная панель 24x RJ-45 cat. 6 Duel IDC RACK 19" 1U TRP-PPNL-6UTP-1U24 | buc | 10,000 |
|  | 1650013 | Коммутационная панель 24x RJ-45 cat. 6 Duel IDC RACK 19" 1U TRP-PPNL-6UTP-1U24 | buc | 10,0000 |
| 31 | pret furnizor | Коммутационный шнур UTP кат. 6 оболочка LSZH 0.5 м TRP-6UTP-LSH-05M-GY | buc | 120,000 |
|  | 1650014 | Коммутационный шнур UTP кат. 6 оболочка LSZH 0.5 м TRP-6UTP-LSH-05M-GY | buc | 120,0000 |
| 32 | pret furnizor | Оптический кросс в сборе, 4 LC Duplex OM4 RACK 19" 1U FOBX24-1U-4LCUD04 | buc | 5,000 |
|  | 1650015 | Оптический кросс в сборе, 4 LC Duplex OM4 RACK 19" 1U FOBX24-1U-4LCUD04 | buc | 5,0000 |
| 33 | pret furnizor | Коммутационный шнур оптический, MM 50/125 OM4, LC-LC Duplex, 1 м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M | buc | 20,000 |
|  | 1650016 | Коммутационный шнур оптический, MM 50/125 OM4, LC-LC Duplex, 1 м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M | buc | 20,0000 |
| 34 | pret furnizor | Коннектор RJ45 UTP cat. 6 полевая заделка -20...+60°С CS3-1C06U-Q | buc | 48,000 |
|  | 1650017 | Коннектор RJ45 UTP cat. 6 полевая заделка -20...+60°С CS3-1C06U-Q | buc | 48,0000 |
| 35 | pret furnizor | Жесткий диск SATA 10 TB 6Гб/с 250МВ/с ST10000VE000 | buc | 8,000 |
|  | 1650018 | Жесткий диск SATA 10 TB 6Гб/с 250МВ/с ST10000VE000 | buc | 8,0000 |

SIP Acces control

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6000 |
| 2 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 10,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0600 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 3 | 10-04-112-01 | Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa.(Блок контроля и индикации) | buc | 9,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,0000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0720 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 1,8000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,4500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,9000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0450 |
| 4 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la:300*300(se exclude re. masa utilaj) | buc | 9,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,5400 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 10,8000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 8,1000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1800 |
| 5 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Cчитыватель карт Em-marine) | buc | 17,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 68,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0170 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 5,1000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1360 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,2100 |
| 6 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(Кнопка выхода сенсорная) | buc | 9,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,0000 |
| 7 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок электро-магнитный ) | buc | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 21,7800 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 54,0000 |
| 8 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor -cost utilaj | buc | 9,000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 17,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 |
|  | 92952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cost utilaj | buc | 9,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,2700 |
| 9 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 18,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,0800 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 50,4000 |
| 10 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе) | buc | 9,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0450 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0018 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,9000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0180 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5400 |
| 11 | 10-01-054-01к=0,5з/п | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, cu legare pachete к=0,5з/п | 100 m | 2,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,5300 |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" | t | 0,0001 |
|  | 1012074 | Spagat din fibra de cinepa | t | 0,0003 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,0810 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,8910 |
| 12 | pret furnizor | Кабель с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е, HDPE, PoE 160 м, ёмк. 4х2х0.51 | m | 90,000 |
|  | 20001 | Кабель с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е, HDPE, PoE 160 м, ёмк. 4х2х0.51 | m | 90,0000 |
| 13 | pret furnizor | Кабель сигнальный с медными жилами ёмк. 6х0.22 | m | 130,000 |
|  | 20002 | Кабель сигнальный с медными жилами ёмк. 6х0.22 ( | m | 130,0000 |
| 14 | pret furnizor | Кабель силовой с медными жилами ёмк. 2х0.75 | m | 50,000 |
|  | 20003 | Кабель силовой с медными жилами ёмк. 2х0.75 | m | 50,0000 |
| 15 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x22 mm | m | 170,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 51,0000 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) 10x22 | m | 175,1000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 170,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 175,1000 |
| 16 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m | 100 buc | 0,190 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5600 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
| 17 | pret furnizor | Контроллер доступа на одну дверь, TCP, RS-495, Wiegand 26 bit, #12В С3-100 | buc | 9,000 |
|  | 10001 | Контроллер доступа на одну дверь, TCP, RS-495, Wiegand 26 bit, #12В С3-100 | buc | 9,0000 |
| 18 | pret furnizor | Бокс распределительный для контроллера С3-100, металлический, 345х70х290 мм, ~240В Case 01 | buc | 9,000 |
|  | 10002 | Бокс распределительный для контроллера С3-100, металлический, 345х70х290 мм, ~240В | buc | 9,0000 |
| 19 | pret furnizor | Считыватель бесконтактных карт Em-Marine, Wiegand 26 bit, #12В KR600E | buc | 17,000 |
|  | 10003 | Считыватель бесконтактных карт Em-Marine, Wiegand 26 bit, #12В | buc | 17,0000 |
| 20 | pret furnizor | Кнопка выхода сенсорная EB2 | buc | 1,000 |
|  | 10004 | Кнопка выхода сенсорная | buc | 1,0000 |
| 21 | pret furnizor | Замок электромагнитный, 290 кг, #12В 500 мА, -10... +559С YM-290M | buc | 9,000 |
|  | 10005 | Замок электромагнитный, 290 кг, #12В 500 мА, -10... +559С | buc | 9,0000 |
| 22 | pret furnizor | Дверной доводчик гидравлический, 209х74х42 мм, 120 кг DC-90120L | buc | 9,000 |
|  | 10006 | Дверной доводчик гидравлический, 209х74х42 мм, 120 кг | buc | 9,0000 |
| 23 | pret furnizor | Резервированный источник питания, #12В 4А 7Ач | buc | 9,000 |
|  | 10007 | Резервированный источник питания, #12В 4А 7Ач | buc | 9,0000 |
| 24 | pret furnizor | Извещатель магнито-контактный AUMS-19M | buc | 9,000 |
|  | 10008 | Извещатель магнито-контактный AUMS-19M | buc | 9,0000 |
| 25 | pret furnizor | Акумуляторная батарея #12В 7Ач | buc | 9,000 |
|  | 10009 | Акумуляторная батарея #12В 7Ач | buc | 9,0000 |
| 26 | pret furnizor | Гибкий переход 410х9 мм | buc | 9,000 |
|  | 100013 | Гибкий переход 410х9 мм | buc | 9,0000 |
| 27 | pret furnizor | Коннектор RJ45 кат. 5е | buc | 19,000 |
|  | 100010 | Коннектор RJ45 кат. 5е | buc | 19,0000 |

Semnalizare paza

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3000 |
| 2 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 5,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare paza |  |  |  |
| 3 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 4 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0010 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0080 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 5 | 10-04-112-01 | Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa.(Блок контроля и индикации) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,0000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0160 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,4000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,1000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,2000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0150 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0060 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1800 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0020 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0080 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0040 |
| 8 | 10-04-100-06 | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa,Радиопередатчик VHF | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0060 |
| 9 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,1800 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 8,4000 |
| 10 | 08-02-409-1 k=0.5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm k=0.5man | 100 m | 0,520 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,1880 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0011 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4992 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,9680 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,9680 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,1040 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5200 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,4840 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,3600 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,9360 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,5168 |
| 11 |  | Teava gofrata d=20 | m | 52,000 |
|  | 01912 | Teava gofrata d=20 | m | 52,5200 |
| 12 | 08-02-412-1 k=0.5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 k=0.5man | 100 m | 0,630 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7672 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0003 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0126 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,1953 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,5040 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7,6860 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0315 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0126 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1008 |
| 13 |  | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий не выдел, дыма и токе, газов ёмк. 4/0.5 tip KOPkEH(A)FRHF | m | 21,000 |
|  | 012257 | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий не выдел, дыма и токе, газов ёмк. 4/0.5 tip KOPkEH(A)FRHF | m | 21,0000 |
| 14 |  | Kабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат, 3 огнестойкий не выдел, дыма и токе, газов ёмк. 4x2х0.8 tip KMBB(A)FRLS | m | 42,000 |
|  | 01225454 | Kабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат, 3 огнестойкий не выдел, дыма и токе, газов ёмк. 4x2х0.8 tip KMBB(A)FRLS | m | 42,0000 |
|  |  | 2.2. Control de evacuare |  |  |  |
| 15 | 10-04-112-01 | Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete Amplificator cu bloc mesaje vocale Redarea mesajelor standard preinregistrate VELLEZ ВЕЛЛЕЗн-120-600 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0080 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,2000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0050 |
| 16 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Avertizator sonor pe tavan, incorporat 3/6 W | buc | 144,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,4000 |
| 17 | RpEF01B | Montarea corpurilor , complet echipate Avertizator de evacuare EXIT, 12/24 V | buc | 22,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,1600 |
|  | 2875274400501 | Corp EXIT, 12/24 V | buc | 22,8800 |
| 18 | 08-02-412-1 k=0.5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 k=0.5man | 100 m | 1,770 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,9649 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0008 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0354 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,5487 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,4160 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,5940 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0885 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0354 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2832 |
| 19 |  | Кабель JE-HH-FE180 E30 PH120 1x2x0.8 огнеупорный, безгалогенный | m | 1 760,000 |
|  | 012254564 | Кабель JE-HH-FE180 E30 PH120 1x2x0.8 огнеупорный, безгалогенный | m | 1 760,0000 |
| 20 |  | Кабель JE-HH-FE180 E30 PH120 2x2x0.8 огнеупорный, безгалогенный | m | 10,000 |
|  | 012254565 | Кабель JE-HH-FE180 E30 PH120 2x2x0.8 огнеупорный, безгалогенный | m | 10,0000 |
| 21 | 08-02-409-1 k=0.5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm k=0.5man | 100 m | 14,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 167,7900 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0296 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 188,9400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 188,9400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 2,8200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 14,1000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 94,4700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 253,8000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 25,3800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 68,2440 |
| 22 |  | Teava gofrata d=16 | m | 1 400,000 |
|  | 019 | Teava gofrata d=20 | m | 1 414,0000 |
| 23 |  | Teava gofrata d=40 | m | 1 400,000 |
|  | 01940 | Teava gofrata d=40 | m | 1 414,0000 |
| 24 | RpEA09C | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x60 mm | m | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,2000 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) 40*60 | m | 10,3000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 10,3000 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
| 25 | pret furnizor | Прибор приёмно-контрольный охранный, 4 шлейфа сигнализации, 2 программируемых Выхода, ~230В 750мА PC585H | buc | 1,000 |
|  | 15001 | Прибор приёмно-контрольный охранный, 4 шлейфа сигнализации, 2 программируемых Выхода, ~230В 750мА PC585H | buc | 1,0000 |
| 26 | pret furnizor | Модуль расширения программируемых ВыходоВ, 4 Выхода | buc | 1,000 |
|  | 15002 | Модуль расширения программируемых ВыходоВ, 4 Выхода | buc | 1,0000 |
| 27 | pret furnizor | Клавиатура светодиодная 8-ми занная с клавиатурным шлейфом | buc | 2,000 |
|  | 15003 | Клавиатура светодиодная 8-ми занная с клавиатурным шлейфом | buc | 2,0000 |
| 28 | pret furnizor | ИзВещатель охранный движения пассивный инфракросный с линзой "широкий угол", NO+NC, +12В | buc | 1,000 |
|  | 15004 | ИзВещатель охранный движения пассивный инфракросный с линзой "широкий угол", NO+NC, +12В | buc | 1,0000 |
| 29 | pret furnizor | ИзВещатель охранный разрушения стекла акустический, NO+NC, +12В | buc | 1,000 |
|  | 15005 | ИзВещатель охранный разрушения стекла акустический, NO+NC, +12В | buc | 1,0000 |
| 30 | pret furnizor | ИзВещатель охранный магнито-контактный, N0+NC | buc | 1,000 |
|  | 15006 | ИзВещатель охранный магнито-контактный, N0+NC | buc | 1,0000 |
| 31 | pret furnizor | ОпоВещатель охранный сВетозВукоВой красный #12В 22мА 115дБ | buc | 2,000 |
|  | 15007 | ОпоВещатель охранный сВетозВукоВой красный #12В 22мА 115дБ | buc | 2,0000 |
| 32 | pret furnizor | Радиопередатчик VHF одноканальный, 8 ВходоВ, 16 сигналоВ, #12В 1.5А 5Вт | buc | 1,000 |
|  | 15009 | Радиопередатчик VHF одноканальный, 8 ВходоВ, 16 сигналоВ, #12В 1.5А 5Вт | buc | 1,0000 |
| 33 | pret furnizor | РезерВироВанный источник питания, #12В ЗА | buc | 1,000 |
|  | 150010 | РезерВироВанный источник питания, #12В ЗА | buc | 1,0000 |
| 34 | pret furnizor | Акумуляторная батарея, 12В 7Ач | buc | 2,000 |
|  | 150011 | Акумуляторная батарея, 12В 7Ач | buc | 2,0000 |
| 35 | pret furnizor | Amplificator cu bloc mesaje vocale Redarea mesajelor standard preinregistrate VELLEZ ВЕЛЛЕЗн-120-600 | buc | 1,000 |
|  | 150012 | Amplificator cu bloc mesaje vocale Redarea mesajelor standard preinregistrate VELLEZ ВЕЛЛЕЗн-120-600 | buc | 1,0000 |
| 36 | pret furnizor | Аккумуляторная батарея для ИБП Sven SV1290 12 В 9 Ач | buc | 2,000 |
|  | 150013 | Аккумуляторная батарея для ИБП Sven SV1290 12 В 9 Ач | buc | 2,0000 |
| 37 | pret furnizor | Avertizator sonor pe tavan, incorporat 3/6 W | buc | 144,000 |
|  | 150014 | Avertizator sonor pe tavan, incorporat 3/6 W | buc | 144,0000 |

AEE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 23,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 47,7920 |
| 2 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,3480 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8282 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 3,8976 |
| 3 |  |  | Nisip cernut |  |  | m3 |  | 14,0000 |
|  | 554454 |  | Nisip cernut |  |  | m3 |  | 14,0000 |
| 4 |  |  | Caramida pline m100 cal.a cl 240x115x63 |  |  | buc |  | 1 190,0000 |
|  | 2640112300649 |  | Caramida pline m100 cal.a cl 240x115x63 |  |  | buc |  | 1 190,0000 |
| 5 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d=110(Труба гибкая гофриробанная дбустенная для электропроводки D=110 мм |  |  | 1 km |  | 0,0660 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,7780 |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,0001 |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,0053 |
|  | 530-0182 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 66,0000 |
| 6 | 34-02-017-1 |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava din otel D=110 pina la 10 m |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,3600 |
|  | 101-1705 |  | Cilti impregnati |  |  | kg |  | 0,7600 |
|  | 101-1847 |  | Chit de protectie |  |  | kg |  | 1,5600 |
|  | 102-0243 |  | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m |  |  | m3 |  | 0,0060 |
|  | 103-0697 |  | Tuburi din otel diametrul interior 100 mm |  |  | m |  | 22,0000 |
|  | 110-0195 |  | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm |  |  | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 110-0196 |  | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 170202 |  | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" |  |  | h-ut |  | 12,6600 |
| 7 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 25,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,2500 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,5000 |
| 8 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,1600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,9728 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,0006 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 2,2880 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,5792 |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,2500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,2050 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,5975 |
| 10 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 30,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,7000 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,1050 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,2000 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 8,8200 |
| 11 | RpEM29A |  | Spargerea stratului de asfalt |  |  | m3 |  | 3,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,3500 |
| 12 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra sparta din demontari) |  |  | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,9800 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,4200 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,8400 |
| 13 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,4550 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 5,1750 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4500 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,9450 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,8900 |
| 14 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591 |  |  | t |  | 0,0200 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,0206 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0060 |
| 15 | DB19G |  | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm |  |  | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,8000 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 4,2300 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0900 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,4800 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,2370 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,2370 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,2370 |
| 16 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591 |  |  | t |  | 0,0200 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,0206 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0060 |
| 17 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 |  |  | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,6000 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 2,8200 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0900 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,3300 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,3420 |
| 18 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,1300 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,7904 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,0005 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 1,8590 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,4706 |
| 19 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 20,0000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,7660 |
| 20 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,1300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0494 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0007 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0546 |
|  |  |  | 1.2. Punctie sub drum ( прокол под дорогой ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II ( приямок приемный ) |  |  | 100 m3 |  | 0,5000 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,0250 |
| 22 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II ( приямок рабочий ) |  |  | 100 m3 |  | 1,1000 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,2550 |
| 23 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu ( приямок для сборки звеньев и приямок для откачки воды ) |  |  | m3 |  | 8,7300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,9838 |
| 24 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,6900 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,4196 |
| 25 | GD60A |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 41,6700 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 7,0000 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 7,0000 |
| 26 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  | m |  | 14,0000 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 27,7200 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 5,6000 |
|  | 2521216716002 |  | Teava de otel sau polietilena |  |  | m |  | 14,0420 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,6800 |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 100,8000 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 5,6000 |
| 27 | IzA10B |  | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit |  |  | m2 |  | 4,4000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,0360 |
|  | 2881116001965 |  | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582 |  |  | buc |  | 1,3200 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,5940 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1320 |
| 28 | IzL02A |  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala |  |  | m2 |  | 4,4000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,1320 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 1,4080 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,1320 |
|  | 7420000000500 |  | Tractorist |  |  | h-om |  | 0,0880 |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,4576 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 4,5760 |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 0,2024 |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 5,0248 |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  | kg |  | 5,0248 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,1320 |
|  | 2952270004031 |  | Topitor bitum de 500 - 1000 l |  |  | h-ut |  | 0,6600 |
| 29 | AcA11B1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. ( протаскивание труб через футляр ) |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,3400 |
|  |  |  | 1.3. Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  |  | buc |  | 18,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 270,0000 |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  | 14,4000 |
| 31 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,6000 |
|  | 3130134828292 |  | Conductor AF 750 1x6 |  |  | m |  | 0,5000 |
| 32 | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  |  | buc |  | 20,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 15,0000 |
|  | 3120215536602 |  | Sigurante fuzibile 125 A (patron) |  |  | buc |  | 30,0000 |
| 33 | RpEJ06D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint |  |  | 100 m |  | 0,4100 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,3042 |
|  | 3130134828996 |  | Conductor VLPY 50 mmp |  |  | m |  | 0,0123 |
|  | 3120275206180 |  | Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp |  |  | buc |  | 0,0020 |
| 34 | Pret furnizor |  | PLANURI TOPOGRAFICE SCARA 1:500, PLAN DE INCADRARE IN ZONA A RETELILOR. |  |  | 100m2 |  | 4,0000 |
|  | 71370100115h |  | Electrician in constructii (Topograf) |  |  | h-om |  | 24,0000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Instalatii in PT-178 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,2400 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0060 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,5800 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0240 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2100 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,2000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0620 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0040 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0160 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1200 |
| 36 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,3800 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2480 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0300 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3600 |
|  |  |  | 2.2. Conductori electrici |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 1,8500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,2655 |
| 38 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 1,8500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,6065 |
| 39 | 08-02-141-3 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 2,2800 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,3760 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0018 |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0228 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0023 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0001 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5700 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0190 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0935 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0219 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 7,3416 |
| 40 | 08-02-148-3 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 1,8200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,2240 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0015 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0001 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0151 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0075 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0175 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,9100 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 9,7188 |
| 41 |  |  | Cablu АПвБбШп-1 4x120mm2 |  |  | m |  | 400,0000 |
|  | 040055 |  | Cablu АПвБбШп-1 4x120mm2 |  |  | m |  | 400,0000 |
| 42 |  |  | Cablu АПвБбШв-1 5x10mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |
|  | 04005 |  | Cablu АПвБбШв-1 5x10mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |
| 43 | 08-02-159-7 |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,9800 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,0048 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,0001 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0122 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0144 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,9000 |
| 44 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm-20ml |  |  | 100 m |  | 0,4100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,7900 |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,0377 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0008 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2460 |
|  |  |  | 2.3. Panou de evidenta CE-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |
| 46 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3600 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4800 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0200 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1400 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0100 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0400 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1200 |
| 47 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,3800 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2480 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0300 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3600 |
| 48 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,3800 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2480 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0300 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3600 |
| 49 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,7400 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0001 |
| 50 | 10-04-100-06 к=0,5зп |  | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: -Modem cu antena к=0,5зп |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,5000 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,0020 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0120 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0060 |
| 51 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |
| 52 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 53 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  |  |  | 2.4. Panou de evidenta CE-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |
| 55 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29, |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |
| 56 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8700 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0000 |
| 57 | 10-04-100-06 к=0,5зп |  | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: -Modem cu antena к=0,5зп |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,5000 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,0020 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0120 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0060 |
| 58 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |
| 59 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 60 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Instalatii in PT-178 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | pret furnizor |  | Comutator PO3-250A |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1002 |  | Comutator PO3-250A |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 62 | pret furnizor |  | Siguranta fuzibila ППНИ-200 |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 1003 |  | Siguranta fuzibila ППНИ-200 |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  |  |  | 3.2. Conductori electrici |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | pret furnizor |  | Etansare la capat cablu sec. 4x120mm2 |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 1004 |  | Etansare la capat cablu sec. 4x95mm2 |  |  | buc |  | 4,0000 |
| 64 | pret furnizor |  | Etansare la capat cablu sec. 5x10mm2 |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1005 |  | Etansare la capat cablu sec. 5x10mm2 |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  |  |  | 3.3. Panou de evidenta CE-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | pret furnizor |  | Panou de evidenta in complet: tip "BZUM-TF-250" |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 1006 |  | Panou de evidenta in complet: tip "BZUM-TF-250" |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 66 | pret furnizor |  | Intrerupator sarcina ПЦ-2-250А |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1007 |  | Intrerupator sarcina ПЦ-2-250А |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 67 | pret furnizor |  | Siguranta fuzibila ППНИ-100 |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  | 100331 |  | Siguranta fuzibila ППНИ-100 |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 68 | pret furnizor |  | Siguranta fuzibila ППНИ-80 |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  | 100332 |  | Siguranta fuzibila ППНИ-80 |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 69 | pret furnizor |  | Transformator de curent TTN 100-5 |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 100332aa |  | Transformator de curent TTN 100-5 |  |  | buc |  | 6,0000 |
| 70 | pret furnizor |  | Contor electronic 380V, 5A "ZMD 310 CT 10-100A" |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 1009 |  | contor electronic 380V, 5A "ZMD 310 CT" |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 71 | pret furnizor |  | Modem cu antena |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 10011235 |  | Modem cu antena |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  |  |  | 3.4. Panou de evidenta CE-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | pret furnizor |  | Panou de evidenta in complet: tip "ABP-110-63" |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 100658 |  | Panou de evidenta in complet: tip "ABP-110-63" |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 73 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 10001925 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -25A, 3P. BH-32 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 74 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 50A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 100011 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 50A, 3P Clasa C BA47-29Clasa C BA47-29 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 75 | pret furnizor |  | Contor electronic 380V, "ZMD 410 CT " |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 10091 |  | contor electronic 380V, "ZMD 410 CT" |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 76 | pret furnizor |  | Modem cu antena |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 10011235 |  | Modem cu antena |  |  | buc |  | 1,0000 |

Sursa alternativa

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | M1H03A | Grup convertizor, compus din motor de curent alternativ si generator de curent continuu, montat pe placa comuna sau fara lagare independente si statorul din una sau doua bucati, avind greutatea de pina la 1 tona | t | 0,6800 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 82,5520 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,1200 |
|  | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 2,7200 |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 12,2400 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 12,2400 |
|  | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24 | kg | 0,0680 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,6800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,6800 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,8160 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,6800 |
|  | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 0,3400 |
|  | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100 | kg | 0,3400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,2700 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,4760 |
|  | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf | h-ut | 0,0952 |
|  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |
| 2 |  | Generator diesel cu o unitate de comutare automata separata intr-o carcasa de metalica cu putere 25kVA, 380V | buc | 1,0000 |
|  | 0255462 | Generator diesel cu 0 unitate de comutare automata separata intr-o carcasa de metalica cu putere 25kVA, 380V | buc | 1,0000 |

REAC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 18,5000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 38,1100 |  |
| 2 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  | 100 m3 |  | 0,0500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 0,2315 |  |
|  | 1421102200227 | Pietris |  | m3 |  | 0,0001 |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut |  | 0,5450 |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut |  | 0,1475 |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  | 18,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 5,5800 |  |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr.150 mm |  | m3 |  | 1,0000 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om |  | 0,6100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,0250 |  |
| 5 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t |  | 100 m3 |  | 0,1800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,7920 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut |  | 0,8820 |  |
|  |  | 1.2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  | 2,1600 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 12,9600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 6,1344 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 |  | 0,6196 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,4581 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,1876 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,5650 |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii |  | kg |  | 0,1963 |  |
|  | 2664102101126 | Var |  | kg |  | 0,3207 |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn |  | m3 |  | 0,0087 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 3,6288 |  |
| 7 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,18 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 8 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 9 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 10 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,51 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 11 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 12 |  | Capacul cu rama din fonta tip U |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2875274200001T | Capacul cu rama din fonta tip L |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 13 |  | Scara cu vanguri din otel C2 |  | kg |  | 7,0000 |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel |  | kg |  | 7,0000 |  |
| 14 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  | 1,3400 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 9,6480 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 4,5560 |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 |  | 0,1809 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,1632 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,0136 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,3074 |  |
|  | 2664102101126 | Var |  | kg |  | 0,1496 |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii |  | kg |  | 0,1088 |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn |  | m3 |  | 0,0054 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 2,7282 |  |
| 15 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,18 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 16 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,23 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 60322 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,31 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 17 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 603235 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,4 m3) |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 18 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1/2(0,27 m3) |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1/2(0,27 m3) |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 19 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 20 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3(0,05 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 266112643315232525 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3(0,27 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 21 |  | Capacul cu rama din fonta tipU |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 287527420000156 | Capacul cu rama din fonta tipU |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 22 |  | Capacul cu rama din fonta tipG |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 28752742000013 | Capacul cu rama din fonta tip G |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 23 |  | Scara cu vanguri din otel C2 |  | kg |  | 13,2000 |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel |  | kg |  | 13,2000 |  |
|  |  | 1.3. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PE100 SDR17 d.63 |  | m |  | 9,0000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  | 0,3240 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1620 |  |
|  | 2521216710001163 | Teava PE100 SDR17 d.63 |  | m |  | 9,0270 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare |  | m |  | 9,7200 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  | 0,3600 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  | 0,3600 |  |
| 25 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 110 mm |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,5600 |  |
|  | 2522103304840110 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=110 |  | m |  | 0,3000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0450 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0090 |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 0,4280 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta |  | m3 |  | 0,0002 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0024 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 |  | 0,0010 |  |
| 26 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)-Adaptor flansa fonta pentru tevi PE D.63 |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  | 0,6600 |  |
|  | 252315671381163 | Adaptor flansa fonta pentru tevi PE D.63 |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut |  | 0,6600 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  | 0,6600 |  |
| 27 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  |
|  | 287527442820063 | Flansa rotunda libera d=63 |  | buc |  | 1,0300 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0403 |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc |  | 8,2400 |  |
| 28 | AcA11D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180-250 mm |  | m |  | 0,2000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,3500 |  |
|  | 2521216701001200 | Teava din polietilena d=200 |  | m |  | 0,2060 |  |
|  | 2523156715000 | Manson cu flanse din PE |  | buc |  | 0,0035 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 |  | 0,0007 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,0440 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut |  | 0,2600 |  |
| 29 | AcA05A | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" |  | m |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,1800 |  |
|  | 272210330500015 | Teava zincata pentru d=15 |  | m |  | 1,0605 |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg |  | 0,0619 |  |
|  | 2875274000000 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  | buc |  | 0,2415 |  |
| 30 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" Обратный клапан |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3300 |  |
|  | 291312420421050 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate d=50 |  | buc |  | 1,0100 |  |
| 31 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" trei cai |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1300 |  |
|  | 291312420210015 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord trei cai d=15 mm |  | buc |  | 1,0050 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc |  | 1,0050 |  |
| 32 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,4000 |  |
|  | 3320500000000 | Armatura fina manometru+robinet |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0060 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0120 |  |
|  |  | 1.4. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip SN 2, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm |  | m |  | 9,0000 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist |  | h-om |  | 3,6000 |  |
|  | 2521216700000160 | Teava din PVC neplastifiata d=160 mm SN 2 |  | m |  | 9,5445 |  |
|  | 2523156670000160 | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d=160 |  | buc |  | 1,5544 |  |
|  | 2462106110467 | Codez - 100 |  | kg |  | 0,2182 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan |  | kg |  | 0,3636 |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc |  | 4,5450 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  | 0,3545 |  |
| 34 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m |  | 9,0000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,7200 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 |  | 1,8000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,6300 |  |
| 35 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  | m |  | 9,0000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  | 0,0670 |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min |  | h-ut |  | 0,0324 |  |
| 36 | AcF13F | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 600 mm |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator |  | h-om |  | 6,0300 |  |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii |  | kg |  | 18,7687 |  |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati |  | kg |  | 7,3573 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum |  | h-ut |  | 0,0240 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, avind diametrul de 50 mm(se exclude contor) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,7200 |  |
|  | 2875274202000 | Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa |  | buc |  | 1,0050 |  |
|  | 2744233336474 | Teava plumb presiune PB-99,96 - 44 x 7,5 mm |  | kg |  | 4,5225 |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg |  | 0,2211 |  |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  | kg |  | 0,0603 |  |
|  | 2414317346207 | Stearina |  | kg |  | 0,0603 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  | 0,4522 |  |
| 38 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2" (cost utilaj ) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,3000 |  |
| 39 | Pret furnizor | PLANURI TOPOGRAFICE SCARA 1:500, |  | 100m2 |  | 4,0000 |  |
|  | 71370100115h | Electrician in constructii (Topograf) |  | h-om |  | 24,0000 |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret furnizor | Счетчик холодной воды комбинированный D50/15 |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 100045 | Счетчик холодной воды комбинированный D50/15 |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 41 | pret furnizor | Filtru pentru apa potabila d=50 |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1000469 | Filtru pentru apa potabila d=50 |  | buc |  | 1,0000 |  |

AGE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Presiune medie |  |  |  |
| 1 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый фланцевый Dy32 Ру=1.6МПа герметичность класса B | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 287527420510032 | Robinet cu mufa d=32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 2 | GD13A | Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie d=32 mm | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3600 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 5,3800 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0700 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,0300 |
|  | 2875277318937 | Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze | buc | 1,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2200 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7500 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,7000 |
|  | 287527410000032 | Piesa de legatura din otel pentru sudura d=32 | buc | 1,0000 |
|  | 2710403607200 | Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-ln SR EN 10029 | kg | 0,7600 |
|  | 2722103304100 | Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 1 S 7656 | m | 0,3000 |
|  | 2722103304000 | Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 l S 7656 | m | 0,3000 |
|  | 2722103110000 | Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35 | m | 0,1200 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,5000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,7000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,0000 |
| 3 | IC24D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" | m | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,0000 |
|  | 252121670100038 | Teava din otel 38x2 | m | 10,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,3700 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,5000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0300 |
| 4 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 50х3.5Г0СТ 3262-75 Ст1спЗ ГОСТ 380-94 | m | 1,200 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,7400 |
|  | 252121670100050 | Teava din otel d=50х3.5Г0СТ 3262-75 Ст1спЗ ГОСТ 380-94 | m | 1,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1704 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3972 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0864 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0060 |
|  | 287527402100050 | Curba pentru sudura d=50 | buc | 0,3600 |
| 5 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,010 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0016 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0001 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- 50х3.5 Г0СТ c.5.905-8 1,2 ml | kg | 4,100 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,7790 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0410 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0410 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0410 |
|  | 27752763098861 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 4,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0205 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0328 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0615 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Узел крепления газопровода Ру50 к стене с. 5.905-8 (2 buc) | kg | 2,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0200 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0160 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0300 |
| 8 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 2,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6400 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,3000 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0160 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,2000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
| 9 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,006 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0099 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0203 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0014 |
| 10 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,006 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0229 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0312 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0022 |
| 11 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4760 |
| 12 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12.5 | m3 | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 58,5040 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1566 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,1442 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0700 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0114 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0036 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1200 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0560 |
|  |  | 1.2. Copertina |  |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 85,340 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 16,2146 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8534 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8534 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,8534 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 85,3400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,4267 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6827 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,2801 |
| 14 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,086 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1419 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2907 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0206 |
| 15 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,086 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3285 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,4472 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0310 |
| 16 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3570 |
| 17 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12.5 | m3 | 0,140 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6930 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0630 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 40,9528 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1096 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,1009 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0490 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0025 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,0840 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0392 |
|  |  | 1.3. Presiune joasa |  |  |  |
| 18 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаробай муфтобай Dn50 | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
|  | 287527420510050 | Robinet cu mufa d=50 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0760 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1520 |
| 19 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 30-50; | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 287527404000030 | Reductie de otel 32-50 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 20 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40-50; | buc | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,1400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |
|  | 2875274040000302 | Reductie de otel 40-50 | buc | 2,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2280 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,0880 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
| 21 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 50х3.5Г0СТ 3262-75 Ст1спЗ ГОСТ 380-94 | m | 18,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,1000 |
|  | 252121670100050 | Teava din otel d=50х3.5Г0СТ 3262-75 Ст1спЗ ГОСТ 380-94 | m | 18,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,5560 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,9580 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 1,2960 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0900 |
|  | 287527402100050 | Curba pentru sudura d=50 | buc | 5,4000 |
| 22 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm (Изолирующее фланцевое соединение Ду-50) | buc | 1,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |
|  | 287527440020065 | Flanse din otel-Муфта соединительная Ду-50 | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3300 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- 76x3.0 Г0СТ c.5.905-8- 10 ml | kg | 76,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7600 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,7600 |
|  | 27752763098861 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 76,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3800 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,1400 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Узел крепления газопровода Ру50 к стене с. 5.905-8 (4buc) | kg | 4,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0400 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 4,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0320 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0600 |
| 25 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 3,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,4600 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,4500 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0240 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0900 |
| 26 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,080 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1320 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2704 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0192 |
| 27 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,080 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3056 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,4160 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0288 |
| 28 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,018 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0029 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0003 |
| 29 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5950 |
| 30 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12.5 | m3 | 0,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,9800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 117,0080 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3131 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,2884 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1401 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0228 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0072 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1120 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 31 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 1,0000 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 3,0000 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 6,0000 |
| 32 | GE08A1 | Debitmetru diferential montat in statie, avand diametrul racordului de 3/8" - montare | buc | 1,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 8,3100 |
|  | 1111000102010 | Oala pt prinderea mercurului, la debitmetru diferential | buc | 2,0000 |
|  | 2722103304800 | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 | m | 2,0000 |
|  | 2710603436350 | Otel lat lam. cald OL37-1k zn lt=70 x 8 mm | kg | 4,0000 |
|  | 2875274201500 | Robinet trecere vent am+mufe abur pn 10.s. a001 dn. 3/8" | buc | 2,0000 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 2,0000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7800 |
| 33 | Pret furnizor | PLANURI TOPOGRAFICE SCARA 1:500, | 100m2 | 4,000 |
|  | 71370100115h | Electrician in constructii (Topograf) | h-om | 24,0000 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
| 34 | pret furnizor | ГазоВай счетчик G16T Qmах=25,0 м3/ч В шкафу на стене с термокомпенсаторов | buc | 1,000 |
|  | 07724 | ГазоВай счетчик G16T Qmах=25,0 м3/ч В шкафу на стене с термокомпенсаторов | buc | 1,0000 |
| 35 | pret furnizor | Шкафная газорегуляторная установка с двумя регулятором давления газа FE-25 | buc | 1,000 |
|  | 10005 | Шкафная газорегуляторная установка с двумя регулятором давления газа FE-25 | buc | 1,0000 |

Amenajare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 350,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 7,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,7500 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 52,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 84,1600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,0047 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 40,7650 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 40,7650 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 94,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13,4420 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,2466 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,2972 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,2972 |
| 4 | TsH03A | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (decoperatarea zonei verzi) | m3 | 35,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 34,3000 |
| 5 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) | m2 | 362,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,6760 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,60 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,8620 |
| 7 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 7,10 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,2152 |
| 8 | TsI50A2 | Transportarea pietrisului excacat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km tur retur | t | 49,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,1360 |
| 9 | TsC03G1 | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule | 100 m3 | 2,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,5000 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 450,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 81,9000 |
|  |  | 2. Acces pietonal Tip B-1 |  |  |
| 11 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 18,00 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 40,5000 |
| 12 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7600 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 1,9600 |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 52,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,2720 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 60,7200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,2800 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 11,0880 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 22,1760 |
| 14 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 43,54 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 171,9830 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,3010 |
|  | 926102100001* | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 45,0748 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 12 489,013 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 33,4213 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 29,9033 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 12,7529 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 2,4818 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,7837 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,8850 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 17,4160 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare gr 8 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 335,34 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 194,5643 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,2984 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr 8 cm | m2 | 340,3701 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 536,5440 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 639,1258 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,6767 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 14,3526 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 6,7068 |
| 16 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare gr 6 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 70,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 40,6140 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1060 |
|  | 26611128006556 | Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cm | m2 | 71,0500 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 112,0000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 550,9000 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,3500 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,9960 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,4000 |
| 17 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare gr 4 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 30,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,4060 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4740 |
|  | 26611128006554 | Placi din beton, pentru trotuare gr 4 cm | m2 | 30,4500 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 48,0000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 236,1000 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,1500 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,2840 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,6000 |
|  |  | 3. Access transport TipB-2 |  |  |
| 18 | TsD25B | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacittea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri | 100 m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1040 |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,6080 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,3920 |
| 19 | TsD14B01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1% | m3 | 38,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,5600 |
|  | 2952500005011 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu eciclator suspendat | h-ut | 0,8740 |
|  | 3410540005607 | Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare | h-ut | 0,4560 |
| 20 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0736 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 6,2832 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 92,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 55,2000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 18,6760 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 112,1480 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 13,8000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,8640 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 23,7360 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,3800 |
| 22 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 69,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 25,5300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 16,0080 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 90,4590 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,5570 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,5870 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,3120 |
| 23 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment | m3 | 92,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,9600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 10 304,0000 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 118,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 14,2600 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 7,0840 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1160 |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 7,0840 |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 14,1680 |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 7,0840 |
| 24 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica a (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=20cm(doar punerea in opera se exclude amestec ,nisip) | m3 | 92,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 66,2400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,7200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 66,2400 |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 7,0840 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,6240 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3680 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 7,0840 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 7,0840 |
| 25 | IzF04J1 k =2 | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta in 2 straturi , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 459,28 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,3712 |
|  | 26821326016261 | Folie hidroizolanta | m2 | 992,0448 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4593 |
| 26 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 XM2,XD3,XF4,XC4(Rinc-0,4 Mpa) | m3 | 82,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 255,3576 |
|  | 266310210000030 | Beton C30/37 | m3 | 83,3011 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 7,9334 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 48,0138 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,0554 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 26,0316 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 11,1564 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,5618 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 387,5816 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/m2 | t | 0,184 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,1895 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0552 |
| 28 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70, K=1.25 ) nisipul bitumat din norma se exclude, | m2 | 459,28 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 28,7050 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 53,9654 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 6,3151 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,0427 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,0427 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,0427 |
|  |  | 4. Montarea bordurei |  |  |
| 29 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 25,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,7500 |
| 30 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 64,86 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,0262 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,0786 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 3,4376 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 227,0100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,6486 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,3892 |
|  | 26661228002842 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x180 | m | 65,1843 |
| 31 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 279,89 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,5868 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 50,3802 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 13,4347 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 285,4878 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8397 |
|  | 266612280032515 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 | m | 281,2894 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,8397 |
|  |  | 5. Inverzirea |  |  |
| 32 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,40 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,9080 |
| 33 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 56,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,1448 |
| 34 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 423,92 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 46,6312 |
| 35 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 4,24 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 20,4368 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 16,7904 |
| 36 | TsH63A | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 | 100m2 | 4,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0176 |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 1,5688 |
|  | 2952270004709 | Motocositoarea G-400 | h-ut | 1,0600 |
|  |  | 6. Imprejmuiri H=2.0 m |  |  |
| 37 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5700 |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7425 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,8625 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1575 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,3150 |
| 39 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 11,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6950 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,0400 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0565 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,3900 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,3900 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,3390 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,3390 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,2430 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0113 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0113 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0169 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,3560 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2260 |
| 40 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 11,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,7552 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0354 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 12,0950 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,7700 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1180 |
| 41 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 44,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,4030 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1335 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 45,6125 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,6750 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4450 |
| 42 | AcD18B | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 100 mm /Teava PVC d.100mm l=0.5m (2buc) | m | 1,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,3300 |
|  | 252121670000015 | Teava PVC d.100mm | m | 1,0710 |
|  | 2523156670000 | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) | buc | 0,1744 |
|  | 2462106110467 | Codez - 100 | kg | 0,0092 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0235 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,2550 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0224 |
| 43 | CO06B3 | Imprejmuiri din panou ECO H1 H=2.0 m L=2.5 m, ф 3mm zincat (50 ml total), pe stilpi metalici 20buc ECO 20 L=2.60 m 61x35 mm inclusiv elementele de fixare ECO 40 zincat si capacepe pentru stilp, montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.0 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier / Se modifica unitatea de masura si consumul materialului "Stilpi metalici inclusiv piesele de fixare" 21buc | m | 50,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 46,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,0000 |
|  | 2663102100001c15 | Beton clasa C15 | m3 | 10,2700 |
|  | 273210364625019 | Panou gard ECO H-2,0m D-3,7mm zincat si vopsit | buc | 20,5400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 24,6480 |
|  | 28111063020051954 | Stilpi ECO H1 H=2.60 m 61x35 mm inclusiv piesele de fixare | buc | 21,0535 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,5000 |
| 44 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita b= 0.8 m h-2.05m -2buc с мех. закрывания на 5 ключей | m2 | 3,28 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6232 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,1488 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5904 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2464 |
|  | 2030112930152 | Portita b= 0.8 m h-2.05m -2buc с мех. закрывания на 5 ключей | m2 | 3,2800 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 13,1200 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 13,1200 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 13,1200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0131 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0033 |
| 45 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta H-2,0m L-4m 1buc с мех. закрывания на 5 ключей | m2 | 8,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,5200 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,6800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0400 |
|  | 20301129301511 | Poarta H-2,0m L-4m | m2 | 8,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 32,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 32,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 32,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0320 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0080 |
| 46 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,6620 |
| 47 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 4,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,2398 |
|  |  | 7. Imprejmuiri H=1.35 m |  |  |
| 48 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5700 |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7425 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,8625 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1575 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,3150 |
| 50 | CO06A | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard ECO H-1,35m D-3,2mm vopsit de otelrotund fixata 20 buc pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,35 m. Stalp ECO 13 L-1,9m 60x40 RAL 6005 21buc cu capac, fixari total 63buc | m | 50,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 31,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0000 |
|  | 27321036462m | Panou gard ECO H-1,35m D-3,2mm zincat si vopsit | buc | 20,5400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 12,3240 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 3,5945 |
|  | 281110630205m | Stilp 1.35m cu capac si 3 fixari | buc | 21,1048 |
| 51 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita b= 0.8 m h-1.35m с мех. закрывания на 5 ключей | m2 | 1,08 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2052 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,0368 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1944 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4104 |
|  | 2030112930152 | Portita b= 0.8 m h-2.05m -2buc с мех. закрывания на 5 ключей | m2 | 1,0800 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,3200 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,3200 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,3200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0043 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0011 |
| 52 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,6620 |
| 53 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 4,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,2398 |
|  |  | 8. FAM |  |  |
| 54 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,4000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,7000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 29,1000 |
|  | 251320662146010 | Banca pe 2 picioare | buc | 6,0000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2160 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,9000 |
| 55 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,3500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 14,5500 |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 3,0000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2520 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,4500 |
| 56 |  | Контейнер для мусора | buc | 2,00 |
|  | Контейнер для мусора | Контейнер для мусора | buc | 2,0000 |
| 57 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (pentru FAM) | m3 | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,4400 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 1,1600 |
| 58 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 | 4,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 14,8400 |
| 59 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,2000 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,4000 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,4800 |
| 60 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 3 100x100 | kg | 25,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1250 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 25,2500 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,5000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0150 |
| 61 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 | m3 | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |
|  | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 4,1615 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,4060 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,4000 |
| 62 |  | Bariera automata cu 15 telecomanda la distanta cu instalarea | set | 1,00 |
|  | 33336333 | Bariera automata cu 15 telecomanda la distanta | set | 1,0000 |
| 63 |  | Catarg Super Standard 3 buc cu instalarea h=6m | set | 1,00 |
|  | 333363334 | Catarg SuperStandard | set | 1,0000 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin________________ „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, IDNO ________________ reprezentat prin ______________________________________________________________________________, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de ___ ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la ……./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. nexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR.