Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de „Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile”

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.cloud.gov.md/s/mLDQncEntdWs6w4

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35

- Numărul de telefon: 022 - 409-712; 022 - 409-775

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md/;  http://anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – olesea.lungu@anp.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile şi implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea şi detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum şi a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri,

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor |  | Cantitate/ Unitate de măsură |  | Descrierea achiziției |  |  | Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 - Pompă de circulație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 42122000-0 |  | Pompă de circulație |  | 15 buc. |  | Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 2,5 m3/h la înălțimea minim 4 m; Ø – 32 mm (1 ¼ ″), conectarea prin filet; Distanța între racorduri – 180 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Reglarea debitului minim 2 trepte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88 |  |  | 33 000,00 |
| Lotul nr. 2 - Pompă de circulație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 42122000-0 |  | Pompă de circulație |  | 10 buc. |  | Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 10 m3/h la înălțimea minim 5 m; Ø – 40 mm (1 ½″), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88 |  |  | 80 000,00 |
| Lotul nr. 3 - Pompă de circulație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 42122000-0 |  | Pompă de circulație |  | 5 buc. |  | Motor cu rotor uscat; Q minim – 15 m3/h la înălțimea minim 10 m; Ø – 40 mm (1 ½″), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 320 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88 |  |  | 60 000,00 |
| Lotul nr. 4 - Pompă centrifugală cu autoamorsare pentru ape reziduale și canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 42122000-0 |  | Pompă centrifugală cu autoamorsare pentru ape reziduale și canalizare |  | 2 buc. |  | Tensiunea de alimentare: 220/380 V, 50 Hz; Q - minim 50 m3/h la înălțimea de refulare minim 15 m; Înălțimea de aspirație: min. 3,5 m; Diametrul conductei de admisie: 100 mm; Diametrul conductei de evacuare: 65 mm; Conectarea prin flanșe; Conexiunea de aspirație și refulare: 900; Pompa se folosește în stațiile de pompare a apelor reziduale și canalizare, poate aspira și evacua granulele mari și fibrele lungi, sedimentele și impuritățile din apa reziduală; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Exemplu: Livrare: a) Penitenciarul nr. 9 Pruncul – 1 buc. b) Centrul de instruire s. Goian – 1 buc. |  |  | 70 000,00 |
| Lotul nr. 5 - Pompă submersibilă pentru apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 42122000-0 |  | Pompă submersibilă pentru apă potabilă |  | 2 buc. |  | Tensiunea de alimentare 380 V, 50 Hz; Conexiunea prin filet interior cu diametrul G 3; Debitul minim 21 m3/h la înălțimea de minim 150 m; Gradul de protecție IP 68; Dotat cu supapă de sens; Carcasa pompei confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316; Arborele confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316; Destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, fiind montată în fântâna arteziană cu diametrul de 8″ (Ø – 200 mm); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88 |  |  | 50 000,00 |
| Lotul nr. 6 - Pompă submersibilă pentru apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 42122000-0 |  | Pompă submersibilă pentru apă potabilă |  | 2 buc. |  | Tensiunea de alimentare 380 V, 50 Hz; Conexiunea prin filet interior cu diametrul G 3; Debitul minim 10 m3/h la înălțimea de minim 230 m; Gradul de protecție IP 68; Dotat cu supapă de sens; Carcasa pompei confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316; Arborele confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316; Destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, fiind montată în fântâna arteziană cu diametrul de 6″ (Ø – 150 mm); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88 |  |  | 44 000,00 |
| Lotul nr. 7 - Boiler cu minim 2 serpentine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 44621200-1 |  | Boiler cu minim 2 serpentine |  | 1 buc. |  | Volum: 2500 – 3000 litri; Dotat cu două serpentine demontabile; Suprafața unei serpentine minim: 2 m2; Materialul serpentinei: oțel inoxidabil sau cupru; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Izolația exterioară a boilerului minim: 50 mm; Tratat la interior, cu un strat de protecție pentru a evita coroziunea. Presiunea de lucru minim: 6 bari; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare. Livrare: Penitenciarul nr. 9 Pruncul |  |  | 110 000,00 |
| Lotul nr. 8 - Boiler cu minim 2 serpentine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 44621200-1 |  | Boiler cu minim 2 serpentine |  | 1 buc. |  | Volum: 1400 – 1600 litri; Dotat cu două serpentine demontabile; Suprafața unei serpentine minim: 2 m2; Materialul serpentinei: oțel inoxidabil sau cupru; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Izolația exterioară a boilerului minim: 50 mm; Tratat la interior, cu un strat de protecție pentru a evita coroziunea. Presiunea de lucru minim: 6 bari; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare. Livrare: Penitenciarul nr. 9 Pruncul |  |  | 90 000,00 |
| Lotul nr. 9 - Boiler electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 42161000-5 |  | Boiler electric |  | 6 buc. |  | Volum: 100 - 120 litri; Materialul elementului de încălzire a apei: oțel inoxidabil sau cupru; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Presiunea de lucru minim: 6 bari; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88 |  |  | 18 000,00 |
| Lotul nr. 10 - Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 39715000-7 |  | Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală |  | 11 buc. |  | Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; Înăltimea maxim 180 cm; Capacitatea nominală de încălzire minim – 80 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Suprafața de încălzire minim – 800 m2; Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei, echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88 |  |  | 572 000,00 |
| Lotul nr. 11 - Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 39715000-7 | Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală | 2 buc. |  | Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; Înăltimea maxim 180 cm; Capacitatea nominală de încălzire minim – 50 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Suprafața de încălzire minim – 500 m2; Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei, echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88 |  |  | 83 000,00 |  |
| Lotul nr. 12 - Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 39715000-7 |  | Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală |  | 1 buc. |  | Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; Înăltimea maxim 180 cm; Capacitatea nominală de încălzire minim – 15 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Suprafața de încălzire minim – 150 m2; Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei, echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88 |  |  | 20 000,00 |
| Termen de livrare: Până la 30.09.2026. La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00. Livrarea se va face din contul ofertantului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | Suma estimativă lei, fără TVA: |  |  |  |  | 1 230 000,00 |  |  |

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfăşurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț (Anexa nr.23) actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi dacă este cazul, numărul maxim al acestora: fără preselecție.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru mai multe loturi

- Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Termen de livrare: până la 30.09.2026.                                                          Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88 ( pentru loturile nr.1, nr.2, nr.3, nr. 5, nr. 6, nr. 9, nr.10, nr. 11 și nr. 12);                                                                                    Penitenciarul nr. 9 Pruncul ( pentru loturile nr.4, nr. 7 și nr. 8);                                                                       Centrul de instruire s. Goian ( pentru lotul nr. 4);                                                                                                                      Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00. La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică.  Livrarea se va face din contul ofertantului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată |  |  |  | Nu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative |  |  |  | Nu |  |
| - Scurtă descriere a criteriilor de selecție: Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile / serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă. În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. - În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea solicitată se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. |  |  | Obligatoriu |
| 3. | Garanția pentru ofertă, 1% | Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard, în original emisă de o bancă comercială; sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA Notă: În cazul efectuării transferului „garanției pentru ofertă” pe contul AC, ordinul de plată urmează a fi încărcat în SIA RSAP. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor. |  |  | Obligatoriu |
| 4. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 5. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zi calendaristică. |  |  | Obligatoriu |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat de către AC, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează: |  |  |  |  |  |
| 1. | Dovada înregistrării de stat |  | Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  |
| 2. | Certificat de atribuire al contului bancar |  | Eliberat de banca deţinătoare de cont, în original sau copie, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  |
| 3. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. |  | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător. |  |  |
| 4. | Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată |  | Copie - Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, pentru toate loturile. |  |  |
| 5. | Confirmare privind înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (categoria echipamente electrice și electronice). |  | Copie - Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  |
| 6. | Curbe de performanță |  | Copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, pentru loturile nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. |  |  |
| 7. | Dovada garanției extinse la bunurile propuse |  | Format liber - minim 24 luni, pentru toate loturile confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  |
| 8. | Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului) |  | - Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс; sau - Garanția de bună execuţie prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: - Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Rechizitele bancare vor fi incluse suplimentar în scrisoarea de înștiințare, operatorului economic desemnat câștigător, - cu nota: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data de 31.12.2026. |  |  |

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3  lit. d) din   Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

- Garanția pentru ofertă: cuantumul - 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Gаrаnțiа pentru ofertă va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr.9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс;

- sau

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

- Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor

- Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

- Cod fiscal: 1006601001012

- Cod bancar: TREZMD2X

- Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA

Notă: În cazul efectuării transferului „garanției pentru ofertă” pe contul AC, ordinul de plată urmează a fi încărcat în SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.

- Garanția de bună execuție a contractului - 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului):

- Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс;

- sau

- Garanţia de bună execuţie prin prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

- Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

- Rechizitele bancare vor fi incluse suplimentar în scrisoarea de înștiințare, operatorului economic desemnat câștigător, cu nota: „Garanția de bună execuție”

- Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data de 31.12.2026.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz –

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):  nu a fost publicat

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: https://tender.gov.md/ro/bap/

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.04.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):Nu

- Alte informații relevante: Nu

Președintele grupului de lucru:                                    ____________________   Miroslav ȘENDREA

L.Ș.