## Caiet de sarcini
"Aprob" Director IMSP IMU Mihail CIOCANU
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
(denumirea obiectivului)
CAIET DE SARCINI Aprovizionarea cu gaze medicale (O2, AER, VAC) BLOC IV - Sală de operație: Chirurgie vasculară, Neurochirurgie I, Ortopedie I; BLOC III - Ortopedie II BLOC IV - Secție: Neurochirurgie I (ATI nr.2)
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantit.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 414
2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 50
3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv | m | 4
4 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 66
5 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,avand diametrul exterior de pina la 12 mm, inclusiv | buc | 8
6 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 24
7 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc | 4
8 | IC34A | Piese de legatură (racord Hollender) din cupru, montat prin sudură cu țeavă de cupru, d=1/2"x12 mm | buc | 36
9 | ID10A | Robinet de închidere pentru instalații de gaze, avînd diametrul nominal d=1/2" | buc | 18
10 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton | buc | 125
11 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 54
12 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 468
2. Lucrari de montare
13 | GB04A | Robinet pina Pn 10 gata asamblat, montat prin sudură, robinetul avînd Dn 50 mm. Priza gaze medicale (O2 - 8 buc; AER - 20 buc; VAC - 4 buc) | buc | 32
| GB04A | Priza externă gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.240 | buc | 8
| GB04A | Priza externă gaze medicale (AER) "Forano" tip 903.241 | buc | 8
| 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu eloidat cu 2 canale, cu dim. estimative 800x200x70 mm, tip TEHALIT | buc | 7
| 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu eloidat cu 1 canal, cu dim. 330x130x68mm, tip TEHALIT | buc | 12
| 11-06-001-01 | Priză internă 220V cu împămîntare | buc | 56
3. Utilaj
| Pret furnizor | Panou pentru gaze medicale din aluminiu eloidat cu 2 canale, cu dim. estimative 800x200x70 mm, tip TEHALIT | buc | 7
| Pret furnizor | Panou pentru gaze medicale din aluminiu eloidat cu 1 canal, cu dim. 330x130x68mm, tip TEHALIT | buc | 12
| Pret furnizor | Umidificator O2, tip RTM3 | buc | 4
| Pret furnizor | Aspirator secreții AER/VAC, tip 900.960+900.911 | buc | 2
| Pret furnizor | Aspirator secretii VAC cu filtru și valvă de protecție 900.900+900.910 | buc | 4
| Pret furnizor | Vas coletor secretii organice de 2l. cu accesorii | buc | 4
| Pret furnizor | Bară pentru accesorii și echipament medical cu dim.est. 1000x25x10 mm | buc | 4
Intocmit ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Verificat ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Note on H11: Автор: 140 Neuro I 140 Vasculara 80 Ortopedie I
Note on H13: Автор: Ortopedie II
Note on H25: Автор: +4chir. III
Note on H27: Автор: 14 (bloc. IV) 2 Ortopedie I +2 Chir. III
Note on H36: Автор: +4 Chir. III
Note on H38: Автор: 4 Chirurgie Toracica 4 Neurochirurgie II
Note on H40: Автор: Chirurgie Toracica
Note on H46: Автор: +8 chir. III
Note on H49: Автор: 2 in Chirurgie Vasculara 2 in Neurochirurgie I 2 Ortopedie I 1 Chirurgie III
Note on H51: Автор: 2 in Chirurgie Vasculara 2 in Neurochirurgie I 2 Ortopedie I 1 Chirurgie III
Note on H53: Автор: 1 Neurochirurgie I 1 Chirurgie spinala 1 Ortopedie 1 Chirurgie III
Note on H55: Автор: 1 Ortopedie I 1 Chirurgie III
Note on H59: Автор: 1 Neurochirurgie I 1 Chirurgie spinala 1 Ortopedie 1 Chirurgie III
Note on H61: Автор: 1 Neurochirurgie I 1 Chirurgie spinala 1 Ortopedie 1 Chirurgie III

## Formular Nr.1 (total)
"Aprob" Director IMSP IMU Mihail CIOCANU
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
(denumirea obiectivului)
CAIET DE SARCINI Aprovizionarea cu gaze medicale (O2, AER, VAC) BLOC IV - Sală de operație: Chirurgie vasculară, Neurochirurgie I, Ortopedie I BLOC III - Ortopedie II
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantit.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 360
2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 50
3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv | m | 4
4 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 58
5 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,avand diametrul exterior de pina la 12 mm, inclusiv | buc | 8
6 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 24
7 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc | 4
8 | IC34A | Piese de legatură (racord Hollender) din cupru, montat prin sudură cu țeavă de cupru, d=1/2"x12 mm | buc | 36
9 | ID10A | Robinet de închidere pentru instalații de gaze, avînd diametrul nominal d=1/2" | buc | 18
10 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton | buc | 100
11 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 48
12 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 414
2. Lucrari de montare
13 | GB04A | Robinet pina Pn 10 gata asamblat, montat prin sudură, robinetul avînd Dn 50 mm. Priza gaze medicale (O2 - 8 buc; AER - 8 buc; VAC - 4 buc) | buc | 20
| GB04A | Priza externă gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.240 | buc | 8
| GB04A | Priza externă gaze medicale (AER) "Forano" tip 903.241 | buc | 8
| 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu eloidat cu 2 canale, cu dim. estimative 800x200x70 mm, tip TEHALIT | buc | 7
| 11-06-001-01 | Priză internă 220V cu împămîntare | buc | 56
3. Utilaj
| Pret furnizor | Panou pentru gaze medicale din aluminiu eloidat cu 2 canale, cu dim. estimative 800x200x70 mm, tip TEHALIT | buc | 7
| Pret furnizor | Umidificator O2 , tip RTM3 | buc | 4
| Pret furnizor | Aspirator secreții AER/VAC, tip 900.960+900.911 | buc | 2
| Pret furnizor | Aspirator secretii VAC cu filtru și valvă de protecție 900.900+900.910 | buc | 4
| Pret furnizor | Vas coletor secretii organice de 2l. cu accesorii | buc | 4
| Pret furnizor | Bară pentru accesorii și echipament medical cu dim.est. 1000x25x10 mm | buc | 4
Intocmit ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Verificat ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Note on H11: Автор: 140 Neuro I 140 Vasculara 80 Ortopedie I
Note on H13: Автор: Ortopedie II
Note on H25: Автор: +4chir. III
Note on H27: Автор: 14 (bloc. IV) 2 Ortopedie I +2 Chir. III
Note on H36: Автор: +4 Chir. III
Note on H38: Автор: 4 Chirurgie Toracica 4 Neurochirurgie II
Note on H40: Автор: Chirurgie Toracica
Note on H44: Автор: +8 chir. III
Note on H47: Автор: 2 in Chirurgie Vasculara 2 in Neurochirurgie I 2 Ortopedie I 1 Chirurgie III
Note on H49: Автор: 1 Neurochirurgie I 1 Chirurgie spinala 1 Ortopedie 1 Chirurgie III
Note on H51: Автор: 1 Ortopedie I 1 Chirurgie III
Note on H55: Автор: 1 Neurochirurgie I 1 Chirurgie spinala 1 Ortopedie 1 Chirurgie III
Note on H57: Автор: 1 Neurochirurgie I 1 Chirurgie spinala 1 Ortopedie 1 Chirurgie III

## ATI nr.2
"Aprob" Director IMSP IMU Mihail CIOCANU
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
(denumirea obiectivului)
CAIET DE SARCINI Aprovizionarea cu gaze medicale (AER) BLOC IV - Secție: Neurochirurgie I (ATI nr.2)
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantit.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 54
2 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 8
3 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 12
4 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton | buc | 25
5 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 6
6 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 54
2. Lucrari de montare
7 | GB04A | Robinet pina Pn 10 gata asamblat, montat prin sudură, robinetul avînd Dn 50 mm. Priza gaze medicale (AER - 12 buc) | buc | 12
8 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 1 canal, cu dim.330x130x68 mm , tip TEHALIT | buc | 12
3. Utilaj
9 | Pret furnizor | Panou pentru gaze medicale elodiat cu 1 canal cu dim. 330x130x68mm, tip TEHALIT | buc | 12
Intocmit ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Verificat ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)