Listă bunurilor/ serviciilor și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09134200-9 | Motorină | Tone | 200,000 | Caracteristici tehnice principale: Marca – motorină Z-0,2 minus 35°C; Punct de congelare – minus 35°C; Inflamabilitate – minim la 30°C; Sulf – maxim 0,2%; Standard de referință: GOST 305-82; SM EN 590:2014; Cu posibilitatea de păstrare și împrospătare a benzinei de către ofertantul câștigător. Păstrare la prețul oferit, care nu poate fi mai mare de 1,18 lei/zi/tona. |

Prețul estimativ cu – (minus) 5% de pe panou 3784,8 mii lei cu TVA;

Prețul estimativ cu – (minus) 5% de pe panou 3154,0 mii lei fără TVA;