| Centrul cultural sportiv din s. Magdacesti ( Nr.ob. R-15-13-0) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica. (Actualizare) (marca AEF )

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2) | buc | 15,000 |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 15,000 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи. | 100 m3 | 0,924 |
| 4 | TsD02D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером | 100 m3 | 0,924 |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint | m3 | 9,900 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 9,900 |
| 7 | 33-04-029-3 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 33-04-029-5 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu | buc | 1,000 |
| 9 | 08-01-062-1 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-572-7 | Instalatie de distributie si racordare BZUM-TF-05-400-31 | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-521-16 | -Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-053-1 | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 13 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 15 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
| 18 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,000 |
| 19 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |
| 20 | 08-02-165-5 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,000 |
| 21 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 2,000 |
| 22 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 15,000 |
| 23 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor | buc | 15,000 |
| 24 | 08-02-407-15 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,220 |
| 25 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,080 |
| 26 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 2,030 |
| 27 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m | 10 buc | 1,100 |
| 28 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m | 0,330 |
| 29 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,200 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 16,300 |
| 31 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,060 |
| 32 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,060 |
| 33 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,240 |
| 34 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 2,200 |
| 35 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 2,200 |
| 36 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 2,140 |
| 37 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 1,960 |
| 38 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 2,200 |
| 39 | 08-02-143-4 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu placi a fiecarui cablu urmator | 100 m | 2,200 |
| 40 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ВВГнг-3х1,5mm2 | buc | 6,000 |
| 41 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 ВВГнг-5х2,5mm2 | buc | 2,000 |
| 42 | 08-02-158-12 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, ВВГнг-5х4mm2 si ВВГнг-5х6mm2 | buc | 12,000 |
| 43 | 3332044-1 | Cablu AПвПу-10кВ 3х50mm2 | m | 220,000 |
| 44 | 3332045-1 | Cablu AПвВГнг(В)-1кВ 4х185mm2 | m | 220,000 |
| 45 | 3332024-30 | Cablu ВВГнг 3х1.5mm2 | m | 35,000 |
| 46 | 3332024-3 | Cablu ВВГнг 3х4mm2 | m | 700,000 |
| 47 | 3332024-31 | Cablu ВВГнг 5х2.5mm2 | m | 5,000 |
| 48 | 3332024-32 | Cablu ВВГнг 5х4mm2 | m | 450,000 |
| 49 | 3332024-33 | Cablu ВВГнг 5х6mm2 | m | 440,000 |
| 50 | 3332024-19 | Cablu ВВГнг 5х35mm2 | m | 6,000 |
| 51 | 33351006-26 | Cap terminal 3КBTп 10-25/50 | buc | 2,000 |
| 52 | 33351006-33 | Cap terminal 4КBТп-1-150/240 | buc | 2,000 |
| 53 | 444019-03 | Teava din otel 100mm | m | 22,000 |
| 54 | 441000-1559 | Teava ПВХ d=16mm | m | 8,000 |
| 55 | 441000-1565 | Teava ПВХ d=50mm | m | 203,000 |
| 56 | 33330002 | Nisip | m3 | 16,000 |
| 57 | 33330001 | Caramida | buc | 2 500,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 58 | 55510005-21 | Substatie de transformare completa cu puterea 250kVa, tensiunea 10/0.4kV, KTПНт-250-10/0,4-У1 | buc | 1,000 |
| 59 | 55510016 | Transformator de forta cu 3 faze, de ulei cu puterea 250kVa, ten siunea 10/0.4kV, TM-250/10 (970кг) | buc | 1,000 |
| 60 | 555050-24 | Panou de evidenta BZUM-TF-05-400А-05 | set | 1,000 |
| 61 | 5551011-10 | -Intreruptor de sarcina BP32-37B 400A 1dir | buc | 1,000 |
| 62 | 55510028-1 | -Transformator de curent TТИ-300/5А | buc | 3,000 |
| 63 | 5550151-02 | -Contor electric trifazat ZMG 410 CR 5A 380V | buc | 1,000 |
| 64 | 5550240-6 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29M/1/3C | buc | 3,000 |
| 65 | 5550271-6 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29M/3/6B | buc | 1,000 |
| 66 | 5550249-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29M/3/25C | buc | 1,000 |
| 67 | 5550249-14 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29M/3/40C | buc | 1,000 |
| 68 | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 | buc | 1,000 |
| 69 | 5550239-5 | -Intrerupator automat 1p, 13A, BA47-29M/1/13B | buc | 2,000 |
| 70 | 5550271-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29M/3/10B | buc | 4,000 |
| 71 | 3370201-34 | Siguranta ПT 10-30A | buc | 3,000 |
| 72 | 130-10019-1 | Detensionatoare PBO-10У1 | buc | 3,000 |
| 73 | 33410148-1 | Corp de iluminat ДКУ-02-140 (Светильник светодиодный мощностью 140Вт, степень защиты IP54) | buc | 15,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.