Caiet de sarcini

Seturi de protecţie individuală împotriva radiaţiei X

Set compus din şorţ de protecţie individuală pentru medici împotriva radiaţiei X guler pentru protecţia glandei tiroide pentru sala de electrofiziologie cardiacă.

- Conţinut PB/ mm - 0,5 (faţă) şi 0,25 (spate);

- Material exterior rezistent la murdărie (dirt-repellent);

- Fixare cu centură şi arici sau capse;

- Setul să conţină: şorţuri de protecţie de dimensiuni S (lungime 100 cm) - lbuc; M (lungime 110 cm) - 1 buc; L (lungime 110 cm) - 1 buc, guler pentru protecţia glandei tiroide - 3 buc.

- Acte de conformitate potrivit directivei 89/686/EEC (PPE);