| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set steril chirurgical simplu |  |  |  | Caracteristici: - material bistratificat - sterilizare EO Setul contine: Pachet camp picioare: 150x180 cm Camp lateral banda: 75x90 / 2 bucati Camp din spate: 150x200 cm / 1 bucata Mayo Stand Cover: 80x150 cm OP-TAPE:10X50 cm / 1 bucata Prosop: 30x40 cm 2 buc Hartie de impachetat: 100x100 cm Halat chirugical ranforsat: 1 buc |  |  |  |  |  |
| Ac cu ață resorbabila, sterile (angio) |  |  |  | Ac 25 mm, 3/8, tăietor, ață sterilă, monofilament polydioxanone. |  |  |  |  |  |
| Solutie cutanata (angio) |  |  |  | Solutie cutanată decametoxină 0,2mg/ml - flacon 400 ml Tratamentul afecţiunilor purulente bacteriene şi fungice ale tegumentelor, eczemei microbiene, afecţiunilor purulent-inflamatorii ale ţesuturilor moi (abcese, carbuncule, flegmoane, furuncule, plăgi supurate, panaricii); afecţiuni stomatologice (stomatite, gingivită ulcero-necrotizantă, forma distrofico-inflamatoare a paradontozei de grad I-II în faza de acutizare). Abces pulmonar, boala bronşiectatică, hipoplazie pulmonară chistică complicată cu supuraţie, bronşită cronică în faza de acutizare, tonzilită cronică, amigdalită, portaj de stafilococi şi de Corynebacterium diphteriae, colită ulceroasă, paraproctită. |  |  |  |  |  |
| Bahile în casetă N100, compatibile cu apartul OTO-702 (ginec.) |  |  |  | Bahile în casetă N100, compatibile cu apartul OTO-702 |  |  |  |  |  |
| Sare tabletată |  |  |  | Sare /NaCl/ tabletată (saci câte 25 kg) sacii sa fie integri, fara deteriorari. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |