| la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: _______ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziția elementelor conductei principale de abur a Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| LOT 1. Achiziția elementelor conductei principale de abur a Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3 (Conform cerințelor Caietul de Sarcini si Anexa 1 – care sunt minimale și obligatorii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Cot (Отвод) 90º R=1370 1876х1972х6000 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.1 din tab. 3 pct.5 |  |  | Conform tabelului nr. 3 din caietul de sarcini |  |  |
| 1.2. Cot (Отвод) 90º R=1370 1876х1433х5461 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.2 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1053х4208 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.3 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.4 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.5. Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.5 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.6. Cot (Отвод) 90º R=1500 2051х800х5208 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.6 din tab. 3 pct. 5 |  |  |  |  |  |
| 1.7. Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1929х5084 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.7 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.8. Cot (Отвод) 90º R=1500 1929х1583х5867 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.8 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.9. Cot (Отвод) 60º R=1500 1973х2353х5896 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.9 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.10. Cot (Отвод) 90º R=1500 1976х1669х6000 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.10 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.11. Cot (Отвод) 90º R=1500 871х1198х4424 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.10 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.12. Bosaj (Бобышка) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.12 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.13. Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.13 din tab. 3 pct. 5 |  |  |  |  |  |
| 1.14. Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС de aerare (воздушник) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.14 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.15. Inel (Кольцо) 291 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.15 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| 1.16. Ștuț (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.16 din tab. 3 pct.5 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________