|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Nr. de înregistrare la AMDM | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 200 ± 10 mm, semi-ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 200 ± 10 mm, semi-ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 2.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm,din aliaj de carbon cu wolfram, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. |  |  |  |  | 2.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm,din aliaj de carbon cu wolfram, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. |  |  |  |  |  |
| 3.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, angular 60˚, lungimea 180 ± 10 mm, lamă cu tăiere wave-cut, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 3.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, angular 60˚, lungimea 180 ± 10 mm, lamă cu tăiere wave-cut, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 4.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120˚, lungime 90 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 4.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120˚, lungime 90 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 5.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134˚, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 5.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134˚, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 6.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120˚, 90 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 6.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120˚, 90 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 7.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134˚, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 7.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134˚, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 8.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, 110 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 8.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, 110 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 9.Clemă de tip mini-bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 9.Clemă de tip mini-bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 120 mm ± 5 mm, curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 120 mm ± 5 mm, curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60˚ cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60˚ cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 67 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 67 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci puternic curbate cu lungimea de 72 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci puternic curbate cu lungimea de 72 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 15.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 15.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 17.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 17.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 18.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 18.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 21.Micro pencetă, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200 ± 5 mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 21.Micro pencetă, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200 ± 5 mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 22.Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 22.Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50˚, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50˚, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 25.Portac microchirurgical, lungime 210 mm ± 5mm, branșe curbate, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram. Praful de diamant și aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 25.Portac microchirurgical, lungime 210 mm ± 5mm, branșe curbate, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram. Praful de diamant și aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 26.Portac microchirurgical, lungime 200 mm ± 5mm, branșe drepte, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 26.Portac microchirurgical, lungime 200 mm ± 5mm, branșe drepte, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 27.Portac microchirurgical, lungime 145 mm ± 5mm, branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc cu clichet, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 27.Portac microchirurgical, lungime 145 mm ± 5mm, branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc cu clichet, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 28.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 28.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 29.Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 80 N, reutilizabil, oțel inoxidabil, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  | 29.Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 80 N, reutilizabil, oțel inoxidabil, reutilizabil, oțel inoxidabil medical |  |  |  |  |  |
| 30.Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop),subtire, cu grosimea firului de 0,3 mm, compatibil cu elementul de lucru activ R.Wolf 8674205 analogic la R.Wolf 46782435 |  |  |  |  | 30.Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop),subtire, cu grosimea firului de 0,3 mm, compatibil cu elementul de lucru activ R.Wolf 8674205 analogic la R.Wolf 46782435 |  |  |  |  |  |
| 31.Ansa-electrod monopolar, pentru coagulare tip roller de marimi mari, compatibil cu elementul de lucru activ R.Wolf 8674205 analogic la R.Wolf 46782201 |  |  |  |  | 31.Ansa-electrod monopolar, pentru coagulare tip roller de marimi mari, compatibil cu elementul de lucru activ R.Wolf 8674205 analogic la R.Wolf 46782201 |  |  |  |  |  |
| 32.Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop),subtire sub unghi de 30˚, compatibil cu elementul de lucru activ Rudolf RC040-101 analogic la RC240-305 |  |  |  |  | 32.Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop),subtire sub unghi de 30˚, compatibil cu elementul de lucru activ Rudolf RC040-101 analogic la RC240-305 |  |  |  |  |  |
| 33.Ansa-electrod monopolar, pentru coagulare tip roller de marimi mari, Ø5 mm, compatibil cu elementul de lucru activ Rudolf RC040-101 analogic la RC240-335 |  |  |  |  | 33.Ansa-electrod monopolar, pentru coagulare tip roller de marimi mari, Ø5 mm, compatibil cu elementul de lucru activ Rudolf RC040-101 analogic la RC240-335 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |