###### CAIET  DE  SARCINI

INTRODUCERE

###### Denumirea obiectivului de investiţie: Servicii de proiectare a Sistemului de termoficare în clădirea Statului Major al Batalionului nr.1 independent al forţelor mixte de pacificare din satul Cocieri, raionul Dubăsari, în repetare.

- Beneficiar: Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării;

- Amplasament: satul Cocieri, raionul Dubăsari;

- Parametrii clădirii: 12,60x22,00, 2 nivele - suprafaţa pe exterior, cu grosimea pereţilor 0,400 mm.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

Prezentul Caiet de sarcini stă la baza elaborării documentaţiei tehnice de proiect la obiectivul de investiţii: Servicii de proiectare a sistemului de termoficare în clădirea Statului Major al Batalionului nr.1 independent al forţelor mixte de pacificare din satul Cocieri, raionul Dubăsari, aprobat prin H.G. nr. 212 din 03.04.2019 ,,cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare”.

Serviciile de proiectare vor fi achiziţionate de la un singur ofertant  care va îndeplini condiţiile impuse de autoritatea contractantă.

Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentaţiei tehnice de proiect, realizat in conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova, după cum urmează:

- Documentaţia tehnică de proiect privind demolările/demontările;

- Documentaţia tehnică de proiect cu următorul conţinut-cadru:

- Tehnologia;

- Reţelele inginereşti de termoficare interioară;

- Încălzirea;

- Devize de cheltuieli (pentru toate compartimentele);

- Caietul de sarcini pentru achiziţia lucrărilor;

- Memoriu explicativ;

- Proiectul de organizare a construcţiei.

Toată documentaţia tehnică, va fi supusă spre verificare specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi. Plata pentru verificare intră  în atribuţiile proiectantului  şi va fi inclusă în devizul ofertă.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului îi revine proiectantului.

Caietele de sarcini se vor elabora cu specificaţiile tehnice şi încadrarea în standardele existente în vigoare.

Având în vedere prevederile Legii nr.721 din 02.02.1996 „privind calitatea în construcţii”, cu modificările şi completările ulterioare, proiectantul are următoarele obligaţii (fără  cheltuieli):

- să precizeze prin proiect categoria de importantă a construcţiei;

- să prezinte planul de trasare a lucrărilor;

- să asigure prin proiecte şi detalii de execuţie  nivelul de calitate corespunzător

cerinţelor esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice;

- să prezinte proiectele elaborate specialiştilor verificatori de proiecte

atestaţi si să soluţioneze neconformităţile si neconcordantele semnalate;

- să elaboreze caietele de sarcini si instrucţiunile tehnice privind execuţia

lucrărilor, exploatarea, întreţinerea si reparaţiile, precum si, după caz, proiectele de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor;

- sistemul de termoficare va funcţiona pe bază de combustibil solid;

- în scopul funcţionării şi livrării agentului termic este necesar de construit o încăpere pentru poziţionarea cazanului termic;

- materialele utilizate în cadrul lucrărilor vor fi moderne uşor montabile (de tip PPR armat);

- radiatoarele montate vor fi produse din oţel;

- să stabilească, prin proiect, fazele determinante şi să participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

- să  stabilească  modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina

proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător  cerinţelor esenţiale, precum si urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;

- să participe la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor

executate;

- tot ca obligaţii ale proiectantului fără cheltuieli sunt şi răspunsurile la

solicitările  de clarificări formulate de ofertanţi pe perioada desfăşurării procedurii de

atribuire a contractului de execuţie şi participarea la predarea amplasamentului;

Controlul de autor pe parcursul executării lucrărilor: Controlul de autor (asistenta tehnica) începe după încheierea contractului de execuţie cu ofertantul declarat câştigător prin procedura de atribuire a contractului de lucrări şi se va desfăşura pe toata durata  de execuţie a lucrărilor .

Serviciul Controlului de autor din partea proiectantului pe parcursul  executării  lucrărilor şi consta  în următoarele activităţi:

- Să participe ori de cîte ori va solicita beneficiarul sau executantul pe şantier, pentru emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanţa cu situaţia din teren.

- Răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completări sau detalii suplimentare, dispoziţii de şantier, etc., în cel mai scurt timp posibil. Dispoziţiile de şantier emise vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci cînd conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuţie vor fi însoţite de justificări;

- Plata Controlului de autor (asistenţă tehnică) se va face numai pe baza de raport de activitate;

La elaborarea fazelor de proiectare şi întocmirea tuturor documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul are obligaţia de a aplica toate normativele si prescripţiile  tehnice în vigoare.

2. DURATA DE ELABORARE  A  PROIECTULUI

2.1 Data de începere

Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către proiectant  va fi comunicată prin ordinul de începere a contractului, emis de autoritatea contractantă în cel mult doua zile de la data înregistrării contractului la Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

# 2.2 Durata de realizare a Serviciilor de proiectare  - maxim 1 lună.

# 3. PREDAREA  DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE

Documentaţia de proiect (faza 1 şi faza 2), se predau beneficiarului pe suport de hârtie în 4 exemplare ( 2 originale si 2 copii) iar apoi scanate pe suport electronic, iar ridicările topografice şi în format DWG

4. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI (propunerea financiară)

Prin asumarea proiectării unei investiţii, prin soluţiile propuse, ofertantul îşi asumă, pe lîngă cele de ordin profesional şi responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea serviciului.

Valoarea ofertată a serviciului trebuie (devizul-ofertă) să rezulte din însumarea costurilor de proiectare pentru fiecare fază de proiectare.

Se va prezenta modul de calcul al valorii ofertate pe etapele fazelor de proiectare, fie pe baza orară, fie procent din valoarea investiţiei.

5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertanţii au obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi tema de proiectare.

In acest scop propunerea tehnica va conţine, un comentariu al specificaţiilor tehnice conţinute în tema de proiectare şi caietul de sarcini.

Ofertanţii trebuie să prezinte o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor  cu nominalizarea personalului responsabil;

Se va prezenta graficul de timp pentru prestarea serviciului defalcat pe faze de  proiectare.

_______________________________________

________________________________________