	Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie interioare
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie generala

	
	
	

	
	
	1.1. Sala de studii 32

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	2,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	5,6700

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,1907

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1907

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura 

	m2
	125,4200

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	13,7962

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,7962

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	3,7626

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,7626

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. 

	m2
	17,7600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,3472

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,3472

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	184,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	22,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	9,2000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,8400

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	7,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	7,3500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Pereti

	
	
	

	7
	CD72B


	Pereti despartitori din placi ghips-carton (PGC) pe carcasa metalica cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050


	m2
	37,1000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	99,5467

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	78,2995

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	42,6919

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	82,0281

	
	2521302602906
	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)
	m2
	38,4041

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	45,4883

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	56,4875

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	20,2087

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	6,5250

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	55,9282

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	1 097,3123

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,5966

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3487

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,4041

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	184,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	25,7600

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	76,3600

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,2000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	184,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	224,4800

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 313,7600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,7360

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,5360

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,9440

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=10,0000


	m2
	184,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	441,6000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 631,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,8400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	29,4400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,5200

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane 

	m
	25,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,5000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	26,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0250

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	150,0000

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	5,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,4300

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,5000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	73,0500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0560

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3950

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1480

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	189,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	37,8000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	207,9000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	28,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0567

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	189,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	85,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,9000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	199,3761

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1890

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1890

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	189,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,6700

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	28,3500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,4500

	
	
	Total
	
	
	

	16
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	263,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	181,4700

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	105,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,7800

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	131,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	13,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5260

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,6300

	
	
	Total
	
	
	

	17
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio",  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	263,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	181,4700

	
	24301161038001
	Lac Brio
	kg
	105,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,7800

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	131,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	13,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5260

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,6300

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.1.3. Tavan

	
	
	

	18
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	125,4200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,8130

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	257,1110

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	501,6800

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	131,6910

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,8813

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.1.4. Pardoseli

	
	
	

	19
	IzF52A


	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). 
Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100


	m2
	125,4200

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	82,5264

	
	2651122100000
	Ciment 
	kg
	3 800,2260

	
	1421302200467
	Concentrat celular
	l
	31,6686

	
	1421302200468
	Fibra din polipropilena  tip S
	kg
	5,0670

	
	2812106306003
	Profil din metal usor
	m
	88,6719

	
	2430226100801
	Grund din acril 
	kg
	19,0011

	
	2416566101574
	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l
	l
	1,0134

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3800

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	0,6334

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,5084

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,3763

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,6271

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,0636

	
	2940420007693
	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj
	h-ut
	5,8947

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	250,0000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2500

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	252,5000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,2500

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,5000

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	75,0000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	125,4200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	75,2520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,5420

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 630,4600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	5,2676

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,2542

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,7626

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,5050

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060


	m2
	125,4200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	58,6966

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	3 860,8791

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	11,3555

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,8832

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	10,5353

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,5084

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	125,4200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	17,5588

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	52,0493

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,2710

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez-Clasa de trafic 30, Grosime 2 mm, Grosime strat de uzura 0,7 mm 
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150


	m2
	125,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,5400

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	125,4000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	133,6450

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	3,8184

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	76,3686

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	10,1825

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	63,6405

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1909

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	25,4562

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	3,0547

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0764

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	127,2810

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,7620

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.1.5. Timplaria

	
	
	

	25
	CK03A


	Model usa cu panza de placaj laminat 40mm, cutie de metal+ sticla triplex 4+4 mm 

	m2
	7,5600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	11,1132

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,6048

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8900

	
	2030112930000
	Model usa cu panza de placaj laminat 40mm,cutie de metal+ sticla triplex 4+4 mm
	m2
	7,5600

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,6426

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	3,4020

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	1,6632

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1512

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  cu 5 camere -70 mm, furnitura tip GU, armarea profilului-1.4 mm, nericiclat, consolidat 

	m2
	5,5300

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,1328

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	5,5300

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	35,9450

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	8,7927

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	9,0139

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	2,8203

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,6802

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1593

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,8848

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,5746

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CK22C


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 

	m2
	7,8200

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	9,7750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6256

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	7,8200

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	23,4600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,6422

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,5709

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,9100

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,1280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1564

	
	
	Total
	
	
	

	28
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,3200

	
	2811236306222
	Grila ventilatie 
	buc
	6,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,9000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	1.1.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	29
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator h-300 (montare si demontarea) 

	buc
	10,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	20,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,6000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,5000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	30,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	30
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	20,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	3,0000

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	20,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	40,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	40,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	31
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	20,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	5,2000

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	20,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	20,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1600

	
	1542126108945
	Ulei de )n sicativat
	kg
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	32
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	20,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,6000

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	20,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,4000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	33
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	10,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	8,5000

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1400

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,5000

	
	
	Total
	
	
	

	34
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	28,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,8000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	28,8400

	
	
	Total
	
	
	

	35
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	36
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	37
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	38
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	39
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,6800

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4680

	
	
	Total
	
	
	

	40
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	
	2875274205100
	Robinet cu mufa
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1280

	
	
	Total
	
	
	

	41
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "
	buc
	4,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	42
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	18,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	18,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	43
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	7,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4600

	
	
	Total
	
	
	

	44
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	10,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1500

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	45
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,7200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.1.7. Lucrari diverse

	
	
	

	46
	TsH92B


	Incarcarea in auto:materialului demontat 

	t
	28,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	31,0800

	
	
	Total
	
	
	

	47
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	28,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	84,2800

	
	
	Total
	
	
	

	48
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	28,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	10,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Sala de studii 32
	            
	

	 
	
	1.2. Sala de studii 23

	
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari

	
	
	

	49
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	50
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. 

	m2
	17,7600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,3472

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,3472

	
	
	Total
	
	
	

	51
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	92,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	21,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,1600

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	2,7600

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	2,7600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,7600

	
	
	Total
	
	
	

	52
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	59,4000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	8,9100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,9100

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	2,9700

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,3760

	
	
	Total
	
	
	

	53
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	128,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,4000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,2800

	
	
	Total
	
	
	

	54
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	7,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	7,3500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.2.2. Pereti

	
	
	

	55
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	132,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	18,4800

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	54,7800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,6000

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	128,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	156,1600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	913,9200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,1120

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,0480

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=10,0000


	m2
	128,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	307,2000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 830,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,2800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	20,4800

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,8400

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane 

	m
	25,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,5000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	26,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0250

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	150,0000

	
	
	Total
	
	
	

	59
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	5,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,4300

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,5000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	73,0500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0560

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3950

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1480

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	132,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	26,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	145,2000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	19,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0396

	
	
	Total
	
	
	

	61
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	132,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	59,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,2000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	139,2468

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	62
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	132,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,9600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	19,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,6000

	
	
	Total
	
	
	

	63
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	132,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	91,0800

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	52,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,9200

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	66,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2640

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,3200

	
	
	Total
	
	
	

	64
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio",  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	132,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	91,0800

	
	24301161038001
	Lac Brio
	kg
	52,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,9200

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	66,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2640

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,3200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.2.3. Tavan

	
	
	

	65
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	92,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	188,6000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	368,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	96,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.2.4. Pardoseli

	
	
	

	66
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	92,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	55,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 196,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,8640

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,9200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,7600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,1040

	
	
	Total
	
	
	

	67
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060


	m2
	92,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	43,0560

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	2 832,0912

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	8,3297

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,6479

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	7,7280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,8400

	
	
	Total
	
	
	

	68
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	92,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	12,8800

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	38,1800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,6000

	
	
	Total
	
	
	

	69
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez-Clasa de trafic 30, Grosime 2 mm, Grosime strat de uzura 0,7 mm 
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150


	m2
	92,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,2000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	92,0000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	98,0490

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	2,8014

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	56,0280

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	7,4704

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	46,6900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1401

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	18,6760

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	2,2411

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0560

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	93,3800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,7600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.2.5. Timplaria

	
	
	

	70
	CK03A


	Model usa cu panza de placaj laminat 40mm, cutie de metal+ sticla triplex 4+4 mm 

	m2
	3,7800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,5566

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9450

	
	2030112930000
	Model usa cu panza de placaj laminat 40mm,cutie de metal+ sticla triplex 4+4 mm
	m2
	3,7800

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,3213

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,7010

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,8316

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0756

	
	
	Total
	
	
	

	71
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	4,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8800

	
	2811236306222
	Grila ventilatie 
	buc
	4,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,6000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	1.2.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	72
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator h-300 (montare si demontarea) 

	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1800

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,3600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,3000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	18,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	73
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	1,8000

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	12,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	24,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	24,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	74
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	12,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	3,1200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	12,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	12,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1800

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0960

	
	1542126108945
	Ulei de )n sicativat
	kg
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	75
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,7600

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	12,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	76
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	5,1000

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1800

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0840

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	77
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	22,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,7000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	22,6600

	
	
	Total
	
	
	

	78
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	79
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	80
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	81
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	82
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,6800

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4680

	
	
	Total
	
	
	

	83
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	
	2875274205100
	Robinet cu mufa
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1280

	
	
	Total
	
	
	

	84
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "
	buc
	4,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	85
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	18,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	18,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	86
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	7,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4600

	
	
	Total
	
	
	

	87
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0900

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0480

	
	
	Total
	
	
	

	88
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,7200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.2.7. Lucrari diverse

	
	
	

	89
	TsH92B


	Incarcarea in auto:materialului demontat 

	t
	12,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13,3200

	
	
	Total
	
	
	

	90
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	12,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	36,1200

	
	
	Total
	
	
	

	91
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	12,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	4,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Sala de studii 23
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie generala
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice-Sala de studii 32

	
	
	

	92
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,6400

	
	
	Total
	
	
	

	93
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	4,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	94
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	185,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	62,9000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	200,0775

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	5,7165

	
	
	Total
	
	
	

	95
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	185,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	123,9500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	207,5700

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	4,0700

	
	
	Total
	
	
	

	96
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W-corp de iluminat pentru tavan tip

casetat 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	20,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	21,8000

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	20,4000

	
	
	Total
	
	
	

	97
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	19,5400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0101

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	8,0800

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,0800

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	8,0800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0606

	
	
	Total
	
	
	

	98
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,0800

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	4,0400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	99
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	62,1600

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	96,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	14,4000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,3600

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0360

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	216,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	102,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,8800

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	1,8000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	1,8000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	100
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,7200

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	12,2400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	12,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	24,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	24,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Sala de studii 32
	            
	

	 
	
	2.2. Lucrarile electrice-Sala de studii 23

	
	
	

	101
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,6400

	
	
	Total
	
	
	

	102
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	103
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	125,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	42,5000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	135,1875

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	3,8625

	
	
	Total
	
	
	

	104
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	125,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	83,7500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	140,2500

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2,7500

	
	
	Total
	
	
	

	105
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W-corp de iluminat pentru tavan tip

casetat 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,0800

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	12,2400

	
	
	Total
	
	
	

	106
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	107
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5400

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	2,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000

	
	
	Total
	
	
	

	108
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	41,4400

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	64,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	9,6000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,2400

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0240

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	144,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	68,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,9200

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	1,2000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	1,2000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	109
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Sala de studii 23
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	3. Utilaj (electricitate)

	
	
	

	110
	Pret de piata


	Tablou electric 6 module aparent cu lacata 

	buc
	3,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj (electricitate)
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


