| Lucrări de reparații la Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati ”Luminița” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Sîngerei, str.N.Testemițeanu, nr.5, or.Sîngerei | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatie GTS |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 6,30 |  |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 39,20 |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 6,30 |  |
| 4 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t |  | 0,40 |  |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre | t |  | 0,40 |  |
| 6 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km | t |  | 0,40 |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 |  | 6,30 |  |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 6,30 |  |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 |  | 6,30 |  |
| 10 | IzF01E K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat | m2 |  | 6,30 |  |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 |  | 6,30 |  |
| 12 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  | 6,30 |  |
| 13 | IzF01E | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, intr-un strat | m2 |  | 39,20 |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 39,20 |  |
| 15 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 39,20 |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 6,30 |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 6,30 |  |
|  |  | 1.2. Reparatii locale |  |  |  |  |
| 18 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 28,50 |  |
| 19 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (Mocheta copii AW Smart City, poliamida, multicolor, clasa 23) | m2 |  | 28,50 |  |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 3,00 |  |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 3,00 |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 30,30 |  |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 30,30 |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 30,30 |  |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 30,30 |  |
|  |  | 1.3. Bucatarie |  |  |  |  |
| 26 | RCsB29K k=4 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc |  | 1,00 |  |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila exterioara d100mm | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 1.4. Rampa |  |  |  |  |
| 28 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, cu covor antiderapant de cauciuc cu striatii 5 | m2 |  | 6,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. GTS |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-605-1 | Ventilator | buc |  | 2,00 |  |
| 30 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m |  | 7,00 |  |
|  |  | 2.2. Bucatarie |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-605-1 | Ventilator | buc |  | 1,00 |  |
| 32 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m |  | 4,00 |  |
|  |  | 2.3. Electricitate |  |  |  |  |
| 33 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, ЩРн-36з-074-У2, IP54 | buc |  | 1,00 |  |
| 34 | RpEE06B | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, de 40-63 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea. Automat BA88-33 3P 50A reglabil | buc |  | 1,00 |  |
| 35 | RpEE06C | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, de 100-200 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea. Intrerupator de sarcina BH32-3P-100 | buc |  | 1,00 |  |
| 36 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,20 |  |
| 37 | Pret de piata | Cablu VVng-LS 5x16mm2 | m |  | 20,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 38 | Pret de piata | Ventilator 100 Silenta-S | buc |  | 3,00 |  |
|  |  | 3.2. Electricitate |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Tablou electric, gata echipat ЩРн-36з-074-У2, IP54 | buc |  | 1,00 |  |
| 40 | Pret de piata | Automat BA88-33 3P 50A regalbil | buc |  | 1,00 |  |
| 41 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32-3P-100 | buc |  | 1,00 |  |

| Intocmit | Carp A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |