| Cladire vestiar cu grupuri sanitare la stadionul central, satul Cojusna, raionul Strasani, nr. cad. 8015309350 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire, ventilare (05/24-IVC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CG46A |  |  | Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) / "Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect) cu cablu tip ECflex 20T sau analog consum 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 17,400 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,680 |  | 11,832 |  |
|  |  |  | 3320517355021* |  |  |  | "Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect) cu cablu tip ECflex 20T |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  | 18,453 |  |
|  |  |  | 2416537343830 |  |  |  | Amestec tip "Vetonit" |  |  |  | kg |  |  | 8,400 |  | 147,622 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0068 |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0039 |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  | 1,322 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. / Fixari consum 3.15 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,010 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  | 13,449 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  | 8,09 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 3,150 |  | 25,484 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 121,352 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 121,352 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 121,352 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  | 5,097 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  | 0,433 |  |
| 3 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. / Fixari consum 3.15 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 4,710 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  | 7,908 |  |
|  |  |  | 26261473700090.6c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,6 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  | 4,757 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 3,150 |  | 14,985 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 71,356 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 71,356 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 71,356 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  | 2,997 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  | 0,254 |  |
| 4 |  |  | VB26A |  |  | Difuzor circular reglabil la aspiratie tip EAV-CR 150 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  | 5,86 |  |
|  |  |  | 28112363094005 |  |  |  | Difuzor circular reglabil la aspiratie tip EAV-CR 150 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,02 |  |
| 5 |  |  | VB26A |  |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala AQN 450x450 + PDZ-2 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,930 |  | 5,86 |  |
|  |  |  | 28112363094006 |  |  |  | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala AQN 450x450 + PDZ-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,02 |  |
| 6 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare MVMA 400bVnAl sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 28741157657007 |  |  |  | Grila de ventilare MVMA 400bVnAl |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 0,02 |  |
| 7 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm" "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum material nou "Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei tip Vents KP 100 sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  | 6,46 |  |
|  |  |  | 6008 |  |  |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei tip Vents KP 100 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 0,04 |  |
| 8 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm" "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum material nou "Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei tip Vents KP 200 sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  | 6,46 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei tip Vents KP 200 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. A1-A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. / Fixari consum 7.08 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,826 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  | 4,745 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  | 2,854 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 7,080 |  | 20,208 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 42,814 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 42,814 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 42,814 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  | 1,798 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  | 0,153 |  |
| 10 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Vata minerala b=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,512 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  | 1,176 |  |
|  |  |  | 268216261130511 |  |  |  | Vata minerala b=50 mm (pentru canale de ventilare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  | 2,557 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  | 0,103 |  |
| 11 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Termoizolatie Isolair |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,512 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,474 |  | 1,191 |  |
|  |  |  | 111100010003112 |  |  |  | Termoizolatie Isolair |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  | 2,587 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  | 0,113 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total A1-A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. A5-A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. / Fixari consum 4.72 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 6,360 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  | 10,678 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  | 6,424 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 4,720 |  | 30,319 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 96,354 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 96,354 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  | 96,354 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  | 4,047 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  | 0,343 |  |
| 13 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Vata minerala b=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,768 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  | 1,763 |  |
|  |  |  | 268216261130511 |  |  |  | Vata minerala b=50 mm (pentru canale de ventilare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  | 3,836 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  | 0,154 |  |
| 14 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Termoizolatie Isolair |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,768 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,474 |  | 1,786 |  |
|  |  |  | 111100010003112 |  |  |  | Termoizolatie Isolair |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  | 3,881 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  | 0,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total A5-A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | IB02C |  |  | Convectoradiator tip panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  | 0,032 |  |
| 16 |  |  | 10-08-001-05 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza / Termostat electric ambiental |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,000 |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00015 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,300 |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,130 |  | 0,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | VC04A |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 21,680 |  | 21,68 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,850 |  | 0,85 |  |
| 18 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm" "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  | 3,23 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 0,02 |  |
| 19 |  |  | VC24A |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 4,880 |  | 9,76 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  | 3,006 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  | 0,601 |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  | 16,032 |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  | 16,032 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  | 0,06 |  |
| 20 |  |  | VC10A |  |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 12,900 |  | 12,90 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  | 0,402 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  | 2,512 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |  | 7,035 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |  | 7,035 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |  | 7,035 |  |
|  |  |  | 2874115820625 |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |  | 7,035 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  | 0,25 |  |
| 21 |  |  | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. A1-A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,550 |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total A1-A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. A5-A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,550 |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total A5-A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Convector electric de perete tip STIEBEL ELTRON CNS 100 S sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7002 |  |  |  | Convector electric de perete tip STIEBEL ELTRON CNS 100 S |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Convector electric de perete tip STIEBEL ELTRON CNS 150 S sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7003 |  |  |  | Convector electric de perete tip STIEBEL ELTRON CNS 150 S |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Termostat electric ambiental ECtemp Next Plus sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7006 |  |  |  | Termostat electric ambiental ECtemp Next Plus |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Ventilator axial L=1040 m3/h, N=0.296 kW, n=2720 rot/min, I=1.34 A, U=230V tip VKM 250 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  | Ventilator axial L=1040 m3/h, N=0.296 kW, n=2720 rot/min, I=1.34 A, U=230V tip VKM 250 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Supapa de sens KRA 250 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7001 |  |  |  | Supapa de sens KRA 250 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Suport elastic tip VVGF 250 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70011 |  |  |  | Suport elastic tip VVGF 250 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Caseta filtru FBK 250 cu buzunar filtru clasa G4 tip FBK 250-4 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70013 |  |  |  | Caseta filtru FBK 250 cu buzunar filtru clasa G4 tip FBK 250-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Atenuator de zgomot SR 250/900 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70015 |  |  |  | Atenuator de zgomot SR 250/900 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. A1-A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Ventilator circular de baie silentios L=115 m3/h motor electric N=0,029kW, n=1700 rot/min, U=230 V tip SILENT-300 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70024 |  |  |  | Ventilator circular de baie silentios L=115 m3/h motor electric N=0,029kW, n=1700 rot/min, U=230 V tip SILENT-300 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total A1-A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. A5-A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Ventilator circular de baie silentios L=80 m3/h motor electric N=0,016kW, n=2350 rot/min, U=230 V tip SILENT-200 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70029 |  |  |  | Ventilator circular de baie silentios L=80 m3/h motor electric N=0,016kW, n=2350 rot/min, U=230 V tip SILENT-200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total A5-A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |